## ГВО по Нов.обл
Приложение 6
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 15 июня 2016 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом | [9 empty] | Фактический процент ГВО от потребления
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 386.28 | 0-5 | 18.48 | 22.507 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 27.073 | 35%
|  | 0-20 | 18.48 | 22.507 | 27.073 | 38.274 | 46.324 | 46.324 | 46.324 | 46.324 | 46.324 | 46.324 | 60%
|  | Итого: | 18.48 | 22.507 | 27.073 | 38.274 | 46.324 | 54.003 | 75.773 | 80.269 | 81.178 | 83.457 | 21.6%
в т.ч.Новгородский узел | 259.96 | 0-5 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63
|  | 0-20 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83 | 25.83
|  | Итого: | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 25.83 | 25.83 | 31.8 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 65.37 | 0-5 | 0 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03
|  | 0-20 | 0 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 68.9%
|  | Итого: | 0 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 17.11 | 18.12 | 18.12
2 | 379.25 | 0-5 | 18.344 | 21.557 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 26.55 | 35%
|  | 0-20 | 18.344 | 21.557 | 26.55 | 37.431 | 45.482 | 45.482 | 45.482 | 45.482 | 45.482 | 45.482 | 60%
|  | Итого: | 18.344 | 21.557 | 26.55 | 37.431 | 45.482 | 52.604 | 74.249 | 78.749 | 79.625 | 82.036 | 21.6%
в т.ч.Новгородский узел | 254.9 | 0-5 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34
|  | 0-20 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23
|  | Итого: | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 29.23 | 29.23 | 36.35 | 57.99 | 57.99 | 57.99 | 57.99
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 68.12 | 0-5 | 0 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21
|  | 0-20 | 0 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 67.6%
|  | Итого: | 0 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 16.3 | 17.27 | 17.27
3 | 366.03 | 0-5 | 18.663 | 20.805 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 25.632 | 35%
|  | 0-20 | 18.663 | 20.805 | 25.632 | 37.898 | 43.927 | 43.927 | 43.927 | 43.927 | 43.927 | 43.927 | 60%
|  | Итого: | 18.663 | 20.805 | 25.632 | 37.898 | 43.927 | 53.222 | 74.922 | 79.424 | 80.301 | 82.846 | 22.6%
в т.ч.Новгородский узел | 246.76 | 0-5 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66
|  | 0-20 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93 | 30.93
|  | Итого: | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 30.93 | 30.93 | 40.22 | 61.92 | 61.92 | 61.92 | 61.92
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 65.95 | 0-5 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93
|  | 0-20 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 67.9%
|  | Итого: | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 6.53 | 7.5 | 7.5
4 | 360 | 0-5 | 17.176 | 18.93 | 25.208 | 25.208 | 25.208 | 25.208 | 25.208 | 25.208 | 25.208 | 25.208 | 35%
|  | 0-20 | 17.176 | 18.93 | 25.208 | 36.423 | 43.199 | 43.199 | 43.199 | 43.199 | 43.199 | 43.199 | 60%
|  | Итого: | 17.176 | 18.93 | 25.208 | 36.423 | 43.199 | 52.524 | 74.259 | 78.888 | 79.845 | 82.372 | 22.9%
в т.ч.Новгородский узел | 239.58 | 0-5 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18
|  | 0-20 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39
|  | Итого: | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 28.39 | 28.39 | 37.72 | 59.45 | 59.45 | 59.45 | 59.45
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 63.56 | 0-5 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75
|  | 0-20 | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 60.4%
|  | Итого: | 0 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 13.16 | 14.12 | 14.12
5 | 359.39 | 0-5 | 16.583 | 18.306 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 35%
|  | 0-20 | 16.583 | 18.306 | 25.18 | 36.743 | 43.131 | 43.131 | 43.131 | 43.131 | 43.131 | 43.131 | 60%
|  | Итого: | 16.583 | 18.306 | 25.18 | 36.743 | 43.131 | 52.851 | 74.531 | 79.021 | 79.879 | 82.27 | 22.9%
в т.ч.Новгородский узел | 245.56 | 0-5 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 16.58
|  | 0-20 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 28.15
|  | Итого: | 16.58 | 16.58 | 16.58 | 28.15 | 28.15 | 37.87 | 59.55 | 59.55 | 59.55 | 59.55
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 64.45 | 0-5 | 0 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72
|  | 0-20 | 0 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 60.5%
|  | Итого: | 0 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 13.14 | 14.09 | 14.09
6 | 370.9 | 0-5 | 16.183 | 17.859 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 25.95 | 35%
|  | 0-20 | 16.183 | 17.859 | 25.95 | 37.452 | 44.496 | 44.496 | 44.496 | 44.496 | 44.496 | 44.496 | 60%
|  | Итого: | 16.183 | 17.859 | 25.95 | 37.452 | 44.496 | 53.64 | 75.36 | 79.941 | 80.798 | 83.088 | 22.4%
в т.ч.Новгородский узел | 249.79 | 0-5 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18
|  | 0-20 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69 | 27.69
|  | Итого: | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 27.69 | 27.69 | 36.83 | 58.55 | 58.55 | 58.55 | 58.55
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 67.48 | 0-5 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68
|  | 0-20 | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 61.7%
|  | Итого: | 0 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 13.84 | 14.79 | 14.79
7 | 392.71 | 0-5 | 16.541 | 18.334 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 27.51 | 35%
|  | 0-20 | 16.541 | 18.334 | 27.51 | 40.077 | 47.139 | 47.139 | 47.139 | 47.139 | 47.139 | 47.139 | 60%
|  | Итого: | 16.541 | 18.334 | 27.51 | 40.077 | 47.139 | 57.563 | 79.283 | 83.768 | 84.667 | 86.85 | 22.1%
в т.ч.Новгородский узел | 264.62 | 0-5 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97
|  | 0-20 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54 | 28.54
|  | Итого: | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 28.54 | 28.54 | 36.77 | 58.49 | 58.49 | 58.49 | 58.49
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 70.72 | 0-5 | 0 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79
|  | 0-20 | 0 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 62.3%
|  | Итого: | 0 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 13.88 | 14.87 | 14.87
8 | 440.72 | 0-5 | 18.252 | 20.864 | 30.848 | 30.848 | 30.848 | 30.848 | 30.848 | 30.848 | 30.848 | 30.848 | 35%
|  | 0-20 | 18.252 | 20.864 | 30.848 | 43.95 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 60%
|  | Итого: | 18.252 | 20.864 | 30.848 | 43.95 | 52.89 | 65.726 | 87.536 | 92.351 | 93.353 | 95.557 | 21.7%
в т.ч.Новгородский узел | 288.13 | 0-5 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25
|  | 0-20 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35
|  | Итого: | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 31.35 | 31.35 | 44.19 | 66 | 66 | 66 | 66
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 81.43 | 0-5 | 0 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61
|  | 0-20 | 0 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 66.4%
|  | Итого: | 0 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 16.9 | 18 | 18
9 | 450.14 | 0-5 | 19.053 | 22.294 | 31.511 | 31.511 | 31.511 | 31.511 | 31.511 | 31.511 | 31.511 | 31.511 | 35%
|  | 0-20 | 19.053 | 22.294 | 31.511 | 44.58 | 54.017 | 54.017 | 54.017 | 54.017 | 54.017 | 54.017 | 60%
|  | Итого: | 19.053 | 22.294 | 31.511 | 44.58 | 54.017 | 67.935 | 89.67 | 95.163 | 96.379 | 98.767 | 21.9%
в т.ч.Новгородский узел | 306.39 | 0-5 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8
|  | 0-20 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 30.87 | 30.87
|  | Итого: | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 30.87 | 30.87 | 40.38 | 62.11 | 62.11 | 62.11 | 62.11
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 87.58 | 0-5 | 0 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24
|  | 0-20 | 0 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 65.4%
|  | Итого: | 0 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 13.09 | 13.09 | 13.09 | 18.71 | 20.02 | 20.02
10 | 456 | 0-5 | 17.219 | 22.579 | 31.906 | 31.906 | 31.906 | 31.906 | 31.906 | 31.906 | 31.906 | 31.906 | 35%
|  | 0-20 | 17.219 | 22.579 | 31.906 | 43.927 | 54.701 | 54.701 | 54.701 | 54.701 | 54.701 | 54.701 | 60%
|  | Итого: | 17.219 | 22.579 | 31.906 | 43.927 | 54.701 | 68.502 | 90.177 | 95.487 | 96.859 | 99.243 | 21.8%
в т.ч.Новгородский узел | 304.23 | 0-5 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22
|  | 0-20 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24
|  | Итого: | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 29.24 | 29.24 | 43.04 | 64.72 | 64.72 | 64.72 | 64.72
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 85.81 | 0-5 | 0 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36
|  | 0-20 | 0 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 70.7%
|  | Итого: | 0 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 21.44 | 22.82 | 22.82
11 | 450.43 | 0-5 | 16.829 | 22.201 | 31.528 | 31.528 | 31.528 | 31.528 | 31.528 | 31.528 | 31.528 | 31.528 | 35%
|  | 0-20 | 16.829 | 22.201 | 31.528 | 42.909 | 54.055 | 54.055 | 54.055 | 54.055 | 54.055 | 54.055 | 60%
|  | Итого: | 16.829 | 22.201 | 31.528 | 42.909 | 54.055 | 66.564 | 88.239 | 91.743 | 93.03 | 95.315 | 21.2%
в т.ч.Новгородский узел | 312.37 | 0-5 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 16.83
|  | 0-20 | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21 | 28.21
|  | Итого: | 16.83 | 16.83 | 16.83 | 28.21 | 28.21 | 40.72 | 62.39 | 62.39 | 62.39 | 62.39
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 80.55 | 0-5 | 0 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 5.37
|  | 0-20 | 0 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 77.2%
|  | Итого: | 0 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 16.88 | 16.88 | 16.88 | 20.5 | 21.87 | 21.87
12 | 446.42 | 0-5 | 17.655 | 21.972 | 31.245 | 31.245 | 31.245 | 31.245 | 31.245 | 31.245 | 31.245 | 31.245 | 35%
|  | 0-20 | 17.655 | 21.972 | 31.245 | 43.541 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 53.57 | 60%
|  | Итого: | 17.655 | 21.972 | 31.245 | 43.541 | 53.57 | 66.717 | 88.467 | 90.814 | 92.132 | 94.724 | 21.2%
в т.ч.Новгородский узел | 305.91 | 0-5 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66
|  | 0-20 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95 | 29.95
|  | Итого: | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 29.95 | 29.95 | 43.1 | 64.85 | 64.85 | 64.85 | 64.85
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 74.55 | 0-5 | 0 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32
|  | 0-20 | 0 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 79.3%
|  | Итого: | 0 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 14.58 | 14.58 | 14.58 | 17.03 | 18.38 | 18.38
13 | 438.27 | 0-5 | 18.596 | 21.292 | 30.717 | 30.717 | 30.717 | 30.717 | 30.717 | 30.717 | 30.717 | 30.717 | 35%
|  | 0-20 | 18.596 | 21.292 | 30.717 | 42.897 | 52.584 | 52.584 | 52.584 | 52.584 | 52.584 | 52.584 | 60%
|  | Итого: | 18.596 | 21.292 | 30.717 | 42.897 | 52.584 | 66.154 | 87.804 | 89.929 | 91.176 | 93.627 | 21.4%
в т.ч.Новгородский узел | 307.42 | 0-5 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6
|  | 0-20 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | 30.78
|  | Итого: | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 30.78 | 30.78 | 44.35 | 66 | 66 | 66 | 66
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 77.36 | 0-5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
|  | 0-20 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 78.2%
|  | Итого: | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 14.89 | 16.18 | 16.18
14 | 444.93 | 0-5 | 16.622 | 21.932 | 31.144 | 31.144 | 31.144 | 31.144 | 31.144 | 31.144 | 31.144 | 31.144 | 35%
|  | 0-20 | 16.622 | 21.932 | 31.144 | 42.809 | 53.394 | 53.394 | 53.394 | 53.394 | 53.394 | 53.394 | 60%
|  | Итого: | 16.622 | 21.932 | 31.144 | 42.809 | 53.394 | 66.229 | 87.989 | 91.194 | 92.557 | 94.646 | 21.3%
в т.ч.Новгородский узел | 303.16 | 0-5 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 16.62
|  | 0-20 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29 | 28.29
|  | Итого: | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 28.29 | 28.29 | 41.12 | 62.88 | 62.88 | 62.88 | 62.88
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 78.15 | 0-5 | 0 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31
|  | 0-20 | 0 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 77.5%
|  | Итого: | 0 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 19.39 | 20.76 | 20.76
15 | 439.52 | 0-5 | 17.317 | 21.997 | 30.763 | 30.763 | 30.763 | 30.763 | 30.763 | 30.763 | 30.763 | 30.763 | 35%
|  | 0-20 | 17.317 | 21.997 | 30.763 | 43.2 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 52.74 | 60%
|  | Итого: | 17.317 | 21.997 | 30.763 | 43.2 | 52.74 | 66.414 | 88.124 | 92.224 | 93.57 | 95.538 | 21.7%
в т.ч.Новгородский узел | 304.83 | 0-5 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32
|  | 0-20 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75
|  | Итого: | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 29.75 | 29.75 | 43.43 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 65.14
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 79.08 | 0-5 | 0 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68
|  | 0-20 | 0 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 72.2%
|  | Итого: | 0 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 18.61 | 19.96 | 19.96
16 | 443.26 | 0-5 | 17.02 | 22.116 | 31.027 | 31.027 | 31.027 | 31.027 | 31.027 | 31.027 | 31.027 | 31.027 | 35%
|  | 0-20 | 17.02 | 22.116 | 31.027 | 43.328 | 53.195 | 53.195 | 53.195 | 53.195 | 53.195 | 53.195 | 60%
|  | Итого: | 17.02 | 22.116 | 31.027 | 43.328 | 53.195 | 65.706 | 87.446 | 92.894 | 94.195 | 96.015 | 21.7%
в т.ч.Новгородский узел | 302.23 | 0-5 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 17.02
|  | 0-20 | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32 | 29.32
|  | Итого: | 17.02 | 17.02 | 17.02 | 29.32 | 29.32 | 41.83 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.57
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 79.47 | 0-5 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
|  | 0-20 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 68.8%
|  | Итого: | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 20.7 | 22.01 | 22.01
17 | 438.91 | 0-5 | 17.532 | 21.889 | 30.722 | 30.722 | 30.722 | 30.722 | 30.722 | 30.722 | 30.722 | 30.722 | 35%
|  | 0-20 | 17.532 | 21.889 | 30.722 | 42.516 | 52.669 | 52.669 | 52.669 | 52.669 | 52.669 | 52.669 | 60%
|  | Итого: | 17.532 | 21.889 | 30.722 | 42.516 | 52.669 | 65.234 | 86.924 | 92.301 | 93.481 | 95.458 | 21.7%
в т.ч.Новгородский узел | 294.6 | 0-5 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 17.53
|  | 0-20 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | 29.33 | 29.33
|  | Итого: | 17.53 | 17.53 | 17.53 | 29.33 | 29.33 | 41.89 | 63.58 | 63.58 | 63.58 | 63.58
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 75.42 | 0-5 | 0 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36
|  | 0-20 | 0 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 68.8%
|  | Итого: | 0 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 20.18 | 21.36 | 21.36
18 | 427.78 | 0-5 | 16.706 | 20.709 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 35%
|  | 0-20 | 16.706 | 20.709 | 29.93 | 42.366 | 51.324 | 51.324 | 51.324 | 51.324 | 51.324 | 51.324 | 60%
|  | Итого: | 16.706 | 20.709 | 29.93 | 42.366 | 51.324 | 62.861 | 84.601 | 89.484 | 90.613 | 92.474 | 21.6%
в т.ч.Новгородский узел | 298.34 | 0-5 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 16.71
|  | 0-20 | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14 | 29.14
|  | Итого: | 16.71 | 16.71 | 16.71 | 29.14 | 29.14 | 40.68 | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 62.42
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 76.93 | 0-5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 0-20 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 68.2%
|  | Итого: | 0 | 4 | 4 | 4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 18.19 | 19.34 | 19.34
19 | 429.87 | 0-5 | 17.088 | 20.977 | 30.093 | 30.093 | 30.093 | 30.093 | 30.093 | 30.093 | 30.093 | 30.093 | 35%
|  | 0-20 | 17.088 | 20.977 | 30.093 | 42.01 | 51.599 | 51.599 | 51.599 | 51.599 | 51.599 | 51.599 | 60%
|  | Итого: | 17.088 | 20.977 | 30.093 | 42.01 | 51.599 | 63.484 | 85.194 | 89.711 | 90.857 | 92.695 | 21.6%
в т.ч.Новгородский узел | 287.46 | 0-5 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09
|  | 0-20 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01 | 29.01
|  | Итого: | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 29.01 | 29.01 | 40.89 | 62.6 | 62.6 | 62.6 | 62.6
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 78.3 | 0-5 | 0 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89
|  | 0-20 | 0 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 70.3%
|  | Итого: | 0 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 13.67 | 13.67 | 13.67 | 18.3 | 19.45 | 19.45
20 | 438.57 | 0-5 | 18.693 | 20.999 | 30.687 | 30.687 | 30.687 | 30.687 | 30.687 | 30.687 | 30.687 | 30.687 | 35%
|  | 0-20 | 18.693 | 20.999 | 30.687 | 42.988 | 52.627 | 52.627 | 52.627 | 52.627 | 52.627 | 52.627 | 60%
|  | Итого: | 18.693 | 20.999 | 30.687 | 42.988 | 52.627 | 63.619 | 85.299 | 89.757 | 90.882 | 92.86 | 21.2%
в т.ч.Новгородский узел | 294.64 | 0-5 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69
|  | 0-20 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 30.99 | 30.99
|  | Итого: | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 30.99 | 30.99 | 41.99 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | 63.67
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 77.83 | 0-5 | 0 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98
|  | 0-20 | 0 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 68.6%
|  | Итого: | 0 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 16.26 | 17.21 | 17.21
21 | 425 | 0-5 | 17.938 | 19.922 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 29.75 | 35%
|  | 0-20 | 17.938 | 19.922 | 29.75 | 41.653 | 50.993 | 50.993 | 50.993 | 50.993 | 50.993 | 50.993 | 60%
|  | Итого: | 17.938 | 19.922 | 29.75 | 41.653 | 50.993 | 61.862 | 83.532 | 88.097 | 89.196 | 91.442 | 21.5%
в т.ч.Новгородский узел | 289.72 | 0-5 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 17.94
|  | 0-20 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84
|  | Итого: | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 29.84 | 29.84 | 40.71 | 62.38 | 62.38 | 62.38 | 62.38
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 78.65 | 0-5 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
|  | 0-20 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 64.1%
|  | Итого: | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 5.79 | 6.89 | 6.89
22 | 436.61 | 0-5 | 18.69 | 20.94 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 35%
|  | 0-20 | 18.69 | 20.94 | 30.56 | 43.632 | 52.395 | 52.395 | 52.395 | 52.395 | 52.395 | 52.395 | 60%
|  | Итого: | 18.69 | 20.94 | 30.56 | 43.632 | 52.395 | 63.502 | 85.182 | 89.639 | 90.733 | 93.035 | 21.3%
в т.ч.Новгородский узел | 291.26 | 0-5 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69
|  | 0-20 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76 | 31.76
|  | Итого: | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 31.76 | 31.76 | 42.87 | 64.55 | 64.55 | 64.55 | 64.55
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 81.1 | 0-5 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
|  | 0-20 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 66.4%
|  | Итого: | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 15.77 | 16.87 | 16.87
23 | 419.7 | 0-5 | 16.853 | 19.978 | 29.379 | 29.379 | 29.379 | 29.379 | 29.379 | 29.379 | 29.379 | 29.379 | 35%
|  | 0-20 | 16.853 | 19.978 | 29.379 | 42.01 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 50.36 | 60%
|  | Итого: | 16.853 | 19.978 | 29.379 | 42.01 | 50.36 | 60.606 | 82.221 | 86.696 | 87.793 | 89.828 | 21.4%
в т.ч.Новгородский узел | 280.18 | 0-5 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 15.62
|  | 0-20 | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25 | 28.25
|  | Итого: | 15.62 | 15.62 | 15.62 | 28.25 | 28.25 | 36.45 | 58.07 | 58.07 | 58.07 | 58.07
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 75.17 | 0-5 | 0 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32
|  | 0-20 | 0 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 65.7%
|  | Итого: | 0 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 15.45 | 16.55 | 16.55
24 | 396.77 | 0-5 | 16.967 | 19.895 | 27.774 | 27.774 | 27.774 | 27.774 | 27.774 | 27.774 | 27.774 | 27.774 | 35%
|  | 0-20 | 16.967 | 19.895 | 27.774 | 39.661 | 47.611 | 47.611 | 47.611 | 47.611 | 47.611 | 47.611 | 60%
|  | Итого: | 16.967 | 19.895 | 27.774 | 39.661 | 47.611 | 57.235 | 78.85 | 83.321 | 84.371 | 86.095 | 21.7%
в т.ч.Новгородский узел | 273.46 | 0-5 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 16.97
|  | 0-20 | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85 | 28.85
|  | Итого: | 16.97 | 16.97 | 16.97 | 28.85 | 28.85 | 38.48 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09
в т.ч.Окуловско - Боровичский узел | 68.8 | 0-5 | 0 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 2.93
|  | 0-20 | 0 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 66.3%
|  | Итого: | 0 | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 11.07 | 11.07 | 11.07 | 15.65 | 16.71 | 16.71