## Лист1
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
|  |  | дата: | 15 июня 2016 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.8 | 15.8 | 12.2
|  | Q, Мвар | 5.2 | 10.5 | 8.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.1 | 0.5
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -5 | -1 | 5
|  | Q, Мвар | 2 | -7 | -7
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -8 | -5 | -11
|  | Q, Мвар | 1 | -9 | -11
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -6 | -9 | -7
|  | Q, Мвар | -4 | -5 | -4
| Л.Рд-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | - | - | -
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -5 | -12 | -8
|  | Q, Мвар | -3 | -8 | -5
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -3 | -9 | -6
|  | Q, Мвар | -2 | -6 | -4
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -1 | -13 | -9
|  | Q, Мвар | 1 | -8 | -5
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -1 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 4 | 2 | -2
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | 1
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -1 | -4 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | -2 | -2
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -2 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -3 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -3 | -2
| Л.Зп-1 | Р, МВт | -4 | -8 | -7
|  | Q, Мвар | 2 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.61 | 115.06 | 116.14
|  | 2 с | 116.61 | 115.07 | 116.14
2 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.94368 | 1.7555 | 1.32
|  | Q, Мвар | 0.47184 | 0.87776 | 0.66
| Т-2 | Р, МВт | 0.95632 | 1.5445 | 1.08
|  | Q, Мвар | 0.47816 | 0.77224 | 0.54
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 3 | 2 | 4
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -2
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -1 | 2 | -1
|  | Q, Мвар | 2 | 4 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.46 | 114.07 | 115.64
|  | 2 с | 116.46 | 114.07 | 115.64
3 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.66 | 0.737 | 0.804
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.3685 | 0.402
| Т-2 | Р, МВт | 0.34 | 0.363 | 0.396
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.1815 | 0.198
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -4 | -2 | 2
|  | Q, Мвар | 3 | 4 | 0
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 5 | 3 | 0
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.57 | 114.8 | 116.11
|  | 2 с | 116.57 | 114.8 | 116.11
4 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.795 | 0.9 | 0.832
|  | Q, Мвар | 0.3975 | 0.45 | 0.416
| Т-2 | Р, МВт | 0.705 | 0.9 | 0.768
|  | Q, Мвар | 0.3525 | 0.45 | 0.384
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -4 | -6 | -6
|  | Q, Мвар | -2 | -2 | -2
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 6 | 8 | 7
|  | Q, Мвар | 3 | 3 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.46 | 114.32 | 115.32
|  | 2 с | 116.46 | 114.32 | 115.32
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.5 | 6.3 | 5.1
|  | Q, Мвар | 3 | 4.2 | 3.4
| Т-2 | Р, МВт | 2.4 | 3.8 | 3.1
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2.5 | 2
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | -5 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | -3 | -4 | -3
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | -2 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | -2 | -2 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.44 | 114.82 | 115.95
|  | 2 с | 116.55 | 114.96 | 116.06
6 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.75 | 1.829 | 1.428
|  | Q, Мвар | 0.375 | 0.9145 | 0.714
| Т-2 | Р, МВт | 0.75 | 1.271 | 1.372
|  | Q, Мвар | 0.375 | 0.6355 | 0.686
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 4 | 6 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 3
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -2 | -3 | -3
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.14 | 113.88 | 114.91
|  | 2 с | 116.14 | 113.88 | 114.91
7 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 1.5 | 1.6
|  | Q, Мвар | 1 | 1.1 | 1.1
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 0
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.61 | 115.04 | 116.13
|  | 2 с | 116.6 | 115.05 | 116.13
8 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Могл-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Могл-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.61 | 115.04 | 116.13
|  | 2 с | 116.6 | 115.05 | 116.13
9 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.408 | 0.414 | 0.546
|  | Q, Мвар | 0.204 | 0.207 | 0.273
| Т-2 | Р, МВт | 0.792 | 1.386 | 1.554
|  | Q, Мвар | 0.396 | 0.693 | 0.777
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -3 | -2 | -4
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 3
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 5 | 5 | 7
|  | Q, Мвар | -2 | -2 | -2
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.51 | 113.99 | 115.63
|  | 2 с | 116.51 | 113.99 | 115.63
10 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 3.3 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.3 | 1.8
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 3.7 | 1.9
|  | Q, Мвар | 1 | 2.5 | 1.3
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 2 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 2
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 2 | 4 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.57 | 114.97 | 116.07
|  | 2 с | 116.59 | 114.99 | 116.09
11 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.45 | 0.612 | 0.676
|  | Q, Мвар | 0.225 | 0.306 | 0.338
| Т-2 | Р, МВт | 0.45 | 0.588 | 0.624
|  | Q, Мвар | 0.225 | 0.294 | 0.312
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 4 | 7 | 6
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 1
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -3 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | 2 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.5 | 114.21 | 115.51
|  | 2 с | 116.5 | 114.21 | 115.51
12 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 1.3 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.65 | 0.6
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 3 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | -1 | 2 | 1
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -2 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | 1 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.45 | 113.72 | 115.17
|  | 2 с | 116.45 | 113.72 | 115.17
13 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 1 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.35
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 0 | 3 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 3
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 1 | -2 | 1
|  | Q, Мвар | -1 | -3 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.55 | 114.39 | 115.81
|  | 2 с | 116.55 | 114.39 | 115.81
14 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.4 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.2
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 0
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -4 | -7 | -7
|  | Q, Мвар | 2 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.56 | 114.98 | 116.1
|  | 2 с | 116.58 | 114.88 | 116.02
15 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 2.3 | 1.9
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.6 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.42 | 114.79 | 115.92
|  | 2 с | 116.56 | 114.98 | 116.07
16 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.247 | 0.696 | 0.55
|  | Q, Мвар | 0.1235 | 0.348 | 0.275
| Т-2 | Р, МВт | 1.053 | 2.204 | 1.65
|  | Q, Мвар | 0.5265 | 1.102 | 0.825
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 2 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.19 | 112.97 | 114.65
|  | 2 с | 116.19 | 112.97 | 114.65
17 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.1 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 2.8 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.8 | 1.4
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 1 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.61 | 114.35 | 115.65
|  | 2 с | 116.6 | 0 | 0
18 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7 | 2.4 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.7 | 1.6
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 4 | 5 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 4 | 4
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -3 | -3 | -3
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.27 | 114.12 | 115.14
19 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС217) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.4 | 0.2
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.61 | 114.76 | 116
20 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.164 | 0.19 | 0.195
|  | Q, Мвар | 0.082 | 0.095 | 0.0975
| Т-2 | Р, МВт | 0.236 | 0.31 | 0.305
|  | Q, Мвар | 0.118 | 0.155 | 0.1525
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 4 | 7 | 7
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 0
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -4 | -7 | -6
|  | Q, Мвар | 2 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.55 | 114.57 | 115.77
|  | 2 с | 116.55 | 114.57 | 115.77
21 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.475 | 2.34 | 0.468
|  | Q, Мвар | 0.7375 | 1.17 | 0.234
| Т-2 | Р, МВт | 1.025 | 1.26 | 0.432
|  | Q, Мвар | 0.5125 | 0.63 | 0.216
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 8 | 11 | 8
|  | Q, Мвар | 4 | 5 | 3
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -6 | -8 | -7
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.88 | 114.89 | 115.85
|  | 2 с | 116.88 | 114.89 | 115.85
22 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 0.9 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.8 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1.2 | 2.1
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 2 | 3
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.64 | 0 | 0
|  | 2 с | 116.64 | 113.98 | 115.39
23 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 3.7 | 6.6 | 10.5
|  | Q, Мвар | 2.5 | 4.4 | 7
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 4 | 7 | 10
|  | Q, Мвар | 2 | 4 | 7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.6 | 114.91 | 115.96
|  | 2 с | 116.57 | 114.83 | 115.83
24 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.2 | 8 | 7.8
|  | Q, Мвар | 4.1 | 5.4 | 5.2
| Т-2 | Р, МВт | 5.9 | 7.3 | 7.1
|  | Q, Мвар | 3.9 | 4.9 | 4.7
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 5 | 1 | 5
|  | Q, Мвар | -2 | 7 | 8
| Л.Пск-2 | Р, МВт | 4 | -2 | 1
|  | Q, Мвар | -3 | 5 | 5
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -4 | -5 | -6
|  | Q, Мвар | -1 | -3 | -3
| Л.Изб-1 | Р, МВт | 4 | 10 | 7
|  | Q, Мвар | 6 | -1 | -1
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 3 | 11 | 8
|  | Q, Мвар | 8 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.62 | 114.74 | 115.75
|  | 2 с | 116.62 | 114.73 | 115.75
25 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 5 | 5 | 7
|  | Q, Мвар | -3 | -3 | -3
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -5 | -5 | -7
|  | Q, Мвар | 3 | 3 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.79 | 114.32 | 116.26
26 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 3.5 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.4 | 1.8
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 2.7 | 2
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.9 | 1.4
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.6 | 3.5 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.4 | 1.8
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.1 | 2.7 | 2
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.9 | 1.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.57 | 114.97 | 116.07
|  | 2 с | 116.59 | 114.99 | 116.09
27 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.2 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.9
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.42 | 113.77 | 115.38
|  | 2 с | 116.42 | 113.77 | 115.38
28 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.8 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.6
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.2 | 114 | 115.02
29 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.2 | 0
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.9 | 112.44 | 114.85
30 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.68 | 113.98 | 115.39
31 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.91 | 112.44 | 114.85
32 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 5 | 3.2
|  | Q, Мвар | 0.8 | 3.3 | 2.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 2.3 | 1.9
|  | Q, Мвар | 0.2 | 1.5 | 1.2
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1 | 5 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 2
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 0 | 2 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.54 | 114.87 | 116.01
|  | 2 с | 116.58 | 114.94 | 116.06
33 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.3 | 3 | 2.9
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.9 | 2
| Т-2 | Р, МВт | 2.3 | 2.1 | 2.1
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.4 | 1.4
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 3
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 2 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.1 | 113.85 | 114.88
|  | 2 с | 116.1 | 113.85 | 114.87
34 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.59 | 115.05 | 116.12
35 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.351 | 0.672 | 0.484
|  | Q, Мвар | 0.1755 | 0.336 | 0.242
| Т-2 | Р, МВт | 0.549 | 0.728 | 0.616
|  | Q, Мвар | 0.2745 | 0.364 | 0.308
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.14 | 112.89 | 114.58
|  | 2 с | 116.14 | 112.89 | 114.58
ПО Южные электрические сети
36 | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.68 | 7.093 | 6.498
|  | Q, Мвар | 1.84 | 3.5465 | 3.249
| Т-2 | Р, МВт | 4.32 | 10.207 | 10.602
|  | Q, Мвар | 2.16 | 5.1035 | 5.301
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 3 | 4 | 5
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 1
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 4 | 8 | 8
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 3
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 4 | 7 | 7
|  | Q, Мвар | 2 | 6 | 5
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -2 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 0 | 1 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.85 | 110.89 | 113.28
|  | 2 с | 116.85 | 110.89 | 113.28
37 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.8 | 4.8 | 5.2
|  | Q, Мвар | 2.6 | 3.2 | 3.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.2 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.7
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 4 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 3 | 3 | 4
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.82 | 111.75 | 113.92
|  | 2 с | 116.86 | 111.79 | 113.97
38 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.1 | 2.4 | 0.8
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.5 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.1 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.7 | 0.4
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 4 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 2
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 4 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 2
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -4 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | -3
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.87 | 111.81 | 113.99
|  | 2 с | 116.87 | 111.81 | 113.99
39 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7 | 3.9 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.6 | 2.1
| Т-2 | Р, МВт | 2.6 | 7.5 | 5.8
|  | Q, Мвар | 1.7 | 5 | 3.9
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 3 | 7 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 5 | 4
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 2 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.9 | 111.05 | 113.42
|  | 2 с | 116.87 | 110.92 | 113.33
40 | ПС 110 кВ Новосокольники (ПС 131) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.5 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.3 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.6
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 3 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | -2 | 0 | 1
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -5 | -11 | -9
|  | Q, Мвар | -1 | -7 | -5
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -5 | -11 | -9
|  | Q, Мвар | -1 | -6 | -4
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -7 | -16 | -13
|  | Q, Мвар | -1 | -8 | -5
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -7 | -15 | -12
|  | Q, Мвар | -1 | -7 | -5
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -4 | -7 | -6
|  | Q, Мвар | 0 | -2 | -1
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -5 | -8 | -7
|  | Q, Мвар | 2 | 0 | 2
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -4 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -4 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.38 | 112.5 | 114.51
|  | 2 с | 117.37 | 112.5 | 114.51
41 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.2 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.8
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.09 | 111.76 | 113.89
42 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.296 | 0.416 | 0.468
|  | Q, Мвар | 0.148 | 0.208 | 0.234
| Т-2 | Р, МВт | 0.504 | 0.884 | 0.732
|  | Q, Мвар | 0.252 | 0.442 | 0.366
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 1 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.84 | 110.75 | 113.19
|  | 2 с | 116.84 | 110.75 | 113.19
43 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 3.1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 2.1 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 1.4 | 4.8 | 1.9
|  | Q, Мвар | 0.9 | 3.2 | 1.3
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 1 | 5 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 1
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 1 | 3 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.89 | 110.98 | 113.37
|  | 2 с | 116.86 | 110.9 | 113.32
44 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.295 | 0.366 | 0.504
|  | Q, Мвар | 0.1475 | 0.183 | 0.252
| Т-2 | Р, МВт | 0.205 | 0.234 | 0.396
|  | Q, Мвар | 0.1025 | 0.117 | 0.198
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 0 | -1 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.9 | 111.17 | 113.41
|  | 2 с | 116.9 | 111.17 | 113.41
45 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | 0 | 1 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 0 | -1 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.9 | 111.04 | 113.36
46 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.12 | 0.134 | 0.122
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.067 | 0.061
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.066 | 0.078
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.033 | 0.039
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 4 | 6 | 6
|  | Q, Мвар | -3 | -1 | 0
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -3 | -6 | -6
|  | Q, Мвар | 3 | 1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.33 | 112.88 | 115.08
|  | 2 с | 117.33 | 112.88 | 115.08
47 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.84 | 110.75 | 113.2
48 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 3.3 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.3 | 1.8
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -3 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | -1 | -4 | -3
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | -3 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | -1 | -4 | -3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 111.36 | 113.65
49 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 1 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 5 | 11 | 8
|  | Q, Мвар | 2 | 7 | 5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.1 | 111.65 | 113.87
|  | 2 с | 117.1 | 111.62 | 113.85
50 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.5 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.25 | 0.3
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -3 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | -1
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 3 | 6 | 6
|  | Q, Мвар | -2 | 0 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.35 | 112.7 | 114.81
|  | 2 с | 117.35 | 112.7 | 114.81
51 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.068 | 0.046 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.034 | 0.023 | 0.035
| Т-2 | Р, МВт | 0.132 | 0.154 | 0.13
|  | Q, Мвар | 0.066 | 0.077 | 0.065
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 5 | 7 | 7
|  | Q, Мвар | -2 | 1 | -1
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -5 | -7 | -7
|  | Q, Мвар | 2 | -1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.28 | 112 | 114.27
|  | 2 с | 117.28 | 112 | 114.27
52 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.94 | 111.87 | 114.04
53 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.89 | 111.01 | 113.35
|  | 2 с | 116.87 | 110.89 | 113.29
54 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.7 | 9.5 | 7.2
|  | Q, Мвар | 2.5 | 6.3 | 4.8
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 5 | 11 | 9
|  | Q, Мвар | 3 | 7 | 6
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 3 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | 1 | 4 | 3
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -4 | -7 | -7
|  | Q, Мвар | -1 | -5 | -4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.96 | 111.24 | 113.56
|  | 2 с | 116.97 | 111.25 | 113.56
55 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | 0
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -1 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 1
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.85 | 110.84 | 113.25
56 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.858 | 1.326 | 1.122
|  | Q, Мвар | 0.429 | 0.663 | 0.561
| Т-2 | Р, МВт | 1.742 | 2.574 | 2.278
|  | Q, Мвар | 0.871 | 1.287 | 1.139
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 0 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 3 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.92 | 111.35 | 113.56
|  | 2 с | 116.92 | 111.35 | 113.56
57 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.99 | 111.96 | 114.1
58 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 4 | 7 | 6
|  | Q, Мвар | 0 | 2 | 2
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -4 | -7 | -6
|  | Q, Мвар | 0 | -2 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.25 | 112.14 | 114.21
ПО Восточные электрические сети
59 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.946 | 1.23 | 1.148
|  | Q, Мвар | 0.473 | 0.615 | 0.574
| Т-2 | Р, МВт | 1.254 | 1.77 | 1.652
|  | Q, Мвар | 0.627 | 0.885 | 0.826
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 5 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | -1 | 2 | 2
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -3 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | 3 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.87 | 112.17 | 114.84
|  | 2 с | 116.87 | 112.17 | 114.84
60 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.2
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -5 | -5 | -7
|  | Q, Мвар | 4 | 4 | 4
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 5 | 6 | 8
|  | Q, Мвар | -3 | -3 | -3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.69 | 114.23 | 116.23
61 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.2 | 3.9 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.6 | 2.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 1.4 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1 | 0.8
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -6 | -4 | -1
|  | Q, Мвар | 5 | 6 | 0
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 16 | 21 | 18
|  | Q, Мвар | -8 | -5 | 0
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -3 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | 0 | -2 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.35 | 113.97 | 116.07
|  | 2 с | 116.35 | 113.97 | 116.08
62 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.2 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 0.9 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.8
| Л.Св-2 | Р, МВт | 0.8 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0 | 0
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 1 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.09 | 113.26 | 115.35
|  | 2 с | 114 | 113 | 113
63 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.092 | 1.911 | 2.208
|  | Q, Мвар | 0.546 | 0.9555 | 1.104
| Т-2 | Р, МВт | 0.108 | 0.189 | 0.192
|  | Q, Мвар | 0.054 | 0.0945 | 0.096
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -17 | -21 | -19
|  | Q, Мвар | 9 | 5 | 1
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 18 | 23 | 21
|  | Q, Мвар | -8 | -4 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.5 | 114.95 | 117.46
|  | 2 с | 116.5 | 114.95 | 117.46
64 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -8 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 6 | 2 | 0
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 8 | 14 | 13
|  | Q, Мвар | -6 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.97 | 114.49 | 117.04
|  | 2 с | 116.97 | 114.49 | 117.04
65 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.513 | 0.648 | 0.644
|  | Q, Мвар | 0.2565 | 0.324 | 0.322
| Т-2 | Р, МВт | 0.387 | 0.552 | 0.756
|  | Q, Мвар | 0.1935 | 0.276 | 0.378
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 5 | 8 | 8
|  | Q, Мвар | -3 | -1 | 1
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -4 | -7 | -6
|  | Q, Мвар | 4 | 2 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.21 | 113.17 | 115.53
|  | 2 с | 117.21 | 113.17 | 115.53
66 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.54 | 1.15 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.575 | 0.45
| Т-2 | Р, МВт | 0.66 | 1.15 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.575 | 0.55
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -1 | -3 | -2
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 1
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -5 | -8 | -8
|  | Q, Мвар | 4 | 2 | 0
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 7 | 13 | 13
|  | Q, Мвар | -5 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.16 | 113.48 | 115.97
|  | 2 с | 117.16 | 113.48 | 115.97
67 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.25 | 0.2
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -5 | -3 | 0
|  | Q, Мвар | 3 | 4 | 0
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 5 | 4 | 0
|  | Q, Мвар | -3 | -4 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.57 | 114.58 | 116.12
|  | 2 с | 116.57 | 114.58 | 116.12
68 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.014 | 0.026 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.007 | 0.013 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.086 | 0.174 | 0.16
|  | Q, Мвар | 0.043 | 0.087 | 0.08
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -5 | -8 | -8
|  | Q, Мвар | 4 | 1 | 0
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 5 | 8 | 8
|  | Q, Мвар | -3 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.19 | 113.36 | 115.8
|  | 2 с | 117.19 | 113.36 | 115.8
69 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.33 | 113.27 | 115.87
70 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.4
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Хм-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
71 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.5 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.4 | 0.4
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.55 | 115.14 | 117.72
72 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 1 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.7
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.56 | 115.19 | 117.79
73 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -14 | -20 | -20
|  | Q, Мвар | 7 | 1 | 1
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | 14 | 20 | 21
|  | Q, Мвар | -7 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.91 | 114.15 | 116.71
74 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.128 | 0.335 | 0.268
|  | Q, Мвар | 0.064 | 0.1675 | 0.134
| Т-2 | Р, МВт | 0.072 | 0.165 | 0.132
|  | Q, Мвар | 0.036 | 0.0825 | 0.066
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -4 | -6 | -6
|  | Q, Мвар | 3 | 2 | 0
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 4 | 7 | 6
|  | Q, Мвар | -3 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.28 | 113.04 | 115.33
|  | 2 с | 117.28 | 113.04 | 115.33
75 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.09 | 0.14 | 0.155
|  | Q, Мвар | 0.045 | 0.07 | 0.0775
| Т-2 | Р, МВт | 0.21 | 0.36 | 0.345
|  | Q, Мвар | 0.105 | 0.18 | 0.1725
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -7 | -13 | -13
|  | Q, Мвар | 6 | 1 | 1
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 8 | 14 | 13
|  | Q, Мвар | -5 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.08 | 113.99 | 116.51
|  | 2 с | 117.08 | 113.99 | 116.51
76 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.62 | 115.31 | 117.93
77 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.576 | 1.05 | 1.08
|  | Q, Мвар | 0.288 | 0.525 | 0.54
| Т-2 | Р, МВт | 0.324 | 1.45 | 1.32
|  | Q, Мвар | 0.162 | 0.725 | 0.66
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 1 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 0
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.27 | 113.24 | 115.81
|  | 2 с | 117.27 | 113.24 | 115.81
78 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 16 | 21 | 19
|  | Q, Мвар | -8 | -5 | 0
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -16 | -21 | -18
|  | Q, Мвар | 8 | 5 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.41 | 114.35 | 116.63
|  | 2 с | 116.41 | 114.35 | 116.63
79 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.3 | 0.3
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 6 | 4 | 1
|  | Q, Мвар | -4 | -5 | 0
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -5 | -4 | 0
|  | Q, Мвар | 4 | 5 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.46 | 114.2 | 116.05
|  | 2 с | 116.46 | 114.2 | 116.05
80 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.312 | 0.462 | 0.474
|  | Q, Мвар | 0.156 | 0.231 | 0.237
| Т-2 | Р, МВт | 0.088 | 0.138 | 0.126
|  | Q, Мвар | 0.044 | 0.069 | 0.063
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 3 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 0 | 2 | 2
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -2 | -4 | -5
|  | Q, Мвар | 0 | -2 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.29 | 113.82 | 115.92
|  | 2 с | 116.29 | 113.82 | 115.92
81 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.012 | 0.022
|  | Q, Мвар | 0 | 0.006 | 0.011
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0.088 | 0.178
|  | Q, Мвар | 0 | 0.044 | 0.089
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 3 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | -2 | 1 | 0
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -3 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | 2 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.92 | 111.92 | 114.64
|  | 2 с | 116.92 | 111.92 | 114.64
82 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 8 | 14 | 14
|  | Q, Мвар | -7 | -2 | -1
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -8 | -14 | -14
|  | Q, Мвар | 7 | 2 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.8 | 115.08 | 117.67
|  | 2 с | 116.8 | 115.08 | 117.67
83 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 2.4 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.65 | 1.2 | 1.1
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 2 | 4 | 5
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 3
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -1 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.11 | 113.31 | 115.41
|  | 2 с | 116.11 | 113.31 | 115.41
ПО Западные электрические сети
84 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.628 | 3.312 | 2.772
|  | Q, Мвар | 0.814 | 1.656 | 1.386
| Т-2 | Р, МВт | 2.772 | 5.888 | 4.928
|  | Q, Мвар | 1.386 | 2.944 | 2.464
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 8 | 9 | 11
|  | Q, Мвар | -2 | 0 | 1
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -1 | 6 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 6 | 3
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -1 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -2 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | 3 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.71 | 112.63 | 114.9
|  | 2 с | 116.71 | 112.63 | 114.9
85 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.85 | 2.16 | 1.118
|  | Q, Мвар | 0.425 | 1.08 | 0.559
| Т-2 | Р, МВт | 0.15 | 0.24 | 0.182
|  | Q, Мвар | 0.075 | 0.12 | 0.091
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -1 | 1 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 3
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 4 | 5 | 5
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 0
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -2 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.89 | 110.88 | 113.71
|  | 2 с | 116.89 | 110.88 | 113.71
86 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.25 | 0.2
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.67 | 113.63 | 115.29
87 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.903 | 0.987
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4515 | 0.4935
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 1.197 | 1.113
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5985 | 0.5565
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 2 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 0 | 2 | 1
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -1 | -3 | -2
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.77 | 111.92 | 114.42
|  | 2 с | 116.77 | 111.92 | 114.42
88 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.25 | 0.2
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 14 | 19 | 20
|  | Q, Мвар | -6 | 0 | 0
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -8 | -9 | -11
|  | Q, Мвар | 3 | 1 | 0
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -5 | -9 | -8
|  | Q, Мвар | 3 | -1 | -1
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 113.13 | 115.63
|  | 2 с | 117 | 113.13 | 115.63
89 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 1 | 0 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | -1
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -1 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.89 | 111.37 | 114.15
90 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.903 | 1.892 | 1.596
|  | Q, Мвар | 0.4515 | 0.946 | 0.798
| Т-2 | Р, МВт | 1.197 | 2.408 | 2.204
|  | Q, Мвар | 0.5985 | 1.204 | 1.102
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 3 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 2
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 1 | -1 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | -1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -1 | 0 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.91 | 111.32 | 114.13
|  | 2 с | 116.91 | 111.32 | 114.13
91 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.01 | 113.13 | 115.63
92 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.558 | 0.658 | 0.651
|  | Q, Мвар | 0.279 | 0.329 | 0.3255
| Т-2 | Р, МВт | 0.042 | 0.042 | 0.049
|  | Q, Мвар | 0.021 | 0.021 | 0.0245
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 113.12 | 115.62
|  | 2 с | 117 | 113.12 | 115.62
93 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.118 | 0.189 | 0.256
|  | Q, Мвар | 0.059 | 0.0945 | 0.128
| Т-2 | Р, МВт | 0.082 | 0.111 | 0.144
|  | Q, Мвар | 0.041 | 0.0555 | 0.072
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0 | -1 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 2 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | -3 | 0 | -1
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -2 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | 1 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.82 | 112.42 | 114.79
|  | 2 с | 116.82 | 112.42 | 114.79
94 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.387 | 0.988 | 0.63
|  | Q, Мвар | 0.1935 | 0.494 | 0.315
| Т-2 | Р, МВт | 0.513 | 0.912 | 0.77
|  | Q, Мвар | 0.2565 | 0.456 | 0.385
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 0 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 1 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.82 | 111.4 | 114.15
|  | 2 с | 116.82 | 111.4 | 114.15
95 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.4 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.2
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 0 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 0
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 0 | -2 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.79 | 111.69 | 114.3
96 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.15 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0 | 1 | 0
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.87 | 112.44 | 114.82
|  | 2 с | 116.87 | 112.44 | 114.82
97 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.7 | 113.1 | 115.1
|  | 2 с | 116.72 | 0 | 0
98 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.748 | 1.239 | 1.216
|  | Q, Мвар | 0.374 | 0.6195 | 0.608
| Т-2 | Р, МВт | 0.352 | 0.861 | 0.684
|  | Q, Мвар | 0.176 | 0.4305 | 0.342
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -4 | -5 | -5
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 2
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 5 | 7 | 7
|  | Q, Мвар | -1 | 2 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.1 | 111.43 | 113.95
|  | 2 с | 117.1 | 111.43 | 113.95
99 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.828 | 1.558 | 1.444
|  | Q, Мвар | 0.414 | 0.779 | 0.722
| Т-2 | Р, МВт | 1.472 | 2.542 | 2.356
|  | Q, Мвар | 0.736 | 1.271 | 1.178
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 2 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.66 | 110.42 | 113.3
|  | 2 с | 116.66 | 110.42 | 113.3
100 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -3 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | 1 | -1 | -1
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 3 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.92 | 111.5 | 114.29
|  | 2 с | 116.92 | 111.5 | 114.29
101 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.066 | 0.072 | 0.068
|  | Q, Мвар | 0.033 | 0.036 | 0.034
| Т-2 | Р, МВт | 0.134 | 0.128 | 0.132
|  | Q, Мвар | 0.067 | 0.064 | 0.066
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 0 | -2 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 0 | 0
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 1 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.78 | 111.82 | 114.36
|  | 2 с | 116.78 | 111.82 | 114.36
102 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.71 | 112.77 | 114.96
|  | 2 с | 116.72 | 113 | 115
103 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 14 | 20 | 20
|  | Q, Мвар | -6 | -1 | -1
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -14 | -19 | -20
|  | Q, Мвар | 6 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.96 | 113.7 | 116.24
104 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.95 | 111.36 | 114.16