## Реестр САОН_АОСН
Приложение 3
Реестр
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (кроме АЧР)
по операционной зоне Новгородского РДУ
(по данным контрольных замеров 15 июня 2016г.)
Управляющие воздействия на отключение потребителей | Противоаварийные автоматики, формирующие и реализующие эти воздействия | Потребители, подключенные под воздействия протпвоаварийной автоматики ( ПА) | Объемы воздействия ПА (МВт) |  |  | Сетевые и иные организации, ответственные за подключение потребителей под действие ПА
|  | Наименование потребителей | 15 июня 2016 г. 04-00 | 15 июня 2016 г. 10-00 | 15 июня 2016 г. 21-00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) | АОСН Южного узла | ф.130-04 Горсеть | 4.3 | 11.4 | 9 | ПО ЮЭС
ф.130-05 Горсеть
ф.130-09 Горсеть
ф.130-14 Велмаш
ф.130-17 радиозавод
ф.130-03 Горсеть
ф.130-06 Велмаш
ф.130-07 Горсеть
ф.130-10 Горсеть
ф.130-11 Горсеть
ф.130-08 Горсеть
ф.130-02 Горсеть
ф.130-22 Молочный комбинат
ф.130-24 Картонтара
ф.130-19 Картонтара
ф.130-18 Горсеть
ф.130-17 Горсеть
ф.130-23 Котельн №2
ф.130-25 лесхозмаш
ф.130-26 Молочный комбинат
ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | ф.157-02 Италформа | 2.2 | 7.9 | 3.1
ф.157-01 Горсеть
ф.157-22 Монтажник
ф.157-20 Зернопродукт
ф.157-21 Тривел
ф.157-23 Вагоностроительный
ф.157-24 Горсеть
ф.157-18 ЗЭТО
ф.157-19 Льнокомбинат
ф.157-11 Тривел
ф.157-12 Вагоностроительный
ф.157-13 Зернопродукт
ф.157-14 Фарфоровый завод
ф.157-15 Тривел
ф.157-16 Льнокомбинат
ф.157-29 ЗЭТО ЦРП 27
ф.157-25 ККЦ
ф.157-26 Фарфоровый завод
ф.157-27 Тривел
ф.157-28 Горсеть
ф.157-17 Льнокомбинат
ф.157-30 Италформа
ф.157-31 ЗЭТО
ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | ф.136-07 жилые дома | 0.8 | 1.2 | 1.2
ф.136-06 Котельная №16, жил.сектор
ф.136-05 жилые дома
ф.136-02 жилые дома
ф.136-08 жилые дома
ф.136-01 школа д.Купуй
ф.136-09 жилые дома
ф.136-04 школа д.Липец
ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | ф.359-05 жилые дома | 0.1 | 0.7 | 0.4
ф.359-06 жилые дома
ф.359-07 жилые дома
ф.359-10 жилые дома
ф.359-08 котельная д.Поречье, жил.2-х этаж.дом, контора колхоза «Колос», клуб
ф.359-04 котельная д.Полибино
ф.359-01 жилые дома
ф.359-02 жилые дома
ф.359-03 жилые дома
ф.359-09 жилые дома
ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | ф. 507-01 жилые дома | 0.04 | 0.1 | 0.1
ф. 507-03 жилые дома
ф. 507-04 жилые дома
ф. 507-05 жилые дома
ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | ф. 167-04 жилые дома | 0.1 | 0.1 | 0.2
ф. 167-05 жилые дома
ф. 167-06 жилые дома
ф. 167-01 жилые дома
ф. 167-02 котельная д.Успенское
ф. 167-03 жилые дома
ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | ф. 168-05 жилые дома | 0.1 | 0.1 | 0.1
ф. 168-04 жилые дома
ф. 168-03 жилые дома
ф. 168-02 жилые дома
ф. 168-01 котельная д.Плаксино, школа, дет.сад
ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | ф. 10 кВ ВРНУ ООО "Балтнефтепровод" | 0.1 | 0.3 | 0.1
ПС 35 кВ Усмынь (ПС 38) |  | ф. 38-01 жилые дома, молокозавод | 0 | 0.1 | 0.2
ф. 38-03 жилые дома
ф. 38-04 жилые дома
ф. 38-05 жилые дома
ф. 38-06 жилые дома
ф. 38-08 жилые дома
ф. 38-0 9жилые дома
ПС 35 кВ Усвяты (ПС 40) |  | ф. 40-01 п.Усвяты,жилые дома | 1 | 1.3 | 1.3
ф. 40-02 жилые дома
ф. 40-03 жилые дома
ф. 40-04 жилые дома
ф. 40-05 жилые дома
ф. 40-06 жилые дома
ф. 40-07 жилые дома
ф. 40-08 СН базы 4РЭС
ф. 40-10 котельная,водозабор,ж/дома
ф. 40-11 жилые дома
ПС 35 кВ Пухново (ПС 56) |  | ф. 56-01 жилые дома | 0.1 | 0.1 | 0.2
ф. 56-02 жилые дома
ф. 56-03 жилые дома
ф. 56-04 жилые дома
ПС 35 кВ Глазуново (ПС 30) |  | ф. 30-01 жилые дома | 0.3 | 0.3 | 0.3
ф. 30-03 жилые дома
ф. 30-04 котельная,школа,дом-интернат,ж/дома
ф. 30-06 жилые дома
ПС 35 кВ Лехово (ПС 39) |  | ф. 39-01 котельная,школа, жилые дома | 0.9 | 1 | 1
ф. 39-02 жилые дома
ф. 39-03 жилые дома
ф. 39-04 жилые дома
ф. 39-05 жилые дома
ф. 39-06 жилые дома
ф. 39-07 свинокомплекс, жилые дома
ф. 39-08 свинокомплекс, жилые дома
ф. 39-09 свинокомплекс, жилые дома
ПС 35 кВ Борки (ПС 37) |  | ф. 37-02 жилые дома | 0.4 | 0.7 | 0.5
ф. 37-03 телятник, жилые дома
ф. 37-04 ферма,мастерские,ж/дома
ф. 37-05 птицефабрика
ф. 37-06 птицефабрика
ф. 37-07 ферма,котельн,дПолибино,ж/дома
ф. 37-08 п.Борки,котельная,ж/дома
ф. 37-09 жилые дома
ф. 37-10 Воинская часть
ф. 37-11 детский лагерь"Чайка"
ф. 82-01 жилые дома
ПС 35 кВ Опухлики (ПС 82) |  | ф. 82-01 жилые дома | 0.2 | 0.2 | 0.2
ф. 82-02 жилые дома
ф. 82-03 жилые дома
ф. 82-05 котельная,д Опухлики,ж/дома
ф. 82-06 жилые дома
ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | ф.348-15 Станция технического обслуживания | 3.7 | 9.5 | 7.2
ф.348-05 Транснефтемаш
ф.348-26 Полимермаш
ф.348-57 аэросервис
ф.348-58 Горсеть
ф.348-28 ЖБК
ф.348-32 Алюр
ф.348-22 Мебельный комбинат
ф.348-19 Микрон
ф.348-23 Водоканал
ф.348-36 Горсеть
ф.348-48 ВЗЩА
ф.348-25 ВЗЩА
ф.348-35 Мебельный комбинат
ф.348-29 горсеть
ф.348-39 Горсеть
ф.348-43 ЖБИ
ф.348-38 Водоканал
ф.348-51 Полимермаш
ф.348-34 микрон
ф.348-50 Аэросервис
ф.348-52 транснефтемаш
ф.348-42 резерв
ф.348-59 Горсеть
ф.348-60 Горсеть
ф.348-51 Полимермаш
ф.348-41 Алюр
ПС 110 кВ В.Луки (ПС 70) |  | ф.70-18 ЗЭТО | 3.3 | 8.2 | 9
ф.70-16 мясокомбинат
ф.70-19 ЗЭТО
ф.70-20 Гор.сеть
ф.70-12 Гор.сеть
ф.70-11 Гор.сеть
ф.70-07 ВЗЭФ
ф.70-24 Гор.сеть
ф.70-26 ОЖД
ф.70-08 Гор.сеть
ф.70-28 ЦРП-6 «ВЗБТ»
ф.70-22 котельная №2 ТЭЦ
ПС110 кВ Реостат (ПС 206) |  | ф. 206-04 горсеть | 1.6 | 3.3 | 2.6
ф. 206-02 з-д Реостат
ф. 206-01 з-д Реостат
ф. 206-03 горсеть
ф. 206-05 горсеть
ф. 206-08 горсеть
ф. 206-10 горсеть
ф. 206-06 горсеть
ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | ф.236-08 АОЗТ «Великолукское» | 0.6 | 1 | 0.7
ф.236-02 ЦРБ, котельная д.Майкино
ф.236-04 котельная д.
ф.236-10 жилые дома
ф.236-05 котельная д.Тулубьево
ф.236-06 жилые дома
ф.236-07 жилые дома
ф.236-11 котельная д.Русаново, д.Кислово, 3 дома по 27 квартир, дет.сад, школа
ф.236-01 жилые дома
ф.236-09 АОЗТ «Великолукское»
ПС 35 кВ Дубрава (ПС 78) |  | ф.78-03 Гор.сеть | 0.8 | 1.4 | 1.3
ф.78-08 АЗС-10,АЗС-7,маг.,котельная,школа
ф.78-05 кирпичный з-д,свинокомлнкс
ф.78-06 п.Дубрава котельн,школа,магазин
ф.78-01 Гор.сеть
ф.78-02 кирпичный з-д,
ПС 110 кВ Невель 1 (ПС 114) |  | ф.114-01 ПС-114 3 ТСН | 1.9 | 3.3 | 3.7
ф.114-02 Ж.Дорога
ф.114-03 жилые дома
ф.114-04 Оздор. Пансионат "Хибины"
ф.114-05 Ж.Дорога
ф.114-07 Гор.сеть
ф.114-08 жилые дома
ф.114-09 Гор.сеть
ф.114-10 Предприятие ООО "Новая заря"
ф.114-11 жилые дома
ф.114-12 "Льнозавод"
ф.114-13 "Льнозавод"
ф.114-14 Гор.сеть
ф.114-15 жилые дома
ф.114-16 Ж.Дорога
ф.114-17 Предприятие ООО "Новая заря"
ф.114-18 "МКК"
ф.114-19 "Тепловые сети"
ф.114-21 Оздор. Пансионат "Хибины"
ф.114-22 Гор.сеть
ПС 110 кВ Невель 2 (ПС 129) |  | ф.129-01 жилые дома | 3.1 | 3.5 | 1.4
ф.129-02 Свинокомплексы
ф.129-03 жилые дома
ф.129-04 жилые дома
ф.129-05 Свинокомплексы
ф.129-06 Свинокомплексы
ф.129-10 жилые дома
ф.129-11 Свинокомплексы
ф.129-12 Свинокомплексы
ф.129-14 Свинокомплексы
ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | ф.506-01 жилые дома | 0.3 | 0.3 | 0.4
ф.506-02 жилые дома
ф.506-03 жилые дома
ф.506-04 жилые дома
ф.506-06 жилые дома
ПС 35 кВ Туричино (ПС 50) |  | ф.50-01 жилые дома | 0.15 | 0.15 | 0.15
ф.50-02 жилые дома
ф.50-03 жилые дома
ф.50-05 жилые дома
ф.50-06 вышка МТС
ф.50-07 котельная; школа; дом интернат
ПС 35 кВ Новохованск (ПС 65) |  | ф.65-01 жилые дома | 0.3 | 0.3 | 0.2
ф.65-02 ООО "Невель Сим"
ф.65-04 вышка Мегафон; таможенный пост
ф.65-05 жилые дома
ф.65-08 котельная
ф.65-09 жилые дома
ПС 35 кВ Тимофеевка (ПС 48) |  | ф.48-01 жилые дома | 1.6 | 1.6 | 1.6
ф.48-02 жилые дома
ф.48-03 жилые дома
ф.48-04 жилые дома
ф.48-05 д.Усово котельная ; в. башня
ф.48-06 жилые дома
ф.48-07 жилые дома
ф.48-08 жилые дома
ф.48-09/15 Свинокомплексы
ф.48-10/13 Свинокомплексы
ф.48-11/16 Свинокомплексы
ф.48-12/14 Свинокомплексы
ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | ф.342-08 жилые дома | 0.1 | 0.1 | 0.1
ф.342-11 жилые дома
ф.342-15 жилые дома
ПС 35 кВ Усть Долыссы (ПС 49) Т-1 |  | ф.49-01 п.Усть Долыссы Котельные; хлебозавод;школа | 0.6 | 0.6 | 0.6
ф.49-02 вышка МТС
ф.49-03 д. Пугачиха котельная
ф.49-04 жилые дома
ф.49-05 комплекс; в н. башня
ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | ф.352-01 население | 0.3 | 0.4 | 0.4
ф.352-02 Ростелеком ,магазин,пилорама,население
ф.352-03 Психдиспансер, котельная,пилорама,население
ф.352-04 ж/д станция,школа,население
ф.352-05 АЗС№ 36 Лукойл,Теле-2,МТС,магазин,пилорама,население
ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | ф.139-01 население ,ферма,школа, Билайн | 0.5 | 1 | 0.9
ф.139-02 население, Теле-2
ф.139-04 население Мегафон
ф.139-05 население, заправка ГАЗС ОАО ОЛАР, АЗС Сургутнефтегаз
ф.139-06 Билайн,д/с "Радуга",население,ПРС
ф.139-07 население
ф.139-08 население
ф.139-09 МТС, население, храм
ф.139-10 население, ООО ВЛРЗ
ф.139-11 ДРСУ,котельная СХТ, леспром, д/с "Радуга" население
ф.139-12 Слактис, население, ферма Слактис
ф.139-13 Теле-2,котельная № 4,пож.часть, Ростелеком, администрация, котельная № 1,хлебозавод, население
ф.139-15 население, база райпо
ф.139-16 население, база РЭС
ф.139-17 больница, котельная № 3, д/с "Лучик", котельная школа, хлебзавод,
ф.139-18 население , база РЭС
ф.139-18 население, хлебозавод
ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | ф.204-01 население | 0.3 | 0.4 | 0.5
ф.204-03 карьер, ж/дорога, население
ф.204-04 население, турбаза"Волынь"
ф.204-05 население,карьер, котельная № 7
ф.204-06 население
ф.204-07 население, школа, котельная № 6, ЛПХ, МТС
ПС 35 кВ Назимово (ПС 54) |  | ф.54-01 население | 0 | 0 | 0
ф.54-02 население, МТС
ф.54-03 население
ф.54-04 население
ПС 35 кВ Каськово (ПС 67) |  | ф.67-01 население,школа | 0.2 | 0.2 | 0.2
ф.67-03 население
ф.67-04 население
ф.67-06 население
ф.67-07 население
ПС 35 кВ Тарасы (ПС 58) |  | ф.58-01 население, АОЗТ Надежда | 0.01 | 0.01 | 0.01
ф.58-02 население
ф.58-04 населние, магазин
ПС 35 кВ Рожковичи (ПС 34) |  | ф.34-01 население | 0.1 | 0.1 | 0.1
ф.34-02 МТС, население
ф.34-03 население, магазин
ф.34-05 население, школа
ф.34-07 администрация волости, магазин
ПС 35 кВ Черпесса (ПС 35) |  | ф.35-01 почта,население | 0 | 0 | 0
ф.35-02 население
ф.35-03 население, магазин
ф.35-04 МТС, школа
ПС 35 кВ Демидово (ПС 77) |  | ф.77-01 Слактис, население, свиноферма | 0.2 | 0.6 | 0.3
ф.77-02 Слактис,пилорама,магазин, школа,население
ф.77-03 в/ч № 24933
ф.77-07 пилорама, население
ф.77-08 аэропорт
ф.77-09 аэропорт
ИТОГО АОСН Южного узла |  |  | 30.3 | 61.46 | 49.26
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | АОСН-110 ПС 110 кВ Псков | ф.019-07, 019-16 МП г.Пскова ”Водоканал” | 1 | 2.7 | 1.2 | ПО СЭС
ф.019-18, 019-25 ЗАО “Псковэлектросвар”
ф.019-03, 019-05, 019-06, 019-12, 019-19, 019-23, 019-24, 019-26 ОАО “Псковский завод механических приводов"
ф.019-19, 019-27 В/ч № 61452
ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | ф.126-10 ОАО ПЭМЗ | 4 | 7 | 4.6
ф.126-03 ОАО ПЭМЗ
ф.126-08 ЗАО "Химлегмаш- Псков"
ф.126-01 Горсеть
ф.126-09 Горсеть
ф.126-11 Горсеть
ф.126-12 Молокозавод
ф.126-02 Аэропорт "Псков", ОАО "Псковхлеб", Молокозавод
ф.126-04 Горсеть
ф.126-05 Горсеть
ф.126-13 Горсеть
ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | ф.328-20 з/д "Фактотум" | 2.7 | 6.2 | 4.6
ф.328-22 з/д Полипласт
ф.328-09 з/д Полипласт
ф.328-10 з/д "Фактотум"
ф.328-39 ООО "ПрофстройСервис"
ф.328-40 ООО "Управляющая компания Сити"
ф.328-43 Псковский завод" АТС-Т"
ф.328-36 ОАО "Псковтехгаз"
ф.328-37 "Теплоэнергомонтаж"
ф.328-38 Псковский завод" АТС-Т"
ф.328-19 Горсеть
ф.328-21 Горсеть
ф.328-25 Горсеть
ф.328-26 Горсеть
ф.328-27 Горсеть
ф.328-06 Горсеть
ф.328-07 Горсеть
ф.328-08 Горсеть
ф.328-12 Горсеть
ф.328-15 Горсеть
ф.328-42 Горсеть
ф.328-44 Горсеть
ф.328-33 Горсеть
ф.328-35 Горсеть
ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | ф.399-05 ЦЭС "Лента" | 1.5 | 7.3 | 5.1
ф.399-07 АО ОТ "Авар"
ф.399-09 ОАО "Оборонэнерго"
ф.399-11 ОАО "Оборонэнерго"
ф.399-13 АО ОТ "Авар"
ф.399-19 Пскоский завод "ЭТЗ"
ф.399-23 ООО "Псков -Полимер"
ф.399-26 ООО "Псков -Полимер"
ф.399-31 Псковский завод "ЭТЗ"
ф.399-03 Горсеть
ф.399-18 Станция «Водозабор» Горводоканала
ф.399-14 Горсеть
ф.399-40 Станция «Водозабор» Горводоканала
ф.399-04 Горсеть
ф.399-21 ОАО "Завод ЭТО"
ф.399-24 ООО "Псковский мелькомбинат"
ф.399-15 ОАО "Завод ЭТО"
ф.399-25 ООО "Псковский мелькомбинат"
ф.399-32 Горсеть
ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | ф.505-01 Частный сектор, дачи | 0.3 | 0.4 | 0.4
ф.505-02 Дачи
ф.505-03 АБЗ
ф.505-08 Лесхоз,котельная
ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | ф.73-01 ОАО "Псковский кабельный завод" | 6.9 | 10.1 | 8.2
ф.73-02 Горсеть
ф.73-04 Горсеть
ф.73-05 Горсеть
ф.73-06 Горсеть
ф.73-13 Горсеть
ф.73-14 Горсеть
ф.73-16 Швейная фабрика "Славянка"
ф.73-17 Горсеть
ф.73-19 ОАО "Псковский кабельный завод"
ф.73-20 ОАО "Псковский кабельный завод"
ф.73-08 ОАО "Псковский кабельный завод"
ф.73-09 Горсеть
ф.73-10 Горсеть
ф.73-11 Горсеть
ф.73-12 Горсеть
ф.73-15 ООО "Псковмясопром"
ф.73-21 Горсеть
ф.73-22 ООО "Псковмясопром"
ф.73-23 Горсеть
ф.73-24 ОАО "Псковский кабельный завод"
ф.73-25 ОАО "Псковский кабельный завод"
ф.73-26 Горсеть
ф.73-27 Горсеть
ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | ф.175-02 Горсеть | 1.6 | 2.3 | 1.9
ф.175-03 Горсеть
ф.175-04 откл.
ф.175-05 откл.
ф.175-06 откл.
ф.175-07 Станция переливания крови
ф.175-17 откл.
ф.175-18 откл.
ф.175-19 откл.
ф.175-13 Горсеть
ф.175-22 Горсеть
ф.175-23 Горсеть
ИТОГО АОСН-110 ПС 110 кВ Псков |  |  | 18 | 36 | 26
ИТОГО АОСН по энергосистеме Псковской области |  |  | 48.3 | 97.46 | 75.26