## Лист1
Приложение 4.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
15 июня 2016 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.19096 | 0.19096 | 11.9349 |  | 1.4345
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.05456 | 0.05456 | 3.41
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.11639 | 0.11639 | 7.2746 |  | 1.5636
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.7157
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 50 |  |  | 10.5 | 0 | 0.90933 | 0.90933 | 36.3731
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6436
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.036373 | 0.036373 | 2.2733
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.635
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.045033 | 0.045033 | 2.8146
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 31.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.58384 | 0.58384 | 14.596 |  | 2.4304
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 65.2 |  |  | 10.5 | 0 | 1.1858 | 1.1858 | 29.644
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 6 |  |  | 6.3 | 0 | 0.065472 | 0.065472 | 1.6368 |  | 3.555
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 5 |  |  | 6.3 | 0 | 0.05456 | 0.05456 | 1.5588
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 41 |  |  | 10.4 | 0 | 0.73855 | 0.73855 | 18.4637 |  | 3.4615
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.0925
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 32 |  |  | 10.6 | 0 | 0.58751 | 0.58751 | 36.7195
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 14 |  |  | 10.6 | 0 | 0.25704 | 0.25704 | 16.0648 |  | 1.3488
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 4 |  |  | 10.7 | 0 | 0.074132 | 0.074132 | 4.6332
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 8.5 |  |  | 10 | 0 | 0.14722 | 0.14722 | 9.2015 |  | 1.5328
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 5.4848 |  | 5.9275
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 18.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34191 | 0.34191 | 5.4271
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.402
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 12.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.223 | 0.223 | 8.9201
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4618
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0 | 0.21824 | 0.21824 | 13.6399
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6242
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 3.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.055841 | 0.055841 | 3.4901
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 184 |  | 117 | 113.8 |  | 10.3 | 36.2678 | 2.0873 | 38.3551 | 19.1775 |  | 134.3572
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 183 |  | 70 | 113.7 |  | 10.3 | 36.039 | 1.2488 | 37.2878 | 18.6439
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 1731 |  | 10.2 | 6.3 | 0 | 18.8885 | 18.8885 | 47.2213 |  | 21.1134
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 112 | 0 |  | 10.3 | 6.2 | 0 | 1.9981 | 1.9981 | 4.9952
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 9 | 69 |  | 35 | 10.3 | 0.5456 | 1.231 | 1.7766 | 17.7656 |  | 7.1604
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 12 | 48 |  | 34 | 10.3 | 0.70668 | 0.85633 | 1.563 | 15.63
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 6.5 | 23.1 |  | 36 | 10.4 | 0.4053 | 0.41611 | 0.82141 | 8.2141 |  | 9.2766
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 0.9 | 19.2 |  | 36 | 10.4 | 0.056118 | 0.34586 | 0.40197 | 4.0197
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 10 | 19.1 |  | 36 | 10.4 | 0.62354 | 0.34405 | 0.96759 | 9.6759 |  | 4.7093
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 10 | 16.5 |  | 37 | 10.4 | 0.64086 | 0.29722 | 0.93808 | 14.8901
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.082861 | 0.082861 | 5.1788 |  | 1.5298
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.06729 | 0.06729 | 4.2056
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 594 |  |  | 6.2 | 0 | 6.3788 | 6.3788 | 39.8675 |  | 6.566
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 359 |  |  | 6.2 | 0 | 3.8552 | 3.8552 | 24.095
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 105 |  |  | 10.3 | 0 | 1.8732 | 1.8732 | 18.7321 |  | 3.3467
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 78.2 |  |  | 10.3 | 0 | 1.3951 | 1.3951 | 22.1444
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 3.1452
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 58 |  |  | 10.5 | 0 | 1.0548 | 1.0548 | 26.3705
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 10.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1946 | 0.1946 | 12.1622 |  | 1.1326
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 19.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.35282 | 0.35282 | 22.0512
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 50.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.91115 | 0.91115 | 14.4626 |  | 4.0682
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 90.8 |  |  | 10.4 | 0 | 1.6356 | 1.6356 | 25.9621
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 99.5 |  | 4 | 116 |  | 10 | 19.9913 | 0.069282 | 20.0606 | 10.0303 |  | 169.3966
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 101.9 |  | 4 | 116 |  | 10 | 20.4735 | 0.069282 | 20.5428 | 10.2714
103 | Моглино | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  |  |  | 116 |  | 10 |  |  |  | 10.0303 | В резерве. Нет потребителей | 42
103 | Моглино | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  |  |  | 116 |  | 10 |  |  |  | 10.2714
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 32.5 |  | 35.8 | 10.4 | 0 | 0.58543 | 0.58543 | 9.2926 |  | 4.3701
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 14.3 | 42.9 |  | 35.8 | 10.4 | 0.88671 | 0.77277 | 1.6595 | 26.3409
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 308 |  |  | 6.3 | 0 | 3.3609 | 3.3609 | 22.4058 |  | 8.6463
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 343 |  |  | 6.3 | 0 | 3.7428 | 3.7428 | 14.9712
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 36.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.66199 | 0.66199 | 10.5078 |  | 5.3347
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 34 |  |  | 10.5 | 0 | 0.61834 | 0.61834 | 9.815
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3156
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 72 |  |  | 10.5 | 0 | 1.3094 | 1.3094 | 52.3772
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый ремонт | 1.7243
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 50 |  |  | 10.4 | 0 | 0.90067 | 0.90067 | 36.0267
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 82.8 |  |  | 10.4 | 0 | 1.4915 | 1.4915 | 14.915 |  | 8.2483
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 42.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.76016 | 0.76016 | 7.6016
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 269 |  |  | 6 | 0 | 2.7955 | 2.7955 | 18.6369 |  | 12.9545
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве.
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 39 |  | 35 | 10.3 | 0 | 0.69576 | 0.69576 | 6.9576 |  | 7.6322
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 27 | 30 |  | 35 | 10.3 | 1.6368 | 0.5352 | 2.172 | 21.7199
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 61 |  |  | 10.4 | 0 | 1.0988 | 1.0988 | 10.9881 |  | 2.6453
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 162.5 |  |  | 10.2 | 0 | 2.8709 | 2.8709 | 45.5694
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 142 |  |  | 10.5 | 0 | 2.5825 | 2.5825 | 25.8249 |  | 7.9175
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 27 |  |  | 10.4 | 0 | 0.48636 | 0.48636 | 19.4544 |  | 2.1386
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10.7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.19089 | 0.19089 | 7.6356 |  | 2.1344
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 16.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.29971 | 0.29971 | 11.9886
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 131.8 |  |  | 10.3 | 0 | 2.3513 | 2.3513 | 23.5133 |  | 6.8643
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 72.7 |  |  | 10.2 | 0 | 1.2844 | 1.2844 | 12.8438
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 63.5 |  |  | 10.5 | 0 | 1.1548 | 1.1548 | 18.3309 |  | 4.3781
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 59.5 |  |  | 10.5 | 0 | 1.0821 | 1.0821 | 17.1762
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 15.5591
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 593.5 |  |  | 10.4 | 0 | 10.6909 | 10.6909 | 42.7636
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 445 |  |  | 10.4 | 0 | 8.0159 | 8.0159 | 32.0637 |  | 10.8929
283 | Завеличье | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 411.5 |  |  | 10.3 | 0 | 7.3412 | 7.3412 | 29.3648
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 14.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.26324 | 0.26324 | 10.5295 |  | 2.3618
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 68 | 215 |  | 10.3 | 6.2 | 0 | 3.522 | 3.522 | 14.0878 |  | 19.9415
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 55 | 169 |  | 10.2 | 6.2 | 0 | 2.7865 | 2.7865 | 11.1461
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 9 | 44.8 |  | 35.6 | 10.5 | 0.55495 | 0.81476 | 1.3697 | 21.7414 |  | 0.31029
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 47 |  |  | 11.3 | 0 | 0.91989 | 0.91989 | 36.7957 |  | 1.7051
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 5.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.095471 | 0.095471 | 3.8188 |  | 2.5295
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.159 | 0.159 | 2.5238 |  | 6.456
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 0 | 13.7 |  | 36 | 10.3 | 0 | 0.24441 | 0.24441 | 3.8795 |  | 6.3706
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 283.3 |  |  | 10.2 | 0 | 5.005 | 5.005 | 20.0202 |  | 18.9793
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 127 |  |  | 10.3 | 0 | 2.2657 | 2.2657 | 9.0628
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 168 |  |  | 10.4 | 0 | 3.0262 | 3.0262 | 18.914 |  | 11.589
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 119 |  |  | 10.6 | 0 | 2.1848 | 2.1848 | 13.6551
505 | Кебь | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 23 |  |  | 10.3 | 0 | 0.41032 | 0.41032 | 16.4129 |  | 2.2147
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 38 |  |  | 10.5 | 0 | 0.69109 | 0.69109 | 27.6435 |  | 1.1883
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 41 |  |  | 10.5 | 0 | 0.74565 | 0.74565 | 29.8259
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.1377
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 31 |  |  | 10.1 | 0 | 0.54231 | 0.54231 | 33.8941
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3336
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 19.53 |  |  | 10.24 | 0 | 0.34639 | 0.34639 | 21.6492
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.2 |  |  | 10 | 0 | 0.072746 | 0.072746 | 2.9098 |  | 2.4708
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.7 |  |  | 10 | 0 | 0.081406 | 0.081406 | 3.2563
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.0446 | 0.0446 | 2.7875 |  | 1.6354
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 35.5 |  |  | 11 | 0 | 0.67637 | 0.67637 | 27.0546 |  | 0.82795
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9.66 |  |  | 10.5 | 0 | 0.17568 | 0.17568 | 10.9801
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16056 | 0.16056 | 6.4224 |  | 2.4644
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый ремонт | 4.2
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 62.8 |  |  | 10.5 | 0 | 1.1421 | 1.1421 | 28.5529
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 41 |  |  | 10.1 | 0 | 0.71724 | 0.71724 | 17.9311 |  | 2.7655
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 41 |  |  | 10.1 | 0 | 0.71724 | 0.71724 | 17.9311
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 6.8 |  |  | 10.48 | 0 | 0.12343 | 0.12343 | 7.7146 |  | 1.5566
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 94.41 |  |  | 10.1 | 0 | 1.6516 | 1.6516 | 66.0633 |  | 0.97342
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 35.4 |  |  | 10.6 | 0 | 0.64993 | 0.64993 | 40.6209 |  | 1.0301
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 9.18 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16377 | 0.16377 | 6.5509 |  | 2.4612
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.45 |  |  | 10.2 | 0 | 0.043284 | 0.043284 | 2.7052 |  | 1.6367
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10.7 | 0 | 0.1112 | 0.1112 | 4.4479 |  | 2.5138
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.7 |  |  | 10.7 | 0 | 0.012973 | 0.012973 | 0.81082 |  | 1.667
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.2349
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 21.45 |  |  | 10.5 | 0 | 0.3901 | 0.3901 | 15.604
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 15.18 |  |  | 10.5 | 0 | 0.27607 | 0.27607 | 11.0429 |  | 2.3489
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 12.9 | 580 |  | 36 | 6.28 | 0.80436 | 6.3088 | 7.1132 | 17.783 |  | 24.0553
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 28 | 830 |  | 36 | 6.32 | 1.7459 | 9.0856 | 10.8316 | 27.0789
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 25.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.4583 | 0.4583 | 18.332 |  | 1.937
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 13 |  |  | 10.2 | 0 | 0.22967 | 0.22967 | 14.3544
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 83 |  |  | 10.5 | 0 | 1.5095 | 1.5095 | 23.96 |  | 5.1055
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.507
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 9.7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.17305 | 0.17305 | 10.8156
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 28 | 194.79 |  | 37.8 | 10.3 | 1.8332 | 3.4751 | 5.3083 | 33.1768 |  | 10.2988
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 5 | 48.53 |  | 36.8 | 10.4 | 0.3187 | 0.87419 | 1.1929 | 7.4555
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 133.25 |  |  | 10.26 | 0 | 2.368 | 2.368 | 23.6796 |  | 7.0467
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 60.6 |  |  | 10.34 | 0 | 1.0853 | 1.0853 | 10.8531
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 3.86 | 347.5 |  | 10.6 | 6.38 | 0 | 3.9109 | 3.9109 | 15.6436 |  | 14.8395
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 106.1 | 501.8 |  | 10.73 | 6.36 | 0 | 7.4996 | 7.4996 | 29.9984
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 211 |  | 0 | 113.7 |  | 0 | 41.5531 | 0 | 41.5531 | 33.2425 |  | 49.7193
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 203 |  | 0 | 113.7 |  | 0 | 39.9776 | 0 | 39.9776 | 31.9821
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 102 |  | 37.3 | 10.5 | 0 | 1.855 | 1.855 | 18.5503 |  | 7.2571
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 6 | 55 |  | 37.3 | 10.5 | 0.38763 | 1.0003 | 1.3879 | 13.8789
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 69.1 |  |  | 10.3 | 0 | 1.2328 | 1.2328 | 19.5675 |  | 5.3822
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 0.29 | 26 |  | 34.49 | 10 | 0.017324 | 0.45033 | 0.46766 | 4.6766 |  | 9.1157
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 0.29 | 51.35 |  | 36.48 | 10.1 | 0.018324 | 0.8983 | 0.91663 | 9.1663
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 288.6 |  |  | 6.3 | 0 | 3.1492 | 3.1492 | 12.5967 |  | 18.2908
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 440.8 |  |  | 6.3 | 0 | 4.81 | 4.81 | 19.2399
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 7.2 | 5.4 |  | 36.89 | 10.42 | 0.46005 | 0.097459 | 0.55751 | 8.8493 |  | 5.6271
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.8 | 7.12 |  | 36.19 | 10.5 | 0.30088 | 0.12949 | 0.43037 | 4.3037
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 6.5 |  |  | 10.6 | 0 | 0.11934 | 0.11934 | 1.8943 |  | 6.4957
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 9.46 |  |  | 10.66 | 0 | 0.17467 | 0.17467 | 2.7725 |  | 6.3372
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 5.69 |  |  | 10.46 | 0 | 0.10309 | 0.10309 | 1.6363
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 22.8 |  |  | 11.18 | 0 | 0.44151 | 0.44151 | 17.6603 |  | 2.1835
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 311.76 |  |  | 6.2 | 0 | 3.3479 | 3.3479 | 33.479 |  | 7.1521
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 57 |  |  | 10 | 0 | 0.98727 | 0.98727 | 15.6709 |  | 5.6277
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 5.9808
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 35.04 |  |  | 10.45 | 0 | 0.63422 | 0.63422 | 10.067
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 4.6 |  |  | 10.38 | 0 | 0.082702 | 0.082702 | 1.3127 |  | 6.3164
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 12.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.21587 | 0.21587 | 3.4264
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12731 | 0.12731 | 0.50922 |  | 26.1227
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 26.0557
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 11 |  |  | 10.2 | 0 | 0.19434 | 0.19434 | 0.77734
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 545.93 |  |  | 10.15 | 0 | 9.5976 | 9.5976 | 38.3905 |  | 16.6524
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 0 |  |  | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 17.6 |  |  | 10.9 | 0 | 0.33228 | 0.33228 | 5.2742 |  | 6.2827
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 14.4 | 30.81 |  | 35.35 | 10.34 | 0.88168 | 0.55179 | 1.4335 | 14.3347 |  | 6.4387
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 33.6 | 32.94 |  | 35.35 | 10 | 2.0573 | 0.57054 | 2.6278 | 41.7111
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 18.03 |  |  | 10.2 | 0 | 0.31853 | 0.31853 | 12.7414 |  | 2.3065
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 5.4 |  |  | 10.46 | 0 | 0.097833 | 0.097833 | 3.9133 |  | 2.5272
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10 |  |  | 10.7 | 0 | 0.18533 | 0.18533 | 11.5831 |  | 1.4947
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9.3 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16591 | 0.16591 | 10.3696 |  | 1.4136
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.8 |  |  | 10 | 0 | 0.10046 | 0.10046 | 6.2787
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 20 |  |  | 10.6 | 0 | 0.36719 | 0.36719 | 9.1799 |  | 3.8328
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 0 |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.07136 | 0.07136 | 7.136 |  | 0.97864
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3879
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16.7 |  |  | 10.1 | 0 | 0.29215 | 0.29215 | 18.2591
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4672
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 11.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.21278 | 0.21278 | 13.2989
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5527
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.12731 | 0.12731 | 7.9566
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 21 |  |  | 10.4 | 0 | 0.37828 | 0.37828 | 15.1312 |  | 2.2467
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 6.82 |  | 1.5709
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.75 |  |  | 10 | 0 | 0.099593 | 0.099593 | 3.9837 |  | 2.5254
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.6 |  |  | 10 | 0 | 0.1836 | 0.1836 | 7.3439 |  | 2.4414
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 17 |  |  | 10.5 | 0 | 0.30917 | 0.30917 | 19.3232 |  | 1.3708
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.424
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.05 |  |  | 10.5 | 0 | 0.20096 | 0.20096 | 8.0384
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.036373 | 0.036373 | 2.2733 |  | 1.6436
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5694
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.11061 | 0.11061 | 6.913
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.4 |  |  | 10.7 | 0 | 0.044479 | 0.044479 | 2.7799 |  | 1.6355
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 2.4 | 62 |  | 35.8 | 10.2 | 0.14882 | 1.0953 | 1.2442 | 12.4417 |  | 7.4592
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 2.8 | 93 |  | 35 | 10.1 | 0.16974 | 1.6269 | 1.7967 | 11.2291
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 3 | 21.3 |  | 35.3 | 10.2 | 0.18342 | 0.37631 | 0.55973 | 8.8846 |  | 6.0553
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 221 |  |  | 10.3 | 0 | 3.9427 | 3.9427 | 24.6417 |  | 5.0713
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 83.3 |  |  | 10.3 | 0 | 1.4861 | 1.4861 | 14.8608
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 2 | 100 |  | 35 | 10.3 | 0.12124 | 1.784 | 1.9053 | 11.9078 |  | 6.357
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 5 | 109.75 |  | 34.5 | 10.2 | 0.29878 | 1.9389 | 2.2377 | 22.3772
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 9 | 91 |  | 36.5 | 10.5 | 0.56898 | 1.655 | 2.224 | 35.3008 |  | 4.191
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 11 |  | 36 | 10.5 | 0 | 0.20005 | 0.20005 | 2.0005
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый ремонт | 6.244
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 21 |  |  | 10.2 | 0 | 0.37101 | 0.37101 | 5.889
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 37.2 |  | 36 | 10.2 | 0 | 0.65721 | 0.65721 | 6.5721 |  | 5.2147
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 2 | 35 |  | 36 | 10.2 | 0.12471 | 0.61834 | 0.74305 | 11.7944
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 5 | 45 |  | 38 | 10.5 | 0.32909 | 0.81839 | 1.1475 | 11.4748 |  | 8.1948
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 62 |  | 36 | 10.2 | 0.062354 | 1.0953 | 1.1577 | 7.2356
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.1921
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 24.15 |  |  | 10.35 | 0 | 0.43293 | 0.43293 | 17.3172
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.036373 | 0.036373 | 1.4549 |  | 2.4431
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 5.8197
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 16 |  |  | 10.4 | 0 | 0.28821 | 0.28821 | 4.5748 |  | 6.3268
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 33.4 |  |  | 9.8 | 0 | 0.56693 | 0.56693 | 14.1734 |  | 3.6331
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 39 |  |  | 9.1 |  |  | 0.6147 | 9.7572 |  | 6.0003
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 92 |  |  | 6.6 | 0 | 1.0517 | 1.0517 | 16.6937 |  | 5.5633
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 2.8 | 4.7 |  | 34.5 | 10.2 | 0.16732 | 0.083035 | 0.25035 | 3.9738 |  | 6.3646
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 16.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.28444 | 0.28444 | 11.3775 |  | 2.1992
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.14134 | 0.14134 | 5.6534
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 5.8197 |  | 2.1553
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18 |  |  | 10.4 | 0 | 0.32424 | 0.32424 | 12.9696
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 7 |  |  | 6.6 | 0 | 0.080021 | 0.080021 | 1.2702 |  | 6.535
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 5.5 | 40.3 |  | 37 | 10.4 | 0.35247 | 0.72594 | 1.0784 | 17.1176 |  | 4.0736
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 5.9 | 60 |  | 37.4 | 10.4 | 0.38219 | 1.0808 | 1.463 | 23.2221
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3436
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 15.85 |  |  | 10.25 | 0 | 0.28139 | 0.28139 | 4.4666
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый ремонт | 2.0561
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 31.28 |  |  | 10.5 | 0 | 0.56887 | 0.56887 | 22.755
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 26.82 |  |  | 10.43 | 0 | 0.48451 | 0.48451 | 7.6907 |  | 5.9858
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 8 |  |  | 10.44 | 0 | 0.14466 | 0.14466 | 2.2962
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 0.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.010808 | 0.010808 | 0.43232 |  | 2.5349
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 4.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.079259 | 0.079259 | 3.1703
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 21 |  |  | 10.2 | 0 | 0.37101 | 0.37101 | 14.8402 |  | 2.254
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый ремонт
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый ремонт | 8.1294
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 131.6 |  |  | 10.4 | 0 | 2.3706 | 2.3706 | 23.7055
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.627
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3 |  |  | 10.2 | 0 | 0.053001 | 0.053001 | 3.3125
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 54.04 |  |  | 6 | 0 | 0.5616 | 0.5616 | 22.464 |  | 1.6893
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 36 |  |  | 6 | 0 | 0.37412 | 0.37412 | 14.9649
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.45 |  |  | 9.96 | 0 | 0.11127 | 0.11127 | 6.9544 |  | 1.5687
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.92 |  |  | 10.3 | 0 | 0.034253 | 0.034253 | 2.1408 |  | 1.5772
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.96 |  |  | 10 | 0 | 0.068589 | 0.068589 | 4.2868
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.58165
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 26 |  |  | 10.4 | 0 | 0.46835 | 0.46835 | 29.2717
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4946
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 10.89 |  |  | 9.83 | 0 | 0.18541 | 0.18541 | 11.5884
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.397
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 17.2 |  |  | 9.5 | 0 | 0.28302 | 0.28302 | 17.6886
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 33.4 |  |  | 10 | 0 | 0.5785 | 0.5785 | 23.1402 |  | 2.0465
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 0 |  |  | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.1418
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 49.8 |  |  | 6.24 | 0 | 0.53824 | 0.53824 | 33.6399
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 10 |  |  | 9.8 | 0 | 0.16974 | 0.16974 | 6.7896 |  | 2.3418
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.11348 | 0.11348 | 4.5394
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5933
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.86 |  |  | 10.3 | 0 | 0.086703 | 0.086703 | 5.4189
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4899
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.8 |  |  | 10 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 5.404
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 8.75 | 161.6 |  | 34.46 | 10.2 | 0.52226 | 2.855 | 3.3772 | 13.5089 |  | 7.4994
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 44.52 | 183 |  | 35.3 | 10.1 | 2.722 | 3.2013 | 5.9234 | 37.021
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5491
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 7.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.13094 | 0.13094 | 8.1839
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5603
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 6.84 |  |  | 10.1 | 0 | 0.11966 | 0.11966 | 7.4786
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 36.5 |  |  | 10.18 | 0 | 0.64358 | 0.64358 | 25.7431 |  | 1.9814
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
81 | Березка | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 12.17 |  |  | 9.74 | 0 | 0.20531 | 0.20531 | 5.1328 |  | 3.9947
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 1 |  |  | 10.03 | 0 | 0.017372 | 0.017372 | 0.6949 |  | 2.6076
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 13.16 | 81.45 |  | 34.95 | 9.96 | 0.79664 | 1.4051 | 2.2018 | 13.761 |  | 8.0638
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 0 | 13.56 |  | 35.95 | 9.98 | 0 | 0.2344 | 0.2344 | 2.344
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 26.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.47098 | 0.47098 | 18.8392 |  | 2.154
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 55.93 |  |  | 10.18 | 0 | 0.98617 | 0.98617 | 15.6535 |  | 4.4086
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 70.17 |  |  | 10.04 | 0 | 1.2202 | 1.2202 | 19.3689
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 6.1281
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 26.52 |  |  | 10.6 | 0 | 0.4869 | 0.4869 | 7.7286
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 15 |  |  | 10.3 | 0 | 0.2676 | 0.2676 | 10.7041 |  | 2.3574
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 105.8 |  | 34.4 | 10.3 | 0 | 1.8875 | 1.8875 | 11.7968 |  | 12.4223
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 8.5 | 113.4 |  | 34.4 | 10.1 | 0.50645 | 1.9838 | 2.4902 | 15.564
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 4.1 |  |  | 10.39 | 0 | 0.073784 | 0.073784 | 2.9513 |  | 2.5512
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 37.3 |  |  | 10.98 | 0 | 0.70937 | 0.70937 | 11.2598 |  | 5.8566
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 2.56 |  |  | 11.06 | 0 | 0.049041 | 0.049041 | 0.77842
221 | Рубилово | Т-1 | 2.5 | 16.8 |  | 168 |  |  | 11.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.20695 | 0.20695 | 8.2778 |  | 2.3015
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 6.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.1166 | 0.1166 | 1.8508
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.04 | 54 |  | 36.3 | 10 | 0.065388 | 0.93531 | 1.0007 | 10.007 |  | 8.5654
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.12 | 50 |  | 35 | 10 | 0.067896 | 0.86603 | 0.93392 | 9.3392
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 23.93 |  |  | 10.22 | 0 | 0.4236 | 0.4236 | 16.9439 |  | 2.2014
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 13.1 |  |  | 10.26 | 0 | 0.2328 | 0.2328 | 9.3119 |  | 2.3922
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 9.8 |  |  | 10.31 | 0 | 0.175 | 0.175 | 7.0001 |  | 2.45
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 3.6 | 60 |  | 34.8 | 10.2 | 0.21699 | 1.06 | 1.277 | 20.2699 |  | 4.472
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 50 |  | 35 | 10 | 0 | 0.86603 | 0.86603 | 13.7464
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 86.04 |  | 34.62 | 10.28 | 0 | 1.532 | 1.532 | 15.3198 |  | 6.4362
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 7.26 | 121.6 |  | 33.18 | 10.04 | 0.41723 | 2.1146 | 2.5318 | 25.3183
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 16.5 |  |  | 9.7 | 0 | 0.27721 | 0.27721 | 2.7721 |  | 10.2228
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 4.46 |  |  | 10.28 | 0 | 0.079412 | 0.079412 | 1.2605 |  | 6.3817
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 8.64 |  |  | 10.28 | 0 | 0.15384 | 0.15384 | 2.4419
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 10.5
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 5.6 |  |  | 10.74 | 0 | 0.10417 | 0.10417 | 4.1669 |  | 2.5208
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.14411 | 0.14411 | 5.7643 |  | 2.4809
[15 empty] | 251.527 | 132.4853
[15 empty] | 166.9527 | 82.179
33.8821
35.312
487.6738
283.8583
26.7407
3.2564
30.3583
76.5966
132.6989
269.6509