## Лист1
Приложение 5
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 15 июня 2016 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 176.6 | 0-5 | 3.27 | 9.98 | 13.48 | 13.49 | 13.49 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 14.16 | 14.16
|  | 0-20 | 3.65 | 11.2 | 15.09 | 16.78 | 19.74 | 21.49 | 24.77 | 28.37 | 30.94 | 32.3
|  | Всего: | 3.65 | 11.2 | 15.2 | 17.07 | 20.12 | 22.53 | 26.66 | 30.38 | 33.02 | 36.76 | 20.82%
в т.ч. Южный узел | 72.31 | 0-5 | 1.86 | 6.46 | 8.01 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.64 | 8.64
|  | 0-20 | 1.89 | 7.33 | 9.15 | 9.68 | 10.11 | 11.04 | 11.55 | 12.72 | 13.69 | 13.83
|  | Всего: | 1.89 | 7.33 | 9.25 | 9.97 | 10.48 | 11.86 | 12.67 | 13.95 | 14.99 | 17.02 | 23.54%
2 | 165.7 | 0-5 | 3.13 | 9.32 | 12.43 | 12.43 | 12.48 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.89 | 12.94
|  | 0-20 | 3.51 | 10.42 | 13.94 | 15.59 | 18.7 | 20.19 | 23.23 | 26.46 | 28.68 | 30.04
|  | Всего: | 3.51 | 10.42 | 14.05 | 15.94 | 19.15 | 21.37 | 25 | 28.32 | 30.77 | 34.87 | 21.04%
в т.ч. Южный узел | 67.7 | 0-5 | 1.83 | 6.01 | 7.34 | 7.34 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.76 | 7.81
|  | 0-20 | 1.89 | 6.79 | 8.43 | 8.96 | 9.7 | 10.43 | 10.87 | 11.76 | 12.45 | 12.58
|  | Всего: | 1.89 | 6.79 | 8.54 | 9.32 | 10.15 | 11.36 | 11.89 | 12.87 | 13.8 | 16.12 | 23.81%
3 | 160.1 | 0-5 | 2.86 | 8.59 | 11.48 | 11.49 | 11.49 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 11.9 | 11.9
|  | 0-20 | 3.21 | 9.61 | 12.88 | 14.53 | 17.49 | 18.86 | 21.83 | 25.16 | 27.25 | 28.59
|  | Всего: | 3.21 | 9.61 | 13.01 | 14.93 | 18 | 20.14 | 23.78 | 27.29 | 29.46 | 33.64 | 21.01%
в т.ч. Южный узел | 65.45 | 0-5 | 1.65 | 5.44 | 6.62 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.99 | 6.99
|  | 0-20 | 1.69 | 6.15 | 7.62 | 8.15 | 8.84 | 9.47 | 9.9 | 10.81 | 11.49 | 11.61
|  | Всего: | 1.69 | 6.15 | 7.75 | 8.56 | 9.36 | 10.56 | 11.21 | 12.3 | 13.06 | 15.55 | 23.76%
4 | 153.7 | 0-5 | 2.74 | 8.09 | 10.75 | 10.76 | 10.76 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 11.11 | 11.11
|  | 0-20 | 3.07 | 9.07 | 12.1 | 13.75 | 16.53 | 17.77 | 20.55 | 23.65 | 25.43 | 26.72
|  | Всего: | 3.07 | 9.07 | 12.22 | 14.11 | 17 | 18.95 | 22.21 | 25.41 | 27.36 | 31.39 | 20.42%
в т.ч. Южный узел | 62.5 | 0-5 | 1.56 | 5.09 | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.44 | 6.44
|  | 0-20 | 1.61 | 5.79 | 7.11 | 7.63 | 8.36 | 8.89 | 9.29 | 10.11 | 10.7 | 10.82
|  | Всего: | 1.61 | 5.79 | 7.24 | 8 | 8.83 | 9.88 | 10.38 | 11.3 | 12.06 | 14.53 | 23.25%
5 | 152.3 | 0-5 | 2.64 | 8.15 | 10.72 | 10.73 | 10.76 | 10.81 | 10.81 | 10.81 | 11.12 | 11.12
|  | 0-20 | 2.96 | 9.1 | 12.04 | 13.62 | 16.3 | 17.39 | 20.22 | 23.05 | 24.79 | 26.06
|  | Всего: | 2.96 | 9.1 | 12.16 | 13.99 | 16.77 | 18.62 | 21.94 | 24.87 | 26.8 | 30.94 | 20.32%
в т.ч. Южный узел | 62.21 | 0-5 | 1.51 | 5.13 | 6.14 | 6.15 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.49 | 6.49
|  | 0-20 | 1.55 | 5.8 | 7.1 | 7.62 | 8.37 | 8.8 | 9.16 | 9.9 | 10.5 | 10.61
|  | Всего: | 1.55 | 5.8 | 7.22 | 7.99 | 8.84 | 9.87 | 10.33 | 11.17 | 11.96 | 14.53 | 23.36%
6 | 163.4 | 0-5 | 2.78 | 8.64 | 11.4 | 11.41 | 11.94 | 11.98 | 11.98 | 11.98 | 12.37 | 12.37
|  | 0-20 | 3.17 | 9.75 | 12.94 | 14.73 | 18.3 | 19.66 | 22.76 | 25.94 | 27.92 | 29.42
|  | Всего: | 3.17 | 9.75 | 13.07 | 15.11 | 18.78 | 20.81 | 24.72 | 28.02 | 30.25 | 34.58 | 21.16%
в т.ч. Южный узел | 68.49 | 0-5 | 1.6 | 5.59 | 6.73 | 6.74 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.66 | 7.66
|  | 0-20 | 1.67 | 6.39 | 7.84 | 8.42 | 9.7 | 10.29 | 10.66 | 11.41 | 12.13 | 12.28
|  | Всего: | 1.67 | 6.39 | 7.97 | 8.8 | 10.18 | 11.24 | 11.87 | 12.75 | 13.72 | 16.2 | 23.65%
7 | 188.4 | 0-5 | 3.76 | 10.35 | 13.9 | 13.91 | 14.21 | 14.26 | 14.26 | 14.26 | 14.85 | 14.85
|  | 0-20 | 4.26 | 11.65 | 15.74 | 17.86 | 21.97 | 23.69 | 27.44 | 31.25 | 33.79 | 35.6
|  | Всего: | 4.26 | 11.65 | 15.86 | 18.23 | 22.44 | 24.9 | 29.6 | 33.65 | 36.55 | 40.8 | 21.66%
в т.ч. Южный узел | 81.27 | 0-5 | 2.53 | 7.3 | 9.19 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.09 | 10.09
|  | 0-20 | 2.6 | 8.17 | 10.4 | 11.05 | 12.16 | 12.86 | 13.25 | 14.05 | 14.98 | 15.16
|  | Всего: | 2.6 | 8.17 | 10.52 | 11.43 | 12.64 | 13.8 | 14.39 | 15.44 | 16.73 | 18.92 | 23.28%
8 | 218.7 | 0-5 | 4.63 | 11.49 | 15.3 | 15.31 | 15.61 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 16.98 | 16.98
|  | 0-20 | 5.42 | 13.31 | 17.84 | 20.24 | 24.8 | 26.76 | 30.98 | 35.39 | 38.79 | 40.68
|  | Всего: | 5.42 | 13.31 | 17.98 | 20.66 | 25.39 | 28.34 | 34.27 | 39.05 | 42.67 | 47.17 | 21.57%
в т.ч. Южный узел | 94.65 | 0-5 | 3.23 | 7.56 | 9.37 | 9.38 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | 10.98 | 10.98
|  | 0-20 | 3.45 | 8.81 | 11.08 | 11.82 | 13.1 | 13.97 | 14.79 | 16.04 | 17.73 | 17.96
|  | Всего: | 3.45 | 8.81 | 11.22 | 12.25 | 13.7 | 15.11 | 16.26 | 17.88 | 19.79 | 22.21 | 23.47%
9 | 252 | 0-5 | 4.98 | 13.08 | 17.25 | 17.26 | 17.59 | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 19.06 | 19.06
|  | 0-20 | 6 | 15.11 | 20.14 | 22.86 | 27.95 | 30.46 | 35.27 | 40.15 | 44.55 | 46.83
|  | Всего: | 6 | 15.11 | 20.29 | 23.27 | 28.52 | 32.28 | 39.09 | 44.55 | 49.18 | 54.26 | 21.53%
в т.ч. Южный узел | 107.54 | 0-5 | 3.4 | 8.29 | 10.34 | 10.35 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 12.1 | 12.1
|  | 0-20 | 3.67 | 9.57 | 12.22 | 12.93 | 14.26 | 15.61 | 16.65 | 18.14 | 20.14 | 20.36
|  | Всего: | 3.67 | 9.57 | 12.37 | 13.34 | 14.83 | 16.89 | 18.33 | 20.4 | 22.64 | 25.17 | 23.41%
10 | 263.6 | 0-5 | 5.9 | 14.43 | 18.69 | 18.7 | 19 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 20.45 | 20.45
|  | 0-20 | 6.93 | 16.59 | 21.85 | 24.99 | 30.43 | 33.2 | 38.52 | 43.87 | 48.42 | 50.93
|  | Всего: | 6.93 | 16.59 | 21.99 | 25.39 | 30.99 | 34.83 | 41.94 | 47.79 | 52.62 | 58.08 | 22.03%
в т.ч. Южный узел | 114.2 | 0-5 | 3.84 | 9.07 | 11.03 | 11.04 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 11.34 | 12.72 | 12.72
|  | 0-20 | 4.12 | 10.48 | 13.16 | 14.09 | 15.54 | 17.02 | 18.07 | 19.76 | 21.84 | 22.09
|  | Всего: | 4.12 | 10.48 | 13.3 | 14.49 | 16.09 | 18.2 | 19.62 | 21.82 | 24.19 | 26.89 | 23.55%
11 | 263.2 | 0-5 | 5.44 | 13.78 | 18 | 18.01 | 18.34 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | 19.86 | 19.86
|  | 0-20 | 6.43 | 15.8 | 20.99 | 24.29 | 29.85 | 32.64 | 37.54 | 42.95 | 47.52 | 49.9
|  | Всего: | 6.43 | 15.8 | 21.11 | 24.67 | 30.36 | 34.16 | 40.72 | 46.48 | 51.23 | 56.27 | 21.38%
в т.ч. Южный узел | 112.06 | 0-5 | 3.74 | 9.12 | 11.25 | 11.26 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 13.04 | 13.04
|  | 0-20 | 3.98 | 10.39 | 13.2 | 14.09 | 15.52 | 17.04 | 18.08 | 19.73 | 21.81 | 22.08
|  | Всего: | 3.98 | 10.39 | 13.32 | 14.46 | 16.02 | 18.07 | 19.43 | 21.42 | 23.68 | 26.09 | 23.28%
12 | 257.3 | 0-5 | 5.76 | 14.28 | 18.68 | 18.69 | 18.91 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 20.05 | 20.05
|  | 0-20 | 6.64 | 16.18 | 21.49 | 24.42 | 29.25 | 31.94 | 36.54 | 41.52 | 45.39 | 47.51
|  | Всего: | 6.64 | 16.18 | 21.65 | 24.95 | 29.94 | 33.61 | 40.08 | 45.54 | 49.72 | 55.12 | 21.42%
в т.ч. Южный узел | 108.84 | 0-5 | 3.66 | 8.59 | 10.39 | 10.4 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 11.68 | 11.68
|  | 0-20 | 3.9 | 9.85 | 12.33 | 13.21 | 14.53 | 16.05 | 16.98 | 18.7 | 20.31 | 20.53
|  | Всего: | 3.9 | 9.85 | 12.48 | 13.72 | 15.2 | 17.4 | 18.73 | 20.94 | 22.87 | 25.8 | 23.7%
13 | 259.3 | 0-5 | 5.6 | 14.37 | 18.97 | 18.98 | 19.2 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | 20.42 | 20.42
|  | 0-20 | 6.48 | 16.27 | 21.81 | 25.06 | 30.27 | 33.11 | 37.86 | 43.22 | 47.26 | 49.35
|  | Всего: | 6.48 | 16.27 | 21.97 | 25.59 | 30.96 | 34.96 | 41.4 | 47.25 | 51.6 | 56.82 | 21.91%
в т.ч. Южный узел | 110.52 | 0-5 | 3.94 | 9.46 | 11.75 | 11.76 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 13.45 | 13.45
|  | 0-20 | 4.09 | 10.62 | 13.53 | 14.37 | 15.72 | 17.15 | 18.31 | 20.06 | 21.85 | 22.07
|  | Всего: | 4.09 | 10.62 | 13.65 | 14.78 | 16.25 | 18.21 | 19.68 | 21.79 | 23.89 | 26.23 | 23.73%
14 | 258.2 | 0-5 | 6.05 | 14.3 | 18.72 | 18.73 | 18.77 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 19.84 | 19.84
|  | 0-20 | 6.89 | 16.16 | 21.48 | 24.44 | 29.17 | 31.97 | 36.78 | 42.06 | 45.88 | 48.1
|  | Всего: | 6.89 | 16.16 | 21.61 | 24.9 | 29.78 | 33.55 | 39.86 | 45.52 | 49.75 | 54.9 | 21.26%
в т.ч. Южный узел | 107.9 | 0-5 | 3.85 | 8.42 | 10.26 | 10.27 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 11.3 | 11.3
|  | 0-20 | 4.08 | 9.68 | 12.17 | 13.03 | 14.13 | 15.75 | 16.81 | 18.74 | 20.39 | 20.59
|  | Всего: | 4.08 | 9.68 | 12.31 | 13.49 | 14.74 | 16.96 | 18.38 | 20.69 | 22.74 | 25.41 | 23.55%
15 | 254.6 | 0-5 | 5.59 | 13.77 | 18.07 | 18.08 | 18.22 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 19.31 | 19.31
|  | 0-20 | 6.45 | 15.64 | 20.81 | 23.7 | 28.39 | 31.05 | 35.73 | 40.74 | 44.52 | 46.68
|  | Всего: | 6.45 | 15.64 | 20.96 | 24.23 | 29.08 | 32.9 | 39.16 | 44.51 | 48.57 | 53.88 | 21.16%
в т.ч. Южный узел | 107 | 0-5 | 3.38 | 7.95 | 9.64 | 9.65 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 10.8 | 10.8
|  | 0-20 | 3.63 | 9.21 | 11.51 | 12.34 | 13.53 | 15.01 | 15.99 | 17.9 | 19.52 | 19.72
|  | Всего: | 3.63 | 9.21 | 11.66 | 12.87 | 14.22 | 16.45 | 17.93 | 20.18 | 22.08 | 24.97 | 23.34%
16 | 252.6 | 0-5 | 5.58 | 13.93 | 18.05 | 18.06 | 18.16 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 18.87 | 18.87
|  | 0-20 | 6.39 | 15.72 | 20.71 | 23.35 | 27.66 | 30.28 | 34.66 | 39.53 | 42.89 | 44.96
|  | Всего: | 6.39 | 15.72 | 20.84 | 23.81 | 28.26 | 31.95 | 37.92 | 43.24 | 46.9 | 52.04 | 20.6%
в т.ч. Южный узел | 105.23 | 0-5 | 3.72 | 8.43 | 10.03 | 10.04 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 10.8 | 10.8
|  | 0-20 | 3.96 | 9.66 | 11.89 | 12.7 | 13.76 | 15.28 | 16.15 | 18.04 | 19.31 | 19.5
|  | Всего: | 3.96 | 9.66 | 12.03 | 13.16 | 14.37 | 16.48 | 17.68 | 20.02 | 21.59 | 24.18 | 22.98%
17 | 244.2 | 0-5 | 5.14 | 12.94 | 16.92 | 16.93 | 17 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.85 | 17.85
|  | 0-20 | 5.78 | 14.54 | 19.25 | 21.58 | 25.75 | 28.25 | 32.65 | 37.2 | 40.56 | 42.53
|  | Всего: | 5.78 | 14.55 | 19.39 | 22.05 | 26.36 | 29.77 | 35.57 | 40.52 | 44.2 | 49.24 | 20.16%
в т.ч. Южный узел | 99.28 | 0-5 | 3.25 | 7.84 | 9.41 | 9.42 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 10.33 | 10.33
|  | 0-20 | 3.41 | 8.97 | 11.08 | 11.84 | 12.93 | 14.48 | 15.27 | 16.96 | 18.38 | 18.56
|  | Всего: | 3.41 | 8.97 | 11.22 | 12.31 | 13.54 | 15.65 | 16.78 | 18.87 | 20.62 | 23.21 | 23.38%
18 | 238.1 | 0-5 | 5.04 | 12.56 | 16.56 | 16.57 | 16.57 | 16.68 | 16.68 | 16.68 | 17.33 | 17.33
|  | 0-20 | 5.62 | 14.18 | 18.86 | 21.28 | 25.58 | 28.21 | 32.76 | 37.52 | 40.82 | 42.76
|  | Всего: | 5.62 | 14.18 | 18.97 | 21.69 | 26.12 | 29.6 | 35.49 | 40.65 | 44.22 | 48.8 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 99.03 | 0-5 | 3.43 | 7.98 | 9.65 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 10.31 | 10.31
|  | 0-20 | 3.51 | 9.1 | 11.29 | 12.03 | 13.06 | 14.53 | 15.44 | 17.24 | 18.45 | 18.61
|  | Всего: | 3.51 | 9.1 | 11.4 | 12.43 | 13.58 | 15.5 | 16.73 | 18.93 | 20.41 | 22.7 | 22.92%
19 | 237.3 | 0-5 | 5.21 | 12.78 | 17.12 | 17.13 | 17.13 | 17.23 | 17.23 | 17.23 | 17.72 | 17.72
|  | 0-20 | 5.75 | 14.35 | 19.33 | 21.73 | 25.95 | 28.48 | 32.79 | 37.39 | 40.32 | 41.97
|  | Всего: | 5.75 | 14.35 | 19.47 | 22.24 | 26.58 | 30.03 | 35.7 | 40.82 | 44.01 | 48.71 | 20.53%
в т.ч. Южный узел | 99.41 | 0-5 | 3.42 | 8.03 | 9.85 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 10.35 | 10.35
|  | 0-20 | 3.48 | 9.11 | 11.41 | 12.11 | 13.11 | 14.54 | 15.36 | 17.13 | 18.11 | 18.27
|  | Всего: | 3.48 | 9.11 | 11.55 | 12.63 | 13.75 | 15.74 | 16.94 | 19.23 | 20.47 | 23.22 | 23.36%
20 | 228 | 0-5 | 5.17 | 12.06 | 16.32 | 16.33 | 16.33 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.84 | 16.84
|  | 0-20 | 5.7 | 13.7 | 18.63 | 20.85 | 25.1 | 27.76 | 31.78 | 36.49 | 39.58 | 41.23
|  | Всего: | 5.7 | 13.7 | 18.77 | 21.36 | 25.72 | 29.31 | 34.72 | 39.76 | 43.08 | 47.68 | 20.91%
в т.ч. Южный узел | 94.14 | 0-5 | 3.22 | 7.35 | 9.13 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.59 | 9.59
|  | 0-20 | 3.3 | 8.54 | 10.82 | 11.43 | 12.57 | 14.12 | 14.84 | 16.66 | 17.54 | 17.71
|  | Всего: | 3.3 | 8.54 | 10.96 | 11.94 | 13.19 | 15.3 | 16.42 | 18.57 | 19.68 | 22.33 | 23.72%
21 | 229.8 | 0-5 | 5.22 | 12.62 | 16.9 | 16.92 | 16.92 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 17.42 | 17.42
|  | 0-20 | 5.78 | 14.28 | 19.21 | 21.64 | 26.13 | 28.65 | 33.1 | 37.82 | 40.59 | 42.35
|  | Всего: | 5.79 | 14.29 | 19.35 | 22.14 | 26.74 | 29.97 | 35.78 | 40.7 | 43.79 | 48.65 | 21.17%
в т.ч. Южный узел | 99.28 | 0-5 | 3.2 | 8.15 | 10 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.46 | 10.46
|  | 0-20 | 3.27 | 9.32 | 11.64 | 12.29 | 13.34 | 14.7 | 15.36 | 16.97 | 17.81 | 17.98
|  | Всего: | 3.27 | 9.32 | 11.78 | 12.79 | 13.95 | 15.81 | 16.85 | 18.66 | 19.82 | 22.55 | 22.71%
22 | 230.9 | 0-5 | 4.7 | 12.35 | 16.99 | 17.01 | 17.01 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.4 | 17.4
|  | 0-20 | 5.26 | 13.99 | 19.21 | 21.4 | 25.83 | 28.3 | 32.73 | 37.41 | 39.95 | 41.69
|  | Всего: | 5.26 | 13.99 | 19.35 | 21.93 | 26.48 | 29.77 | 35.45 | 40.35 | 43.21 | 48.35 | 20.94%
в т.ч. Южный узел | 99.8 | 0-5 | 2.74 | 7.93 | 10.09 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.45 | 10.45
|  | 0-20 | 2.8 | 9.08 | 11.63 | 12.36 | 13.32 | 14.63 | 15.23 | 16.74 | 17.49 | 17.66
|  | Всего: | 2.8 | 9.08 | 11.78 | 12.9 | 13.99 | 15.85 | 16.86 | 18.59 | 19.66 | 22.64 | 22.69%
23 | 222.2 | 0-5 | 4.55 | 12.13 | 16.6 | 16.62 | 16.62 | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 17.07 | 17.07
|  | 0-20 | 5.07 | 13.7 | 18.73 | 20.91 | 25.29 | 27.7 | 31.94 | 36.61 | 39.37 | 41.15
|  | Всего: | 5.07 | 13.7 | 18.87 | 21.38 | 25.87 | 29.03 | 34.35 | 39.3 | 42.39 | 47.32 | 21.3%
в т.ч. Южный узел | 94.39 | 0-5 | 2.78 | 7.93 | 9.97 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 9.99 | 10.4 | 10.4
|  | 0-20 | 2.83 | 9.03 | 11.46 | 12.17 | 13.04 | 14.32 | 14.87 | 16.43 | 17.14 | 17.31
|  | Всего: | 2.83 | 9.03 | 11.59 | 12.62 | 13.61 | 15.38 | 16.33 | 18.17 | 19.22 | 21.96 | 23.27%
24 | 194.9 | 0-5 | 3.74 | 10.1 | 13.69 | 13.7 | 13.7 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 14.16 | 14.16
|  | 0-20 | 4.18 | 11.41 | 15.49 | 17.37 | 21.2 | 23.27 | 26.85 | 30.87 | 33.25 | 34.84
|  | Всего: | 4.18 | 11.41 | 15.62 | 17.77 | 21.71 | 24.43 | 28.79 | 33.01 | 35.75 | 40.34 | 20.7%
в т.ч. Южный узел | 80.66 | 0-5 | 2.06 | 6.25 | 7.81 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 8.24 | 8.24
|  | 0-20 | 2.1 | 7.16 | 9.06 | 9.66 | 10.47 | 11.57 | 12.09 | 13.38 | 14.05 | 14.19
|  | Всего: | 2.1 | 7.16 | 9.19 | 10.06 | 10.98 | 12.56 | 13.45 | 14.94 | 15.97 | 18.72 | 23.21%