Приложение.

Сводные данные потребления, потерь активной мощности Филиала 
ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" по замерам 15 июня 2016г.

|  | 4.00 | 10.00 | 21.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго " (с потерями в сети ФСК), МВт | 154 | 264 | 230 |
| Суммарные потери Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго ", МВт | 16,5 | 28,2 | 24,7 |
| Потери по классам напряжения, МВт: |  |  |  |
| 110кВ | 5,3 | 9,1 | 8,0 |
| 35кВ | 0,9 | 1,6 | 1,4 |
| 10кВ-6кВ | 6,5 | 11,1 | 9,7 |
| 0,4кВ | 3,8 | 6,4 | 5,6 |