| № | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | Потребление в летний (2010) режимный день, МВт макс | Потребление в зимний (2010) режимный день, МВт макс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архэнерго | 500 | 833 |
| 2 | Вологдаэнерго | 1592 | 2008 |
| 3 | Карелэнерго | 832 | 1133 |
| 4 | Колэнерго | 1202 | 1680 |
| 5 | Комиэнерго | 653 | 972 |
| 6 | Новгородэнерго | 451 | 645 |
| 7 | Псковэнерго | 238 | 344 |

| № | Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» | Потребление в летний (2011) режимный день, МВт макс |
| --- | --- | --- |
| 1 | Архэнерго | 545 |
| 2 | Вологдаэнерго | 1600 |
| 3 | Карелэнерго | 823 |
| 4 | Колэнерго | 1222 |
| 5 | Комиэнерго | 649 |
| 6 | Новгородэнерго | 460 |
| 7 | Псковэнерго | 303 |