## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "В.Устюг" в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 35 кВ | 6 кВ
| I , II сш | I , II сш | I , II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 120 | 35.6 | 6.38
1:00 | 121 | 35.2 | 6.32
2:00 | 120 | 35.1 | 6.31
3:00 | 121 | 35.1 | 6.32
4:00 | 121 | 35.3 | 6.31
5:00 | 121 | 35.3 | 6.31
6:00 | 121 | 35.3 | 6.34
7:00 | 119 | 34.7 | 6.2
8:00 | 117 | 34.7 | 6.2
9:00 | 116 | 35.1 | 6.3
10:00 | 116 | 35.3 | 6.3
11:00 | 116 | 35.6 | 6.3
12:00 | 116 | 35.5 | 6.3
13:00 | 115 | 35.5 | 6.3
14:00 | 114 | 34.8 | 6.3
15:00 | 114 | 35 | 6.3
16:00 | 117 | 35 | 6.3
17:00 | 117 | 35 | 6.3
18:00 | 117 | 35 | 6.3
19:00 | 117 | 35 | 6.3
20:00 | 117 | 35 | 6.3
21:00 | 118 | 35 | 6.3
22:00 | 118 | 35 | 6.25
23:00 | 119 | 35 | 6.21
24:00 | 119 | 35 | 6.2
Исполнитель | Хохлова Н.В
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "В.Устюг" в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ток Т-1 6 кВ | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  | ТСН-1 |  |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 35 кВ | Ток Т-2 6 кВ | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  | ТСН-2
|  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный
|  |  |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 80 |  |  |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 80
часы | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 20 | 20 | 189 | 2.94 | - | 8.61 | - | 2 | 6.088 | - | 20 | 10 | 168 | 4.83 | - | 3.58 | - | 4 | 9.802 | -
1:00 | 15 | 10 | 171 | 3.01 | 1260 | 8.66 | 900 | 2 | 6.11 | 1.76 | 15 | 10 | 159 | 4.9 | 1260 | 3.62 | 720 | 4 | 9.892 | 7.2
2:00 | 15 | 10 | 156 | 3.1 | 1620 | 8.73 | 1260 | 2 | 6.136 | 2.08 | 15 | 10 | 153 | 4.98 | 1440 | 3.67 | 900 | 4 | 10.012 | 9.6
3:00 | 15 | 10 | 153 | 3.17 | 1260 | 8.78 | 900 | 2 | 6.162 | 2.08 | 15 | 10 | 156 | 5.05 | 1260 | 3.72 | 900 | 4 | 10.126 | 9.12
4:00 | 10 | 10 | 156 | 3.25 | 1440 | 8.85 | 1260 | 2 | 6.192 | 2.4 | 15 | 10 | 147 | 5.13 | 1440 | 3.78 | 1080 | 4 | 10.248 | 9.76
5:00 | 10 | 10 | 168 | 3.33 | 1440 | 8.91 | 1080 | 2 | 6.22 | 2.24 | 15 | 10 | 165 | 5.21 | 1440 | 3.83 | 900 | 4 | 10.376 | 10.24
6:00 | 10 | 10 | 192 | 3.41 | 1440 | 8.97 | 1080 | 2 | 6.246 | 2.08 | 15 | 10 | 200 | 5.3 | 1620 | 3.88 | 900 | 4 | 10.494 | 9.44
7:00 | 15 | 10 | 240 | 3.52 | 1980 | 9.03 | 1080 | 2 | 6.272 | 2.08 | 15 | 10 | 220 | 5.41 | 1980 | 3.93 | 900 | 4 | 10.616 | 9.76
8:00 | 20 | 10 | 270 | 3.65 | 2340 | 9.09 | 1080 | 2 | 6.298 | 2.08 | 20 | 10 | 280 | 5.55 | 2520 | 3.99 | 1080 | 4 | 10.748 | 10.56
9:00 | 22 | 10 | 300 | 3.85 | 3600 | 9.2 | 1980 | 1 | 6.33 | 2.56 | 25 | 10 | 300 | 5.7 | 2700 | 4.09 | 1800 | 3 | 10.9 | 12.16
10:00 | 25 | 10 | 380 | 4.2 | 6300 | 9.31 | 1980 | 2 | 6.36 | 2.4 | 27 | 10 | 300 | 5.9 | 3600 | 4.19 | 1800 | 4 | 11.05 | 12
11:00 | 26 | 10 | 390 | 4.35 | 2700 | 9.43 | 2160 | 2 | 6.384 | 1.92 | 27 | 10 | 300 | 6.11 | 3780 | 4.28 | 1620 | 4 | 11.168 | 9.44
12:00 | 24 | 10 | 320 | 4.47 | 2160 | 9.5 | 1260 | 2 | 6.4 | 1.28 | 25 | 10 | 250 | 6.21 | 1800 | 4.29 | 180 | 4 | 11.273 | 8.4
13:00 | 25 | 10 | 300 | 4.6 | 2340 | 9.52 | 360 | 2 | 6.42 | 1.6 | 24 | 10 | 260 | 6.31 | 1800 | 4.3 | 180 | 4 | 11.296 | 1.84
14:00 | 24 | 10 | 350 | 4.83 | 4140 | 9.64 | 2160 | 2 | 6.45 | 2.4 | 24 | 10 | 300 | 6.49 | 3240 | 4.42 | 2160 | 4 | 11.3 | 0.32
15:00 | 24 | 10 | 365 | 5.06 | 4140 | 9.7 | 1080 | 2 | 6.47 | 1.6 | 24 | 10 | 300 | 6.67 | 3240 | 4.55 | 2340 | 4 | 11.52 | 17.6
16:00 | 21 | 10 | 350 | 5.24 | 3240 | 9.81 | 1980 | 2 | 6.5 | 2.4 | 22 | 10 | 300 | 6.79 | 2160 | 4.63 | 1440 | 4 | 11.77 | 20
17:00 | 20 | 10 | 320 | 5.42 | 3240 | 9.92 | 1980 | 2 | 6.53 | 2.4 | 20 | 10 | 250 | 6.92 | 2340 | 4.71 | 1440 | 4 | 11.91 | 11.2
18:00 | 20 | 10 | 303 | 5.6 | 3240 | 10.03 | 1980 | 2 | 6.56 | 2.4 | 18 | 10 | 230 | 7.02 | 1800 | 4.77 | 1080 | 4 | 12.06 | 12
19:00 | 18 | 10 | 280 | 5.77 | 3060 | 10.12 | 1620 | 2 | 6.59 | 2.4 | 17 | 10 | 200 | 7.15 | 2340 | 4.84 | 1260 | 4 | 12.24 | 14.4
20:00 | 17 | 10 | 250 | 5.93 | 2880 | 10.2 | 1440 | 2 | 6.62 | 2.4 | 17 | 10 | 200 | 7.28 | 2340 | 4.91 | 1260 | 4 | 12.41 | 13.6
21:00 | 17 | 10 | 230 | 6.05 | 2160 | 10.26 | 1080 | 2 | 6.65 | 2.4 | 17 | 10 | 200 | 7.34 | 1080 | 4.97 | 1080 | 4 | 12.56 | 12
22:00 | 15 | 10 | 225 | 6.17 | 2160 | 10.33 | 1260 | 2 | 6.67 | 1.6 | 16 | 10 | 200 | 7.4 | 1080 | 5.02 | 900 | 4 | 12.71 | 12
23:00 | 12 | 10 | 220 | 6.27 | 1800 | 10.39 | 1080 | 2 | 6.7 | 2.4 | 15 | 10 | 200 | 7.55 | 2700 | 5.08 | 1080 | 4 | 12.83 | 9.6
24:00 | 12 | 10 | 220 | 6.38 | 1980 | 10.45 | 1080 | 2 | 6.73 | 2.4 | 13 | 10 | 200 | 7.69 | 2520 | 5.13 | 900 | 4 | 12.95 | 9.6
Итого |  |  |  |  | 61920 |  | 33120 |  |  | 51.36 |  |  |  |  | 51480 |  | 27900 |  |  | 251.84
Исполнитель |  |  |  | Хохлова Н.В.
телефон |  |  |  | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ РП - В.Устюг-1 | [11 empty] | ВЛ-110 кВ РП - В.Устюг-2 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Дымково - В.Устюг-1 | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Дымково - В.Устюг-2
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 76 | -14.7 | 3.9 | 7.4 | - | 0.5 | - | 1.38 | - | 0.69 | - | 71 | -16.4 | 2.2 | 1.56 | - | 6.4 | - | 3.85 | - | 3.84 | - | 64 | 13.5 | -4.3 | 2.17 | - | 6.43 | - | 5.56 | - | 9.27 | - | 67.5 | 13.5 | -4.7 | 5 | - | 8.41 | - | 7.24 | - | 5.29 | -
1:00 | 82 | -16 | 5.1 | 7.5 | 13200 | 0.5 | 0 | 1.38 | 0 | 0.71 | 2640 | 86 | -17.6 | 3.6 | 1.66 | 13200 | 6.4 | 0 | 3.85 | 0 | 3.86 | 2640 | 73 | 14.3 | -4.9 | 2.17 | 0 | 6.61 | 11880 | 5.62 | 3960 | 9.27 | 0 | 77 | 14.4 | -5.14 | 5 | 0 | 8.59 | 11880 | 7.31 | 4620 | 5.29 | 0
2:00 | 72 | -14.12 | 4.1 | 7.62 | 15840 | 0.5 | 0 | 1.38 | 0 | 0.73 | 2640 | 78 | -15.6 | 2.7 | 1.79 | 17160 | 6.4 | 0 | 3.85 | 0 | 3.88 | 2640 | 60 | 13 | -4.06 | 2.17 | 0 | 6.82 | 13860 | 5.69 | 4620 | 9.27 | 0 | 65 | 12.8 | -4.5 | 5 | 0 | 8.79 | 13200 | 7.38 | 4620 | 5.29 | 0
3:00 | 83 | -16.3 | 5.3 | 7.73 | 14520 | 0.5 | 0 | 1.38 | 0 | 0.76 | 3960 | 85 | -17.6 | 3.1 | 1.9 | 14520 | 6.4 | 0 | 3.85 | 0 | 3.9 | 2640 | 75 | 14.9 | -5.6 | 2.17 | 0 | 7.02 | 13200 | 5.77 | 5280 | 9.27 | 0 | 78 | 14.8 | -5.8 | 5 | 0 | 8.99 | 13200 | 7.48 | 6600 | 5.29 | 0
4:00 | 79 | -15.3 | 5.7 | 7.85 | 15840 | 0.5 | 0 | 1.38 | 0 | 0.79 | 3960 | 75 | -16 | 3.2 | 2.04 | 18480 | 6.4 | 0 | 3.85 | 0 | 3.93 | 3960 | 74 | 14.2 | -5.4 | 2.17 | 0 | 7.25 | 15180 | 5.86 | 5940 | 9.27 | 0 | 73 | 14.12 | -5.7 | 5 | 0 | 9.22 | 15180 | 7.56 | 5280 | 5.29 | 0
5:00 | 75 | -15.4 | 4.27 | 7.97 | 15840 | 0.5 | 0 | 1.38 | 0 | 0.82 | 3960 | 78 | -16.2 | 2.5 | 2.17 | 17160 | 6.4 | 0 | 3.85 | 0 | 3.96 | 3960 | 70 | 13.3 | -4.6 | 2.17 | 0 | 7.47 | 14520 | 5.94 | 5280 | 9.27 | 0 | 67 | 13.6 | -4.9 | 5 | 0 | 9.43 | 13860 | 7.64 | 5280 | 5.29 | 0
6:00 | 66 | -13.3 | 2.13 | 8.07 | 13200 | 0.5 | 0 | 1.38 | 0 | 0.83 | 1320 | 66 | -13.9 | 0.6 | 2.27 | 13200 | 6.4 | 0 | 3.85 | 0 | 3.97 | 1320 | 57 | 12 | -2.4 | 2.17 | 0 | 7.64 | 11220 | 5.98 | 2640 | 9.27 | 0 | 57 | 11.7 | -2.4 | 5 | 0 | 9.6 | 11220 | 7.69 | 3300 | 5.29 | 0
7:00 | 50.4 | -10.1 | 0.5 | 8.15 | 10560 | 0.5 | 0 | 1.39 | 1320 | 0.83 | 0 | 51.2 | -11.1 | -0.7 | 2.35 | 10560 | 6.4 | 0 | 3.86 | 1320 | 3.97 | 0 | 40.5 | 8.5 | -0.7 | 2.17 | 0 | 7.76 | 7920 | 6 | 1320 | 9.27 | 0 | 39.3 | 8.35 | -0.8 | 5 | 0 | 9.71 | 7260 | 7.7 | 660 | 5.29 | 0
8:00 | 50.4 | -10.1 | 0.5 | 8.22 | 9240 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1320 | 0.83 | 0 | 51 | -11.1 | -0.7 | 2.42 | 9240 | 6.4 | 0 | 3.88 | 2640 | 3.97 | 0 | 40.5 | 8.4 | -0.7 | 2.17 | 0 | 7.86 | 6600 | 6 | 0 | 9.27 | 0 | 39.3 | 8.35 | -0.8 | 5 | 0 | 9.8 | 5940 | 7.71 | 660 | 5.29 | 0
9:00 | 55 | -10.5 | -3 | 8.44 | 29040 | 0.5 | 0 | 1.55 | 19800 | 0.83 | 0 | 55 | -10 | -5 | 2.5 | 10560 | 6.4 | 0 | 3.96 | 10560 | 3.97 | 0 | 40 | 8.1 | 2.1 | 2.17 | 0 | 7.97 | 7260 | 6 | 0 | 9.33 | 3960 | 35.1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9.84 | 2640 | 7.71 | 0 | 5.35 | 3960
10:00 | 56 | -10.5 | -3 | 8.44 | 0 | 0.5 | 0 | 1.55 | 0 | 0.83 | 0 | 60 | -10 | -5 | 2.58 | 10560 | 6.4 | 0 | 3.98 | 2640 | 3.97 | 0 | 35 | 7.2 | 2.1 | 2.17 | 0 | 8.08 | 7260 | 6 | 0 | 9.39 | 3960 | 36 | 6.6 | 2 | 5 | 0 | 9.88 | 2640 | 7.71 | 0 | 5.4 | 3300
11:00 | 58 | -10.8 | -3.66 | 8.44 | 0 | 0.5 | 0 | 1.55 | 0 | 0.83 | 0 | 60 | -10.6 | -5.4 | 2.66 | 10560 | 6.4 | 0 | 4.04 | 7920 | 3.97 | 0 | 32.7 | 6.23 | 2.23 | 2.17 | 0 | 8.18 | 6600 | 6 | 0 | 9.45 | 3960 | 31.8 | 6.46 | 2.11 | 5 | 0 | 10.11 | 15180 | 7.71 | 0 | 5.47 | 4620
12:00 | 55 | -10 | -3 | 8.5 | 7920 | 0.5 | 0 | 1.57 | 2640 | 0.83 | 0 | 60 | -10 | -5 | 2.7 | 5280 | 6.4 | 0 | 4.06 | 2640 | 3.97 | 0 | 30 | 6 | 1 | 2.17 | 0 | 8.2 | 1320 | 6 | 0 | 9.45 | 0 | 30 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10.15 | 2640 | 7.71 | 0 | 5.47 | 0
13:00 | 50 | -9 | -2 | 8.56 | 7920 | 0.5 | 0 | 1.59 | 2640 | 0.83 | 0 | 52 | -9 | -4 | 2.78 | 10560 | 6.4 | 0 | 4.09 | 3960 | 3.97 | 0 | 23 | 5 | 1 | 2.17 | 0 | 8.25 | 3300 | 6 | 0 | 9.45 | 0 | 23 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10.17 | 1320 | 7.71 | 0 | 5.47 | 0
14:00 | 60 | -11 | -2.8 | 8.63 | 9240 | 0.5 | 0 | 1.62 | 3960 | 0.83 | 0 | 60 | -11 | -4.8 | 2.85 | 9240 | 6.4 | 0 | 4.12 | 3960 | 3.97 | 0 | 37 | 7 | 1.5 | 2.17 | 0 | 8.35 | 6600 | 6 | 0 | 9.48 | 1980 | 36 | 6.9 | 1.7 | 5 | 0 | 10.27 | 6600 | 7.71 | 0 | 5.5 | 1980
15:00 | 60 | -11 | -2.8 | 8.7 | 9240 | 0.5 | 0 | 1.65 | 3960 | 0.83 | 0 | 63 | -11.7 | -4.8 | 2.93 | 10560 | 6.4 | 0 | 4.16 | 5280 | 3.97 | 0 | 37 | 7 | 1.5 | 2.17 | 0 | 8.45 | 6600 | 6 | 0 | 9.51 | 1980 | 36 | 6.9 | 1.7 | 5 | 0 | 10.36 | 5940 | 7.71 | 0 | 5.52 | 1320
16:00 | 60 | -11 | -2.5 | 8.78 | 10560 | 0.5 | 0 | 1.68 | 3960 | 0.83 | 0 | 60 | -11 | -4 | 3.01 | 10560 | 6.4 | 0 | 4.19 | 3960 | 3.97 | 0 | 37 | 7 | 1.5 | 2.17 | 0 | 8.56 | 7260 | 6 | 0 | 9.53 | 1320 | 36 | 6.6 | 1.7 | 5 | 0 | 10.45 | 5940 | 7.71 | 0 | 5.54 | 1320
17:00 | 50 | -10 | -2.3 | 8.86 | 10560 | 0.5 | 0 | 1.72 | 5280 | 0.83 | 0 | 55 | -9 | -4 | 3.1 | 11880 | 6.4 | 0 | 4.23 | 5280 | 3.97 | 0 | 35 | 7 | 1 | 2.17 | 0 | 8.6 | 2640 | 6 | 0 | 9.55 | 1320 | 33 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10.55 | 6600 | 7.71 | 0 | 5.56 | 1320
18:00 | 50 | -9.2 | -2.1 | 8.94 | 10560 | 0.5 | 0 | 1.75 | 3960 | 0.83 | 0 | 52 | -9.5 | -3.8 | 3.18 | 10560 | 6.4 | 0 | 4.26 | 3960 | 3.97 | 0 | 35 | 7 | 1 | 2.17 | 0 | 8.76 | 10560 | 6 | 0 | 9.58 | 1980 | 32 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10.65 | 6600 | 7.71 | 0 | 5.58 | 1320
19:00 | 50 | -9 | 1 | 9.04 | 13200 | 0.5 | 0 | 1.77 | 2640 | 0.83 | 0 | 66 | -12 | -2 | 3.28 | 13200 | 6.4 | 0 | 4.28 | 2640 | 3.97 | 0 | 40 | 8 | 1 | 2.17 | 0 | 8.91 | 9900 | 6.01 | 660 | 9.58 | 0 | 40 | 8 | 1 | 5 | 0 | 10.8 | 9900 | 7.72 | 660 | 5.58 | 0
20:00 | 54 | -12 | 1 | 9.14 | 13200 | 0.5 | 0 | 1.78 | 1320 | 0.83 | 0 | 66 | -13 | -1 | 3.39 | 14520 | 6.4 | 0 | 4.3 | 2640 | 3.97 | 0 | 47 | 9 | -1 | 2.17 | 0 | 9.07 | 10560 | 6.01 | 0 | 9.58 | 0 | 45 | 9 | -1 | 5 | 0 | 10.95 | 9900 | 7.73 | 660 | 5.58 | 0
21:00 | 60 | -12 | 1 | 9.24 | 13200 | 0.5 | 0 | 1.78 | 0 | 0.83 | 0 | 65 | -13 | -1 | 3.49 | 13200 | 6.4 | 0 | 4.31 | 1320 | 3.97 | 0 | 50 | 10 | -1 | 2.17 | 0 | 9.22 | 9900 | 6.03 | 1320 | 9.58 | 0 | 50 | 10 | -1 | 5 | 0 | 11.1 | 9900 | 7.75 | 1320 | 5.58 | 0
22:00 | 67 | -13 | 1 | 9.33 | 11880 | 0.5 | 0 | 1.79 | 1320 | 0.83 | 0 | 68 | -13 | 1 | 3.59 | 13200 | 6.4 | 0 | 4.32 | 1320 | 3.97 | 0 | 57 | 11 | -2 | 2.17 | 0 | 9.37 | 9900 | 6.05 | 1320 | 9.58 | 0 | 53 | 11 | -2 | 5 | 0 | 11.23 | 8580 | 7.78 | 1980 | 5.58 | 0
23:00 | 70 | -13 | 2 | 9.44 | 14520 | 0.5 | 0 | 1.79 | 0 | 0.84 | 1320 | 70 | -13 | 1 | 3.7 | 14520 | 6.4 | 0 | 4.32 | 0 | 3.98 | 1320 | 60 | 12 | -3 | 2.17 | 0 | 9.55 | 11880 | 6.09 | 2640 | 9.58 | 0 | 60 | 11 | -3 | 5 | 0 | 11.4 | 11220 | 7.83 | 3300 | 5.58 | 0
24:00 | 72 | -14 | 3 | 9.54 | 13200 | 0.5 | 0 | 1.79 | 0 | 0.85 | 1320 | 72 | -15 | 1 | 3.81 | 14520 | 6.4 | 0 | 4.32 | 0 | 3.98 | 0 | 62 | 2 | -3 | 2.17 | 0 | 9.73 | 11880 | 6.13 | 2640 | 9.58 | 0 | 63 | 12 | -3 | 5 | 0 | 11.58 | 11880 | 7.87 | 2640 | 5.58 | 0
Итого |  |  |  |  | 282480 |  | 0 |  | 54120 |  | 21120 |  |  |  |  | 297000 |  | 0 |  | 62040 |  | 18480 |  |  |  |  | 0 |  | 217800 |  | 37620 |  | 20460 |  |  |  |  | 0 |  | 209220 |  | 41580 |  | 19140
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-35 кВ на ПС 110/35/6 кВ В.Устюг в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Золотавцево | [5 empty] | ВЛ-35 кВ СРЗ-1 |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ СРЗ-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 5 | 8.66 | - | 9.93 | - | 8 | 5.29 |  | 8.5 | - | 11 | 6.65 | - | 6.1 | -
1:00 | 5 | 8.701 | 287 | 9.9415 | 80.5 | 8 | 5.3095 | 409.5 | 8.511 | 231 | 11 | 6.672 | 462 | 6.1215 | 451.5
2:00 | 4 | 8.738 | 259 | 9.952 | 73.5 | 7 | 5.326 | 346.5 | 8.5215 | 220.5 | 10 | 6.691 | 399 | 6.1415 | 420
3:00 | 4 | 8.7745 | 255.5 | 9.963 | 77 | 6 | 5.3415 | 325.5 | 8.532 | 220.5 | 9 | 6.7095 | 388.5 | 6.1615 | 420
4:00 | 4 | 8.8105 | 252 | 9.9745 | 80.5 | 6 | 5.3565 | 315 | 8.5425 | 220.5 | 9 | 6.726 | 346.5 | 6.1815 | 420
5:00 | 4 | 8.848 | 262.5 | 9.985 | 73.5 | 6 | 5.371 | 304.5 | 8.553 | 220.5 | 9 | 6.744 | 378 | 6.201 | 409.5
6:00 | 5 | 8.8885 | 283.5 | 9.9975 | 87.5 | 6 | 5.3865 | 325.5 | 8.5635 | 220.5 | 9 | 6.7635 | 409.5 | 6.2205 | 409.5
7:00 | 5 | 8.934 | 318.5 | 10.001 | 24.5 | 8 | 5.407 | 430.5 | 8.573 | 199.5 | 10 | 6.786 | 472.5 | 6.2385 | 378
8:00 | 6 | 8.9895 | 388.5 | 10.004 | 21 | 10 | 5.4345 | 577.5 | 8.584 | 231 | 12 | 6.8145 | 598.5 | 6.2575 | 399
9:00 | 12 | 9.09 | 703.5 | 10.0415 | 262.5 | 12 | 5.467 | 682.5 | 8.5975 | 283.5 | 13 | 6.8465 | 672 | 6.2795 | 462
10:00 | 13 | 9.1965 | 745.5 | 10.084 | 297.5 | 13 | 5.5015 | 724.5 | 8.6135 | 336 | 15 | 6.8805 | 714 | 6.305 | 535.5
11:00 | 13 | 9.299 | 717.5 | 10.1255 | 290.5 | 13 | 5.536 | 724.5 | 8.629 | 325.5 | 15 | 6.915 | 724.5 | 6.331 | 546
12:00 | 14 | 9.4085 | 766.5 | 10.173 | 332.5 | 13 | 5.5695 | 703.5 | 8.6445 | 325.5 | 15 | 6.949 | 714 | 6.357 | 546
13:00 | 8 | 9.4805 | 504 | 10.18 | 49 | 12 | 5.6025 | 693 | 8.659 | 304.5 | 14 | 6.982 | 693 | 6.38 | 483
14:00 | 13 | 9.586 | 738.5 | 10.2265 | 325.5 | 13 | 5.636 | 703.5 | 8.6745 | 325.5 | 14 | 7.015 | 693 | 6.405 | 525
15:00 | 13 | 9.69 | 728 | 10.272 | 318.5 | 13 | 5.669 | 693 | 8.69 | 325.5 | 14 | 7.0475 | 682.5 | 6.431 | 546
16:00 | 13 | 9.7915 | 710.5 | 10.315 | 301 | 13 | 5.7015 | 682.5 | 8.706 | 336 | 14 | 7.0785 | 651 | 6.458 | 567
17:00 | 11 | 9.882 | 633.5 | 10.3525 | 262.5 | 12 | 5.7325 | 651 | 8.72 | 294 | 14 | 7.1095 | 651 | 6.483 | 525
18:00 | 9 | 9.954 | 504 | 10.3735 | 147 | 11 | 5.7615 | 609 | 8.7325 | 262.5 | 13 | 7.139 | 619.5 | 6.5055 | 472.5
19:00 | 7 | 10.016 | 434 | 10.389 | 108.5 | 12 | 5.7925 | 651 | 8.7445 | 252 | 13 | 7.1695 | 640.5 | 6.528 | 472.5
20:00 | 7 | 10.0775 | 430.5 | 10.4 | 77 | 12 | 5.825 | 682.5 | 8.7565 | 252 | 13 | 7.201 | 661.5 | 6.5505 | 472.5
21:00 | 7 | 10.135 | 402.5 | 10.4095 | 66.5 | 12 | 5.8565 | 661.5 | 8.7685 | 252 | 14 | 7.233 | 672 | 6.573 | 472.5
22:00 | 6 | 10.1895 | 381.5 | 10.4145 | 35 | 12 | 5.888 | 661.5 | 8.7795 | 231 | 13 | 7.2645 | 661.5 | 6.5945 | 451.5
23:00 | 6 | 10.239 | 346.5 | 10.416 | 10.5 | 11 | 5.917 | 609 | 8.7895 | 210 | 12 | 7.2925 | 588 | 6.614 | 409.5
24:00 | 5 | 10.281 | 294 | 10.4215 | 38.5 | 9 | 5.942 | 525 | 8.7995 | 210 | 11 | 7.3165 | 504 | 6.6335 | 409.5
Итого |  |  | 11347 |  | 3440.5 |  |  | 13692 |  | 6289.5 |  |  | 13996.5 |  | 11203.5
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-6 кВ на ПС 110/35/6 кВ В-Устюг в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
|  | ВЛ-10 кВ Будрино |  |  |  | ВЛ-6 кВ Глядково |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ж/Д станция |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Город-3 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Город-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Бобровниково |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Лесхоз |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Промзона-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Очистные сооружения-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ РПБ |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Очистные сооружения-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Гор.водопровод |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Промзона-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Калашово |  |  |  |  | ВЛ-6кВ Город-4 |  |  |  |  | ВЛ-6кВ Город-2 |  |  |  |  | ВЛ-6кВ Птицефабрика
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 600 | коэфф.= | 600 |  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 11 | 9.78 | - | 7.58 | - | 7 | 3.12 | - | 0.78 | - | 3 | 5.49 | - | 1.01 | - | 65 | 6.9 | - | 8.88 | - | 94 | 6.86 | - | 6.25 | - | 12 | 9.57 | - | 0.69 | - |  | 1545.83 | - | 7411.13 | - | 3 | 0.74 | - | 1.98 | - | 1 | 9.43 | - | 7.61 | - | 3 | 4.79 | - | 9.58 | - | 10 | 0.3 | - | 2.5 | - | 15 | 7.3 | - | 9.13 | - | 1 | 0.08 | - | 3.74 | - | 15 | 9.31 | - | 2.31 | - | 37 | 7.43 | - | 7.97 | - | 66 | 1.09 | - | 8.15 | - | 0.3 | 8.32 | - | 5.24 | -
1:00 | 9 | 9.83 | 90 | 7.6 | 36 | 6 | 3.14 | 36 | 0.8 | 36 | 2.5 | 5.5 | 12 | 1.03 | 24 | 62 | 7 | 480 | 8.96 | 384 | 80 | 6.96 | 720 | 6.3 | 360 | 12 | 9.6 | 72 | 0.72 | 72 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 2 | 0.75 | 36 | 1.99 | 36 | 1 | 9.43 | 0 | 7.62 | 6 | 3 | 4.81 | 24 | 9.59 | 12 | 10 | 0.32 | 96 | 2.52 | 96 | 15 | 7.32 | 96 | 9.15 | 96 | 1 | 0.08 | 0 | 3.74 | 0 | 13 | 9.33 | 72 | 2.36 | 180 | 36 | 7.53 | 360 | 8.02 | 180 | 55 | 1.15 | 432 | 8.19 | 288 | 0.6 | 8.32 | 0 | 5.25 | 18
2:00 | 7 | 9.87 | 72 | 7.63 | 54 | 6 | 3.15 | 18 | 0.84 | 72 | 2 | 5.51 | 12 | 1.05 | 24 | 59 | 7.12 | 576 | 9.05 | 432 | 74 | 7.06 | 720 | 6.37 | 504 | 10 | 9.63 | 72 | 0.75 | 72 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 2 | 0.76 | 36 | 2 | 36 | 1 | 9.44 | 6 | 7.63 | 6 | 3 | 4.84 | 36 | 9.61 | 24 | 10 | 0.35 | 144 | 2.54 | 96 | 15 | 7.35 | 144 | 9.18 | 144 | 1 | 0.08 | 0 | 3.75 | 36 | 13 | 9.35 | 72 | 2.42 | 216 | 33 | 7.64 | 396 | 8.08 | 216 | 51 | 1.22 | 504 | 8.24 | 360 | 0.3 | 8.32 | 0 | 5.25 | 0
3:00 | 7 | 9.91 | 72 | 7.66 | 54 | 6 | 3.17 | 36 | 0.86 | 36 | 2 | 5.52 | 12 | 1.07 | 24 | 57 | 7.23 | 528 | 9.13 | 384 | 74 | 7.15 | 648 | 6.44 | 504 | 11 | 9.67 | 96 | 0.78 | 72 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 4 | 0.76 | 0 | 2.02 | 72 | 1 | 9.44 | 0 | 7.64 | 6 | 3 | 4.87 | 36 | 9.63 | 24 | 10 | 0.38 | 144 | 2.55 | 48 | 15 | 7.38 | 144 | 9.2 | 96 | 1 | 0.08 | 0 | 3.75 | 0 | 12 | 9.37 | 72 | 2.47 | 180 | 43 | 7.75 | 396 | 8.13 | 180 | 50 | 1.29 | 504 | 8.28 | 288 | 0.3 | 8.32 | 0 | 5.25 | 0
4:00 | 7 | 9.94 | 54 | 7.69 | 54 | 7 | 3.2 | 54 | 0.89 | 54 | 2 | 5.53 | 12 | 1.09 | 24 | 58 | 7.33 | 480 | 9.22 | 432 | 72 | 7.24 | 648 | 6.5 | 432 | 12 | 9.71 | 96 | 0.82 | 96 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 3 | 0.77 | 36 | 2.02 | 0 | 1 | 9.44 | 0 | 7.66 | 12 | 3 | 4.89 | 24 | 9.65 | 24 | 10 | 0.41 | 144 | 2.57 | 96 | 14 | 7.41 | 144 | 9.23 | 144 | 1 | 0.08 | 0 | 3.75 | 0 | 12 | 9.4 | 108 | 2.53 | 216 | 40 | 7.87 | 432 | 8.19 | 216 | 54 | 1.36 | 504 | 8.33 | 360 | 0.3 | 8.32 | 0 | 5.25 | 0
5:00 | 10 | 9.99 | 90 | 7.72 | 54 | 6 | 3.22 | 36 | 0.92 | 54 | 2 | 5.54 | 12 | 1.11 | 24 | 61 | 7.45 | 576 | 9.31 | 432 | 79 | 7.33 | 648 | 6.57 | 504 | 14 | 9.75 | 96 | 0.86 | 96 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 3 | 0.77 | 0 | 2.04 | 72 | 1 | 9.45 | 6 | 7.67 | 6 | 3 | 4.92 | 36 | 9.66 | 12 | 10 | 0.44 | 144 | 2.58 | 48 | 15 | 7.44 | 144 | 9.25 | 96 | 1 | 0.09 | 36 | 3.76 | 36 | 14 | 9.42 | 72 | 2.59 | 216 | 40 | 8.01 | 504 | 8.25 | 216 | 60 | 1.43 | 504 | 8.38 | 360 | 0.3 | 8.33 | 18 | 5.26 | 18
6:00 | 12 | 10.04 | 90 | 7.76 | 72 | 7 | 3.25 | 54 | 0.95 | 54 | 2 | 5.55 | 12 | 1.13 | 24 | 72 | 7.57 | 576 | 9.4 | 432 | 87 | 7.43 | 720 | 6.63 | 432 | 17 | 9.79 | 96 | 0.9 | 96 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 3 | 0.78 | 36 | 2.05 | 36 | 1 | 9.45 | 0 | 7.69 | 12 | 3 | 4.94 | 24 | 9.68 | 24 | 10 | 0.46 | 96 | 2.6 | 96 | 15 | 7.46 | 96 | 9.27 | 96 | 1 | 0.09 | 0 | 3.76 | 0 | 14 | 9.45 | 108 | 2.65 | 216 | 52 | 8.14 | 468 | 8.3 | 180 | 86 | 1.52 | 648 | 8.42 | 288 | 0.6 | 8.33 | 0 | 5.26 | 0
7:00 | 13 | 10.11 | 126 | 7.79 | 54 | 7 | 3.28 | 54 | 0.98 | 54 | 2 | 5.56 | 12 | 1.15 | 24 | 92 | 7.73 | 768 | 9.48 | 384 | 109 | 7.56 | 936 | 6.69 | 432 | 22 | 9.86 | 168 | 0.94 | 96 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 2 | 0.78 | 0 | 2.05 | 0 | 1 | 9.46 | 6 | 7.7 | 6 | 3 | 4.96 | 24 | 9.7 | 24 | 8 | 0.49 | 144 | 2.61 | 48 | 16 | 7.5 | 192 | 9.3 | 144 | 1 | 0.09 | 0 | 3.77 | 36 | 16 | 9.47 | 72 | 2.7 | 180 | 57 | 8.28 | 504 | 8.36 | 216 | 97 | 1.66 | 1008 | 8.47 | 360 | 0.6 | 8.33 | 0 | 5.26 | 0
8:00 | 16 | 10.18 | 126 | 7.83 | 72 | 8 | 3.31 | 54 | 1.02 | 72 | 2 | 5.56 | 0 | 1.17 | 24 | 90 | 7.89 | 768 | 9.57 | 432 | 145 | 7.73 | 1224 | 6.75 | 432 | 23 | 9.94 | 192 | 0.99 | 120 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 3 | 0.79 | 36 | 2.06 | 36 | 1 | 9.46 | 0 | 7.71 | 6 | 6 | 5 | 48 | 9.71 | 12 | 8 | 0.52 | 144 | 2.62 | 48 | 15 | 7.53 | 144 | 9.32 | 96 | 1 | 0.1 | 36 | 3.77 | 0 | 20 | 9.52 | 180 | 2.75 | 180 | 75 | 8.48 | 720 | 8.43 | 252 | 122 | 1.82 | 1152 | 8.53 | 432 | 0.3 | 8.33 | 0 | 5.26 | 0
9:00 | 15 | 10.26 | 144 | 7.88 | 90 | 12 | 3.38 | 126 | 1.08 | 108 | 3 | 5.58 | 24 | 1.2 | 36 | 120 | 8.2 | 1488 | 9.7 | 624 | 200 | 8.05 | 2304 | 6.88 | 936 | 25 | 10.06 | 288 | 1.05 | 144 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 6 | 0.8 | 36 | 2.08 | 72 | 1 | 9.47 | 6 | 7.73 | 12 | 8 | 5.09 | 108 | 9.75 | 48 | 10 | 0.55 | 144 | 2.64 | 96 | 16 | 7.56 | 144 | 9.35 | 144 | 1 | 0.1 | 0 | 3.77 | 0 | 20 | 9.57 | 180 | 2.8 | 180 | 76 | 8.78 | 1080 | 8.56 | 468 | 130 | 2.04 | 1584 | 8.62 | 648 | 0 | 8.33 | 0 | 5.26 | 0
10:00 | 15 | 10.34 | 144 | 7.93 | 90 | 15 | 3.45 | 126 | 1.15 | 126 | 3 | 5.59 | 12 | 1.22 | 24 | 130 | 8.45 | 1200 | 9.9 | 960 | 215 | 8.38 | 2376 | 7 | 864 | 25 | 10.14 | 192 | 1.11 | 144 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 6 | 0.82 | 72 | 2.11 | 108 | 1 | 9.47 | 0 | 7.74 | 6 | 9 | 5.18 | 108 | 9.78 | 36 | 10 | 0.58 | 144 | 2.65 | 48 | 18 | 7.6 | 192 | 9.38 | 144 | 1 | 0.1 | 0 | 3.78 | 36 | 20 | 9.62 | 180 | 2.85 | 180 | 76 | 9.01 | 828 | 8.71 | 540 | 140 | 2.26 | 1584 | 8.73 | 792 | 0 | 8.34 | 18 | 5.26 | 0
11:00 | 12 | 10.42 | 144 | 7.98 | 90 | 15 | 3.53 | 144 | 1.22 | 126 | 3 | 5.61 | 24 | 1.25 | 36 | 130 | 8.78 | 1584 | 10.06 | 768 | 214 | 8.68 | 2160 | 7.1 | 720 | 26 | 10.23 | 216 | 1.18 | 168 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 6 | 0.83 | 36 | 2.13 | 72 | 1 | 9.48 | 6 | 7.76 | 12 | 9 | 5.27 | 108 | 9.82 | 48 | 12 | 0.62 | 192 | 2.67 | 96 | 19 | 7.64 | 192 | 9.41 | 144 | 1 | 0.1 | 0 | 3.78 | 0 | 20 | 9.68 | 216 | 2.9 | 180 | 77 | 9.32 | 1116 | 8.85 | 504 | 140 | 2.49 | 1656 | 8.84 | 792 | 0 | 8.34 | 0 | 5.26 | 0
12:00 | 12 | 10.46 | 72 | 8 | 36 | 15 | 3.56 | 54 | 1.25 | 54 | 3 | 5.62 | 12 | 1.27 | 24 | 135 | 8.95 | 816 | 10.14 | 384 | 200 | 8.88 | 1440 | 7.17 | 504 | 24 | 10.28 | 120 | 1.22 | 96 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 5 | 0.84 | 36 | 2.14 | 36 | 1 | 9.48 | 0 | 7.77 | 6 | 6 | 5.31 | 48 | 9.84 | 24 | 12 | 0.64 | 96 | 2.68 | 48 | 19 | 7.66 | 96 | 9.43 | 96 | 1 | 0.1 | 0 | 3.78 | 0 | 20 | 9.74 | 216 | 2.98 | 288 | 80 | 9.47 | 540 | 8.93 | 288 | 140 | 2.61 | 864 | 8.9 | 432 | 0 | 8.34 | 0 | 5.26 | 0
13:00 | 13 | 10.5 | 72 | 8.02 | 36 | 9 | 3.58 | 36 | 1.28 | 54 | 2.8 | 5.63 | 12 | 1.28 | 12 | 140 | 9.09 | 672 | 10.23 | 432 | 193 | 9.02 | 1008 | 7.23 | 432 | 24 | 10.32 | 96 | 1.25 | 72 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 5 | 0.84 | 0 | 2.15 | 36 | 1 | 9.48 | 0 | 7.77 | 0 | 6 | 5.34 | 36 | 9.86 | 24 | 8 | 0.66 | 96 | 2.68 | 0 | 15 | 7.69 | 144 | 9.44 | 48 | 1 | 0.11 | 36 | 3.78 | 0 | 17 | 9.77 | 108 | 3.06 | 288 | 82 | 9.61 | 504 | 9 | 252 | 133 | 2.73 | 864 | 8.95 | 360 | 0 | 8.34 | 0 | 5.26 | 0
14:00 | 15 | 10.58 | 144 | 8.07 | 90 | 8 | 3.7 | 216 | 1.34 | 108 | 3 | 5.64 | 12 | 1.31 | 36 | 140 | 9.39 | 1440 | 10.4 | 816 | 190 | 9.33 | 2232 | 7.35 | 864 | 24 | 10.4 | 192 | 1.32 | 168 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 10 | 0.85 | 36 | 2.17 | 72 | 1 | 9.49 | 6 | 7.79 | 12 | 8 | 5.42 | 96 | 9.89 | 36 | 8 | 0.69 | 144 | 2.69 | 48 | 15 | 7.72 | 144 | 9.46 | 96 | 1 | 0.11 | 0 | 3.79 | 36 | 18 | 9.8 | 108 | 3.1 | 144 | 85 | 9.84 | 828 | 9.13 | 468 | 130 | 2.92 | 1368 | 9.03 | 576 | 0 | 8.34 | 0 | 5.26 | 0
15:00 | 15 | 10.66 | 144 | 8.11 | 72 | 8 | 3.72 | 36 | 1.4 | 108 | 3.2 | 5.66 | 24 | 1.34 | 36 | 127 | 9.69 | 1440 | 10.56 | 768 | 196 | 9.64 | 2232 | 7.45 | 720 | 24 | 10.49 | 216 | 1.38 | 144 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 10 | 0.86 | 36 | 2.18 | 36 | 1 | 9.49 | 0 | 7.81 | 12 | 8 | 5.49 | 84 | 9.92 | 36 | 8 | 0.72 | 144 | 2.71 | 96 | 15 | 7.75 | 144 | 9.49 | 144 | 1 | 0.11 | 0 | 3.79 | 0 | 19 | 9.85 | 180 | 3.16 | 216 | 85 | 10.08 | 864 | 9.25 | 432 | 132 | 3.11 | 1368 | 9.12 | 648 | 0 | 8.34 | 0 | 5.26 | 0
16:00 | 15 | 10.68 | 36 | 8.15 | 72 | 10 | 3.77 | 90 | 1.44 | 72 | 3 | 5.68 | 24 | 1.37 | 36 | 120 | 9.92 | 1104 | 10.69 | 624 | 180 | 9.88 | 1728 | 7.54 | 648 | 20 | 10.56 | 168 | 1.44 | 144 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 10 | 0.87 | 36 | 2.2 | 72 | 1 | 9.5 | 6 | 7.83 | 12 | 7 | 5.55 | 72 | 9.95 | 36 | 8 | 0.75 | 144 | 2.73 | 96 | 15 | 7.79 | 192 | 9.52 | 144 | 1 | 0.11 | 0 | 3.79 | 0 | 19 | 9.89 | 144 | 3.23 | 252 | 80 | 10.26 | 648 | 9.34 | 324 | 100 | 3.26 | 1080 | 9.2 | 576 | 0 | 8.34 | 0 | 5.26 | 0
17:00 | 15 | 10.7 | 36 | 8.23 | 144 | 10 | 3.82 | 90 | 1.49 | 90 | 2.5 | 5.69 | 12 | 1.39 | 24 | 105 | 10.16 | 1152 | 10.82 | 624 | 160 | 10.12 | 1728 | 7.66 | 864 | 20 | 10.63 | 168 | 1.49 | 120 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 5 | 0.88 | 36 | 2.22 | 72 | 1 | 9.5 | 0 | 7.84 | 6 | 5 | 5.61 | 72 | 9.98 | 36 | 8 | 0.78 | 144 | 2.74 | 48 | 15 | 7.83 | 192 | 9.55 | 144 | 1 | 0.11 | 0 | 3.8 | 36 | 19 | 9.94 | 180 | 3.3 | 252 | 60 | 10.46 | 720 | 9.45 | 396 | 60 | 3.41 | 1080 | 9.28 | 576 | 0 | 8.34 | 0 | 5.26 | 0
18:00 | 10 | 10.71 | 18 | 8.26 | 54 | 10 | 3.87 | 90 | 1.53 | 72 | 2.4 | 5.7 | 12 | 1.41 | 24 | 100 | 10.36 | 960 | 10.95 | 624 | 163 | 10.37 | 1800 | 7.74 | 576 | 20 | 10.7 | 168 | 1.54 | 120 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 5 | 0.89 | 36 | 2.24 | 72 | 1 | 9.51 | 6 | 7.85 | 6 | 5 | 5.67 | 72 | 10 | 24 | 8 | 0.81 | 144 | 2.75 | 48 | 15 | 7.85 | 96 | 9.57 | 96 | 1 | 0.12 | 36 | 3.8 | 0 | 20 | 9.99 | 180 | 3.36 | 216 | 57 | 10.64 | 648 | 9.53 | 288 | 97 | 3.56 | 1080 | 9.35 | 504 | 0.3 | 8.34 | 0 | 5.26 | 0
19:00 | 10 | 10.85 | 252 | 8.28 | 36 | 10 | 3.93 | 108 | 1.58 | 90 | 2.5 | 5.71 | 12 | 1.43 | 24 | 90 | 10.58 | 1056 | 11.03 | 384 | 150 | 10.59 | 1584 | 7.83 | 648 | 20 | 10.77 | 168 | 1.59 | 120 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 4 | 0.95 | 216 | 2.25 | 36 | 1 | 9.51 | 0 | 7.86 | 6 | 4 | 5.71 | 48 | 10.02 | 24 | 8 | 0.84 | 144 | 2.77 | 96 | 15 | 7.89 | 192 | 9.6 | 144 | 1 | 0.12 | 0 | 3.81 | 36 | 20 | 10.03 | 144 | 3.44 | 288 | 55 | 10.82 | 648 | 9.6 | 252 | 60 | 3.71 | 1080 | 9.43 | 576 | 0 | 8.34 | 0 | 5.26 | 0
20:00 | 13 | 10.99 | 252 | 8.3 | 36 | 12 | 4 | 126 | 1.62 | 72 | 2.6 | 5.72 | 12 | 1.45 | 24 | 87 | 10.79 | 1008 | 11.1 | 336 | 130 | 10.81 | 1584 | 7.92 | 648 | 19 | 10.84 | 168 | 1.64 | 120 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 3 | 1 | 180 | 2.26 | 36 | 1 | 9.52 | 6 | 7.87 | 6 | 4 | 5.75 | 48 | 10.04 | 24 | 8 | 0.87 | 144 | 2.78 | 48 | 15 | 7.92 | 144 | 9.63 | 144 | 1 | 0.12 | 0 | 3.81 | 0 | 20 | 10.09 | 216 | 3.52 | 288 | 50 | 11 | 648 | 9.68 | 288 | 87 | 3.86 | 1080 | 9.51 | 576 | 0 | 8.34 | 0 | 5.26 | 0
21:00 | 12 | 11.05 | 108 | 8.34 | 72 | 11 | 4.05 | 90 | 1.66 | 72 | 2.5 | 5.73 | 12 | 1.47 | 24 | 85 | 10.94 | 720 | 11.23 | 624 | 120 | 10.96 | 1080 | 8 | 576 | 15 | 10.89 | 120 | 1.68 | 96 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.27 | 36 | 1 | 9.52 | 0 | 7.89 | 12 | 3 | 5.78 | 36 | 10.06 | 24 | 8 | 0.9 | 144 | 2.8 | 96 | 15 | 7.95 | 144 | 9.65 | 96 | 1 | 0.12 | 0 | 3.82 | 36 | 17 | 10.15 | 216 | 3.57 | 180 | 50 | 11.13 | 468 | 9.74 | 216 | 90 | 3.97 | 792 | 9.56 | 360 | 0 | 8.34 | 0 | 5.27 | 18
22:00 | 10 | 11.11 | 108 | 8.37 | 54 | 11 | 4.11 | 108 | 1.7 | 72 | 2.4 | 5.74 | 12 | 1.49 | 24 | 81 | 11.11 | 816 | 11.37 | 672 | 114 | 11.12 | 1152 | 8.07 | 504 | 11 | 10.93 | 96 | 1.72 | 96 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 2 | 1.11 | 396 | 2.28 | 36 | 1 | 9.52 | 0 | 7.9 | 6 | 3 | 5.81 | 36 | 10.08 | 24 | 8 | 0.92 | 96 | 2.81 | 48 | 15 | 7.98 | 144 | 9.67 | 96 | 1 | 0.12 | 0 | 3.82 | 0 | 17 | 10.2 | 180 | 3.62 | 180 | 52 | 11.27 | 504 | 9.8 | 216 | 90 | 4.08 | 792 | 9.61 | 360 | 0 | 8.34 | 0 | 5.27 | 0
23:00 | 10 | 11.16 | 90 | 8.4 | 54 | 10 | 4.16 | 90 | 1.73 | 54 | 2.4 | 5.75 | 12 | 1.51 | 24 | 80 | 11.26 | 720 | 11.45 | 384 | 100 | 11.24 | 864 | 8.13 | 432 | 10 | 10.97 | 96 | 1.75 | 72 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 3 | 1.11 | 0 | 2.29 | 36 | 1 | 9.53 | 6 | 7.91 | 6 | 3 | 5.83 | 24 | 10.09 | 12 | 8 | 0.95 | 144 | 2.82 | 48 | 15 | 8.01 | 144 | 9.7 | 144 | 1 | 0.12 | 0 | 3.82 | 0 | 13 | 10.24 | 144 | 3.68 | 216 | 50 | 11.42 | 540 | 9.86 | 216 | 80 | 4.19 | 792 | 9.66 | 360 | 0 | 8.35 | 18 | 5.27 | 0
24:00 | 9 | 11.22 | 108 | 8.42 | 36 | 9 | 4.2 | 72 | 1.76 | 54 | 2.4 | 5.76 | 12 | 1.53 | 24 | 71 | 11.41 | 720 | 11.54 | 432 | 90 | 11.39 | 1080 | 8.2 | 504 | 10 | 11 | 72 | 1.78 | 72 |  | 1545.83 | 0 | 7411.13 | 0 | 3 | 1.11 | 0 | 2.3 | 36 | 1 | 9.53 | 0 | 7.92 | 6 | 3 | 5.86 | 36 | 10.11 | 24 | 8 | 0.98 | 144 | 2.83 | 48 | 15 | 8.04 | 144 | 9.72 | 96 | 1 | 0.12 | 0 | 3.82 | 0 | 13 | 10.27 | 108 | 3.74 | 216 | 46 | 11.56 | 504 | 9.93 | 252 | 61 | 4.29 | 720 | 9.71 | 360 | 0 | 8.35 | 0 | 5.27 | 0
Итого |  |  | 2592 |  | 1512 |  |  | 1944 |  | 1764 |  |  | 324 |  | 624 |  |  | 21648 |  | 12768 |  |  | 32616 |  | 14040 |  |  | 3432 |  | 2616 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1332 |  | 1152 |  |  | 60 |  | 186 |  |  | 1284 |  | 636 |  |  | 3264 |  | 1584 |  |  | 3552 |  | 2832 |  |  | 144 |  | 288 |  |  | 3456 |  | 5148 |  |  | 14868 |  | 7056 |  |  | 23040 |  | 11232 |  |  | 54 |  | 54
| Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
| телефон |  | 23-22