## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "НПС" в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I, II сш | I, II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 120 | 35 | 10.3
1:00 | 120 | 34.5 | 10.3
2:00 | 120 | 34.5 | 10.3
3:00 | 120 | 34 | 10.4
4:00 | 120 | 34 | 10.4
5:00 | 120 | 34 | 10.4
6:00 | 120 | 34 | 10.4
7:00 | 119 | 34 | 10.3
8:00 | 116 | 34 | 10.2
9:00 | 111 | 34 | 10.2
10:00 | 115 | 34.2 | 10.4
11:00 | 116 | 34.2 | 10.4
12:00 | 117 | 34.1 | 10.4
13:00 | 117 | 34 | 10.2
14:00 | 114 | 34.2 | 10.3
15:00 | 115 | 34.3 | 10.4
16:00 | 113 | 34 | 10.1
17:00 | 118 | 34.2 | 10.4
18:00 | 116 | 34.1 | 10.3
19:00 | 117 | 34.1 | 10.3
20:00 | 117 | 34.1 | 10.4
21:00 | 118 | 34.2 | 10.4
22:00 | 118 | 34 | 10.3
23:00 | 119 | 34.2 | 10.4
24:00 | 120 | 34.2 | 10.4
Исполнитель | Хохлова Н.В.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 и Т-2 ПС "НПС" в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ток Т-1 110 кВ | Ток Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  | Ток Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 |  | Ток Т-2 110 кВ | Ток Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  | Ток Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-2
|  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный
|  |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 80 |  |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 20000 | коэфф.= | 80
часы | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 10 | 22 | 6105.58 | - | 780.96 | - | 10 | 5854.79 | - | 4052.57 | - | 23522.5 | - | 10 | 21 | 4781.74 | - | 6921.21 | - | 4 | 5487.93 | - | 9545.64 | - | 15449.3 | -
1:00 | 10 | 23 | 6105.62 | 840 | 780.99 | 630 | 10 | 5854.8 | 200 | 4052.57 | 0 | 23522.6 | 8 | 10 | 21 | 4781.78 | 840 | 6921.24 | 630 | 4 | 5487.93 | 0 | 9545.65 | 200 | 15449.4 | 8
2:00 | 10 | 20 | 6105.67 | 1050 | 781.01 | 420 | 10 | 5854.8 | 0 | 4052.57 | 0 | 23522.6 | 0 | 10 | 21 | 4781.82 | 840 | 6921.27 | 630 | 4 | 5487.93 | 0 | 9545.65 | 0 | 15449.5 | 8
3:00 | 10 | 19 | 6105.71 | 840 | 781.06 | 1050 | 10 | 5854.8 | 0 | 4052.57 | 0 | 23522.6 | 0 | 10 | 20 | 4781.87 | 1050 | 6921.31 | 840 | 4 | 5487.93 | 0 | 9545.65 | 0 | 15449.6 | 8
4:00 | 10 | 19 | 6105.76 | 1050 | 781.09 | 630 | 10 | 5854.8 | 0 | 4052.57 | 0 | 23522.7 | 8 | 10 | 19 | 4781.92 | 1050 | 6921.34 | 630 | 4 | 5487.93 | 0 | 9545.65 | 0 | 15449.7 | 8
5:00 | 10 | 20 | 6105.8 | 840 | 781.14 | 1050 | 10 | 5854.8 | 0 | 4052.57 | 0 | 23522.7 | 0 | 10 | 19 | 4781.96 | 840 | 6921.37 | 630 | 4 | 5487.94 | 200 | 9545.66 | 200 | 15449.8 | 8
6:00 | 10 | 21 | 6105.85 | 1050 | 781.16 | 420 | 10 | 5854.8 | 0 | 4052.57 | 0 | 23522.7 | 0 | 10 | 19 | 4782 | 840 | 6921.4 | 630 | 4 | 5487.94 | 0 | 9545.66 | 0 | 15449.9 | 8
7:00 | 10 | 24 | 6105.93 | 1680 | 781.19 | 630 | 15 | 5854.8 | 0 | 4052.57 | 0 | 23522.8 | 8 | 10 | 20 | 4782.05 | 1050 | 6921.44 | 840 | 5 | 5487.94 | 0 | 9545.66 | 0 | 15450 | 8
8:00 | 10 | 28 | 6105.98 | 1050 | 781.23 | 840 | 18 | 5854.8 | 0 | 4052.57 | 0 | 23522.8 | 0 | 18 | 21 | 4782.1 | 1050 | 6921.47 | 630 | 5 | 5487.94 | 0 | 9545.66 | 0 | 15450.1 | 8
9:00 | 10 | 34 | 6106.06 | 1680 | 781.28 | 1050 | 20 | 5854.83 | 600 | 4052.57 | 0 | 23522.8 | 0 | 18 | 23 | 4782.16 | 1260 | 6921.5 | 630 | 7 | 5487.95 | 200 | 9545.66 | 0 | 15450.3 | 16
10:00 | 18 | 39 | 6106.13 | 1470 | 781.33 | 1050 | 15 | 5854.9 | 1400 | 4052.59 | 400 | 23522.9 | 8 | 8 | 26 | 4782.2 | 840 | 6921.53 | 630 | 8 | 5487.95 | 0 | 9545.67 | 200 | 15450.4 | 8
11:00 | 15 | 38 | 6106.22 | 1890 | 781.39 | 1260 | 10 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23522.9 | 0 | 25 | 25 | 4782.26 | 1260 | 6921.57 | 840 | 7 | 5487.95 | 0 | 9545.67 | 0 | 15450.5 | 8
12:00 | 14 | 37 | 6106.32 | 2100 | 781.45 | 1260 | 20 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523 | 8 | 25 | 24 | 4782.32 | 1260 | 6921.62 | 1050 | 7 | 5487.96 | 200 | 9545.68 | 200 | 15450.7 | 16
13:00 | 14 | 30 | 6106.39 | 1470 | 781.5 | 1050 | 15 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523.1 | 8 | 25 | 21 | 4782.37 | 1050 | 6921.65 | 630 | 5 | 5487.96 | 0 | 9545.68 | 0 | 15450.8 | 8
14:00 | 14 | 36 | 6106.47 | 1680 | 781.55 | 1050 | 35 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523.2 | 8 | 25 | 23 | 4782.42 | 1050 | 6921.68 | 630 | 7 | 5487.96 | 0 | 9545.68 | 0 | 15450.9 | 8
15:00 | 14 | 37 | 6106.57 | 2100 | 781.62 | 1470 | 60 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523.2 | 0 | 23 | 24 | 4782.48 | 1260 | 6921.72 | 840 | 7 | 5487.97 | 200 | 9545.69 | 200 | 15451 | 8
16:00 | 14 | 37 | 6106.66 | 1890 | 781.68 | 1260 | 25 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523.2 | 0 | 10 | 23 | 4782.53 | 1050 | 6921.76 | 840 | 7 | 5487.97 | 0 | 9545.69 | 0 | 15451.1 | 8
17:00 | 15 | 37 | 6106.74 | 1680 | 781.74 | 1260 | 20 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523.3 | 8 | 10 | 24 | 4782.59 | 1260 | 6921.8 | 840 | 7 | 5487.98 | 200 | 9545.69 | 0 | 15451.2 | 8
18:00 | 10 | 33 | 6106.82 | 1680 | 781.79 | 1050 | 10 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523.3 | 0 | 15 | 23 | 4782.64 | 1050 | 6921.83 | 630 | 5 | 5487.98 | 0 | 9545.7 | 200 | 15451.4 | 16
19:00 | 8 | 34 | 6106.9 | 1680 | 781.84 | 1050 | 15 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523.3 | 0 | 12 | 22 | 4782.7 | 1260 | 6921.86 | 630 | 5 | 5487.98 | 0 | 9545.7 | 0 | 15451.5 | 8
20:00 | 6 | 34 | 6106.98 | 1680 | 781.88 | 840 | 15 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523.3 | 0 | 10 | 23 | 4782.75 | 1050 | 6921.9 | 840 | 6 | 5487.99 | 200 | 9545.7 | 0 | 15451.6 | 8
21:00 | 5 | 33 | 6107.07 | 1890 | 781.94 | 1260 | 15 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523.4 | 8 | 5 | 23 | 4782.81 | 1260 | 6921.93 | 630 | 6 | 5488 | 200 | 9545.7 | 0 | 15451.7 | 8
22:00 | 5 | 31 | 6107.14 | 1470 | 781.98 | 840 | 15 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523.4 | 0 | 5 | 23 | 4782.86 | 1050 | 6921.97 | 840 | 5 | 5488.01 | 200 | 9545.71 | 200 | 15451.8 | 8
23:00 | 5 | 28 | 6107.21 | 1470 | 782.02 | 840 | 10 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523.4 | 0 | 5 | 22 | 4782.91 | 1050 | 6922 | 630 | 5 | 5488.01 | 0 | 9545.71 | 0 | 15451.9 | 8
24:00 | 5 | 27 | 6107.27 | 1260 | 782.05 | 630 | 10 | 5854.9 | 0 | 4052.59 | 0 | 23523.5 | 8 | 5 | 22 | 4782.96 | 1050 | 6922.03 | 630 | 4 | 5488.02 | 200 | 9545.71 | 0 | 15452 | 8
Итого |  |  |  | 35490 |  | 22890 |  |  | 2200 |  | 400 |  | 80 |  |  |  | 25620 |  | 17220 |  |  | 1800 |  | 1400 |  | 216
Исполнитель | [7 empty] | Хохлова Н.В.
телефон | [7 empty] | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Тарнога-НПС | [11 empty] | ВЛ-110 кВ Вострое-НПС
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 30 | -9 | -1 | 1351.7 | - | 2265.04 | - | 9279.62 | - | 2923.3 | - | 48 | 9 | 1 | 5271.32 | - | 4389.24 | - | 804.33 | - | 3747.67 | -
1:00 | 30 | -9 | -1 | 1351.7 | 0 | 2265.17 | 8580 | 9279.64 | 1320 | 2923.3 | 0 | 52 | 10 | 1 | 5271.45 | 8580 | 4389.25 | 660 | 804.33 | 0 | 3747.68 | 660
2:00 | 30 | -9 | -1 | 1351.7 | 0 | 2265.3 | 8580 | 9279.65 | 660 | 2923.31 | 660 | 47 | 9 | 1 | 5271.58 | 8580 | 4389.25 | 0 | 804.34 | 660 | 3747.68 | 0
3:00 | 30 | -9 | -1 | 1351.7 | 0 | 2265.45 | 9900 | 9279.66 | 660 | 2923.31 | 0 | 49 | 9 | 1 | 5271.72 | 9240 | 4389.25 | 0 | 804.34 | 0 | 3747.68 | 0
4:00 | 30 | -9 | -2 | 1351.7 | 0 | 2265.61 | 10560 | 9279.68 | 1320 | 2923.31 | 0 | 49 | 9 | 1 | 5271.89 | 11220 | 4389.25 | 0 | 804.34 | 0 | 3747.68 | 0
5:00 | 30 | -9 | -1 | 1351.7 | 0 | 2265.75 | 9240 | 9279.7 | 1320 | 2923.31 | 0 | 45 | 9 | 1 | 5272.02 | 8580 | 4389.25 | 0 | 804.35 | 660 | 3747.69 | 660
6:00 | 25 | -4 | -2 | 1351.7 | 0 | 2265.85 | 6600 | 9279.7 | 0 | 2923.31 | 0 | 25 | 5 | 3 | 5272.13 | 7260 | 4389.25 | 0 | 804.37 | 1320 | 3747.69 | 0
7:00 | 20 | -4 | -2 | 1351.7 | 0 | 2265.91 | 3960 | 9279.7 | 0 | 2923.33 | 1320 | 15 | 4 | 4 | 5272.19 | 3960 | 4389.25 | 0 | 804.43 | 3960 | 3747.69 | 0
8:00 | 20 | -2 | -4 | 1351.7 | 0 | 2265.94 | 1980 | 9279.7 | 0 | 2923.35 | 1320 | 20 | 1 | 5 | 5272.24 | 3300 | 4389.25 | 0 | 804.47 | 2640 | 3747.69 | 0
9:00 | 15 | 3 | -1 | 1351.72 | 1320 | 2265.94 | 0 | 9279.7 | 0 | 2923.35 | 0 | 20 | 2 | 5 | 5272.27 | 1980 | 4389.25 | 0 | 804.53 | 3960 | 3747.69 | 0
10:00 | 10 | 3 | 0 | 1351.76 | 2640 | 2265.94 | 0 | 9279.71 | 660 | 2923.35 | 0 | 15 | 1 | 6 | 5272.27 | 0 | 4389.25 | 0 | 804.55 | 1320 | 3747.69 | 0
11:00 | 0 | 3 | 1 | 1351.8 | 2640 | 2265.94 | 0 | 9279.71 | 0 | 2923.35 | 0 | 12 | 1 | 5 | 5272.28 | 660 | 4389.26 | 660 | 804.59 | 2640 | 3747.69 | 0
12:00 | 10 | 2 | 0 | 1351.83 | 1980 | 2265.94 | 0 | 9279.71 | 0 | 2923.36 | 660 | 10 | 0 | 6 | 5272.28 | 0 | 4389.27 | 660 | 804.64 | 3300 | 3747.69 | 0
13:00 | 10 | 2 | -2 | 1351.86 | 1980 | 2265.94 | 0 | 9279.71 | 0 | 2923.37 | 660 | 10 | -1 | 5 | 5272.28 | 0 | 4389.28 | 660 | 804.67 | 1980 | 3747.69 | 0
14:00 | 10 | 2 | -2 | 1351.88 | 1320 | 2265.94 | 0 | 9279.71 | 0 | 2923.38 | 660 | 10 | 0 | 5 | 5272.29 | 660 | 4389.29 | 660 | 804.72 | 3300 | 3747.69 | 0
15:00 | 10 | 2 | -2 | 1351.9 | 1320 | 2265.94 | 0 | 9279.71 | 0 | 2923.4 | 1320 | 8 | 0 | 8 | 5272.29 | 0 | 4389.29 | 0 | 804.76 | 2640 | 3747.69 | 0
16:00 | 15 | 1 | -2 | 1351.91 | 660 | 2265.94 | 0 | 9279.71 | 0 | 2923.41 | 660 | 10 | 0 | 5 | 5272.29 | 0 | 4389.29 | 0 | 804.8 | 2640 | 3747.69 | 0
17:00 | 10 | 1 | -2 | 1351.93 | 1320 | 2265.94 | 0 | 9279.71 | 0 | 2923.42 | 660 | 12 | 0 | 5 | 5272.3 | 660 | 4389.29 | 0 | 804.85 | 3300 | 3747.69 | 0
18:00 | 12 | -1 | -2 | 1351.93 | 0 | 2265.95 | 660 | 9279.71 | 0 | 2923.44 | 1320 | 15 | 1 | 4 | 5272.32 | 1320 | 4389.29 | 0 | 804.91 | 3960 | 3747.69 | 0
19:00 | 12 | -2 | -1 | 1351.93 | 0 | 2265.99 | 2640 | 9279.71 | 0 | 2923.45 | 660 | 18 | 2 | 3 | 5272.37 | 3300 | 4389.29 | 0 | 804.95 | 2640 | 3747.69 | 0
20:00 | 12 | -4 | -1 | 1351.93 | 0 | 2266.05 | 3960 | 9279.71 | 0 | 2923.45 | 0 | 30 | 5 | 2 | 5272.45 | 5280 | 4389.29 | 0 | 804.98 | 1980 | 3747.69 | 0
21:00 | 12 | -5 | -1 | 1351.93 | 0 | 2266.13 | 5280 | 9279.71 | 0 | 2923.46 | 660 | 30 | 5 | 2 | 5272.54 | 5940 | 4389.29 | 0 | 805.02 | 2640 | 3747.69 | 0
22:00 | 12 | -5 | -1 | 1351.93 | 0 | 2266.21 | 5280 | 9279.71 | 0 | 2923.46 | 0 | 35 | 5 | 1 | 5272.64 | 6600 | 4389.29 | 0 | 805.05 | 1980 | 3747.69 | 0
23:00 | 12 | -6 | 0 | 1351.93 | 0 | 2266.31 | 6600 | 9279.72 | 660 | 2923.46 | 0 | 40 | 6 | 0 | 5272.74 | 6600 | 4389.29 | 0 | 805.07 | 1320 | 3747.69 | 0
24:00 | 15 | -7 | 0 | 1351.93 | 0 | 2266.42 | 7260 | 9279.72 | 0 | 2923.46 | 0 | 45 | 7 | 0 | 5272.86 | 7920 | 4389.29 | 0 | 805.08 | 660 | 3747.69 | 0
Итого |  |  |  |  | 15180 |  | 91080 |  | 6600 |  | 10560 |  |  |  |  | 101640 |  | 3300 |  | 49500 |  | 1320
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ НПС в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
НГКМ | [5 empty] | ВЛ-10кВ Газопровод-2 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Нефть-1 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Нефть-2 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Катодная |  |  |  |  | ВЛ-10кВ ДРСУ |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Газопровод-3 | [8 empty] | ВЛ-10кВ Газопровод-4
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000 |  | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000 | коэфф.= | 10000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1 | 15795.35 | - | 10946.28 | - | 0 | 16495.79 | - | 13468.88 | - | 6 | 30971.13 | - | 1528.67 | - | 0 | 32658.55 | - | 1038.63 | - | 1 | 1299.56 | - | 520.34 | - | 3 | 2557.57 | - | 1940.39 | - | 110 | 42.01 | - | 667.09 | - | 13.34 | - | 132.79 | - | 1 | 1.08 | - | 340.7 | - | 18.92 | - | 78.99 | -
1:00 | 1 | 15795.35 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 6 | 30971.15 | 80 | 1528.68 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.56 | 0 | 520.35 | 10 | 3 | 2557.57 | 0 | 1940.4 | 40 | 110 | 42.18 | 1700 | 667.09 | 0 | 13.36 | 200 | 132.79 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.7 | 0 | 18.92 | 0 | 78.99 | 0
2:00 | 1 | 15795.35 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 6 | 30971.17 | 80 | 1528.69 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.57 | 10 | 520.36 | 10 | 3 | 2557.58 | 40 | 1940.4 | 0 | 110 | 42.36 | 1800 | 667.09 | 0 | 13.39 | 300 | 132.79 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.7 | 0 | 18.92 | 0 | 78.99 | 0
3:00 | 2 | 15795.35 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 7 | 30971.2 | 120 | 1528.69 | 0 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.58 | 10 | 520.36 | 0 | 3 | 2557.59 | 40 | 1940.41 | 40 | 100 | 42.57 | 2100 | 667.09 | 0 | 13.41 | 200 | 132.79 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.7 | 0 | 18.92 | 0 | 78.99 | 0
4:00 | 2 | 15795.35 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 7 | 30971.23 | 120 | 1528.7 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.58 | 0 | 520.37 | 10 | 3 | 2557.59 | 0 | 1940.42 | 40 | 110 | 42.76 | 1900 | 667.09 | 0 | 13.44 | 300 | 132.79 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.7 | 0 | 18.92 | 0 | 78.99 | 0
5:00 | 2 | 15795.36 | 30 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 7 | 30971.26 | 120 | 1528.71 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.59 | 10 | 520.38 | 10 | 3 | 2557.6 | 40 | 1940.43 | 40 | 110 | 42.97 | 2100 | 667.09 | 0 | 13.46 | 200 | 132.79 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 100 | 18.92 | 0 | 78.99 | 0
6:00 | 3 | 15795.36 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 6 | 30971.28 | 80 | 1528.72 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.59 | 0 | 520.39 | 10 | 3 | 2557.61 | 40 | 1940.44 | 40 | 109 | 43.16 | 1900 | 667.09 | 0 | 13.49 | 300 | 132.79 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.92 | 0 | 78.99 | 0
7:00 | 3 | 15795.36 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 6 | 30971.31 | 120 | 1528.73 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.6 | 10 | 520.4 | 10 | 4 | 2557.62 | 40 | 1940.45 | 40 | 108 | 43.32 | 1600 | 667.09 | 0 | 13.51 | 200 | 132.79 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.92 | 0 | 78.99 | 0
8:00 | 2 | 15795.37 | 30 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 7 | 30971.34 | 120 | 1528.74 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.61 | 10 | 520.41 | 10 | 4 | 2557.65 | 120 | 1940.47 | 80 | 100 | 43.57 | 2500 | 667.09 | 0 | 13.54 | 300 | 132.79 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.92 | 0 | 78.99 | 0
9:00 | 2 | 15795.37 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 7 | 30971.37 | 120 | 1528.74 | 0 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.61 | 0 | 520.42 | 10 | 6 | 2557.66 | 40 | 1940.49 | 80 | 110 | 43.61 | 400 | 667.21 | 1200 | 13.55 | 100 | 132.86 | 700 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.92 | 0 | 78.99 | 0
10:00 | 2 | 15795.37 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 6 | 30971.39 | 80 | 1528.75 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.62 | 10 | 520.43 | 10 | 7 | 2557.67 | 40 | 1940.5 | 40 | 102 | 43.63 | 200 | 667.29 | 800 | 13.56 | 100 | 132.9 | 400 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.92 | 0 | 78.99 | 0
11:00 | 2 | 15795.37 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 6 | 30971.41 | 80 | 1528.75 | 0 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.62 | 0 | 520.43 | 0 | 6 | 2557.69 | 80 | 1940.52 | 80 | 100 | 43.83 | 2000 | 667.29 | 0 | 13.59 | 300 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.93 | 100 | 78.99 | 0
12:00 | 2 | 15795.37 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 5 | 30971.44 | 120 | 1528.76 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.62 | 0 | 520.44 | 10 | 6 | 2557.71 | 80 | 1940.55 | 120 | 102 | 44.04 | 2100 | 667.29 | 0 | 13.62 | 300 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
13:00 | 2 | 15795.37 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 56 | 30971.46 | 80 | 1528.77 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.62 | 0 | 520.45 | 10 | 4 | 2557.73 | 80 | 1940.56 | 40 | 120 | 44.24 | 2000 | 667.29 | 0 | 13.65 | 300 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
14:00 | 2 | 15795.38 | 30 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 5 | 30971.48 | 80 | 1528.78 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.63 | 10 | 520.46 | 10 | 6 | 2557.74 | 40 | 1940.57 | 40 | 120 | 44.43 | 1900 | 667.29 | 0 | 13.77 | 1200 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
15:00 | 2 | 15795.38 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 6 | 30971.51 | 120 | 1528.78 | 0 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.64 | 10 | 520.47 | 10 | 6 | 2557.77 | 120 | 1940.59 | 80 | 130 | 44.64 | 2100 | 667.29 | 0 | 13.9 | 1300 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
16:00 | 1 | 15795.38 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 6 | 30971.53 | 80 | 1528.79 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.64 | 0 | 520.48 | 10 | 6 | 2557.78 | 40 | 1940.61 | 80 | 95 | 44.83 | 1900 | 667.29 | 0 | 13.98 | 800 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
17:00 | 0 | 15795.38 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 4 | 30971.55 | 80 | 1528.8 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.65 | 10 | 520.5 | 20 | 6 | 2557.81 | 120 | 1940.63 | 80 | 132 | 45.02 | 1900 | 667.29 | 0 | 14.04 | 600 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
18:00 | 0 | 15795.39 | 30 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 5 | 30971.57 | 80 | 1528.81 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.65 | 0 | 520.51 | 10 | 4 | 2557.82 | 40 | 1940.64 | 40 | 108 | 45.21 | 1900 | 667.29 | 0 | 14.07 | 300 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
19:00 | 0 | 15795.39 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 5 | 30971.59 | 80 | 1528.82 | 40 | 0 | 32658.55 | 0 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.66 | 10 | 520.52 | 10 | 4 | 2557.83 | 40 | 1940.65 | 40 | 110 | 45.41 | 2000 | 667.29 | 0 | 14.11 | 400 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.71 | 0 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
20:00 | 0 | 15795.39 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 3 | 30971.6 | 40 | 1528.83 | 40 | 0 | 32658.56 | 40 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.67 | 10 | 520.53 | 10 | 5 | 2557.85 | 80 | 1940.67 | 80 | 103 | 45.6 | 1900 | 667.29 | 0 | 14.14 | 300 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.72 | 100 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
21:00 | 0 | 15795.39 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 3 | 30971.61 | 40 | 1528.83 | 0 | 0 | 32658.58 | 80 | 1038.63 | 0 | 1 | 1299.67 | 0 | 520.54 | 10 | 5 | 2557.87 | 80 | 1940.68 | 40 | 108 | 45.81 | 2100 | 667.29 | 0 | 14.17 | 300 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.72 | 0 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
22:00 | 0 | 15795.39 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 3 | 30971.62 | 40 | 1528.84 | 40 | 0 | 32658.6 | 80 | 1038.64 | 40 | 1 | 1299.68 | 10 | 520.55 | 10 | 4 | 2557.88 | 40 | 1940.69 | 40 | 110 | 46.02 | 2100 | 667.29 | 0 | 14.21 | 400 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.72 | 0 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
23:00 | 0 | 15795.39 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 3 | 30971.62 | 0 | 1528.85 | 40 | 0 | 32658.62 | 80 | 1038.69 | 200 | 1 | 1299.69 | 10 | 520.56 | 10 | 4 | 2557.89 | 40 | 1940.7 | 40 | 105 | 46.21 | 1900 | 667.29 | 0 | 14.24 | 300 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.72 | 0 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
24:00 | 0 | 15795.39 | 0 | 10946.28 | 0 | 0 | 16495.79 | 0 | 13468.88 | 0 | 3 | 30971.63 | 40 | 1528.86 | 40 | 0 | 32658.64 | 80 | 1038.69 | 0 | 1 | 1299.69 | 0 | 520.58 | 20 | 3 | 2557.9 | 40 | 1940.71 | 40 | 108 | 46.39 | 1800 | 667.29 | 0 | 14.27 | 300 | 132.9 | 0 | 1 | 1.08 | 0 | 340.72 | 0 | 18.93 | 0 | 78.99 | 0
Итого |  |  | 120 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2000 |  | 760 |  |  | 360 |  | 240 |  |  | 130 |  | 240 |  |  | 1320 |  | 1280 |  |  | 43800 |  | 2000 |  | 9300 |  | 1100 |  |  | 0 |  | 200 |  | 100 |  | 0
| Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
| телефон |  | 23-22