## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Приводино" в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 35 кВ | 10 кВ
| I и II сш | I и II сш | I и II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 120 | 36 | 10.4
1:00 | 118 | 36 | 10.3
2:00 | 118 | 36 | 10.3
3:00 | 120 | 36 | 10.2
4:00 | 118 | 38 | 10.3
5:00 | 120 | 38 | 10.4
6:00 | 120 | 36 | 10.3
7:00 | 120 | 36 | 10.3
8:00 | 118 | 36 | 10.2
9:00 | 115 | 36 | 10.3
10:00 | 115 | 36 | 10.4
11:00 | 115 | 36 | 10.4
12:00 | 118 | 36 | 10.4
13:00 | 115 | 36 | 10.2
14:00 | 115 | 36 | 10.2
15:00 | 115 | 36 | 10.4
16:00 | 115 | 36 | 10.4
17:00 | 115 | 36 | 10.3
18:00 | 115 | 36 | 10.3
19:00 | 116 | 36 | 10.3
20:00 | 116 | 36 | 10.3
21:00 | 116 | 36 | 10.4
22:00 | 118 | 36 | 10.3
23:00 | 118 | 36 | 10.3
24:00 | 118 | 36 | 10.3
Исполнитель | Хохлова Н.В.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Приводино" в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  | Ввод Т-1 35 кВ | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  | ТСН-1 |  | Ввод Т-2 110 кВ | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  | Ввод Т-2 35 кВ | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  | ТСН-2
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 44000 | коэфф.= | 44000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 60 |  | коэфф.= | 44000 | коэфф.= | 44000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 60
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | 2729.4 | расход в кВтч
0:00 | 7 | 5147.28 | - | 1324.19 | - | 0 | 322.47 | - | 98.79 | - | 87 | 7110.95 | - | 1372.21 | - | 11497 | - | 6 | 598.41 | - | 100.55 | - | 3 | 330.87 | - | 16.61 | - | 60 | 6577.56 | - | 885.02 | - | 5006.3 | -
1:00 | 7 | 5147.3 | 880 | 1324.2 | 440 | 0 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 75 | 7111 | 1500 | 1372.23 | 600 | 11497.2 | 12 | 5 | 598.43 | 880 | 100.55 | 0 | 2 | 330.87 | 0 | 16.61 | 0 | 51 | 6577.59 | 900 | 885.02 | 0 | 5006.3 | 0
2:00 | 7 | 5147.34 | 1760 | 1324.21 | 440 | 0 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 90 | 7111.04 | 1200 | 1372.25 | 600 | 11497.2 | 0 | 5 | 598.46 | 1320 | 100.56 | 440 | 2 | 330.87 | 0 | 16.61 | 0 | 54 | 6577.63 | 1200 | 885.03 | 300 | 5006.3 | 0
3:00 | 7 | 5147.37 | 1320 | 1324.22 | 440 | 0 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 75 | 7111.09 | 1500 | 1372.27 | 600 | 11497.2 | 0 | 5 | 598.48 | 880 | 100.56 | 0 | 2 | 330.87 | 0 | 16.61 | 0 | 52 | 6577.66 | 900 | 885.04 | 300 | 5006.4 | 6
4:00 | 7 | 5147.4 | 1320 | 1324.23 | 440 | 0 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 77 | 7111.13 | 1200 | 1372.28 | 300 | 11497.3 | 6 | 5 | 598.51 | 1320 | 100.56 | 0 | 2 | 330.88 | 420 | 16.61 | 0 | 48 | 6577.69 | 900 | 885.04 | 0 | 5006.5 | 6
5:00 | 7 | 5147.43 | 1320 | 1324.25 | 880 | 0 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 70 | 7111.18 | 1500 | 1372.3 | 600 | 11497.3 | 0 | 5 | 598.53 | 880 | 100.57 | 440 | 2 | 330.88 | 0 | 16.61 | 0 | 52 | 6577.72 | 900 | 885.05 | 300 | 5006.6 | 6
6:00 | 7 | 5147.46 | 1320 | 1324.26 | 440 | 0 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 84 | 7111.22 | 1200 | 1372.32 | 600 | 11497.3 | 0 | 5 | 598.55 | 880 | 100.57 | 0 | 3 | 330.88 | 0 | 16.61 | 0 | 48 | 6577.75 | 900 | 885.06 | 300 | 5006.6 | 0
7:00 | 7 | 5147.49 | 1320 | 1324.27 | 440 | 10 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 84 | 7111.27 | 1500 | 1372.33 | 300 | 11497.4 | 6 | 6 | 598.58 | 1320 | 100.57 | 0 | 3 | 330.88 | 0 | 16.61 | 0 | 54 | 6577.79 | 1200 | 885.06 | 0 | 5006.7 | 6
8:00 | 7 | 5147.53 | 1760 | 1324.29 | 880 | 10 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 81 | 7111.31 | 1200 | 1372.35 | 600 | 11497.4 | 0 | 6 | 598.62 | 1760 | 100.58 | 440 | 3 | 330.89 | 420 | 16.61 | 0 | 60 | 6577.82 | 900 | 885.07 | 300 | 5006.8 | 6
9:00 | 8 | 5147.57 | 1760 | 1324.3 | 440 | 9 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 87 | 7111.37 | 1800 | 1372.37 | 600 | 11497.4 | 0 | 6 | 598.65 | 1320 | 100.58 | 0 | 3 | 330.89 | 0 | 16.61 | 0 | 63 | 6577.87 | 1500 | 885.08 | 300 | 5006.9 | 6
10:00 | 9 | 5147.61 | 1760 | 1324.31 | 440 | 9 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 96 | 7111.42 | 1500 | 1372.39 | 600 | 11497.5 | 6 | 7 | 598.68 | 1320 | 100.59 | 440 | 3 | 330.9 | 420 | 16.61 | 0 | 75 | 6577.91 | 1200 | 885.09 | 300 | 5007 | 6
11:00 | 8 | 5147.64 | 1320 | 1324.33 | 880 | 10 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 87 | 7111.47 | 1500 | 1372.41 | 600 | 11497.5 | 0 | 8 | 598.72 | 1760 | 100.6 | 440 | 3 | 330.9 | 0 | 16.61 | 0 | 75 | 6577.95 | 1200 | 885.1 | 300 | 5007 | 0
12:00 | 8 | 5147.68 | 1760 | 1324.35 | 880 | 10 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 101 | 7111.53 | 1800 | 1372.43 | 600 | 11497.5 | 0 | 7 | 598.76 | 1760 | 100.61 | 440 | 3 | 330.91 | 420 | 16.61 | 0 | 72 | 6578 | 1500 | 885.11 | 300 | 5007.1 | 6
13:00 | 9 | 5147.72 | 1760 | 1324.36 | 440 | 9 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 100 | 7111.59 | 1800 | 1372.46 | 900 | 11497.6 | 6 | 7 | 598.79 | 1320 | 100.62 | 440 | 3 | 330.91 | 0 | 16.61 | 0 | 72 | 6578.04 | 1200 | 885.13 | 600 | 5007.2 | 6
14:00 | 9 | 5147.76 | 1760 | 1324.38 | 880 | 9 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 100 | 7111.64 | 1500 | 1372.48 | 600 | 11497.6 | 0 | 7 | 598.82 | 1320 | 100.62 | 0 | 3 | 330.92 | 420 | 16.61 | 0 | 69 | 6578.08 | 1200 | 885.14 | 300 | 5007.3 | 6
15:00 | 8 | 5147.8 | 1760 | 1324.4 | 880 | 9 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 96 | 7111.7 | 1800 | 1372.5 | 600 | 11497.6 | 0 | 8 | 598.86 | 1760 | 100.63 | 440 | 3 | 330.92 | 0 | 16.61 | 0 | 75 | 6578.13 | 1500 | 885.15 | 300 | 5007.3 | 0
16:00 | 9 | 5147.83 | 1320 | 1324.42 | 880 | 9 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 102 | 7111.75 | 1500 | 1372.53 | 900 | 11497.7 | 6 | 8 | 598.89 | 1320 | 100.64 | 440 | 3 | 330.93 | 420 | 16.61 | 0 | 75 | 6578.17 | 1200 | 885.16 | 300 | 5007.4 | 6
17:00 | 9 | 5147.87 | 1760 | 1324.44 | 880 | 9 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 100 | 7111.81 | 1800 | 1372.55 | 600 | 11497.7 | 0 | 8 | 598.93 | 1760 | 100.65 | 440 | 3 | 330.93 | 0 | 16.61 | 0 | 72 | 6578.22 | 1500 | 885.18 | 600 | 5007.5 | 6
18:00 | 9 | 5147.91 | 1760 | 1324.45 | 440 | 9 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 102 | 7111.86 | 1500 | 1372.58 | 900 | 11497.7 | 0 | 7 | 598.96 | 1320 | 100.66 | 440 | 3 | 330.94 | 420 | 16.61 | 0 | 69 | 6578.26 | 1200 | 885.19 | 300 | 5007.5 | 0
19:00 | 9 | 5147.95 | 1760 | 1324.47 | 880 | 9 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 87 | 7111.92 | 1800 | 1372.6 | 600 | 11497.8 | 6 | 7 | 599 | 1760 | 100.67 | 440 | 3 | 330.94 | 0 | 16.61 | 0 | 72 | 6578.3 | 1200 | 885.2 | 300 | 5007.6 | 6
20:00 | 9 | 5147.98 | 1320 | 1324.48 | 440 | 0 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 93 | 7111.96 | 1200 | 1372.62 | 600 | 11497.8 | 0 | 7 | 599.03 | 1320 | 100.67 | 0 | 3 | 330.94 | 0 | 16.61 | 0 | 72 | 6578.34 | 1200 | 885.22 | 600 | 5007.7 | 6
21:00 | 9 | 5148.02 | 1760 | 1324.5 | 880 | 0 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 102 | 7112.02 | 1800 | 1372.65 | 900 | 11497.8 | 0 | 6 | 599.06 | 1320 | 100.68 | 440 | 3 | 330.95 | 420 | 16.61 | 0 | 72 | 6578.38 | 1200 | 885.23 | 300 | 5007.7 | 0
22:00 | 8 | 5148.06 | 1760 | 1324.52 | 880 | 0 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 93 | 7112.07 | 1500 | 1372.67 | 600 | 11497.8 | 0 | 6 | 599.09 | 1320 | 100.69 | 440 | 3 | 330.95 | 0 | 16.61 | 0 | 63 | 6578.42 | 1200 | 885.24 | 300 | 5007.7 | 0
23:00 | 8 | 5148.09 | 1320 | 1324.54 | 880 | 0 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 87 | 7112.12 | 1500 | 1372.69 | 600 | 11497.9 | 6 | 6 | 599.12 | 1320 | 100.69 | 0 | 3 | 330.96 | 420 | 16.61 | 0 | 60 | 6578.46 | 1200 | 885.25 | 300 | 5007.8 | 6
24:00 | 8 | 5148.12 | 1320 | 1324.56 | 880 | 0 | 322.47 | 0 | 98.79 | 0 | 86 | 7112.17 | 1500 | 1372.71 | 600 | 11497.9 | 0 | 6 | 599.15 | 1320 | 100.7 | 440 | 3 | 330.96 | 0 | 16.61 | 0 | 60 | 6578.5 | 1200 | 885.26 | 300 | 5007.9 | 6
Итого |  |  | 36960 |  | 16280 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 36600 |  | 15000 |  | 54 |  |  | 32560 |  | 6600 |  |  | 3780 |  | 0 |  |  | 28200 |  | 7200 |  | 96
Исполнитель | [6 empty] | Хохлова Н.В.
телефон | [6 empty] | 23-22

## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Приводино в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-35 кВ Удима
Время | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1 | 2030.16 | - | 104.78 | -
1:00 | 1.1561 | 2030.17 | 70 | 104.78 | 0
2:00 | 1.1561 | 2030.18 | 70 | 104.78 | 0
3:00 | 2.3121 | 2030.2 | 140 | 104.78 | 0
4:00 | 1.1561 | 2030.21 | 70 | 104.78 | 0
5:00 | 2.3121 | 2030.23 | 140 | 104.78 | 0
6:00 | 1.1561 | 2030.24 | 70 | 104.78 | 0
7:00 | 2.3121 | 2030.26 | 140 | 104.78 | 0
8:00 | 3.4682 | 2030.29 | 210 | 104.78 | 0
9:00 | 3.4682 | 2030.32 | 210 | 104.78 | 0
10:00 | 3.4682 | 2030.35 | 210 | 104.78 | 0
11:00 | 3.4682 | 2030.38 | 210 | 104.78 | 0
12:00 | 3.4682 | 2030.41 | 210 | 104.78 | 0
13:00 | 3.4682 | 2030.44 | 210 | 104.78 | 0
14:00 | 3.4682 | 2030.47 | 210 | 104.78 | 0
15:00 | 3.4682 | 2030.5 | 210 | 104.78 | 0
16:00 | 2.3121 | 2030.52 | 140 | 104.78 | 0
17:00 | 3.4682 | 2030.55 | 210 | 104.78 | 0
18:00 | 2.3121 | 2030.57 | 140 | 104.78 | 0
19:00 | 3.4682 | 2030.6 | 210 | 104.78 | 0
20:00 | 2.3121 | 2030.62 | 140 | 104.78 | 0
21:00 | 3.4682 | 2030.65 | 210 | 104.78 | 0
22:00 | 2.3121 | 2030.67 | 140 | 104.78 | 0
23:00 | 2.3121 | 2030.69 | 140 | 104.78 | 0
24:00 | 2.3121 | 2030.71 | 140 | 104.78 | 0
Итого |  |  | 3850 |  | 0
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ Приводино в режимный день 19.06.2013 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10 кВ ННП-1 | [5 empty] | ВЛ-10 кВ Жил.поселок-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ НПС-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ж/Д Красавино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ж/Д Ядриха-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РЭБ |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Водозабор |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ СКЗ |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РРС-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ КС-14-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Курцево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ КС-14-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ К.Маркса |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Жил.поселок-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Очистные сооружения |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ж/Д Ядриха-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ НПС-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ РРС-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ ННП-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | 10 | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 20 | 7989.04 | - | 4264.34 | - | 2 | 1762.83 | - | 583.63 | - | 3 | 28153.62 | - | 4990.34 | - | 0.3 | 388.91 | - | 183.44 |  | 7 | 2876.66 | - | 769.6 | - | 8 | 5395.86 | - | 2603.86 | - | 3 | 1859.54 | - | 303.06 | - | 3 | 2655.87 | - | 685.48 | - | 1 | 325.95 | - | 183.38 | - | 42 | 4981.58 | - | 472.37 | - | 5 | 1915.12 | - | 1182.17 | - | 42 | 3908.95 | - | 555.74 | - | 5 | 2144.6 | - | 954.71 | - | 15 | 8079.2 | - | 3675.9 | - | 1 | 1942.93 | - | 955.72 | - | 1 | 513.36 | - | 167.02 | - | 2 | 19961.07 | - | 2642.31 | - | 0 | 54.94 | - | 29.69 | - | 6 | 6367.07 | - | 771.7 | -
1:00 | 12 | 7989.12 | 160 | 4264.43 | 180 | 2 | 1762.84 | 20 | 583.63 | 0 | 3 | 28153.63 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.3 | 388.91 | 0 | 183.44 | 0 | 7 | 2876.69 | 120 | 769.61 | 40 | 7 | 5395.92 | 120 | 2603.9 | 80 | 3 | 1859.56 | 40 | 303.06 | 0 | 3 | 2655.89 | 40 | 685.5 | 40 | 1 | 325.96 | 40 | 183.39 | 40 | 43 | 4981.67 | 720 | 472.39 | 160 | 5 | 1915.14 | 60 | 1182.19 | 60 | 38 | 3909.02 | 560 | 555.76 | 160 | 5 | 2144.63 | 60 | 954.74 | 60 | 10 | 8079.29 | 180 | 3675.95 | 100 | 1 | 1942.94 | 20 | 955.72 | 0 | 1 | 513.37 | 20 | 167.02 | 0 | 2 | 19961.08 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.94 | 0 | 29.69 | 0 | 7 | 6367.09 | 60 | 771.7 | 0
2:00 | 18 | 7989.23 | 220 | 4264.54 | 220 | 1 | 1762.85 | 20 | 583.63 | 0 | 3 | 28153.64 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.3 | 388.91 | 0 | 183.44 | 0 | 7 | 2876.72 | 120 | 769.63 | 80 | 6 | 5395.97 | 100 | 2603.94 | 80 | 2 | 1859.58 | 40 | 303.06 | 0 | 3 | 2655.91 | 40 | 685.52 | 40 | 1 | 325.96 | 0 | 183.39 | 0 | 42 | 4981.76 | 720 | 472.41 | 160 | 4 | 1915.16 | 60 | 1182.21 | 60 | 34 | 3909.09 | 560 | 555.79 | 240 | 5 | 2144.67 | 80 | 954.77 | 60 | 12 | 8079.4 | 220 | 3676 | 100 | 1 | 1942.95 | 20 | 955.72 | 0 | 1 | 513.37 | 0 | 167.02 | 0 | 2 | 19961.08 | 0 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.94 | 0 | 29.69 | 0 | 7 | 6367.11 | 60 | 771.7 | 0
3:00 | 15 | 7989.34 | 220 | 4264.66 | 240 | 1 | 1762.86 | 20 | 583.63 | 0 | 3 | 28153.65 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.3 | 388.91 | 0 | 183.44 | 0 | 6 | 2876.74 | 80 | 769.65 | 80 | 6 | 5396.03 | 120 | 2603.98 | 80 | 2 | 1859.6 | 40 | 303.06 | 0 | 3 | 2655.93 | 40 | 685.54 | 40 | 1 | 325.96 | 0 | 183.39 | 0 | 40 | 4981.86 | 800 | 472.42 | 80 | 4 | 1915.17 | 30 | 1182.23 | 60 | 36 | 3909.17 | 640 | 555.82 | 240 | 5 | 2144.7 | 60 | 954.8 | 60 | 9 | 8079.48 | 160 | 3676.05 | 100 | 1 | 1942.96 | 20 | 955.72 | 0 | 1 | 513.38 | 20 | 167.02 | 0 | 2 | 19961.09 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.94 | 0 | 29.7 | 15 | 7 | 6367.13 | 60 | 771.7 | 0
4:00 | 16 | 7989.44 | 200 | 4264.78 | 240 | 1 | 1762.87 | 20 | 583.63 | 0 | 2 | 28153.66 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.91 | 0 | 183.44 | 0 | 6 | 2876.76 | 80 | 769.66 | 40 | 7 | 5396.07 | 80 | 2604.02 | 80 | 2 | 1859.62 | 40 | 303.06 | 0 | 3 | 2655.95 | 40 | 685.56 | 40 | 1 | 325.96 | 0 | 183.39 | 0 | 40 | 4981.94 | 640 | 472.43 | 80 | 4 | 1915.19 | 60 | 1182.25 | 60 | 33 | 3909.24 | 560 | 555.84 | 160 | 5 | 2144.73 | 60 | 954.83 | 60 | 9 | 8079.57 | 180 | 3676.09 | 80 | 1 | 1942.97 | 20 | 955.72 | 0 | 1 | 513.38 | 0 | 167.02 | 0 | 1 | 19961.09 | 0 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.94 | 0 | 29.7 | 0 | 5 | 6367.15 | 60 | 771.7 | 0
5:00 | 14 | 7989.54 | 200 | 4264.88 | 200 | 1 | 1762.88 | 20 | 583.63 | 0 | 2 | 28153.66 | 0 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.92 | 40 | 183.44 | 0 | 6 | 2876.79 | 120 | 769.67 | 40 | 7 | 5396.12 | 100 | 2604.06 | 80 | 2 | 1859.64 | 40 | 303.06 | 0 | 3 | 2655.97 | 40 | 685.58 | 40 | 1 | 325.97 | 40 | 183.39 | 0 | 40 | 4982.02 | 640 | 472.45 | 160 | 5 | 1915.21 | 60 | 1182.28 | 90 | 33 | 3909.32 | 640 | 555.86 | 160 | 5 | 2144.76 | 60 | 954.86 | 60 | 10 | 8079.65 | 160 | 3676.14 | 100 | 1 | 1942.98 | 20 | 955.73 | 20 | 1 | 513.38 | 0 | 167.02 | 0 | 1 | 19961.1 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.94 | 0 | 29.7 | 0 | 6 | 6367.16 | 30 | 771.7 | 0
6:00 | 20 | 7989.66 | 240 | 4265 | 240 | 1 | 1762.89 | 20 | 583.63 | 0 | 2 | 28153.67 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.92 | 0 | 183.44 | 0 | 6 | 2876.81 | 80 | 769.69 | 80 | 7 | 5396.17 | 100 | 2604.1 | 80 | 2 | 1859.66 | 40 | 303.06 | 0 | 3 | 2655.99 | 40 | 685.6 | 40 | 1 | 325.97 | 0 | 183.4 | 40 | 42 | 4982.12 | 800 | 472.47 | 160 | 7 | 1915.24 | 90 | 1182.3 | 60 | 33 | 3909.39 | 560 | 555.88 | 160 | 6 | 2144.8 | 80 | 954.88 | 40 | 12 | 8079.74 | 180 | 3676.18 | 80 | 1 | 1942.98 | 0 | 955.73 | 0 | 1 | 513.38 | 0 | 167.02 | 0 | 1 | 19961.1 | 0 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.94 | 0 | 29.7 | 0 | 4 | 6367.18 | 60 | 771.7 | 0
7:00 | 14 | 7989.75 | 180 | 4265.08 | 160 | 1 | 1762.9 | 20 | 583.63 | 0 | 2 | 28153.67 | 0 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.92 | 0 | 183.44 | 0 | 6 | 2876.83 | 80 | 769.7 | 40 | 10 | 5396.24 | 140 | 2604.14 | 80 | 2 | 1859.67 | 20 | 303.06 | 0 | 3 | 2656 | 20 | 685.62 | 40 | 1 | 325.97 | 0 | 183.4 | 0 | 43 | 4982.21 | 720 | 472.48 | 80 | 7 | 1915.27 | 90 | 1182.33 | 90 | 33 | 3909.46 | 560 | 555.9 | 160 | 6 | 2144.85 | 100 | 954.91 | 60 | 14 | 8079.85 | 220 | 3676.22 | 80 | 1 | 1942.99 | 20 | 955.73 | 0 | 1 | 513.38 | 0 | 167.02 | 0 | 1 | 19961.1 | 0 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.94 | 0 | 29.7 | 0 | 3 | 6367.19 | 30 | 771.7 | 0
8:00 | 10 | 7989.83 | 160 | 4265.14 | 120 | 2 | 1762.92 | 40 | 583.63 | 0 | 3 | 28153.68 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.92 | 0 | 183.44 | 0 | 6 | 2876.86 | 120 | 769.72 | 80 | 7 | 5396.31 | 140 | 2604.18 | 80 | 2 | 1859.69 | 40 | 303.06 | 0 | 3 | 2656.02 | 40 | 685.63 | 20 | 1 | 325.97 | 0 | 183.4 | 0 | 43 | 4982.31 | 800 | 472.5 | 160 | 7 | 1915.31 | 120 | 1182.35 | 60 | 33 | 3909.55 | 720 | 555.92 | 160 | 6 | 2144.9 | 100 | 954.94 | 60 | 18 | 8079.99 | 280 | 3676.27 | 100 | 2 | 1943 | 20 | 955.73 | 0 | 1 | 513.38 | 0 | 167.02 | 0 | 2 | 19961.11 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.94 | 0 | 29.7 | 0 | 6 | 6367.21 | 60 | 771.7 | 0
9:00 | 10 | 7989.91 | 160 | 4265.21 | 140 | 2 | 1762.93 | 20 | 583.63 | 0 | 3 | 28153.69 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.92 | 0 | 183.44 | 0 | 6 | 2876.89 | 120 | 769.73 | 40 | 8 | 5396.38 | 140 | 2604.22 | 80 | 2 | 1859.71 | 40 | 303.06 | 0 | 3 | 2656.04 | 40 | 685.65 | 40 | 2 | 325.98 | 40 | 183.41 | 40 | 46 | 4982.41 | 800 | 472.53 | 240 | 7 | 1915.34 | 90 | 1182.38 | 90 | 36 | 3909.63 | 640 | 555.95 | 240 | 6 | 2144.96 | 120 | 954.97 | 60 | 14 | 8080.16 | 340 | 3676.33 | 120 | 2 | 1943.02 | 40 | 955.73 | 0 | 1 | 513.39 | 20 | 167.02 | 0 | 2 | 19961.11 | 0 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 15 | 29.7 | 0 | 7 | 6367.24 | 90 | 771.7 | 0
10:00 | 19 | 7990.02 | 220 | 4265.31 | 200 | 2 | 1762.95 | 40 | 583.64 | 20 | 4 | 28153.7 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.4 | 388.92 | 0 | 183.44 | 0 | 5 | 2876.91 | 80 | 769.74 | 40 | 11 | 5396.46 | 160 | 2604.27 | 100 | 2 | 1859.73 | 40 | 303.06 | 0 | 3 | 2656.06 | 40 | 685.67 | 40 | 3 | 325.99 | 40 | 183.42 | 40 | 48 | 4982.52 | 880 | 472.55 | 160 | 6 | 1915.37 | 90 | 1182.4 | 60 | 40 | 3909.71 | 640 | 555.97 | 160 | 6 | 2145.01 | 100 | 955 | 60 | 19 | 8080.32 | 320 | 3676.39 | 120 | 3 | 1943.04 | 40 | 955.73 | 0 | 1 | 513.39 | 0 | 167.02 | 0 | 3 | 19961.12 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 4 | 6367.27 | 90 | 771.7 | 0
11:00 | 12 | 7990.12 | 200 | 4265.42 | 220 | 2 | 1762.97 | 40 | 583.64 | 0 | 4 | 28153.71 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.4 | 388.92 | 0 | 183.44 | 0 | 7 | 2876.94 | 120 | 769.76 | 80 | 10 | 5396.55 | 180 | 2604.31 | 80 | 2 | 1859.75 | 40 | 303.06 | 0 | 3 | 2656.09 | 60 | 685.69 | 40 | 2 | 326 | 40 | 183.43 | 40 | 51 | 4982.63 | 880 | 472.58 | 240 | 6 | 1915.39 | 60 | 1182.42 | 60 | 41 | 3909.8 | 720 | 556 | 240 | 6 | 2145.07 | 120 | 955.04 | 80 | 20 | 8080.49 | 340 | 3676.45 | 120 | 3 | 1943.07 | 60 | 955.74 | 20 | 1 | 513.39 | 0 | 167.02 | 0 | 2 | 19961.13 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 6 | 6367.3 | 90 | 771.7 | 0
12:00 | 14 | 7990.22 | 200 | 4265.52 | 200 | 2 | 1762.98 | 20 | 583.64 | 0 | 3 | 28153.72 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.4 | 388.92 | 0 | 183.44 | 0 | 8 | 2876.97 | 120 | 769.77 | 40 | 11 | 5396.63 | 160 | 2604.37 | 120 | 2 | 1859.77 | 40 | 303.06 | 0 | 3 | 2656.1 | 20 | 685.71 | 40 | 3 | 326 | 0 | 183.43 | 0 | 51 | 4982.74 | 880 | 472.61 | 240 | 6 | 1915.42 | 90 | 1182.45 | 90 | 41 | 3909.89 | 720 | 556.04 | 320 | 6 | 2145.12 | 100 | 955.08 | 80 | 18 | 8080.67 | 360 | 3676.52 | 140 | 2 | 1943.09 | 40 | 955.74 | 0 | 1 | 513.39 | 0 | 167.02 | 0 | 2 | 19961.14 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 7 | 6367.33 | 90 | 771.7 | 0
13:00 | 18 | 7990.32 | 200 | 4265.62 | 200 | 2 | 1763 | 40 | 583.64 | 0 | 3 | 28153.73 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.4 | 388.93 | 40 | 183.45 | 40 | 7 | 2877 | 120 | 769.79 | 80 | 10 | 5396.72 | 180 | 2604.41 | 80 | 3 | 1859.79 | 40 | 303.07 | 20 | 3 | 2656.12 | 40 | 685.73 | 40 | 1 | 326 | 0 | 183.43 | 0 | 52 | 4982.85 | 880 | 472.64 | 240 | 7 | 1915.46 | 120 | 1182.47 | 60 | 42 | 3909.98 | 720 | 556.07 | 240 | 7 | 2145.18 | 120 | 955.11 | 60 | 20 | 8080.83 | 320 | 3676.59 | 140 | 2 | 1943.11 | 40 | 955.74 | 0 | 1 | 513.4 | 20 | 167.03 | 20 | 3 | 19961.14 | 0 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 7 | 6367.36 | 90 | 771.7 | 0
14:00 | 16 | 7990.42 | 200 | 4265.73 | 220 | 2 | 1763.01 | 20 | 583.64 | 0 | 3 | 28153.74 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.3 | 388.93 | 0 | 183.45 | 0 | 6 | 2877.03 | 120 | 769.8 | 40 | 10 | 5396.8 | 160 | 2604.46 | 100 | 3 | 1859.81 | 40 | 303.07 | 0 | 3 | 2656.14 | 40 | 685.74 | 20 | 3 | 326.01 | 40 | 183.44 | 40 | 54 | 4982.96 | 880 | 472.67 | 240 | 7 | 1915.49 | 90 | 1182.49 | 60 | 42 | 3910.06 | 640 | 556.1 | 240 | 5 | 2145.23 | 100 | 955.14 | 60 | 17 | 8080.97 | 280 | 3676.64 | 100 | 2 | 1943.13 | 40 | 955.74 | 0 | 1 | 513.4 | 0 | 167.03 | 0 | 2 | 19961.15 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 6 | 6367.38 | 60 | 771.7 | 0
15:00 | 11 | 7990.51 | 180 | 4265.84 | 220 | 2 | 1763.03 | 40 | 583.64 | 0 | 3 | 28153.75 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.3 | 388.93 | 0 | 183.45 | 0 | 7 | 2877.05 | 80 | 769.81 | 40 | 10 | 5396.88 | 160 | 2604.5 | 80 | 3 | 1859.84 | 60 | 303.07 | 0 | 3 | 2656.16 | 40 | 685.76 | 40 | 3 | 326.01 | 0 | 183.45 | 40 | 54 | 4983.08 | 960 | 472.71 | 320 | 7 | 1915.52 | 90 | 1182.52 | 90 | 45 | 3910.16 | 800 | 556.14 | 320 | 6 | 2145.28 | 100 | 955.18 | 80 | 20 | 8081.13 | 320 | 3676.71 | 140 | 2 | 1943.15 | 40 | 955.75 | 20 | 1 | 513.41 | 20 | 167.03 | 0 | 3 | 19961.16 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 5 | 6367.4 | 60 | 771.7 | 0
16:00 | 17 | 7990.6 | 180 | 4265.93 | 180 | 2 | 1763.04 | 20 | 583.64 | 0 | 3 | 28153.76 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.3 | 388.93 | 0 | 183.45 | 0 | 6 | 2877.08 | 120 | 769.83 | 80 | 10 | 5396.96 | 160 | 2604.55 | 100 | 3 | 1859.86 | 40 | 303.07 | 0 | 3 | 2656.18 | 40 | 685.78 | 40 | 2 | 326.02 | 40 | 183.47 | 80 | 54 | 4983.19 | 880 | 472.75 | 320 | 5 | 1915.54 | 60 | 1182.54 | 60 | 45 | 3910.25 | 720 | 556.18 | 320 | 7 | 2145.34 | 120 | 955.21 | 60 | 19 | 8081.27 | 280 | 3676.76 | 100 | 2 | 1943.17 | 40 | 955.75 | 0 | 1 | 513.41 | 0 | 167.03 | 0 | 3 | 19961.17 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 6 | 6367.42 | 60 | 771.7 | 0
17:00 | 20 | 7990.71 | 220 | 4266.05 | 240 | 2 | 1763.05 | 20 | 583.64 | 0 | 3 | 28153.76 | 0 | 4990.34 | 0 | 0.3 | 388.93 | 0 | 183.45 | 0 | 7 | 2877.11 | 120 | 769.84 | 40 | 11 | 5397.05 | 180 | 2604.6 | 100 | 2 | 1859.87 | 20 | 303.07 | 0 | 3 | 2656.19 | 20 | 685.8 | 40 | 2 | 326.03 | 40 | 183.47 | 0 | 55 | 4983.31 | 960 | 472.79 | 320 | 5 | 1915.57 | 90 | 1182.56 | 60 | 45 | 3910.35 | 800 | 556.22 | 320 | 7 | 2145.41 | 140 | 955.24 | 60 | 19 | 8081.43 | 320 | 3676.83 | 140 | 2 | 1943.19 | 40 | 955.75 | 0 | 1 | 513.41 | 0 | 167.03 | 0 | 2 | 19961.17 | 0 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 6 | 6367.44 | 60 | 771.7 | 0
18:00 | 15 | 7990.82 | 220 | 4266.17 | 240 | 2 | 1763.07 | 40 | 583.64 | 0 | 2 | 28153.77 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.93 | 0 | 183.45 | 0 | 6 | 2877.14 | 120 | 769.86 | 80 | 11 | 5397.13 | 160 | 2604.65 | 100 | 2 | 1859.89 | 40 | 303.07 | 0 | 3 | 2656.21 | 40 | 685.81 | 20 | 2 | 326.03 | 0 | 183.47 | 0 | 52 | 4983.42 | 880 | 472.82 | 240 | 6 | 1915.59 | 60 | 1182.58 | 60 | 43 | 3910.44 | 720 | 556.26 | 320 | 6 | 2145.46 | 100 | 955.27 | 60 | 17 | 8081.57 | 280 | 3676.89 | 120 | 2 | 1943.2 | 20 | 955.76 | 20 | 1 | 513.42 | 20 | 167.04 | 20 | 2 | 19961.18 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 4 | 6367.46 | 60 | 771.7 | 0
19:00 | 10 | 7990.9 | 160 | 4266.24 | 140 | 1 | 1763.08 | 20 | 583.65 | 20 | 2 | 28153.78 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.93 | 0 | 183.45 | 0 | 6 | 2877.17 | 120 | 769.87 | 40 | 11 | 5397.23 | 200 | 2604.7 | 100 | 2 | 1859.91 | 40 | 303.07 | 0 | 3 | 2656.23 | 40 | 685.83 | 40 | 1 | 326.03 | 0 | 183.48 | 40 | 53 | 4983.54 | 960 | 472.87 | 400 | 8 | 1915.63 | 120 | 1182.62 | 120 | 44 | 3910.54 | 800 | 556.3 | 320 | 6 | 2145.51 | 100 | 955.31 | 80 | 16 | 8081.72 | 300 | 3676.96 | 140 | 2 | 1943.22 | 40 | 955.76 | 0 | 1 | 513.42 | 0 | 167.04 | 0 | 2 | 19961.19 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 5 | 6367.47 | 30 | 771.7 | 0
20:00 | 10 | 7990.98 | 160 | 4266.3 | 120 | 2 | 1763.09 | 20 | 583.65 | 0 | 2 | 28153.78 | 0 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.93 | 0 | 183.45 | 0 | 9 | 2877.19 | 80 | 769.88 | 40 | 14 | 5397.32 | 180 | 2604.75 | 100 | 2 | 1859.93 | 40 | 303.07 | 0 | 3 | 2656.25 | 40 | 685.85 | 40 | 1 | 326.04 | 40 | 183.48 | 0 | 51 | 4983.64 | 800 | 472.9 | 240 | 8 | 1915.66 | 90 | 1182.64 | 60 | 44 | 3910.62 | 640 | 556.34 | 320 | 7 | 2145.57 | 120 | 955.34 | 60 | 17 | 8081.85 | 260 | 3677.01 | 100 | 2 | 1943.24 | 40 | 955.76 | 0 | 1 | 513.42 | 0 | 167.04 | 0 | 2 | 19961.19 | 0 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 6 | 6367.49 | 60 | 771.7 | 0
21:00 | 18 | 7991.05 | 140 | 4266.41 | 220 | 2 | 1763.11 | 40 | 583.65 | 0 | 2 | 28153.79 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.93 | 0 | 183.45 | 0 | 6 | 2877.23 | 160 | 769.9 | 80 | 9 | 5397.41 | 180 | 2604.8 | 100 | 3 | 1859.95 | 40 | 303.07 | 0 | 3 | 2656.27 | 40 | 685.87 | 40 | 1 | 326.04 | 0 | 183.48 | 0 | 48 | 4983.75 | 880 | 472.94 | 320 | 7 | 1915.7 | 120 | 1182.67 | 90 | 46 | 3910.72 | 800 | 556.39 | 400 | 8 | 2145.63 | 120 | 955.37 | 60 | 17 | 8082 | 300 | 3677.08 | 140 | 2 | 1943.25 | 20 | 955.77 | 20 | 1 | 513.43 | 20 | 167.04 | 0 | 2 | 19961.19 | 0 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 6 | 6367.5 | 30 | 771.7 | 0
22:00 | 18 | 7991.16 | 220 | 4266.53 | 240 | 1 | 1763.12 | 20 | 583.65 | 0 | 2 | 28153.79 | 0 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.94 | 40 | 183.45 | 0 | 5 | 2877.26 | 120 | 769.91 | 40 | 11 | 5397.5 | 180 | 2604.85 | 100 | 3 | 1859.97 | 40 | 303.07 | 0 | 3 | 2656.28 | 20 | 685.89 | 40 | 1 | 326.04 | 0 | 183.48 | 0 | 48 | 4983.86 | 880 | 472.97 | 240 | 6 | 1915.72 | 60 | 1182.69 | 60 | 40 | 3910.8 | 640 | 556.42 | 240 | 7 | 2145.69 | 120 | 955.4 | 60 | 16 | 8082.14 | 280 | 3677.14 | 120 | 1 | 1943.27 | 40 | 955.77 | 0 | 1 | 513.43 | 0 | 167.04 | 0 | 2 | 19961.2 | 60 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 6 | 6367.52 | 60 | 771.7 | 0
23:00 | 20 | 7991.27 | 220 | 4266.66 | 260 | 1 | 1763.13 | 20 | 583.65 | 0 | 2 | 28153.8 | 60 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.94 | 0 | 183.45 | 0 | 6 | 2877.28 | 80 | 769.93 | 80 | 10 | 5397.58 | 160 | 2604.9 | 100 | 3 | 1859.99 | 40 | 303.07 | 0 | 3 | 2656.3 | 40 | 685.91 | 40 | 1 | 326.04 | 0 | 183.49 | 40 | 47 | 4983.95 | 720 | 472.99 | 160 | 5 | 1915.75 | 90 | 1182.71 | 60 | 38 | 3910.88 | 640 | 556.45 | 240 | 6 | 2145.73 | 80 | 955.43 | 60 | 16 | 8082.28 | 280 | 3677.19 | 100 | 1 | 1943.27 | 0 | 955.77 | 0 | 1 | 513.44 | 20 | 167.05 | 20 | 2 | 19961.2 | 0 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 6 | 6367.53 | 30 | 771.7 | 0
24:00 | 20 | 7991.38 | 220 | 4266.78 | 240 | 1 | 1763.14 | 20 | 583.65 | 0 | 4 | 28153.8 | 0 | 4990.34 | 0 | 0.2 | 388.94 | 0 | 183.45 | 0 | 5 | 2877.3 | 80 | 769.94 | 40 | 11 | 5397.64 | 120 | 2604.95 | 100 | 3 | 1860.01 | 40 | 303.07 | 0 | 3 | 2656.32 | 40 | 685.93 | 40 | 1 | 326.05 | 40 | 183.49 | 0 | 47 | 4984.04 | 720 | 473.01 | 160 | 5 | 1915.77 | 60 | 1182.73 | 60 | 37 | 3910.96 | 640 | 556.48 | 240 | 6 | 2145.77 | 80 | 955.46 | 60 | 16 | 8082.41 | 260 | 3677.24 | 100 | 1 | 1943.28 | 20 | 955.78 | 20 | 1 | 513.44 | 0 | 167.05 | 0 | 2 | 19961.2 | 0 | 2642.31 | 0 | 0 | 54.95 | 0 | 29.7 | 0 | 6 | 6367.54 | 30 | 771.7 | 0
Итого |  |  | 4680 |  | 4880 |  |  | 620 |  | 40 |  |  | 1080 |  | 0 |  |  | 120 |  | 40 |  |  | 2560 |  | 1360 |  |  | 3560 |  | 2180 |  |  | 940 |  | 20 |  |  | 900 |  | 900 |  |  | 400 |  | 440 |  |  | 19680 |  | 5120 |  |  | 1950 |  | 1680 |  |  | 16080 |  | 5920 |  |  | 2340 |  | 1500 |  |  | 6420 |  | 2680 |  |  | 700 |  | 120 |  |  | 160 |  | 60 |  |  | 780 |  | 0 |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 1410 |  | 0
| Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
| телефон |  | 23-22