## ГВО-свод
Сводная таблица фактических объемов нагрузки потребителей,
включенных в графики временного отключения потребления
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 19.06.2013г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
Операционная зона |  | Время отключения, | Номер очереди | [9 empty] | Потребление | Выполнение
РДУ | часы | (мин) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (МВт) | (%)
Вологодское РДУ | 01-00 | до 5 мин | 26.1 | 50.8 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.2 | 21.3 | 43.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4
|  | от 20 до 60 мин | 1 | 3.8 | 8.1 | 14.2 | 15.2 | 28.4 | 53.7 | 89 | 128.2 | 159.2
|  | всего | 28.2 | 55.8 | 100.4 | 128.6 | 146.6 | 159.8 | 185.1 | 220.4 | 259.6 | 290.6 | 1265 | 23%
| 02-00 | до 5 мин | 26.6 | 51.7 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.2 | 21.3 | 43.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4
|  | от 20 до 60 мин | 1 | 3.9 | 7.6 | 14.5 | 15.5 | 28.7 | 54 | 89.3 | 128.5 | 159.6
|  | всего | 28.7 | 56.8 | 100.7 | 129.7 | 147.7 | 160.9 | 186.2 | 221.5 | 260.7 | 291.8 | 1367 | 21%
| 03-00 | до 5 мин | 26.4 | 51.5 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.2 | 21 | 42.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8 | 59.8
|  | от 20 до 60 мин | 1 | 3.9 | 7.6 | 13.7 | 15.7 | 28.7 | 54.3 | 89.5 | 128.6 | 159.9
|  | всего | 28.5 | 56.6 | 100 | 127.9 | 146.9 | 159.9 | 185.5 | 220.7 | 259.8 | 291.1 | 1333 | 22%
| 04-00 | до 5 мин | 26.1 | 50.9 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.3 | 21.2 | 43.1 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 5.1 | 8.8 | 14.5 | 16.5 | 30.7 | 56.2 | 91.6 | 131 | 162
|  | всего | 29.5 | 57.3 | 100.8 | 128.4 | 147.6 | 161.8 | 187.3 | 222.7 | 262.1 | 293.1 | 1322 | 22%
| 05-00 | до 5 мин | 26.1 | 51 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1 | 71.1
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.2 | 21.4 | 43.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6 | 60.6
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 4.7 | 8.2 | 14.2 | 16.2 | 30.3 | 56.4 | 91.6 | 131.1 | 162
|  | всего | 29.5 | 56.9 | 100.7 | 128.9 | 147.9 | 162 | 188.1 | 223.3 | 262.8 | 293.7 | 1300 | 23%
| 06-00 | до 5 мин | 26.3 | 51.5 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6 | 71.6
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.2 | 21.3 | 43.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 4.7 | 8.1 | 14 | 17 | 31.1 | 57.2 | 92.4 | 131.8 | 162.5
|  | всего | 29.7 | 57.4 | 101 | 129.1 | 149.1 | 163.2 | 189.3 | 224.5 | 263.9 | 294.6 | 1228 | 24%
| 07-00 | до 5 мин | 26.3 | 51.2 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.2 | 21.5 | 43.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 4.8 | 8.2 | 14.2 | 17.2 | 31.1 | 56.8 | 91.9 | 131.2 | 161.9
|  | всего | 29.7 | 57.2 | 100.7 | 128.6 | 148.6 | 162.5 | 188.2 | 223.3 | 262.6 | 293.3 | 1305 | 22%
| 08-00 | до 5 мин | 26.9 | 52.3 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.4 | 22.2 | 44.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 4.9 | 8.9 | 17 | 20 | 34 | 59.7 | 94.9 | 134.2 | 165.1
|  | всего | 30.3 | 58.6 | 103.3 | 133.3 | 153.3 | 167.3 | 193 | 228.2 | 267.5 | 298.4 | 1405 | 21%
| 09-00 | до 5 мин | 27.7 | 53.1 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.4 | 22.2 | 44 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 5.4 | 9.8 | 20.4 | 24.4 | 38.6 | 64.4 | 99.5 | 138.9 | 169.9
|  | всего | 31.1 | 59.9 | 104.9 | 137.3 | 158.3 | 172.5 | 198.3 | 233.4 | 272.8 | 303.8 | 1492 | 20%
| 10-00 | до 5 мин | 27.7 | 53.5 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.4 | 22.4 | 44.6 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
|  | от 20 до 60 мин | 1.6 | 4.7 | 8.7 | 19.4 | 25.4 | 39 | 64.8 | 99.9 | 139.1 | 170.1
|  | всего | 30.4 | 59.6 | 104.7 | 137.6 | 161 | 174.6 | 200.4 | 235.5 | 274.7 | 305.7 | 1454 | 20%
| 11-00 | до 5 мин | 28 | 54 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.5 | 22.3 | 44.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 5.4 | 10.1 | 21.1 | 29.1 | 42.6 | 68.7 | 103.9 | 143.2 | 174.3
|  | всего | 31.4 | 60.9 | 106.5 | 139.6 | 164.6 | 178.1 | 204.2 | 239.4 | 278.7 | 309.8 | 1541 | 20%
| 12-00 | до 5 мин | 28 | 54.1 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3 | 74.3
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.6 | 22.5 | 44.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 5.3 | 9.5 | 19.6 | 27.6 | 41.3 | 67.5 | 102.8 | 142.1 | 173.2
|  | всего | 31.4 | 61 | 106.3 | 138.5 | 163.5 | 177.2 | 203.4 | 238.7 | 278 | 309.1 | 1485 | 21%
| 13-00 | до 5 мин | 28 | 53.8 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.4 | 22.1 | 43.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9 | 60.9
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 5.1 | 8.9 | 19.8 | 27.2 | 40.9 | 67.1 | 102.5 | 141.7 | 172.7
|  | всего | 31.4 | 60.3 | 104.7 | 137.4 | 161.8 | 175.5 | 201.7 | 237.1 | 276.3 | 307.3 | 1428 | 22%
| 14-00 | до 5 мин | 28.1 | 54.1 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.3 | 22.1 | 44.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 61.2
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 5 | 9.5 | 20.2 | 25.2 | 39 | 65.1 | 100.3 | 139.7 | 170.8
|  | всего | 31.5 | 60.4 | 105.6 | 138.4 | 160.4 | 174.2 | 200.3 | 235.5 | 274.9 | 306 | 1465 | 21%
| 15-00 | до 5 мин | 27.7 | 53.4 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.4 | 22.2 | 44.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1 | 61.1
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 5.1 | 9.8 | 20 | 24 | 37.7 | 63.6 | 98.8 | 138.2 | 169.2
|  | всего | 31.1 | 59.9 | 105.5 | 137.6 | 158.6 | 172.3 | 198.2 | 233.4 | 272.8 | 303.8 | 1414 | 21%
| 16-00 | до 5 мин | 27.6 | 53.1 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.4 | 21.9 | 43.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 5 | 8.7 | 17.6 | 21.6 | 35.4 | 61.3 | 96.6 | 135.8 | 166.5
|  | всего | 31 | 59.5 | 103.5 | 134.3 | 155.3 | 169.1 | 195 | 230.3 | 269.5 | 300.2 | 1434 | 21%
| 17-00 | до 5 мин | 27.3 | 53.3 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4 | 73.4
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.2 | 21.9 | 44 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 5.3 | 9.5 | 19.3 | 23.3 | 37.1 | 62.9 | 98.2 | 137.5 | 168.2
|  | всего | 30.7 | 59.8 | 104.8 | 136.7 | 157.7 | 171.5 | 197.3 | 232.6 | 271.9 | 302.6 | 1494 | 20%
| 18-00 | до 5 мин | 26.9 | 52.6 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 44 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 5.3 | 9.5 | 19.3 | 23.3 | 37 | 62.8 | 98 | 137.3 | 167.9
|  | всего | 30.3 | 59.2 | 104.1 | 136.1 | 157.1 | 170.8 | 196.6 | 231.8 | 271.1 | 301.7 | 1469 | 21%
| 19-00 | до 5 мин | 26.7 | 52.3 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 72.4
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.3 | 21.8 | 44 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 5.2 | 9.4 | 18 | 22 | 35.6 | 61.5 | 96.6 | 135.8 | 166.9
|  | всего | 30.1 | 58.8 | 103.6 | 134.4 | 155.4 | 169 | 194.9 | 230 | 269.2 | 300.3 | 1385 | 22%
| 20-00 | до 5 мин | 26.7 | 52.2 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.3 | 21.7 | 43.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 4.8 | 9.1 | 17.6 | 21.6 | 35.3 | 61.5 | 96.6 | 135.7 | 166.7
|  | всего | 30.1 | 58.3 | 103.1 | 133.7 | 154.7 | 168.4 | 194.6 | 229.7 | 268.8 | 299.8 | 1481 | 20%
| 21-00 | до 5 мин | 26.4 | 51.4 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3 | 71.3
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.3 | 21.4 | 43.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.2
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 4.8 | 8.9 | 17.4 | 20.4 | 34 | 60.2 | 95.5 | 134.6 | 165.5
|  | всего | 29.8 | 57.5 | 101.6 | 131.9 | 151.9 | 165.5 | 191.7 | 227 | 266.1 | 297 | 1439 | 21%
| 22-00 | до 5 мин | 26.2 | 51.1 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9 | 70.9
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.3 | 21.4 | 43.2 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5
|  | от 20 до 60 мин | 2.3 | 4.8 | 9.1 | 17.8 | 20.8 | 34.4 | 60.6 | 95.8 | 135 | 165.9
|  | всего | 29.6 | 57.2 | 101.4 | 131.9 | 152.2 | 165.8 | 192 | 227.2 | 266.4 | 297.3 | 1440 | 21%
| 23-00 | до 5 мин | 26.3 | 51.1 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.2 | 21.1 | 43 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | от 20 до 60 мин | 1 | 3.5 | 7.4 | 15.3 | 18.3 | 31.5 | 57.4 | 92.6 | 131.9 | 162.9
|  | всего | 28.4 | 55.8 | 99.5 | 129.3 | 149.3 | 162.5 | 188.4 | 223.6 | 262.9 | 293.9 | 1391 | 21%
| 24-00 | до 5 мин | 26.2 | 51.1 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 71.2
|  | от 5 до 20 мин | 1.1 | 1.2 | 21.3 | 43.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4
|  | от 20 до 60 мин | 1 | 3.5 | 7.2 | 13.1 | 17.1 | 30.3 | 56.2 | 91.5 | 130.8 | 161.8
|  | всего | 28.3 | 55.8 | 99.7 | 127.7 | 148.7 | 161.9 | 187.8 | 223.1 | 262.4 | 293.4 | 1428 | 21%

## ГВО-виды ввода
Сводные объемы ГВО по видам ввода
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 19.06.2013г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
№ п/п | Вид ввода ГВО | Объем ввода ГВО, МВт
| Объем нагрузки ГВО отключаемых: | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
1 | с использованием дистанционного управления | 93.8 | 93.6 | 93.2 | 95.7 | 93.6 | 93.4 | 92.9 | 95.6 | 93.7 | 94.6 | 95.6 | 94.3 | 95.4 | 95.2 | 93.9 | 94.2 | 94.5 | 95.1 | 94.9 | 93.6 | 94.7 | 93.9 | 94.1 | 94.1
2 | постоянным оперативным персоналом энергообъекта | 195 | 196.4 | 196.1 | 195.6 | 198.3 | 199.4 | 198.6 | 200.5 | 207.8 | 208.5 | 211.5 | 212.2 | 209.6 | 208.2 | 207.3 | 203.5 | 205.5 | 204.3 | 203.2 | 204.1 | 200.5 | 201.6 | 198 | 197.5
3 | персоналом ОВБ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
4 | оперативным персоналом энергообъекта с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому