## РД
Приложение 1
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН)
в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра
по результатам контрольного замера
ОЗ РДУ | Управляющие | Противоаварийная | Потребители, подключенные под | Объёмы воздействия ПА |  |  | Сетевые и иные
| воздействия на | автоматика, | управляющие воздействия ПА | на потребителя |  |  | организации,
| отключение | формирующая и |  | по данным контрольного замера |  |  | ответственные за
| потребителей | реализующая эти |  | за 19.06.2013 |  |  | подключение
|  | воздействия |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | потребителей под САОН
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5
Вологодское РДУ | 1 ступень | САОН Вологодская | Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" СЖД | 5.5 | 9.2 | 8.3 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 2 | 4.3 | 6.9
|  |  | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 0.5 | 0.9 | 0
|  |  | с/х потребители ПС Сокол | 1.7 | 3.2 | 2.7
|  |  | население г. Сокол | 0.5 | 1 | 1
|  |  | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 1.5 | 3 | 2.5
|  |  | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.6 | 1.4 | 1.2
|  |  | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0.3 | 0.8 | 0.6
|  |  | ОАО "Сухонский МК" - пищевая промыш-ть | 0.2 | 0.5 | 0.4
|  |  | ОАО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.5 | 0.5 | 0.7
|  |  | ОАО "ВОМЗ" - машиностроение | 19.5 | 31.8 | 25.7 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  | ЗАО "ВПЗ" - машиностроение | 6.5 | 14.2 | 11.4
ООО "Западная котельная"
|  |  | ГЭП ВОКЭ - население п. Молочное | 1.2 | 2.2 | 1.8
|  |  | с/х потребители ПС Вологда-Южная | 1.3 | 2.1 | 1.8
|  |  | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 0.6 | 1.6 | 0.7
|  |  | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.5 | 0.6 | 0.5
|  |  | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.4 | 0.6 | 0.4
|  |  | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | население г. Вологда | 4.7 | 10.1 | 9.1
|  | САОН Череповецкая | ОАО "Аммофос" - химическая промышленность | 5.4 | 5.4 | 5.2 | ОАО "Аммофос"
|  |  | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 118.4 | 117.7 | 127.8 | ОАО "Северсталь"
| Итого 1 ступень САОН |  |  | 171.9 | 211.2 | 208.8
| 2 ступень | САОН Вологодская | Грязовецкая ЛПУМГ ОАО "Севергазпром" КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 17.2 | 17.4 | 17.3 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0.3 | 0.9 | 0.3 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  | ОАО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.1 | 0.5 | 0.1
|  |  | Вологодский ВРЗ филиал ОАО "РЖД" - машиностроение | 0.1 | 1 | 0.2
|  |  | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.5 | 0.5 | 0.3
|  |  | ООО "ПФ Метапласт" - машиностроение | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | ОАО "Транс-Альфа" - машиностроение | 0.8 | 1.9 | 1.5
|  |  | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | ФГУ Комбинат "Заречье" - гос. резервы (склады) | 1.7 | 3 | 2.6
|  |  | ГЭП ВОКЭ - население пос.Лукьяново | 0 | 0 | 0
с/х потребители с ПС Западная
|  |  | ГЭП ВОКЭ - население | 2.3 | 3 | 2.1
|  |  | с/х потребители ВЛ-110кВ Н.Погост с ПС Харовск (т) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (ООО "Русэнергосбыт")
|  | САОН ПС Череповецкая | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 73.4 | 64.3 | 73.9 | ОАО "Северсталь"
| Итого 2 ступень САОН |  |  | 96.7 | 92.8 | 98.6
| ОН Вологда-Южная | УОН СН на ПС Вологда-Южная | ОАО "ВОМЗ" - машиностроение | 19.5 | 31.8 | 25.7 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  | ЗАО "ВПЗ" - машиностроение | 6.5 | 14.2 | 11.4
ООО "Западная котельная"
|  |  | ГЭП ВОКЭ - население п. Молочное | 1.2 | 2.2 | 1.8
|  |  | с/х потребители ПС Вологда-Южная | 1.3 | 2.1 | 1.8
|  |  | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 0.6 | 1.6 | 0.7
|  |  | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.5 | 0.6 | 0.5
|  |  | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.4 | 0.6 | 0.4
|  |  | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | население г. Вологда | 4.7 | 10.1 | 9.1
|  |  | Итого по ПС Вологда-Южная: | 34.8 | 63.3 | 51.5
| ОН ПС Сокол | УОН СН на ПС Сокол | Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" СЖД | 5.5 | 9.2 | 8.3 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 2 | 4.3 | 6.9
|  |  | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 0.5 | 0.9 | 0
|  |  | с/х потребители ПС Сокол | 1.7 | 3.2 | 2.7
|  |  | население г. Сокол | 0.5 | 1 | 1
|  |  | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 1.5 | 3 | 2.5
|  |  | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.6 | 1.4 | 1.2
|  |  | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0.3 | 0.8 | 0.6
|  |  | ОАО "Сухонский МК" - пищевая промыш-ть | 0.2 | 0.5 | 0.4
|  |  | ОАО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.5 | 0.5 | 0.7
|  |  | Итого по ПС Сокол: | 13.3 | 24.8 | 24.3
| ОН ПС Ростилово | УОН СН на ПС Ростилово | Грязовецкая ЛПУМГ ОАО "Севергазпром" КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 17.2 | 17.4 | 17.3 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
| ОН ПС Западная | УОН СН на ПС Западная | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0.3 | 0.9 | 0.3 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  | ОАО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.1 | 0.5 | 0.1
|  |  | Вологодский ВРЗ филиал ОАО "РЖД" - машиностроение | 0.1 | 1 | 0.2
|  |  | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.5 | 0.5 | 0.3
|  |  | ООО "ПФ Метапласт" - машиностроение | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | ОАО "Транс-Альфа" - машиностроение | 0.8 | 1.9 | 1.5
|  |  | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | ФГУ Комбинат "Заречье" - гос. резервы (склады) | 1.7 | 3 | 2.6
|  |  | ГЭП ВОКЭ - население пос.Лукьяново | 0 | 0 | 0
|  |  | с/х потребители с ПС Западная | 0 | 0 | 0
|  |  | ГЭП ВОКЭ - население | 2.3 | 3 | 2.1
|  |  | Итого по ПС Западная: | 6 | 11 | 7.3
| ОН ПС В.Устюг | УОН СН ПС В.Устюг | ОАО "В.Устюгский РМЗ" - машиностроение | 0.9 | 1.3 | 1.3 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  | ЗАО "В.Устюгская кистещеточная фабрика" - лёгкая промышленность | 1.1 | 1.5 | 1.4
|  |  | ЗАО "Новаторский ЛПК" - лесное хозяйство | 0 | 0 | 0
|  |  | Промзона | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | с/х потребители, население | 3 | 3.5 | 3.5
|  |  | Итого по ПС В.Устюг: | 5.1 | 6.4 | 6.3
| ОН Череповец | УОН СН на РПП-2 | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 191.8 | 182 | 201.7 | ОАО "Северсталь"
| Итого САОН по ОЗ Вологодского РДУ |  |  | 268.6 | 304 | 307.4
|  |  | задание | 320 | 320 | 320
|  |  | % выполнения | 84% | 95% | 96%