## ГВО-свод
Сводная таблица фактических объемов нагрузки потребителей,
включенных в графики временного отключения потребления
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 18.12.2013г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
Операционная зона |  | Время отключения, | Номер очереди | [9 empty] | Потребление | Выполнение
РДУ | часы | (мин) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (МВт) | (%)
Вологодское РДУ | 01-00 | до 5 мин | 30.9 | 61.9 | 87.3 | 97.1 | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 128 | 128
|  | от 5 до 20 мин | 2.8 | 2.9 | 7.3 | 8.2 | 11.1 | 48.5 | 80.9 | 121.7 | 162.5 | 172.9
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.4 | 4.2 | 11.8 | 15.4 | 16.9 | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 59.8
|  | всего | 33.7 | 66.2 | 98.8 | 117.1 | 152.4 | 191.3 | 225.3 | 266.1 | 313 | 360.7 | 1539 | 23%
| 02-00 | до 5 мин | 30.8 | 61.6 | 87.2 | 97 | 125.7 | 125.7 | 125.7 | 125.7 | 127.7 | 127.7
|  | от 5 до 20 мин | 2.8 | 3.1 | 7 | 8 | 10.8 | 48 | 80.3 | 121.2 | 161.9 | 172.3
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.3 | 3.8 | 9.7 | 14 | 15.5 | 17.6 | 17.6 | 21.6 | 58.9
|  | всего | 33.6 | 66 | 98 | 114.7 | 150.5 | 189.2 | 223.6 | 264.5 | 311.2 | 358.9 | 1551 | 23%
| 03-00 | до 5 мин | 31.2 | 62 | 87.6 | 97.4 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 128.6 | 128.6
|  | от 5 до 20 мин | 2.8 | 2.9 | 5.2 | 6.1 | 8.9 | 46.3 | 78.9 | 119.8 | 160.4 | 170.8
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.4 | 4.3 | 10.9 | 15.5 | 17 | 18.8 | 18.8 | 22.8 | 60.2
|  | всего | 34 | 66.3 | 97.1 | 114.4 | 150.9 | 189.8 | 224.2 | 265.1 | 311.8 | 359.6 | 1469 | 24%
| 04-00 | до 5 мин | 31.3 | 62.3 | 88.1 | 97.8 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 128.8 | 128.8
|  | от 5 до 20 мин | 2.8 | 2.9 | 5.9 | 6.8 | 9.7 | 46.8 | 79.7 | 120.5 | 161.1 | 171.5
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.3 | 4.4 | 11.6 | 16.4 | 17.9 | 20.8 | 20.8 | 24.8 | 62.3
|  | всего | 34.1 | 66.5 | 98.4 | 116.2 | 152.8 | 191.4 | 227.2 | 268 | 314.7 | 362.6 | 1442 | 25%
| 05-00 | до 5 мин | 31.3 | 62.3 | 88.1 | 97.8 | 127 | 127 | 127 | 127 | 129.5 | 129.5
|  | от 5 до 20 мин | 3.1 | 3.2 | 7 | 8 | 10.9 | 48.3 | 81.4 | 122.1 | 162.8 | 173.2
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.3 | 3.9 | 10.9 | 16.5 | 18 | 21 | 21 | 25 | 62.5
|  | всего | 34.4 | 66.8 | 99 | 116.7 | 154.4 | 193.3 | 229.4 | 270.1 | 317.3 | 365.2 | 1499 | 24%
| 06-00 | до 5 мин | 31.2 | 62.1 | 87.8 | 97.5 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 128.9 | 128.9
|  | от 5 до 20 мин | 3.5 | 3.8 | 6.5 | 7.7 | 10.7 | 47.6 | 81.4 | 122.1 | 162.8 | 173.2
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.5 | 4.9 | 13.6 | 19.4 | 20.9 | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 65.1
|  | всего | 34.7 | 67.4 | 99.2 | 118.8 | 156.7 | 195.1 | 231.5 | 272.2 | 319.2 | 367.2 | 1593 | 23%
| 07-00 | до 5 мин | 31.6 | 62.5 | 88.2 | 97.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 126.8 | 129.5 | 129.5
|  | от 5 до 20 мин | 4.1 | 4.7 | 7.1 | 8.9 | 12.3 | 49.8 | 84.1 | 124.7 | 165.5 | 172.9
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.3 | 3.5 | 12 | 17.4 | 18.9 | 21.7 | 21.7 | 25.7 | 63.3
|  | всего | 35.7 | 68.5 | 98.8 | 118.7 | 156.5 | 195.5 | 232.6 | 273.2 | 320.7 | 365.7 | 1554 | 24%
| 08-00 | до 5 мин | 31.5 | 62.3 | 87.9 | 97.6 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 128.9 | 128.9
|  | от 5 до 20 мин | 5.1 | 6.7 | 12.1 | 14.9 | 18.5 | 55.8 | 91.5 | 132.1 | 172.9 | 179.6
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.1 | 3.8 | 14.7 | 19.5 | 21 | 26.2 | 26.2 | 30.2 | 67.8
|  | всего | 36.6 | 70.1 | 103.8 | 127.2 | 164.5 | 203.3 | 244.2 | 284.8 | 332 | 376.3 | 1660 | 23%
| 09-00 | до 5 мин | 31.7 | 62.6 | 88.2 | 98 | 127.1 | 127.1 | 127.1 | 127.1 | 129.6 | 129.6
|  | от 5 до 20 мин | 6.6 | 8.3 | 14.2 | 17.7 | 21.5 | 59.2 | 95 | 135.7 | 176.3 | 183
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.2 | 4.3 | 18.6 | 25.9 | 27.4 | 31.7 | 31.7 | 35.7 | 73.2
|  | всего | 38.3 | 72.1 | 106.7 | 134.3 | 174.5 | 213.7 | 253.8 | 294.5 | 341.6 | 385.8 | 1853 | 21%
| 10-00 | до 5 мин | 31.9 | 62.9 | 88.6 | 98.4 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 130.4 | 130.4
|  | от 5 до 20 мин | 6.7 | 8.7 | 14.6 | 17.9 | 22 | 59.3 | 95.1 | 135.9 | 176.5 | 183.2
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.5 | 5 | 19.9 | 27.3 | 28.8 | 32.9 | 32.9 | 36.9 | 74.3
|  | всего | 38.6 | 73.1 | 108.2 | 136.2 | 176.9 | 215.7 | 255.6 | 296.4 | 343.8 | 387.9 | 1833 | 21%
| 11-00 | до 5 мин | 31.9 | 62.9 | 88.5 | 98.4 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 127.8 | 130.6 | 130.6
|  | от 5 до 20 мин | 6.7 | 8.6 | 15.7 | 19.2 | 23.4 | 60.7 | 96.6 | 137.3 | 178.1 | 184.8
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.4 | 4.7 | 20.2 | 27.4 | 28.9 | 32.6 | 32.6 | 36.6 | 74
|  | всего | 38.6 | 72.9 | 108.9 | 137.8 | 178.6 | 217.4 | 257 | 297.7 | 345.3 | 389.4 | 1711 | 23%
| 12-00 | до 5 мин | 31.7 | 62.6 | 88.2 | 98.1 | 127.1 | 127.1 | 127.1 | 127.1 | 129.5 | 129.5
|  | от 5 до 20 мин | 6.5 | 8.4 | 15.5 | 19.2 | 23.1 | 60.8 | 96.7 | 137.6 | 178.4 | 185.1
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.4 | 5 | 20.8 | 28.5 | 30 | 33.5 | 33.5 | 37.5 | 74.8
|  | всего | 38.2 | 72.4 | 108.7 | 138.1 | 178.7 | 217.9 | 257.3 | 298.2 | 345.4 | 389.4 | 1781 | 22%
| 13-00 | до 5 мин | 31.7 | 62.6 | 88.1 | 97.9 | 127.1 | 127.1 | 127.1 | 127.1 | 130.1 | 130.1
|  | от 5 до 20 мин | 6.6 | 8.1 | 14.6 | 18.1 | 22 | 59.5 | 95.3 | 136.2 | 176.7 | 183.4
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.3 | 4.5 | 21.5 | 29 | 30.5 | 34.8 | 34.8 | 38.8 | 76.2
|  | всего | 38.3 | 72 | 107.2 | 137.5 | 178.1 | 217.1 | 257.2 | 298.1 | 345.6 | 389.7 | 1667 | 23%
| 14-00 | до 5 мин | 31.6 | 62.4 | 87.9 | 97.7 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 129.2 | 129.2
|  | от 5 до 20 мин | 6.8 | 8.7 | 15.1 | 18.8 | 22.9 | 60.3 | 96.3 | 136.8 | 177.3 | 184
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.4 | 4.7 | 20.4 | 27.5 | 29 | 33.8 | 33.8 | 37.8 | 75.3
|  | всего | 38.4 | 72.5 | 107.7 | 136.9 | 176.9 | 215.8 | 256.6 | 297.1 | 344.3 | 388.5 | 1699 | 23%
| 15-00 | до 5 мин | 31.5 | 62.3 | 87.9 | 97.7 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 126.6 | 128.6 | 128.6
|  | от 5 до 20 мин | 6.7 | 8.4 | 15.8 | 19.1 | 23.1 | 60.8 | 96.7 | 137.3 | 177.9 | 184.6
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.3 | 4.6 | 19.5 | 26.4 | 27.9 | 33.2 | 33.2 | 37.2 | 74.7
|  | всего | 38.2 | 72 | 108.3 | 136.3 | 176.1 | 215.3 | 256.5 | 297.1 | 343.7 | 387.9 | 1775 | 22%
| 16-00 | до 5 мин | 31.7 | 62.6 | 88.2 | 97.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 129.2 | 129.2
|  | от 5 до 20 мин | 6.2 | 8.1 | 14.1 | 17 | 20.8 | 58.3 | 94.2 | 134.8 | 175.4 | 182.1
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.4 | 5.1 | 19.1 | 25.1 | 26.6 | 31.8 | 31.8 | 35.8 | 73.5
|  | всего | 37.9 | 72.1 | 107.4 | 134 | 172.8 | 211.8 | 252.9 | 293.5 | 340.4 | 384.8 | 1720 | 22%
| 17-00 | до 5 мин | 31.6 | 62.5 | 88.2 | 97.9 | 127.1 | 127.1 | 127.1 | 127.1 | 129.6 | 129.6
|  | от 5 до 20 мин | 5.7 | 7.1 | 12.8 | 15.6 | 19.3 | 56.9 | 92.9 | 133.4 | 174.1 | 180.8
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.3 | 4.8 | 19.1 | 25.8 | 27.3 | 32.2 | 32.2 | 36.2 | 73.9
|  | всего | 37.3 | 70.9 | 105.8 | 132.6 | 172.2 | 211.3 | 252.2 | 292.7 | 339.9 | 384.3 | 1758 | 22%
| 18-00 | до 5 мин | 31.6 | 62.5 | 88.2 | 97.8 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 126.7 | 129.1 | 129.1
|  | от 5 до 20 мин | 4.9 | 6.4 | 12 | 14.3 | 18 | 55.7 | 90.8 | 131.5 | 172.2 | 179
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.5 | 4.7 | 18.5 | 23.5 | 25 | 29 | 29 | 33 | 70.6
|  | всего | 36.5 | 70.4 | 104.9 | 130.6 | 168.2 | 207.4 | 246.5 | 287.2 | 334.3 | 378.7 | 1793 | 21%
| 19-00 | до 5 мин | 32 | 62.8 | 88.6 | 98.4 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 129.9 | 129.9
|  | от 5 до 20 мин | 4.5 | 5.6 | 10.1 | 12.4 | 15.9 | 53.2 | 88.1 | 128.8 | 169.6 | 176.4
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.4 | 4.5 | 16.7 | 23.7 | 25.2 | 27.8 | 27.8 | 31.8 | 69.4
|  | всего | 36.5 | 69.8 | 103.2 | 127.5 | 167.1 | 205.9 | 243.4 | 284.1 | 331.3 | 375.7 | 1753 | 21%
| 20-00 | до 5 мин | 30.3 | 60.9 | 86.5 | 96.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 127.3 | 127.3
|  | от 5 до 20 мин | 4.3 | 5.2 | 10 | 11.8 | 15.1 | 53.6 | 88.2 | 129 | 169.8 | 176.6
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.2 | 4.5 | 17 | 22.9 | 24.4 | 26.8 | 26.8 | 30.8 | 68.4
|  | всего | 34.6 | 67.3 | 101 | 125.2 | 163.4 | 203.4 | 240.4 | 281.2 | 327.9 | 372.3 | 1757 | 21%
| 21-00 | до 5 мин | 31 | 61.6 | 87.2 | 97 | 126 | 126 | 126 | 126 | 128.2 | 128.2
|  | от 5 до 20 мин | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.7 | 11.9 | 48.8 | 83.4 | 124 | 164.8 | 171.6
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.4 | 4.2 | 16.4 | 20.5 | 22 | 23.9 | 23.9 | 27.9 | 65.4
|  | всего | 34.8 | 67.4 | 98.9 | 122.1 | 158.4 | 196.8 | 233.3 | 273.9 | 320.9 | 365.2 | 1695 | 22%
| 22-00 | до 5 мин | 31 | 61.8 | 87.6 | 97.4 | 126.4 | 126.4 | 126.4 | 126.4 | 128.8 | 128.8
|  | от 5 до 20 мин | 3.8 | 4.3 | 6.4 | 7.3 | 10.5 | 47.8 | 82.1 | 122.8 | 163.5 | 173.2
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.5 | 4.4 | 15.8 | 19.4 | 20.9 | 22.9 | 22.9 | 26.9 | 64.4
|  | всего | 34.8 | 67.6 | 98.4 | 120.5 | 156.3 | 195.1 | 231.4 | 272.1 | 319.2 | 366.4 | 1729 | 21%
| 23-00 | до 5 мин | 31 | 61.8 | 87.6 | 97.3 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 126.2 | 128.1 | 128.1
|  | от 5 до 20 мин | 3.2 | 3.5 | 6.3 | 7.1 | 10.2 | 47.7 | 81.5 | 122.3 | 163 | 173.4
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.4 | 4.7 | 13.9 | 16.9 | 18.4 | 20.6 | 20.6 | 24.6 | 62.2
|  | всего | 34.2 | 66.7 | 98.6 | 118.3 | 153.3 | 192.3 | 228.3 | 269.1 | 315.7 | 363.7 | 1567 | 23%
| 24-00 | до 5 мин | 31.1 | 62 | 87.7 | 97.4 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 128.7 | 128.7
|  | от 5 до 20 мин | 3.1 | 3.4 | 6.7 | 7.4 | 10.5 | 47.8 | 81 | 121.8 | 162.6 | 173
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 1.4 | 4.4 | 12.2 | 14.8 | 16.3 | 20 | 20 | 24 | 61.4
|  | всего | 34.2 | 66.8 | 98.8 | 117 | 151.8 | 190.6 | 227.5 | 268.3 | 315.3 | 363.1 | 1511 | 24%

## ГВО-виды ввода
Сводные объемы ГВО по видам ввода
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 18.12.2013г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
№ п/п | Вид ввода ГВО | Объем ввода ГВО, МВт
| Объем нагрузки ГВО отключаемых: | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
1 | с использованием дистанционного управления | 96.6 | 98.6 | 97.3 | 98.2 | 98.3 | 96.6 | 97.6 | 97.5 | 97.1 | 97.3 | 98.1 | 97.8 | 98.2 | 98 | 97.3 | 97.1 | 97.2 | 97.5 | 97.3 | 96.7 | 97.8 | 97.6 | 97.2 | 97.1
2 | постоянным оперативным персоналом энергообъекта | 254.6 | 250.8 | 252.6 | 254.6 | 257.3 | 259.9 | 258.6 | 268.2 | 276.4 | 277.4 | 278.2 | 278.6 | 279.1 | 277.7 | 277.8 | 275.2 | 274.5 | 269.1 | 267.3 | 265 | 257.2 | 259.6 | 257.3 | 257.2
3 | персоналом ОВБ | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.8 | 7.7 | 6.7 | 8 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 9.6 | 9.9 | 10 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 6.2 | 6.3 | 5.9
4 | оперативным персоналом энергообъекта с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9