## РД
Приложение 1
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН)
в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра
по результатам контрольного замера
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под | Объёмы воздействия ПА |  |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА | на потребителя |  |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  | по данным контрольного замера |  |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти |  |  | за 18.12.2013 |  |  | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | потребителей под САОН
Вологодское РДУ | 1 ступень | ПС 220 Сокол | САОН Вологодская | ВЛ-110кВ Печаткино-1, 2 | Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" СЖД | 5 | 6.5 | 5.2 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ-110кВ Сухонский ЦБЗ-1, 2 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 7.4 | 9.3 | 9.6
|  |  |  | 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 0.9 | 1.8 | 1.7
|  |  |  | 35 кВ Усть-Кубенское, Корнилово | с/х потребители ПС Сокол | 4.9 | 6.2 | 5.7
|  |  |  | 10кВ, Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово | население г. Сокол | 1.3 | 2.1 | 2.1
|  |  |  | ВЛ-35кВ Сок.ЦБК-1, 2 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 3.2 | 5.1 | 4.3
|  |  |  | 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 1.5 | 1.5 | 1.6
|  |  |  | 6кВ Керамик-1, 2 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0.7 | 0.8 | 0.7
|  |  |  | 6кВ Молокозавод-1, 2 | ОАО "Сухонский МК" - пищевая промыш-ть | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ТМК, 10кВ Сотамеко+ | ОАО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.8 | 0.6 | 0.7
|  | ПС 220 Вологда-Южная |  | ВЛ-110кВ ОМЗ-1, 2 | ОАО "ВОМЗ" - машиностроение | 25.3 | 37.7 | 35.8 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ-110кВ ВПЗ-1, 2 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 10.7 | 15.3 | 15
ООО "Западная котельная"
|  |  |  | 35кВ Молочное | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население п. Молочное | 2.8 | 3.7 | 3.7
|  |  |  | 35кВ Можайское, Надеево | с/х потребители ПС Вологда-Южная | 3.2 | 4.4 | 4
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 0.8 | 1.5 | 1.4
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный-1, 2 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 1.9 | 2.3 | 2.5
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1, 2, РТП-25 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.4 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 10кВ ф.тролейбусная-1, 2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0.3 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15, 20, тубдиспансер, 10кВ ф.Город-1, 3, 5, 7, 14, РП-27, Родионцево | население г. Вологда | 6.3 | 12.6 | 14.3
|  | ПС 110 кВ ГПП-1 | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ яч.123, РУ-6 кВ РП-1 яч.8, 11, ПС 110 кВ ГПП-2 РП-2 яч.47 | ОАО "Аммофос" - химическая промышленность | 5.1 | 4.8 | 4.5 | ОАО "Аммофос"
|  | ПС 110 кВ ГПП-3, ПС 110 кВ ГПП-12, ПС-110 кВ ГПП-6, ПС-110 кВ ГПП-14 |  |  | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 112.2 | 113.9 | 119.5 | ОАО "Северсталь"
| Итого 1 ступень САОН |  |  |  |  | 195 | 231.3 | 233.6
| 2 ступень | ПС 220 кВ Ростилово | САОН Вологодская | 10кВ КС-17 все двигатели, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Ленинград-2, КОС, Заемье | Грязовецкая ЛПУМГ ОАО "Севергазпром" КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 26.2 | 26.8 | 27.2 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ф.ВМЗ-1, 2 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0.5 | 1.2 | 0.7 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ ф.Станкозавод-1, 2, 3, 4 | ОАО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.1 | 0.6 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ф.ВРЗ-1, 2, 3 | Вологодский ВРЗ филиал ОАО "РЖД" - машиностроение | 0.5 | 1.8 | 1.4
|  |  |  | 6кВ ф.Грайф-1, 2 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.Метапласт-1, спецпроект | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0.1 | 0.6 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ф.РМЗ-1, 2 | ОАО "Транс-Альфа" - машиностроение | 1.4 | 2.9 | 2.7
|  |  |  | 6кВ ф.Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 | ФГУ Комбинат "Заречье" - гос. резервы (склады) | 1.5 | 2.2 | 2.1
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население пос.Лукьяново | 1.5 | 2.4 | 2.1
|  |  |  | 6кВ ф.Очистные-1, 2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.4 | 2.1 | 1.9
|  |  |  | 6кВ ф.Ягода | ООО "Вологодская ягода" | 0.6 | 1 | 1.2
|  |  |  | 35кВ Маега | с/х потребители с ПС Западная | 1.4 | 2 | 1.9
|  |  |  | 35кВ Северная, 6кВ ф.город-1, 2 , РП-35, РП-37 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население | 12.4 | 17.6 | 16.7
|  | ПС 220 кВ Харовск (Тяговая) |  | ВЛ-110кВ Н.Погост с ПС Харовск (т) | с/х потребители ВЛ-110кВ Н.Погост с ПС Харовск (т) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" (ООО "Русэнергосбыт")
|  | ПС 110 кВ ГПП-11, ТЭЦ-ПВС, ПС 110 кВ ГПП-7, ПС 110 кВ ГПП-1, ПС 110 кВ ГПП-12 | САОН ПС Череповецкая |  | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 45.3 | 53 | 51.3 | ОАО "Северсталь"
| Итого 2 ступень САОН |  |  |  |  | 93.4 | 115 | 110.6
| ОН Вологда-Южная | ПС 220 Вологда-Южная | УОН СН на ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ-110кВ ОМЗ-1, 2 | ОАО "ВОМЗ" - машиностроение | 25.3 | 37.7 | 35.8 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ-110кВ ВПЗ-1, 2 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 10.7 | 15.3 | 15
ООО "Западная котельная"
|  |  |  | 35кВ Молочное | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население п. Молочное | 2.8 | 3.7 | 3.7
|  |  |  | 35кВ Можайское, Надеево | с/х потребители ПС Вологда-Южная | 3.2 | 4.4 | 4
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 0.8 | 1.5 | 1.4
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный-1, 2 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 1.9 | 2.3 | 2.5
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1, 2, РТП-25 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.4 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 10кВ ф.тролейбусная-1, 2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0.3 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15, 20, тубдиспансер, 10кВ ф.Город-1, 3, 5, 7, 14, РП-27, Родионцево | население г. Вологда | 6.3 | 12.6 | 14.3
[5 empty] | Итого по ПС 220 кВ Вологда-Южная: | 51.7 | 78.4 | 77.7
| ОН ПС Сокол | ПС 220 Сокол | УОН СН на ПС 220 кВ Сокол | ВЛ-110кВ Печаткино-1, 2 | Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД" СЖД | 5 | 6.5 | 5.2 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ-110кВ Сухонский ЦБЗ-1, 2 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 7.4 | 9.3 | 9.6
|  |  |  | 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 0.9 | 1.8 | 1.7
|  |  |  | 35 кВ Усть-Кубенское, Корнилово | с/х потребители ПС Сокол | 4.9 | 6.2 | 5.7
|  |  |  | 10кВ, Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово | население г. Сокол | 1.3 | 2.1 | 2.1
|  |  |  | ВЛ-35кВ Сок.ЦБК-1, 2 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 3.2 | 5.1 | 4.3
|  |  |  | 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 1.5 | 1.5 | 1.6
|  |  |  | 6кВ Керамик-1, 2 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0.7 | 0.8 | 0.7
|  |  |  | 6кВ Молокозавод-1, 2 | ОАО "Сухонский МК" - пищевая промыш-ть | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ТМК, 10кВ Сотамеко+ | ОАО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.8 | 0.6 | 0.7
[5 empty] | Итого по ПС 220 кВ Сокол: | 26 | 34.2 | 31.9
| ОН ПС Ростилово | ПС 220 кВ Ростилово | УОН СН на ПС 220 кВ Ростилово | 10кВ КС-17 все двигатели, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Ленинград-2, КОС, Заемье | Грязовецкая ЛПУМГ ОАО "Севергазпром" КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 26.2 | 26.8 | 27.2 | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
| ОН ПС Западная | ПС 110 кВ Западная | УОН СН на ПС 110 кВ Западная | ф.ВМЗ-1, 2 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0.5 | 1.2 | 0.7 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ ф.Станкозавод-1, 2, 3, 4 | ОАО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.1 | 0.6 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ф.ВРЗ-1, 2, 3 | Вологодский ВРЗ филиал ОАО "РЖД" - машиностроение | 0.5 | 1.8 | 1.4
|  |  |  | 6кВ ф.Грайф-1, 2 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.Метапласт-1, спецпроект | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0.1 | 0.6 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ф.РМЗ-1, 2 | ОАО "Транс-Альфа" - машиностроение | 1.4 | 2.9 | 2.7
|  |  |  | 6кВ ф.Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 | ФГУ Комбинат "Заречье" - гос. резервы (склады) | 1.5 | 2.2 | 2.1
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население пос.Лукьяново | 1.5 | 2.4 | 2.1
|  |  |  | 6кВ ф.Очистные-1, 2 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 1.4 | 2.1 | 1.9
|  |  |  | 6кВ ф.Ягода | ООО "Вологодская ягода" | 0.6 | 1 | 1.2
|  |  |  | 35кВ Маега | с/х потребители с ПС Западная | 1.4 | 2 | 1.9
|  |  |  | 35кВ Северная, 6кВ ф.город-1, 2 , РП-35, РП-37 | ГП ВО "Областные электротеплосети" - население | 12.4 | 17.6 | 16.7
[5 empty] | Итого по ПС 110 кВ Западная: | 21.8 | 35 | 31.9
| ОН ПС В.Устюг | ПС 110 кВ В.Устюг | УОН СН ПС 110 кВ В.Устюг | 6кВ ф.Город-3 | ОАО "В.Устюгский РМЗ" - машиностроение | 0.7 | 1.6 | 1.3 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 | ЗАО "В.Устюгская кистещеточная фабрика" - лёгкая промышленность | 0.9 | 2.3 | 1.8
|  |  |  | 6 кВ Лесхоз | ЗАО "Новаторский ЛПК" - лесное хозяйство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-1, 2, ж/д станция, очистные-1 | Промзона | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 35кВ СРЗ-1, 2, Золотавцево, 6кВ Будрино, Бобровниково, Калашово, город-4 | с/х потребители, население | 3 | 5.4 | 4.9
[5 empty] | Итого по ПС 110 кВ В.Устюг: | 4.7 | 9.5 | 8.2
| ОН ПС Дымково | ПС 110 кВ Дымково | УОН СН ПС 110 Дымково | 10кВ ф.Каликино | ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0 | 0.1 | 0 | Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 10кВ ф. АЗС | ООО "Тайга-Транзит" - деревообработка, население | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Добрынино | ООО "Новаторский ДСК" - деревообработка, население, ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.Мастерские | ООО "Тайга-Транзит" - деревообработка, население | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | 35кв ф.Новатор-1, 2 | ОАО "В-У фанерный комбинат Новатор", ООО "Новаторский ДСК" - деревообработка, население | 3.2 | 4.2 | 4.4
|  |  |  | 35кв ф.Морозовица | с/х потребители, население | 1 | 2.1 | 1.7
[5 empty] | Итого по ПС 110 кВ Дымково: | 4.5 | 6.9 | 6.5
| ОН Череповец |  | УОН СН на РПП-2 |  | ОАО "Северсталь" - черная металлургия | 157.5 | 166.9 | 170.8 | ОАО "Северсталь"
| Итого САОН по ОЗ Вологодского РДУ |  |  |  |  | 288.4 | 346.3 | 344.2
[5 empty] | задание | 320 | 320 | 320
[5 empty] | % выполнения | 90% | 108% | 108%