## +Т-1-6
Ведомость нагрузок Т-1-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.12.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1-6 кВ | [6 empty] | Ввод Т-1-6 кВ | [6 empty] | ТСН-1
| Ток | Мощность |  | прием активный |  | прием реактивный |  | Ток | Мощность |  | отдача активный |  | отдача реактивный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  |  |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 80
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 90 | 0.9 |  | 34.531 |  | 8.3 |  |  |  |  | 6595.606 |  | 2479.18 |  | 384.5
1:00 | 90 | 1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6595.758 | 1094.4 | 2479.22 | 288 | 384.77 | 21.6
2:00 | 90 | 0.9 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6595.91 | 1094.4 | 2479.26 | 288 | 385.04 | 21.6
3:00 | 90 | 1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6596.062 | 1094.4 | 2479.3 | 288 | 385.31 | 21.6
4:00 | 95 | 1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6596.214 | 1094.4 | 2479.34 | 288 | 385.58 | 21.6
5:00 | 90 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6596.366 | 1094.4 | 2479.38 | 288 | 385.85 | 21.6
6:00 | 100 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6596.518 | 1094.4 | 2479.42 | 288 | 386.12 | 21.6
7:00 | 115 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6596.67 | 1094.4 | 2479.46 | 288 | 386.41 | 23.2
8:00 | 120 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6596.823 | 1101.6 | 2479.52 | 432 | 386.71 | 24
9:00 | 120 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6597 | 1274.4 | 2479.56 | 288 | 386.99 | 22.4
10:00 | 115 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6597.18 | 1296 | 2479.6 | 288 | 387.27 | 22.4
11:00 | 115 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6597.36 | 1296 | 2479.64 | 288 | 387.55 | 22.4
12:00 | 115 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6597.54 | 1296 | 2479.68 | 288 | 387.83 | 22.4
13:00 | 120 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6597.72 | 1296 | 2479.72 | 288 | 388.11 | 22.4
14:00 | 110 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6597.9 | 1296 | 2479.76 | 288 | 388.39 | 22.4
15:00 | 110 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6598.1 | 1440 | 2479.82 | 432 | 388.67 | 22.4
16:00 | 115 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6598.26 | 1152 | 2479.83 | 72 | 388.95 | 22.4
17:00 | 115 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6598.44 | 1296 | 2479.87 | 288 | 389.18 | 18.4
18:00 | 110 | 1.1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6598.62 | 1296 | 2479.91 | 288 | 389.41 | 18.4
19:00 | 120 | 1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6598.8 | 1296 | 2479.97 | 432 | 389.64 | 18.4
20:00 | 110 | 1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6598.98 | 1296 | 2480 | 216 | 389.87 | 18.4
21:00 | 110 | 1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6599.16 | 1296 | 2480.04 | 288 | 390.1 | 18.4
22:00 | 90 | 1 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6599.34 | 1296 | 2480.08 | 288 | 390.33 | 18.4
23:00 | 90 | 0.9 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6599.52 | 1296 | 2480.12 | 288 | 390.56 | 18.4
24:00 | 90 | 0.9 |  | 34.531 | 0 | 8.3 | 0 |  |  |  | 6599.7 | 1296 | 2480.16 | 288 | 390.79 | 18.4
Итого |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29476.8 |  | 7056 |  | 503.2

## +Т-2-6
Ведомость нагрузок Т-2-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.12.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | Ввод Т-2-6 кВ | [6 empty] | Ввод Т-2-6 кВ | [6 empty] | ТСН-2
| Ток | Мощность |  | прием активный |  | прием реактивный |  | Ток | Мощность |  | отдача активный |  | отдача реактивный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  |  |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 80
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 90 | 0.8 | 0.5 | 1809.24 |  | 1448.96 |  |  |  |  | 4680.15 |  | 6937.12 |  | 746.89
1:00 | 90 | 0.8 | 0.5 | 1809.24 | 0 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4680.27 | 864 | 6937.2 | 576 | 747.18 | 23.2 | 0 | 0 | 0
2:00 | 90 | 0.8 | 0.5 | 1809.24 | 0 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4680.39 | 864 | 6937.28 | 576 | 747.47 | 23.2 | 0 | 0 | 0
3:00 | 90 | 0.8 | 0.5 | 1809.24 | 0 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4680.51 | 864 | 6937.36 | 576 | 747.76 | 23.2 | 0 | 0 | 0
4:00 | 90 | 0.8 | 0.5 | 1809.24 | 0 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4680.63 | 864 | 6937.44 | 576 | 748.05 | 23.2 | 0 | 0 | 0
5:00 | 90 | 0.9 | 0.5 | 1809.24 | 0 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4680.75 | 864 | 6937.52 | 576 | 748.34 | 23.2 | 0 | 0 | 0
6:00 | 100 | 0.9 | 0.5 | 1809.24 | 0 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4680.87 | 864 | 6937.6 | 576 | 748.63 | 23.2 | 0 | 0 | 0
7:00 | 110 | 1 | 0.6 | 1809.24 | 0 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.02 | 1080 | 6937.68 | 576 | 748.92 | 23.2 | 0 | 0 | 0
8:00 | 120 | 1.2 | 0.6 | 1809.24 | 0 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.17 | 1080 | 6937.76 | 576 | 749.21 | 23.2 | 0 | 0 | 0
9:00 | 120 | 1.2 | 0.6 | 1809.24 | 0 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.2 | 216 | 6937.87 | 792 | 749.76 | 44 | 0 | 0 | 0
10:00 | 110 | 1.2 | 0.6 | 1809.24 | 0 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.23 | 216 | 6937.98 | 792 | 750.31 | 44 | 0 | 0 | 0
11:00 | 120 | 1.2 | 0.6 | 1809.25 | 72 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.26 | 216 | 6938.09 | 792 | 750.86 | 44 | 0 | 0 | 0
12:00 | 100 | 1.2 | 0.6 | 1809.25 | 0 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.29 | 216 | 6938.2 | 792 | 751.41 | 44 | 0 | 0 | 0
13:00 | 110 | 1.2 | 0.6 | 1809.26 | 72 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.33 | 288 | 6938.31 | 792 | 751.96 | 44 | 0 | 0 | 0
14:00 | 90 | 1.2 | 0.6 | 1809.27 | 72 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.34 | 72 | 6938.42 | 792 | 752.51 | 44 | 0 | 0 | 0
15:00 | 80 | 1 | 0.6 | 1809.28 | 72 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.35 | 72 | 6938.56 | 1008 | 753.08 | 45.6 | 0 | 0 | 0
16:00 | 90 | 1 | 0.6 | 1809.29 | 72 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.36 | 72 | 6938.64 | 576 | 753.61 | 42.4 | 0 | 0 | 0
17:00 | 90 | 0 | 0.6 | 1809.3 | 72 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.37 | 72 | 6938.73 | 648 | 754.12 | 40.8 | 0 | 0 | 0
18:00 | 90 | 0 | 0.6 | 1809.33 | 216 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.39 | 144 | 6938.82 | 648 | 754.63 | 40.8 | 0 | 0 | 0
19:00 | 50 | 0 | 0.6 | 1809.36 | 216 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.4 | 72 | 6938.92 | 720 | 755.16 | 42.4 | 0 | 0 | 0
20:00 | 50 | 0 | 0.6 | 1809.41 | 360 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.41 | 72 | 6939.01 | 648 | 755.65 | 39.2 | 0 | 0 | 0
21:00 | 50 | 0 | 0.6 | 1809.44 | 216 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.42 | 72 | 6939.1 | 648 | 756.16 | 40.8 | 0 | 0 | 0
22:00 | 60 | 0 | 0.6 | 1809.46 | 144 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.43 | 72 | 6939.19 | 648 | 756.67 | 40.8 | 0 | 0 | 0
23:00 | 50 | 0 | 0.6 | 1809.48 | 144 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.44 | 72 | 6939.28 | 648 | 757.18 | 40.8 | 0 | 0 | 0
24:00 | 50 | 0 | 0.6 | 1809.5 | 144 | 1448.96 |  |  | 0 |  | 4681.45 | 72 | 6939.37 |  | 757.69 | 40.8 | 0 | 0 | 0
Итого |  |  |  | 1809 | 1872 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9360 |  | 15552 |  | 864

## +ВЛ-6 С-з Вытегор Аэропорт АБЗ
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.12.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Ф.9 с-з Вытегорский |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.10 Аэропорт |  |  |  |  | ВЛ-6 Ф.11 Гараж РЭС
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 5 | 6266.16 |  | 4002.73 |  | 5 | 410.195 |  | 116.01 |  | 1 | 34.21 |  | 148.2
1:00 | 5 | 6266.21 | 120 | 4002.77 | 96 | 5 | 410.26 | 117 | 116.026 | 28.8 | 1 | 34.23 | 48 | 148.2 | 0
2:00 | 5 | 6266.27 | 144 | 4002.81 | 96 | 5 | 410.33 | 126 | 116.041 | 27 | 1 | 34.25 | 48 | 148.2 | 0
3:00 | 5 | 6266.32 | 120 | 4002.85 | 96 | 5 | 410.4 | 126 | 116.056 | 27 | 1 | 34.27 | 48 | 148.2 | 0
4:00 | 5 | 6266.38 | 144 | 4002.89 | 96 | 5 | 410.47 | 126 | 116.071 | 27 | 1 | 34.29 | 48 | 148.2 | 0
5:00 | 5 | 6266.43 | 120 | 4002.93 | 96 | 5 | 410.54 | 126 | 116.086 | 27 | 1 | 34.32 | 72 | 148.2 | 0
6:00 | 5 | 6266.49 | 144 | 4002.97 | 96 | 5 | 410.6 | 108 | 116.101 | 27 | 1 | 34.35 | 72 | 148.2 | 0
7:00 | 5 | 6266.54 | 120 | 4003.01 | 96 | 5 | 410.67 | 126 | 116.116 | 27 | 1 | 34.38 | 72 | 148.2 | 0
8:00 | 5 | 6266.6 | 144 | 4003.06 | 120 | 5 | 410.74 | 126 | 116.134 | 32.4 | 1 | 34.4 | 48 | 148.2 | 0
9:00 | 5 | 6266.67 | 168 | 4003.1 | 96 | 5 | 410.82 | 144 | 116.148 | 25.2 | 1 | 34.42 | 48 | 148.2 | 0
10:00 | 5 | 6266.74 | 168 | 4003.14 | 96 | 5 | 410.89 | 126 | 116.162 | 25.2 | 1 | 34.44 | 48 | 148.2 | 0
11:00 | 5 | 6266.81 | 168 | 4003.18 | 96 | 5 | 410.96 | 126 | 116.176 | 25.2 | 1 | 34.46 | 48 | 148.2 | 0
12:00 | 5 | 6266.88 | 168 | 4003.22 | 96 | 5 | 411.03 | 126 | 116.19 | 25.2 | 1 | 34.48 | 48 | 148.2 | 0
13:00 | 5 | 6266.95 | 168 | 4003.26 | 96 | 5 | 411.1 | 126 | 116.204 | 25.2 | 1 | 34.5 | 48 | 148.2 | 0
14:00 | 5 | 6267.02 | 168 | 4003.32 | 144 | 5 | 411.17 | 126 | 116.218 | 25.2 | 1 | 34.52 | 48 | 148.2 | 0
15:00 | 5 | 6267.14 | 288 | 4003.38 | 144 | 5 | 411.24 | 126 | 116.235 | 30.6 | 1 | 34.57 | 120 | 148.2 | 0
16:00 | 5 | 6267.18 | 96 | 4003.42 | 96 | 5 | 411.31 | 126 | 116.246 | 19.8 | 1 | 34.58 | 24 | 148.2 | 0
17:00 | 5 | 6267.25 | 168 | 4003.46 | 96 | 5 | 411.38 | 126 | 116.26 | 25.2 | 1 | 34.6 | 48 | 148.2 | 0
18:00 | 5 | 6267.38 | 312 | 4003.5 | 96 | 5 | 411.43 | 90 | 116.272 | 21.6 | 1 | 34.61 | 24 | 148.2 | 0
19:00 | 5 | 6267.41 | 72 | 4003.54 | 96 | 5 | 411.48 | 90 | 116.285 | 23.4 | 1 | 34.63 | 48 | 148.2 | 0
20:00 | 5 | 6267.49 | 192 | 4003.58 | 96 | 5 | 411.53 | 90 | 116.296 | 19.8 | 1 | 34.64 | 24 | 148.2 | 0
21:00 | 5 | 6267.57 | 192 | 4003.62 | 96 | 5 | 411.58 | 90 | 116.308 | 21.6 | 1 | 34.65 | 24 | 148.2 | 0
22:00 | 5 | 6267.65 | 192 | 4003.66 | 96 | 5 | 411.62 | 72 | 116.32 | 21.6 | 1 | 34.66 | 24 | 148.2 | 0
23:00 | 5 | 6267.73 | 192 | 4003.7 | 96 | 5 | 411.67 | 90 | 116.332 | 21.6 | 1 | 34.68 | 48 | 148.2 | 0
24:00 | 5 | 6267.81 | 192 | 4003.74 | 96 | 5 | 411.72 | 90 | 116.44 | 194.4 | 1 | 34.69 | 24 | 148.2 | 0
Итого |  |  | 3960 |  | 2424 |  |  | 2745 |  | 774 |  |  | 1152 |  | 0

## +ВЛ-6 Заречье Шлюз Нефтебаза
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.12.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Ф.13 Заречье |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ф. 5 Шлюз 1-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 Ф.6 Нефтебаза
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 5 | 4064.26 |  | 2821.04 |  | 5 | 3888.37 |  | 1804.13 |  | 10 | 996.793 |  | 495.073
1:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.38 | 24 | 1804.13 | 0 | 12 | 996.93 | 328.8 | 495.14 | 160.8
2:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.4 | 48 | 1804.13 | 0 | 10 | 997.07 | 336 | 495.21 | 168
3:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.41 | 24 | 1804.14 | 24 | 15 | 997.21 | 336 | 495.28 | 168
4:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.42 | 24 | 1804.14 | 0 | 15 | 997.35 | 336 | 495.35 | 168
5:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.43 | 24 | 1804.14 | 0 | 10 | 997.49 | 336 | 495.42 | 168
6:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.45 | 48 | 1804.15 | 24 | 15 | 997.63 | 336 | 495.49 | 168
7:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.46 | 24 | 1804.15 | 0 | 20 | 997.71 | 192 | 495.53 | 96
8:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.47 | 24 | 1804.15 | 0 | 25 | 997.8 | 216 | 495.56 | 72
9:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.5 | 72 | 1804.15 | 0 | 25 | 997.94 | 336 | 495.63 | 168
10:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.53 | 72 | 1804.16 | 24 | 25 | 998.08 | 336 | 495.7 | 168
11:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.56 | 72 | 1804.16 | 0 | 25 | 998.22 | 336 | 495.77 | 168
12:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.6 | 96 | 1804.17 | 24 | 25 | 998.36 | 336 | 495.84 | 168
13:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.63 | 72 | 1804.17 | 0 | 25 | 998.5 | 336 | 495.91 | 168
14:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.66 | 72 | 1804.18 | 24 | 25 | 998.64 | 336 | 495.97 | 144
15:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.72 | 144 | 1804.19 | 24 | 25 | 998.82 | 432 | 496.03 | 144
16:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.75 | 72 | 1804.2 | 24 | 25 | 998.92 | 240 | 496.12 | 216
17:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.76 | 24 | 1804.21 | 24 | 25 | 999.06 | 336 | 496.19 | 168
18:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.77 | 24 | 1804.21 | 0 | 25 | 999.2 | 336 | 496.26 | 168
19:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.78 | 24 | 1804.22 | 24 | 25 | 999.34 | 336 | 496.33 | 168
20:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.79 | 24 | 1804.22 | 0 | 20 | 999.48 | 336 | 496.4 | 168
21:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.8 | 24 | 1804.23 | 24 | 15 | 999.62 | 336 | 496.47 | 168
22:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.81 | 24 | 1804.23 | 0 | 15 | 999.76 | 336 | 496.54 | 168
23:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.82 | 24 | 1804.24 | 24 | 15 | 999.9 | 336 | 496.61 | 168
24:00 | 1 | 4064.26 | 0 | 2821.04 | 0 | 1 | 3888.83 | 24 | 1804.24 | 0 | 10 | 999.99 | 216 | 496.68 | 168
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1104 |  | 264 |  |  | 7672.8 |  | 3856.8

## +ВЛ-6 Шлюз1-1 пр. Победы Военкм
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.12.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Ф.7 Шлюз 1-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.8 пр. Победы |  |  |  |  | ВЛ-6 Ф.1 Военкомат
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 900 | коэфф.= | 900
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 1918.87 |  | 3410.56 |  | 15 | 970.74 |  | 1240.03 |  | 15 | 2650.1 |  | 4376.34
1:00 | 0 | 1918.92 | 90 | 3410.56 | 0 | 15 | 970.88 | 252 | 1240.05 | 36 | 15 | 2650.24 | 126 | 4376.34 | 0
2:00 | 0 | 1918.97 | 90 | 3410.57 | 18 | 15 | 971.02 | 252 | 1240.07 | 36 | 15 | 2650.38 | 126 | 4376.34 | 0
3:00 | 0 | 1919.02 | 90 | 3410.57 | 0 | 15 | 971.16 | 252 | 1240.09 | 36 | 15 | 2650.52 | 126 | 4376.34 | 0
4:00 | 0 | 1919.07 | 90 | 3410.58 | 18 | 15 | 971.3 | 252 | 1240.11 | 36 | 15 | 2650.66 | 126 | 4376.34 | 0
5:00 | 0 | 1919.12 | 90 | 3410.58 | 0 | 20 | 971.44 | 252 | 1240.13 | 36 | 20 | 2650.8 | 126 | 4376.34 | 0
6:00 | 0 | 1919.17 | 90 | 3410.59 | 18 | 20 | 971.59 | 270 | 1240.16 | 54 | 20 | 2650.94 | 126 | 4376.34 | 0
7:00 | 0 | 1919.22 | 90 | 3410.6 | 18 | 25 | 971.74 | 270 | 1240.19 | 54 | 25 | 2651.08 | 126 | 4376.34 | 0
8:00 | 0 | 1919.33 | 198 | 3410.61 | 18 | 25 | 971.9 | 288 | 1240.21 | 36 | 25 | 2651.2 | 108 | 4376.34 | 0
9:00 | 0 | 1919.39 | 108 | 3410.61 | 0 | 25 | 972.09 | 342 | 1240.23 | 36 | 25 | 2651.42 | 198 | 4376.34 | 0
10:00 | 0 | 1919.45 | 108 | 3410.62 | 18 | 25 | 972.28 | 342 | 1240.25 | 36 | 25 | 2651.64 | 198 | 4376.34 | 0
11:00 | 0 | 1919.51 | 108 | 3410.62 | 0 | 25 | 972.47 | 342 | 1240.28 | 54 | 25 | 2651.86 | 198 | 4376.34 | 0
12:00 | 0 | 1919.57 | 108 | 3410.63 | 18 | 25 | 972.66 | 342 | 1240.31 | 54 | 25 | 2652.08 | 198 | 4376.34 | 0
13:00 | 0 | 1919.63 | 108 | 3410.63 | 0 | 25 | 972.85 | 342 | 1240.33 | 36 | 25 | 2652.3 | 198 | 4376.34 | 0
14:00 | 0 | 1919.69 | 108 | 3410.64 | 18 | 25 | 973.04 | 342 | 1240.36 | 54 | 25 | 2652.52 | 198 | 4376.34 | 0
15:00 | 0 | 1919.76 | 126 | 3410.65 | 18 | 25 | 973.26 | 396 | 1240.39 | 54 | 25 | 2652.78 | 234 | 4376.34 | 0
16:00 | 0 | 1919.81 | 90 | 3410.65 | 0 | 25 | 973.42 | 288 | 1240.42 | 54 | 25 | 2652.96 | 162 | 4376.34 | 0
17:00 | 0 | 1919.87 | 108 | 3410.66 | 18 | 25 | 973.61 | 342 | 1240.45 | 54 | 25 | 2653.18 | 198 | 4376.34 | 0
18:00 | 0 | 1919.94 | 126 | 3410.66 | 0 | 25 | 973.78 | 306 | 1240.47 | 36 | 15 | 2653.4 | 198 | 4376.34 | 0
19:00 | 0 | 1920.01 | 126 | 3410.67 | 18 | 25 | 973.95 | 306 | 1240.48 | 18 | 15 | 2653.62 | 198 | 4376.34 | 0
20:00 | 0 | 1920.08 | 126 | 3410.67 | 0 | 25 | 974.21 | 468 | 1240.51 | 54 | 15 | 2653.92 | 270 | 4376.34 | 0
21:00 | 0 | 1920.15 | 126 | 3410.67 | 0 | 20 | 974.47 | 468 | 1240.54 | 54 | 15 | 2654.22 | 270 | 4376.34 | 0
22:00 | 0 | 1920.22 | 126 | 3410.68 | 18 | 15 | 974.73 | 468 | 1240.57 | 54 | 15 | 2654.52 | 270 | 4376.34 | 0
23:00 | 0 | 1920.29 | 126 | 3410.68 | 0 | 15 | 974.99 | 468 | 1240.6 | 54 | 15 | 2654.82 | 270 | 4376.34 | 0
24:00 | 0 | 1920.36 | 126 | 3410.68 | 0 | 15 | 975.25 | 468 | 1240.63 | 54 | 15 | 2655.12 | 270 | 4376.34 | 0
Итого |  |  | 2682 |  | 216 |  |  | 8118 |  | 1080 |  |  | 4518 |  | 0

## +ВЛ-6 Больница Промзона Город
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.12.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Ф.2 Больница |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.3 Промзона |  |  |  |  | ВЛ-6 Город-
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 5509.04 |  | 9317.93 |  | 25 | 1494.14 |  | 841.32
1:00 | 0 | 5509.22 | 324 | 9318.03 | 180 | 25 | 1494.25 | 396 | 841.39 | 252 |  |  | 0 |  | 0
2:00 | 0 | 5509.4 | 324 | 9318.13 | 180 | 25 | 1494.36 | 396 | 841.46 | 252 |  |  | 0 |  | 0
3:00 | 0 | 5509.58 | 324 | 9318.22 | 162 | 30 | 1494.47 | 396 | 841.53 | 252 |  |  | 0 |  | 0
4:00 | 0 | 5509.76 | 324 | 9318.34 | 216 | 30 | 1494.58 | 396 | 841.6 | 252 |  |  | 0 |  | 0
5:00 | 0 | 5509.94 | 324 | 9318.43 | 162 | 30 | 1494.69 | 396 | 841.67 | 252 |  |  | 0 |  | 0
6:00 | 0 | 5510.12 | 324 | 9318.52 | 162 | 40 | 1494.8 | 396 | 841.74 | 252 |  |  | 0 |  | 0
7:00 | 0 | 5510.3 | 324 | 9318.63 | 198 | 50 | 1494.91 | 396 | 841.81 | 252 |  |  | 0 |  | 0
8:00 | 0 | 5510.5 | 360 | 9318.73 | 180 | 60 | 1495.01 | 360 | 841.9 | 324 |  |  | 0 |  | 0
9:00 | 0 | 5510.75 | 450 | 9318.85 | 216 | 60 | 1495.19 | 648 | 842.02 | 432 |  |  | 0 |  | 0
10:00 | 1 | 5511 | 450 | 9318.97 | 216 | 60 | 1495.37 | 648 | 842.14 | 432 |  |  | 0 |  | 0
11:00 | 1 | 5511.25 | 450 | 9319.09 | 216 | 60 | 1495.55 | 648 | 842.26 | 432 |  |  | 0 |  | 0
12:00 | 1 | 5511.5 | 450 | 9319.21 | 216 | 60 | 1495.73 | 648 | 842.38 | 432 |  |  | 0 |  | 0
13:00 | 1 | 5511.76 | 468 | 9319.33 | 216 | 70 | 1495.91 | 648 | 842.5 | 432 |  |  | 0 |  | 0
14:00 | 1 | 5512.02 | 468 | 9319.45 | 216 | 70 | 1496.09 | 648 | 842.62 | 432 |  |  | 0 |  | 0
15:00 | 0 | 5512.27 | 450 | 9319.61 | 288 | 70 | 1496.28 | 684 | 842.76 | 504 |  |  | 0 |  | 0
16:00 | 1 | 5512.53 | 468 | 9319.69 | 144 | 70 | 1496.45 | 612 | 842.86 | 360 |  |  | 0 |  | 0
17:00 | 1 | 5512.78 | 450 | 9319.81 | 216 | 60 | 1496.63 | 648 | 842.98 | 432 |  |  | 0 |  | 0
18:00 | 1 | 5513.03 | 450 | 9319.93 | 216 | 60 | 1496.81 | 648 | 843.1 | 432 |  |  | 0 |  | 0
19:00 | 1 | 5513.28 | 450 | 9320.05 | 216 | 50 | 1496.99 | 648 | 843.22 | 432 |  |  | 0 |  | 0
20:00 | 1 | 5513.53 | 450 | 9320.17 | 216 | 50 | 1497.17 | 648 | 843.34 | 432 |  |  | 0 |  | 0
21:00 | 1 | 5513.78 | 450 | 9320.29 | 216 | 40 | 1497.35 | 648 | 843.46 | 432 |  |  | 0 |  | 0
22:00 | 1 | 5514.03 | 450 | 9320.41 | 216 | 40 | 1497.53 | 648 | 843.58 | 432 |  |  | 0 |  | 0
23:00 | 1 | 5514.28 | 450 | 9320.53 | 216 | 30 | 1497.71 | 648 | 843.7 | 432 |  |  | 0 |  | 0
24:00 | 1 | 5514.53 | 450 | 9320.65 | 216 | 25 | 1497.89 | 648 | 843.82 | 432 |  |  | 0 |  | 0
Итого |  |  | 9882 |  | 4896 |  |  | 13500 |  | 9000 |  |  | 0 |  | 0

## +ВЛ-6 Белоусово ГЭС-1
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.12.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Белоусово прием |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Белоусово отдача |  |  |  | ВЛ-6 кВ ГЭС-1 прием |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ ГЭС-1 отдача
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1 | 14.97 |  | 9.51 |  | 1491.72 |  | 542.02 |  | 0 | 5995.91 |  | 6110.7 |  | 3517.08 |  | 1859.67
1:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.72 | 0 | 542.02 | 0 | 1 | 5995.91 | 0 | 6110.7 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
2:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.72 | 0 | 542.02 | 0 | 1 | 5995.91 | 0 | 6110.7 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
3:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.72 | 0 | 542.02 | 0 | 1 | 5995.91 | 0 | 6110.7 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
4:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.73 | 18 | 542.02 | 0 | 1 | 5995.91 | 0 | 6110.7 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
5:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.73 | 0 | 542.02 | 0 | 1 | 5995.91 | 0 | 6110.7 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
6:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.73 | 0 | 542.03 | 18 | 1 | 5995.91 | 0 | 6110.7 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
7:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.73 | 0 | 542.03 | 0 | 1 | 5995.91 | 0 | 6110.7 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
8:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.74 | 18 | 542.03 | 0 | 1 | 5995.91 | 0 | 6110.7 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
9:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.74 | 0 | 542.03 | 0 | 1 | 5995.91 | 0 | 6110.7 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
10:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.74 | 0 | 542.03 | 0 | 60 | 5995.91 | 0 | 6110.7 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
11:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.74 | 0 | 542.03 | 0 | 60 | 5996.61 | 840 | 6110.7 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
12:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.74 | 0 | 542.03 | 0 | 60 | 5997.31 | 840 | 6110.7 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
13:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.75 | 18 | 542.03 | 0 | 60 | 5998.01 | 840 | 6110.71 | 12 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
14:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.75 | 0 | 542.04 | 18 | 60 | 5998.71 | 840 | 6110.72 | 12 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
15:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.75 | 0 | 542.04 | 0 | 60 | 5999.41 | 840 | 6110.75 | 36 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
16:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.75 | 0 | 542.04 | 0 | 1 | 6000.11 | 840 | 6110.77 | 24 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
17:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.75 | 0 | 542.04 | 0 | 1 | 6000.58 | 564 | 6110.79 | 24 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
18:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.76 | 18 | 542.04 | 0 | 1 | 6001.06 | 576 | 6110.79 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
19:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.76 | 0 | 542.04 | 0 | 1 | 6001.54 | 576 | 6110.8 | 12 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
20:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.76 | 0 | 542.04 | 0 | 1 | 6002.02 | 576 | 6110.8 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
21:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.76 | 0 | 542.04 | 0 | 1 | 6002.5 | 576 | 6110.81 | 12 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
22:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.76 | 0 | 542.05 | 18 | 1 | 6002.98 | 576 | 6110.82 | 12 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
23:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.77 | 18 | 542.05 | 0 | 1 | 6003.46 | 576 | 6110.82 | 0 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
24:00 | 1 | 14.97 | 0 | 9.51 | 0 | 1491.77 | 0 | 542.05 | 0 | 1 | 6003.94 | 576 | 6110.83 | 12 | 3517.08 | 0 | 1859.67 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 54 |  |  | 9636 |  | 156 |  |  |  | 0

## +ВЛ-6 ГЭС-2
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.12.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ ГЭС-2 прием |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ ГЭС-2 отдача
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 10 | 6866.28 |  | 2551.11 |  | 1920.75
1:00 | 10 | 6866.28 | 0 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
2:00 | 10 | 6866.28 | 0 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
3:00 | 10 | 6866.28 | 0 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
4:00 | 10 | 6866.28 | 0 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
5:00 | 10 | 6866.28 | 0 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
6:00 | 10 | 6866.28 | 0 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
7:00 | 15 | 6866.28 | 0 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
8:00 | 15 | 6866.28 | 0 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
9:00 | 15 | 6866.77 | 588 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
10:00 | 20 | 6867.26 | 588 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
11:00 | 40 | 6867.75 | 588 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 6868.24 | 588 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
13:00 | 60 | 6868.73 | 588 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 6869.22 | 588 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
15:00 | 62 | 6869.75 | 636 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
16:00 | 61 | 6870.2 | 540 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
17:00 | 60 | 6870.76 | 672 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 6871.32 | 672 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
19:00 | 60 | 6871.88 | 672 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 6872.44 | 672 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
21:00 | 60 | 6873 | 672 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 6873.56 | 672 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
23:00 | 60 | 6874.12 | 672 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
24:00 | 60 | 6874.68 | 672 | 2551.11 | 0 | 1920.75 | 0 |  | 0
Итого |  |  | 10080 | [5 empty] | 0

## +0,4 кВ СН ГЭС-12
Ведомость нагрузок 0,4 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.12.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | СН ГЭС-1 0,4 кВ |  |  |  |  | СН ГЭС-2 0,4 кВ |  |  |  |  | Х.Н. Центральный гараж
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | тариф 1 |  | тариф 2
|  | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 |  | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 |  | коэфф.= | 30 | коэфф.= | 30
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 60 | 765.06 |  | 1242.73 |  | 60 | 714 |  | 1159.11 |  |  | 29185.43
1:00 | 60 | 765.39 | 13.2 | 1242.73 | 0 | 60 | 714.2 | 8 | 1159.12 | 0.4 |  | 29187.4 | 59.1 |  | 0
2:00 | 60 | 765.72 | 13.2 | 1242.74 | 0.4 | 60 | 714.4 | 8 | 1159.13 | 0.4 |  | 29189.45 | 61.5 |  | 0
3:00 | 60 | 766.05 | 13.2 | 1242.78 | 1.6 | 60 | 714.65 | 10 | 1159.15 | 0.8 |  | 29191.46 | 60.3 |  | 0
4:00 | 60 | 766.38 | 13.2 | 1242.8 | 0.8 | 60 | 714.8 | 6 | 1159.17 | 0.8 |  | 29193.42 | 58.8 |  | 0
5:00 | 60 | 766.71 | 13.2 | 1242.81 | 0.4 | 60 | 715.1 | 12 | 1159.19 | 0.8 |  | 29195.6 | 65.4 |  | 0
6:00 | 60 | 767.04 | 13.2 | 1242.82 | 0.4 | 60 | 715.38 | 11.2 | 1159.2 | 0.4 |  | 29197.78 | 65.4 |  | 0
7:00 | 60 | 767.2 | 6.4 | 1242.84 | 0.8 | 60 | 716.05 | 26.8 | 1159.21 | 0.4 |  | 29199.15 | 41.1 |  | 0
8:00 | 60 | 767.43 | 9.2 | 1242.85 | 0.4 | 60 | 716.2 | 6 | 1159.22 | 0.4 |  | 29200.31 | 34.8 |  | 0
9:00 | 60 | 767.9 | 18.8 | 1243.73 | 35.2 | 60 | 716.71 | 20.4 | 1160.05 | 33.2 |  | 29202.05 | 52.2 |  | 0
10:00 | 60 | 768.51 | 24.4 | 1244.61 | 35.2 | 60 | 717.22 | 20.4 | 1160.88 | 33.2 |  | 29203.79 | 52.2 |  | 0
11:00 | 60 | 769.05 | 21.6 | 1245.49 | 35.2 | 60 | 717.73 | 20.4 | 1161.71 | 33.2 |  | 29205.53 | 52.2 |  | 0
12:00 | 60 | 769.59 | 21.6 | 1246.37 | 35.2 | 60 | 718.24 | 20.4 | 1162.54 | 33.2 |  | 29207 | 44.1 |  | 0
13:00 | 60 | 770.13 | 21.6 | 1247.25 | 35.2 | 60 | 718.75 | 20.4 | 1163.37 | 33.2 |  | 29209 | 60 |  | 0
14:00 | 60 | 770.67 | 21.6 | 1248.13 | 35.2 | 60 | 719.26 | 20.4 | 1164.2 | 33.2 |  | 29210 | 30 |  | 0
15:00 | 60 | 771.24 | 22.8 | 1249.04 | 36.4 | 60 | 719.8 | 21.6 | 1165.08 | 35.2 |  | 29212 | 60 |  | 0
16:00 | 60 | 771.75 | 20.4 | 1249.89 | 34 | 60 | 720.28 | 19.2 | 1165.86 | 31.2 |  | 29214 | 60 |  | 0
17:00 | 60 | 772.29 | 21.6 | 1250.77 | 35.2 | 60 | 720.79 | 20.4 | 1166.69 | 33.2 |  | 29215 | 30 |  | 0
18:00 | 60 | 772.61 | 12.8 | 1251.35 | 23.2 | 60 | 721.1 | 12.4 | 1167.25 | 22.4 |  | 29217 | 60 |  | 0
19:00 | 60 | 772.94 | 13.2 | 1251.93 | 23.2 | 60 | 721.41 | 12.4 | 1167.81 | 22.4 |  | 29219 | 60 |  | 0
20:00 | 60 | 773.27 | 13.2 | 1252.51 | 23.2 | 60 | 721.72 | 12.4 | 1168.37 | 22.4 |  | 29221 | 60 |  | 0
21:00 | 60 | 773.6 | 13.2 | 1253.09 | 23.2 | 60 | 722.03 | 12.4 | 1168.93 | 22.4 |  | 29222 | 30 |  | 0
22:00 | 60 | 773.93 | 13.2 | 1253.67 | 23.2 | 60 | 722.34 | 12.4 | 1169.49 | 22.4 |  | 29224 | 60 |  | 0
23:00 | 60 | 774.26 | 13.2 | 1254.25 | 23.2 | 60 | 722.65 | 12.4 | 1170.05 | 22.4 |  | 29226 | 60 |  | 0
24:00 | 60 | 774.59 | 13.2 | 1254.83 | 23.2 | 60 | 722.96 | 12.4 | 1170.61 | 22.4 |  | 29227 | 30 |  | 0
Итого |  |  | 381.2 |  | 484 |  |  | 358.4 |  | 460 |  |  | 1247.1 |  | 0

## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Вытегра" в режимный день 18.12.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | 6 кВ |  |  |  | 6 кВ
| 1 сш |  |  |  | 2 сш
часы | U, кВ | Фазное кВ |  |  | U, кВ | Фазное кВ
|  | U-AO | U-BO | U-CO |  | U-AO | U-BO | U-CO
0:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
1:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
2:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
3:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
4:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
5:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
6:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
7:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
8:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
9:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
10:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
11:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
12:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
13:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
14:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
15:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
16:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
17:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
18:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
19:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
20:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
21:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
22:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
23:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7
24:00 | 6.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7