## СЭВ-110
Ведомость нагрузок 110 кВ ПС "Антушево" в режимный день 19.06.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | Ток | СЭВ -110 отдача |  |  |  | СЭВ -110 прием |  |  |  | Ток | Ремонтная перемычка -110 кВ отдача |  |  |  | Ремонтная перемычка -110 кВ прием
|  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000
часы | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч
0:00
1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## СЭВ-35
Ведомость нагрузок 35 кВ ПС "Антушево" в режимный день 19.06.2013 по Кирилловским электрическим сетям | [10 empty] | Ведомость нагрузок 35 кВ ПС "Антушево" в режимный день 19.06.2013 по Кирилловским электрическим сетям
| Время | Ток | СЭВ -35 отдача |  |  |  | СЭВ -35 прием |  |  |  | Время | Ток | ВЛ-35 кВ Артюшинская |  |  |  |  | ВЛ-35 кВ Никановская
|  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  |  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  |  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 3500 | коэфф.= | 3500
| часы | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | часы | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч
| 0:00 | 0 | 13.89 |  | 5.89 |  | 22.9 |  | 11.89 |  | 0:00
| 1:00 | [9 empty] | 1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 2:00 | [9 empty] | 2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 3:00 | [9 empty] | 3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 4:00 | [9 empty] | 4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 5:00 | [9 empty] | 5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 6:00 | [9 empty] | 6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 7:00 | [9 empty] | 7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 8:00 | [9 empty] | 8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 9:00 | [9 empty] | 9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 10:00 | [9 empty] | 10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 11:00 | [9 empty] | 11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 12:00 | [9 empty] | 12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 13:00 | [9 empty] | 13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 14:00 | [9 empty] | 14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 15:00 | [9 empty] | 15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 16:00 | [9 empty] | 16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 17:00 | [9 empty] | 17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 18:00 | [9 empty] | 18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 19:00 | [9 empty] | 19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 20:00 | [9 empty] | 20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 21:00 | [9 empty] | 21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 22:00 | [9 empty] | 22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 23:00 | [9 empty] | 23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| 24:00 | [9 empty] | 24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Итого: | [9 empty] | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## Т-1
Ведомость нагрузок Т-1-110-35-10 кВ ПС "Антушево" в режимный день 19.06.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | Т-1 | [14 empty] | ТСН-1
|  | ЭВ-110 | прием |  |  | ЭВ-35 |  |  |  |  | ВВ-10
| I | активный |  | реактивный |  | I | активный |  | реактивный |  | I | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч
0:00
1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Т-2
Ведомость нагрузок Т-2-110-35-10 кВ ПС "Антушево" в режимный день 19.06.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | Т-2 | [14 empty] | ТСН-2
|  | ЭВ-110 | прием |  |  | ЭВ-35 |  |  |  |  | ВВ-10
| I | активный |  | реактивный |  | I | активный |  | реактивный |  | I | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч |  | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч |  | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч
0:00
1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-10 кВ ПС "Антушево" в режимный день 19.06.2013 по Кирилловским электрическим сетям | [15 empty] | Ведомость нагрузок ВЛ-10 кВ ПС "Антушево" в режимный день 19.06.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-10 кВ Комплекс Антушево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Зорино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Новишки |  |  |  |  | Время | ВЛ-10 кВ Перховта |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Солмас (отдача) |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Солмас (прием)
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | часы | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч | А | показания счетчика | расход в кВт·ч | показания счетчика | расход в кВт·ч
0:00 | [15 empty] | 0:00
1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 1:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 3:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 4:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 5:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 6:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 7:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 8:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 9:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 10:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 11:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 12:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 13:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 14:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 17:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 19:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 23:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 24:00 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Итого: | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0

## U НА I СШ
Суточная ведомость напряжений 1 СШ ПС "Антушево" в режимный день 19.06.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | 1 С.Ш. 10 кВ | [5 empty] | 1 С.Ш. 35 кВ | [5 empty] | U 110 кВ | Положение РПН
| U линейное, кВ |  |  | U фазное, кВ |  |  | U линейное, кВ |  |  | U фазное, кВ
| АB | ВC | AС | АО | ВО | СО | АB | ВC | AС | АО | ВО | СО
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00

## U НА II СШ
Суточная ведомость напряжений 1I СШ ПС "Антушево" в режимный день 19.06.2013 по Кирилловским электрическим сетям
Время | II С.Ш. 10 кВ | [5 empty] | II С.Ш. 35 кВ | [5 empty] | U 110 кВ | Положение РПН
| U линейное, кВ |  |  | U фазное, кВ |  |  | U линейное, кВ |  |  | U фазное, кВ
| АB | ВC | AС | АО | ВО | СО | АB | ВC | AС | АО | ВО | СО
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00