## ПС Белозерск на 19.06.13
Время, ч | I, а (СЭВ-110 кВ) | Т-1 | [9 empty] | ТСН-1 (10 кВ) |  |  |  | ТСН-1 (0,4 кВ) |  |  |  | Т-2 | [9 empty] | ТСН-2 (10 кВ) |  |  |  | ТСН-2 (0,4 кВ) |  |  |  | Горсеть 2 |  |  |  |  | Горсеть 1 |  |  |  |  | Маэкса |  |  |  |  | к-с Советский |  |  |  |  | Десятовская |  |  |  |  | Аэропорт |  |  |  |  | Оптика |  |  |  |  | Промзона |  |  |  |  | Глушково |  |  |  |  | 1 с.ш. 10 кВ | [5 empty] | 2 с.ш. 10 кВ | [5 empty] | U 110 кВ 1 сш | U 110 кВ 2 сш | Положение РПН Т-1 | Положение РПН Т-2 | РЭС-1 |  | РЭС-2 |  | РЭС-3
|  | I, а | показания счетчика 110 кВ Ктт= |  |  | 16500 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 20000 | Ктт= | 600 |  |  | Ктт= | 80 |  |  | I, а | показания счетчика 110 кВ Ктт= |  |  | 16500 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 20000 | Ктт= | 600 |  |  | Ктт= | 80 |  |  | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 2000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 4000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 4000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 6000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 2000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 3000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 4000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 2000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 3000 | U линейное |  |  | U фазное |  |  | U линейное |  |  | U фазное | [6 empty] | Ктт= | 40 | Ктт= | 120 | Ктт= | 40
|  | (110 кВ) | акт-ый |  | реак-ный |  | (10 кВ) | акт-ый |  | реак-ный |  | акт-ый |  | реак-ный |  | акт-ый |  | реак-ный |  | (110 кВ) | акт-ый |  | реак-ный |  | (10 кВ) | акт-ый |  | реак-ный |  | акт-ый |  | реак-ный |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  | АВ | ВС | АС | АО | ВО | СО | АВ | ВС | АС | АО | ВО | СО |  |  |  |  | акт-ый |  | активный |  | активный
0 | 32.4 | 4.2 | 3785.72 |  | 2328.68 |  | 47.39 | 4551.24 |  | 1981.15 |  | 791.28 |  | 277.02 |  | 8129.4 |  |  |  | 6.9 | 6066.58 |  | 2415.68 |  | 71.81 | 5782.21 |  | 2091.36 |  | 1319.33 |  | 364.75 |  | 10546.4 |  |  |  | 21.6 | 26778.19 |  | 9824.71 |  | 65.6 | 21314.3 |  | 5585.3 |  | 2.8 | 652 |  | 544.68 |  | 5.4 | 1866.84 |  | 938.08 |  | 6.4 | 4186.85 |  | 3075.73 |  | 3.9 | 3266.95 |  | 2071.07 |  | 0 | 3044.54 |  | 1778.75 |  | 1 | 1253.37 |  | 779.55 |  | 6.6 | 3133.95 |  | 2182.5 |  | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 6.05 | 6.05 | 6.04 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 6.02 | 6.06 | 6.06 | 116.3 | 116.3 | 1 | 7
1 | 34.6 | 3.9 | 3785.76 | 660 | 2328.71 | 495 | 36.64 | 4551.27 | 600 | 1981.18 | 600 | 791.29 | 6 | 277.02 | 0 | 8129.5 | 8 |  | 0 | 5.8 | 6066.65 | 1155 | 2415.72 | 660 | 58.13 | 5782.26 | 1000 | 2091.39 | 600 | 1319.34 | 6 | 364.76 | 6 | 10546.5 | 8 |  | 0 | 21.6 | 26778.28 | 180 | 9824.76 | 100 | 54.8 | 21314.5 | 800 | 5585.4 | 400 | 2.4 | 652.01 | 40 | 544.69 | 40 | 4.2 | 1866.85 | 60 | 938.09 | 60 | 6.2 | 4186.89 | 80 | 3075.77 | 80 | 3.6 | 3266.97 | 40 | 2071.09 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1 | 1253.38 | 20 | 779.56 | 20 | 6.9 | 3133.97 | 60 | 2182.53 | 90 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 6.01 | 6.09 | 6.03 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6.01 | 6.02 | 6.03 | 117.6 | 117.6 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 28 | 4.2 | 3785.79 | 495 | 2328.74 | 495 | 39.08 | 4551.29 | 400 | 1981.2 | 400 | 791.3 | 6 | 277.02 | 0 | 8129.6 | 8 |  | 0 | 5.3 | 6066.7 | 825 | 2415.76 | 660 | 51.78 | 5782.3 | 800 | 2091.41 | 400 | 1319.35 | 6 | 364.77 | 6 | 10546.5 | 0 |  | 0 | 20.4 | 26778.37 | 180 | 9824.81 | 100 | 48.4 | 21314.7 | 800 | 5585.5 | 400 | 2.4 | 652.02 | 40 | 544.7 | 40 | 4.2 | 1866.86 | 60 | 938.1 | 60 | 5.6 | 4186.92 | 60 | 3075.81 | 80 | 3.3 | 3266.98 | 20 | 2071.1 | 30 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1 | 1253.38 | 0 | 779.57 | 20 | 6.6 | 3133.99 | 60 | 2182.56 | 90 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 6.05 | 6.06 | 6.04 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 6.02 | 6.02 | 6.03 | 117.1 | 117.1 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 15.5 | 3.7 | 3785.82 | 495 | 2328.77 | 495 | 35.17 | 4551.32 | 600 | 1981.22 | 400 | 791.31 | 6 | 277.03 | 6 | 8129.8 | 16 |  | 0 | 5.4 | 6066.75 | 825 | 2415.79 | 495 | 53.25 | 5782.34 | 800 | 2091.44 | 600 | 1319.35 | 0 | 364.78 | 6 | 10546.6 | 8 |  | 0 | 18.4 | 26778.44 | 140 | 9824.86 | 100 | 48 | 21314.9 | 800 | 5585.6 | 400 | 3.2 | 652.02 | 0 | 544.71 | 40 | 4.8 | 1866.87 | 60 | 938.11 | 60 | 5.6 | 4186.95 | 60 | 3075.85 | 80 | 3.3 | 3267 | 40 | 2071.12 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1 | 1253.39 | 20 | 779.58 | 20 | 6 | 3134.01 | 60 | 2182.59 | 90 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 6.03 | 6.08 | 6.03 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 6.05 | 6.05 | 6.03 | 117.3 | 117.3 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 23.7 | 3.9 | 3785.85 | 495 | 2328.8 | 495 | 37.13 | 4551.34 | 400 | 1981.24 | 400 | 791.31 | 0 | 277.03 | 0 | 8129.9 | 8 |  | 0 | 5.1 | 6066.81 | 990 | 2415.83 | 660 | 51.78 | 5782.38 | 800 | 2091.47 | 600 | 1319.36 | 6 | 364.79 | 6 | 10546.7 | 8 |  | 0 | 18.4 | 26778.51 | 140 | 9824.91 | 100 | 42.1 | 21315.1 | 800 | 5585.7 | 400 | 2.8 | 652.03 | 40 | 544.72 | 40 | 5.4 | 1866.88 | 60 | 938.12 | 60 | 6 | 4186.98 | 60 | 3075.9 | 100 | 3.6 | 3267.01 | 20 | 2071.14 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1 | 1253.39 | 0 | 779.59 | 20 | 5.7 | 3134.03 | 60 | 2182.62 | 90 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 6.08 | 6.09 | 6.08 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 6.02 | 6.03 | 6.04 | 118.3 | 118.1 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 24.2 | 3.7 | 3785.88 | 495 | 2328.84 | 660 | 35.66 | 4551.37 | 600 | 1981.27 | 600 | 791.32 | 6 | 277.03 | 0 | 8130 | 8 |  | 0 | 4.8 | 6066.85 | 660 | 2415.86 | 495 | 49.34 | 5782.42 | 800 | 2091.49 | 400 | 1319.37 | 6 | 364.81 | 12 | 10546.8 | 8 |  | 0 | 17.6 | 26778.59 | 160 | 9824.97 | 120 | 46.8 | 21315.3 | 800 | 5585.8 | 400 | 3.2 | 652.04 | 40 | 544.73 | 40 | 4.2 | 1866.88 | 0 | 938.13 | 60 | 6.4 | 4187.02 | 80 | 3075.94 | 80 | 3.6 | 3267.03 | 40 | 2071.15 | 30 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 0 | 1253.4 | 20 | 779.6 | 20 | 6.9 | 3134.05 | 60 | 2182.66 | 120 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 6.06 | 6.12 | 6.01 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 6.06 | 6.09 | 6.09 | 117.9 | 117.8 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 44.8 | 3.8 | 3785.92 | 660 | 2328.87 | 495 | 37.62 | 4551.39 | 400 | 1981.29 | 400 | 791.32 | 0 | 277.03 | 0 | 8130.1 | 8 |  | 0 | 5 | 6066.91 | 990 | 2415.9 | 660 | 52.27 | 5782.47 | 1000 | 2091.52 | 600 | 1319.38 | 6 | 364.82 | 6 | 10546.9 | 8 |  | 0 | 22 | 26778.67 | 160 | 9825.02 | 100 | 48.8 | 21315.5 | 800 | 5585.9 | 400 | 2 | 652.04 | 0 | 544.74 | 40 | 5.4 | 1866.89 | 60 | 938.14 | 60 | 6.4 | 4187.06 | 80 | 3075.98 | 80 | 3.6 | 3267.04 | 20 | 2071.17 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 0 | 1253.4 | 0 | 779.61 | 20 | 7.5 | 3134.08 | 90 | 2182.69 | 90 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 6.04 | 6.08 | 6.06 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 6.01 | 6.03 | 6.05 | 118.1 | 118 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 52.8 | 4.2 | 3785.95 | 495 | 2328.9 | 495 | 42.5 | 4551.42 | 600 | 1981.31 | 400 | 791.33 | 6 | 277.04 | 6 | 8130.2 | 8 |  | 0 | 6.3 | 6066.97 | 990 | 2415.93 | 495 | 66.44 | 5782.52 | 1000 | 2091.55 | 600 | 1319.39 | 6 | 364.83 | 6 | 10547 | 8 |  | 0 | 26.4 | 26778.76 | 180 | 9825.07 | 100 | 66 | 21315.7 | 800 | 5586 | 400 | 2 | 652.05 | 40 | 544.75 | 40 | 6 | 1866.9 | 60 | 938.15 | 60 | 6.8 | 4187.1 | 80 | 3076.02 | 80 | 5.1 | 3267.06 | 40 | 2071.19 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 0 | 1253.41 | 20 | 779.62 | 20 | 7.2 | 3134.1 | 60 | 2182.72 | 90 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 6.02 | 6.09 | 6.04 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6.05 | 6.04 | 6.01 | 117.5 | 117.3 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 52.3 | 5.2 | 3786.01 | 990 | 2328.94 | 660 | 51.2 | 4551.46 | 800 | 1981.33 | 400 | 791.33 | 0 | 277.04 | 0 | 8130.3 | 8 |  | 0 | 7.3 | 6067.06 | 1485 | 2415.98 | 825 | 77.6 | 5782.58 | 1200 | 2091.57 | 400 | 1319.39 | 0 | 364.84 | 6 | 10547 | 0 |  | 0 | 37.8 | 26778.88 | 240 | 9825.12 | 100 | 81 | 21315.9 | 800 | 5586.1 | 400 | 3.2 | 652.06 | 40 | 544.76 | 40 | 5.4 | 1866.91 | 60 | 938.17 | 120 | 6.2 | 4187.14 | 80 | 3076.06 | 80 | 5.4 | 3267.09 | 60 | 2071.2 | 30 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 0 | 1253.41 | 0 | 779.63 | 20 | 7.5 | 3134.13 | 90 | 2182.75 | 90 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 6.02 | 6.09 | 6.04 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 6.05 | 6.04 | 6.01 | 115 | 114.7 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 59.9 | 5.6 | 3786.07 | 990 | 2328.97 | 495 | 60 | 4551.51 | 1000 | 1981.36 | 600 | 791.34 | 6 | 277.04 | 0 | 8130.4 | 8 |  | 0 | 10.1 | 6067.17 | 1815 | 2416.03 | 825 | 108 | 5782.67 | 1800 | 2091.61 | 800 | 1319.39 | 0 | 364.84 | 0 | 10547.1 | 8 |  | 0 | 43.2 | 26779.04 | 320 | 9825.19 | 140 | 96 | 21316.1 | 800 | 5586.2 | 400 | 2 | 652.06 | 0 | 544.77 | 40 | 4.8 | 1866.93 | 120 | 938.18 | 60 | 11.4 | 4187.19 | 100 | 3076.1 | 80 | 4.8 | 3267.12 | 60 | 2071.22 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 2.2 | 1253.42 | 20 | 779.64 | 20 | 7.8 | 3134.17 | 120 | 2182.78 | 90 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 6 | 6 | 5.9 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 6 | 6 | 6 | 115.8 | 115.8 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 52.2 | 6 | 3786.13 | 990 | 2329.01 | 660 | 63 | 4551.56 | 1000 | 1981.39 | 600 | 791.34 | 0 | 277.05 | 6 | 8130.5 | 8 |  | 0 | 12.7 | 6067.29 | 1980 | 2416.08 | 825 | 136 | 5782.76 | 1800 | 2091.65 | 800 | 1319.4 | 6 | 364.85 | 6 | 10547.1 | 0 |  | 0 | 37.6 | 26779.26 | 440 | 9825.26 | 140 | 119 | 21316.8 | 2800 | 5586.4 | 800 | 3.2 | 652.07 | 40 | 544.78 | 40 | 7.2 | 1866.94 | 60 | 938.19 | 60 | 13.8 | 4187.27 | 160 | 3076.18 | 160 | 4.8 | 3267.14 | 40 | 2071.24 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 4.4 | 1253.44 | 40 | 779.66 | 40 | 8.1 | 3134.21 | 120 | 2182.81 | 90 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 6 | 5.9 | 5.9 | 115.5 | 115.5 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 42.5 | 6 | 3786.19 | 990 | 2329.05 | 660 | 62 | 4551.61 | 1000 | 1981.42 | 600 | 791.35 | 6 | 277.05 | 0 | 8130.6 | 8 |  | 0 | 10.7 | 6067.43 | 2310 | 2416.15 | 1155 | 122 | 5782.88 | 2400 | 2091.7 | 1000 | 1319.41 | 6 | 364.86 | 6 | 10547.2 | 8 |  | 0 | 39.6 | 26779.38 | 240 | 9825.33 | 140 | 115 | 21317.3 | 2000 | 5586.6 | 800 | 2.8 | 652.08 | 40 | 544.79 | 40 | 6.6 | 1866.96 | 120 | 938.2 | 60 | 6.4 | 4187.32 | 100 | 3076.23 | 100 | 4.8 | 3267.17 | 60 | 2071.25 | 30 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 3.8 | 1253.46 | 40 | 779.69 | 60 | 7.8 | 3134.25 | 120 | 2182.85 | 120 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 115.3 | 114.9 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 52.3 | 5.8 | 3786.25 | 990 | 2329.09 | 660 | 61 | 4551.66 | 1000 | 1981.45 | 600 | 791.36 | 6 | 277.06 | 6 | 8130.7 | 8 |  | 0 | 9.4 | 6067.55 | 1980 | 2416.22 | 1155 | 101 | 5782.97 | 1800 | 2091.74 | 800 | 1319.42 | 6 | 364.87 | 6 | 10547.3 | 8 |  | 0 | 39.1 | 26779.55 | 340 | 9825.4 | 140 | 96 | 21317.7 | 1600 | 5586.8 | 800 | 2.8 | 652.09 | 40 | 544.8 | 40 | 5.3 | 1866.97 | 60 | 938.21 | 60 | 7.8 | 4187.37 | 100 | 3076.28 | 100 | 5.3 | 3267.2 | 60 | 2071.26 | 30 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1.5 | 1253.48 | 40 | 779.72 | 60 | 9.8 | 3134.29 | 120 | 2182.89 | 120 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 6 | 6 | 5.9 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 6 | 5.9 | 5.9 | 116.6 | 116.5 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 53.3 | 5.9 | 3786.31 | 990 | 2329.13 | 660 | 62 | 4551.7 | 800 | 1981.47 | 400 | 791.36 | 0 | 277.06 | 0 | 8130.8 | 8 |  | 0 | 10.4 | 6067.65 | 1650 | 2416.25 | 495 | 111 | 5783.06 | 1800 | 2091.77 | 600 | 1319.42 | 0 | 364.87 | 0 | 10547.3 | 0 |  | 0 | 36.4 | 26779.7 | 300 | 9825.47 | 140 | 106 | 21318.2 | 2000 | 5586.9 | 400 | 3.2 | 652.1 | 40 | 544.81 | 40 | 5.4 | 1866.98 | 60 | 938.22 | 60 | 7.8 | 4187.42 | 100 | 3076.31 | 60 | 4.8 | 3267.22 | 40 | 2071.29 | 90 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1.2 | 1253.48 | 0 | 779.72 | 0 | 7.8 | 3134.32 | 90 | 2182.91 | 60 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 5.9 | 6 | 6 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 116.7 | 116.5 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 43.3 | 5.8 | 3786.36 | 825 | 2329.16 | 495 | 62 | 4551.75 | 1000 | 1981.5 | 600 | 791.37 | 6 | 277.06 | 0 | 8130.9 | 8 |  | 0 | 10.9 | 6067.77 | 1980 | 2416.31 | 990 | 117 | 5783.16 | 2000 | 2091.82 | 1000 | 1319.42 | 0 | 364.87 | 0 | 10547.4 | 8 |  | 0 | 49.8 | 26779.85 | 300 | 9825.54 | 140 | 104 | 21318.6 | 1600 | 5587.1 | 800 | 3.2 | 652.11 | 40 | 544.82 | 40 | 7.8 | 1867 | 120 | 938.24 | 120 | 6.4 | 4187.47 | 100 | 3076.35 | 80 | 4.5 | 3267.24 | 40 | 2071.3 | 30 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 4.6 | 1253.49 | 20 | 779.74 | 40 | 6.9 | 3134.35 | 90 | 2182.95 | 120 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 115.7 | 115.7 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 47.3 | 5.8 | 3786.42 | 990 | 2329.21 | 825 | 57 | 4551.81 | 1200 | 1981.53 | 600 | 791.37 | 0 | 277.06 | 0 | 8131 | 8 |  | 0 | 10.4 | 6067.88 | 1815 | 2416.37 | 990 | 112 | 5783.25 | 1800 | 2091.86 | 800 | 1319.42 | 0 | 364.88 | 6 | 10547.4 | 0 |  | 0 | 34 | 26780.03 | 360 | 9825.63 | 180 | 97 | 21319 | 1600 | 5587.3 | 800 | 4.8 | 652.12 | 40 | 544.83 | 40 | 6.8 | 1867.01 | 60 | 938.25 | 60 | 7.4 | 4187.52 | 100 | 3076.39 | 80 | 4.4 | 3267.26 | 40 | 2071.31 | 30 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 0.1 | 1253.51 | 40 | 779.76 | 40 | 7.8 | 3134.38 | 90 | 2182.98 | 90 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 5.9 | 6 | 5.9 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 116.4 | 116.3 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 54.2 | 6.1 | 3786.48 | 990 | 2329.26 | 825 | 61 | 4551.84 | 600 | 1981.55 | 400 | 791.37 | 0 | 277.06 | 0 | 8131.1 | 8 |  | 0 | 11.7 | 6067.98 | 1650 | 2416.43 | 990 | 106 | 5783.33 | 1600 | 2091.9 | 800 | 1319.43 | 6 | 364.89 | 6 | 10547.5 | 8 |  | 0 | 40 | 26780.19 | 320 | 9825.7 | 140 | 110 | 21319.4 | 1600 | 5587.4 | 400 | 3.6 | 652.13 | 40 | 544.84 | 40 | 6 | 1867.03 | 120 | 938.26 | 60 | 6.6 | 4187.56 | 80 | 3076.43 | 80 | 5.4 | 3267.29 | 60 | 2071.33 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 2.2 | 1253.52 | 20 | 779.78 | 40 | 9 | 3134.41 | 90 | 2183.01 | 90 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 115.5 | 116 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 37.4 | 6.5 | 3786.54 | 990 | 2329.3 | 660 | 65 | 4551.9 | 1200 | 1981.58 | 600 | 791.38 | 6 | 277.07 | 6 | 8131.2 | 8 |  | 0 | 9.5 | 6068.07 | 1485 | 2416.49 | 990 | 99 | 5783.42 | 1800 | 2091.94 | 800 | 1319.43 | 0 | 364.89 | 0 | 10547.5 | 0 |  | 0 | 43 | 26780.38 | 380 | 9825.78 | 160 | 91 | 21319.8 | 1600 | 5587.6 | 800 | 2.4 | 652.13 | 0 | 544.85 | 40 | 7.2 | 1867.04 | 60 | 938.27 | 60 | 9.7 | 4187.61 | 100 | 3076.47 | 80 | 4.2 | 3267.3 | 20 | 2071.35 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1.2 | 1253.53 | 20 | 779.8 | 40 | 6.6 | 3134.44 | 90 | 2183.04 | 90 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 117.8 | 117.5 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 43.5 | 6.2 | 3786.59 | 825 | 2329.33 | 495 | 64 | 4551.95 | 1000 | 1981.61 | 600 | 791.38 | 0 | 277.07 | 0 | 8131.3 | 8 |  | 0 | 9.6 | 6068.18 | 1815 | 2416.55 | 990 | 103 | 5783.51 | 1800 | 2091.98 | 800 | 1319.44 | 6 | 364.9 | 6 | 10547.6 | 8 |  | 0 | 45 | 26780.57 | 380 | 9825.85 | 140 | 94 | 21320.2 | 1600 | 5587.8 | 800 | 2 | 652.14 | 40 | 544.86 | 40 | 6.6 | 1867.06 | 120 | 938.29 | 120 | 9.4 | 4187.67 | 120 | 3076.51 | 80 | 4.2 | 3267.31 | 20 | 2071.37 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1.2 | 1253.54 | 20 | 779.81 | 20 | 8.7 | 3134.47 | 90 | 2183.08 | 120 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 5.9 | 5.9 | 6 | 116.5 | 116.2 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 44.4 | 6.5 | 3786.66 | 1155 | 2329.35 | 330 | 69 | 4552 | 1000 | 1981.64 | 600 | 791.38 | 0 | 277.07 | 0 | 8131.3 | 0 |  | 0 | 9.9 | 6068.29 | 1815 | 2416.57 | 330 | 104 | 5783.59 | 1600 | 2092.01 | 600 | 1319.44 | 0 | 364.9 | 0 | 10547.6 | 0 |  | 0 | 44.8 | 26780.75 | 360 | 9825.92 | 140 | 104 | 21320.6 | 1600 | 5587.9 | 400 | 2.4 | 652.14 | 0 | 544.87 | 40 | 6.6 | 1867.07 | 60 | 938.3 | 60 | 7.8 | 4187.72 | 100 | 3076.58 | 140 | 6.9 | 3267.36 | 100 | 2071.39 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1.8 | 1253.55 | 20 | 779.82 | 20 | 8.7 | 3134.51 | 120 | 2183.11 | 90 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 6 | 6 | 6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 117.1 | 117.1 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 54.7 | 5.4 | 3786.75 | 1485 | 2329.4 | 825 | 54 | 4552.06 | 1200 | 1981.67 | 600 | 791.39 | 6 | 277.07 | 0 | 8131.4 | 8 |  | 0 | 9 | 6068.43 | 2310 | 2416.64 | 1155 | 102 | 5783.7 | 2200 | 2092.06 | 1000 | 1319.45 | 6 | 364.91 | 6 | 10547.7 | 8 |  | 0 | 36 | 26780.95 | 400 | 9825.99 | 140 | 90 | 21321.1 | 2000 | 5588.1 | 800 | 2 | 652.15 | 40 | 544.88 | 40 | 6.6 | 1867.09 | 120 | 938.31 | 60 | 7.4 | 4187.78 | 120 | 3076.64 | 120 | 5.4 | 3267.4 | 80 | 2071.4 | 30 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1.2 | 1253.55 | 0 | 779.83 | 20 | 7.5 | 3134.55 | 120 | 2183.15 | 120 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 6 | 6 | 6 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 5.95 | 5.95 | 5.9 | 115.7 | 115.6 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 49.4 | 5.4 | 3786.81 | 990 | 2329.44 | 660 | 60 | 4552.1 | 800 | 1981.69 | 400 | 791.39 | 0 | 277.08 | 6 | 8131.5 | 8 |  | 0 | 8.4 | 6068.52 | 1485 | 2416.68 | 660 | 98 | 5783.76 | 1200 | 2092.09 | 600 | 1319.45 | 0 | 364.92 | 6 | 10547.75 | 4 |  | 0 | 37 | 26781.12 | 340 | 9826.05 | 120 | 99 | 21321.45 | 1400 | 5588.2 | 400 | 3.2 | 652.16 | 40 | 544.89 | 40 | 6 | 1867.1 | 60 | 938.32 | 60 | 7.4 | 4187.83 | 100 | 3076.69 | 100 | 6.6 | 3267.43 | 60 | 2071.42 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1 | 1253.56 | 20 | 779.84 | 20 | 6.6 | 3134.58 | 90 | 2183.18 | 90 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 6 | 6 | 6 | 116.5 | 116.5 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 40.6 | 5.4 | 3786.86 | 825 | 2329.47 | 495 | 62 | 4552.15 | 1000 | 1981.71 | 400 | 791.4 | 6 | 277.08 | 0 | 8131.55 | 4 |  | 0 | 9 | 6068.64 | 1980 | 2416.71 | 495 | 100 | 5783.84 | 1600 | 2092.11 | 400 | 1319.45 | 0 | 364.92 | 0 | 10547.8 | 4 |  | 0 | 40 | 26781.27 | 300 | 9826.1 | 100 | 90 | 21321.8 | 1400 | 5588.3 | 400 | 2.8 | 652.17 | 40 | 544.9 | 40 | 6 | 1867.12 | 120 | 938.34 | 120 | 6.8 | 4187.88 | 100 | 3076.72 | 60 | 5 | 3267.46 | 60 | 2071.44 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1 | 1253.57 | 20 | 779.85 | 20 | 6 | 3134.6 | 60 | 2183.21 | 90 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 6 | 6 | 6 | 116.1 | 116.7 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 43 | 5.4 | 3786.92 | 990 | 2329.5 | 495 | 56 | 4552.2 | 1000 | 1981.74 | 600 | 791.4 | 0 | 277.08 | 0 | 8131.65 | 8 |  | 0 | 8.4 | 6068.7 | 990 | 2416.75 | 660 | 96 | 5783.93 | 1800 | 2092.15 | 800 | 1319.46 | 6 | 364.93 | 6 | 10547.85 | 4 |  | 0 | 37 | 26781.46 | 380 | 9826.17 | 140 | 80 | 21322.2 | 1600 | 5588.4 | 400 | 3.2 | 652.18 | 40 | 544.91 | 40 | 6.6 | 1867.13 | 60 | 938.35 | 60 | 6.6 | 4187.93 | 100 | 3076.77 | 100 | 6.6 | 3267.49 | 60 | 2071.45 | 30 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1 | 1253.57 | 0 | 779.86 | 20 | 7 | 3134.63 | 90 | 2183.24 | 90 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 6 | 6 | 6 | 117.5 | 117.4 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 34 | 4.2 | 3786.96 | 660 | 2329.53 | 495 | 48.5 | 4552.24 | 800 | 1981.76 | 400 | 791.41 | 6 | 277.08 | 0 | 8131.75 | 8 |  | 0 | 7.2 | 6068.78 | 1320 | 2416.79 | 660 | 84 | 5783.99 | 1200 | 2092.17 | 400 | 1319.46 | 0 | 364.93 | 0 | 10547.9 | 4 |  | 0 | 31 | 26781.58 | 240 | 9826.92 | 1500 | 68 | 21322.55 | 1400 | 5588.55 | 600 | 3.2 | 652.19 | 40 | 544.91 | 0 | 6.6 | 1867.15 | 120 | 938.36 | 60 | 7.2 | 4187.97 | 80 | 3076.81 | 80 | 4.8 | 3267.51 | 40 | 2071.47 | 60 | 0 | 3044.54 | 0 | 1778.75 | 0 | 1.4 | 1253.58 | 20 | 779.87 | 20 | 7 | 3134.66 | 90 | 2183.27 | 90 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 6 | 6 | 6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 117 | 116.8 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ИТОГО |  |  |  | 20460 |  | 14025 |  |  | 20000 |  | 12200 |  | 78 |  | 36 |  | 188 |  | 0 |  |  | 36300 |  | 18315 |  |  | 35600 |  | 16200 |  | 78 |  | 108 |  | 120 |  | 0 |  |  | 6780 |  | 4420 |  |  | 33000 |  | 13000 |  |  | 760 |  | 920 |  |  | 1860 |  | 1680 |  |  | 2240 |  | 2160 |  |  | 1120 |  | 1200 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 420 |  | 640 |  |  | 2130 |  | 2310 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0