## Бланки БЭС
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 19 июня 2013 г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС Прогресс
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | 80 | 14 | 25 | 22
лБр-1 | P МВт | 4 | 2.5 | 4 | 4.5
| Q МВАр | 5 | 0.55 | 2.22 | 1.66
| I A | 80 | 39 | 58 | 55
лБр-3 | P МВт | 5 | 7 | 10 | 10
| Q МВАр- | 5 | 3.88 | 5.54 | 4.98
| I A | 80 | 32 | 59 | 60
лБр-4 | P МВт | 5 | 5.3 | 10 | 10
| Q МВАр- | 5 | 2.77 | 5.54 | 4.98
| I A | 80 | 3.9 | 19 | 22
лБр-5 | P МВт | 5 | 0.7 | 3.6 | 3.5
| Q МВАр+ | 5 | 0.277 | 1.66 | 1.66
| I A | 5 | 30 | 14 | -2
лМш-1 | P МВт | 5 | 5 | 3 | 0
| Q МВАр | 5 | 5 | 1.1 | 0.277
| I A | 80 | -33 | -60 | -47
лЯг-1 | P МВт | 5 | -6 | -10.8 | -9
| Q МВАр | 5 | 2.22 | 4.99 | 4.43
| I A | 80 | -28 | -54 | -42
лПт-1 | P МВт | 5 | -5 | -9.8 | -8
| Q МВАр | 5 | 2.22 | 3.88 | 3.88
| I A | 400 | 230 | 260 | 435
10 | P МВт | 2 | 3.5 | 5 | 4.7
| Q МВАр |  | 2.21 | 3.04 | 2.22
Т-1 | I A | 120 | 19.6 | 23.5 | -9.35
35 | P МВт | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.2
| Q МВАр |  | 0.11 | 0.12 | 0.11
110 | I A | 80 | 26.45 | 30.36 | 36.22
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0.5 | -0.38 | -0.44
ВЛ-10 кВ 1 с.
Л-23 | I A |  | 3 | 4 | 20
Л-21 | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 18 | 20 | 50
Л-19 (откл) | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-17 | I A |  | 55 | 60 | 120
Л-9 | I A |  | 3 | 4 | 10
Л-5 | I A |  | 9 | 10 | 25
Л-7 | I A |  | 68 | 70 | 90
Л-3 | I A |  | 2 | 3 | 10
Л-15 | I A |  | 11 | 12 | 20
Л-11 | I A |  | 31 | 33 | 40
Л-25 | I A |  | 30 | 44 | 50
Всего 1с. |  |  | 230 | 260 | 435
БАЛАНС 1с 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 9 | 9 | 9
10 | I A |  | 340 | 295 | 380
| P МВт |  | 5 | 4.5 | 6
| Q МВАр |  | 2.77 | 3.04 | 2.22
Т-2 | I A |  | 4 | 17.2 | -8.8
35 | P МВт |  | 0.2 | 0.6 | -0.5
| Q МВАр |  | 0.11 | 0.5 | 0.5
110 | I A |  | 31.18 | 31.2 | 30.94
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | -1 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с.
Л-16 откл | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-12 | I A |  | 75 | 50 | 85
Л-8 | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 30 | 10 | 30
Л-1 | I A |  | 17 | 17 | 50
Л-14 откл | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-13 | I A |  | 70 | 70 | 80
Л-10 | I A |  | 30 | 30 | 50
Л-18 | I A |  | 53 | 53 | 85
Л-22 | I A |  | 65 | 65 | 0
Л-24 (откл) | I A |  | 0 | 0 | 0
Всего 2с. |  |  | 340 | 295 | 380
Всего по ПС: |  |  | 570 | 555 | 815
БАЛАНС 2с 10кВ |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф
напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 117 | 118
| 2с |  | 119 | 118 | 119
35кВ | 1с |  | 36 | 35 | 36
| 2с |  | 35 | 34 | 35
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.6
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС (МВт) |  |  | 0 | 0 | 0.6
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | -1 | 1
Дежурный (фамилия)
ПС Сельская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| A | нет | 0 | 0 | 0
лБр-1,5 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| A | 40 | 12 | 14 | 16
лМст-3 | P МВт |  | 0.82 | 0.8 | 0.82
| Q МВАр |  | 0.44 | 0.43 | 0.4428
| I A | 40 | 2.5 | 5 | 4
лМст-4 | P МВт |  | 0.16 | 0.32 | 0.16
| Q МВАр |  | 0.09 | 0.17 | 0.0864
| I A | 30 | 2.5 | 4 | 3
лТр-1 | P МВт |  | 0.16 | 0.21 | 0.16
| Q МВАр |  | 0.09 | 0.11 | 0.0864
| I A | 30 | 1 | 3 | 2
лТр-2 | P МВт |  | 0.11 | 0.16 | 0.11
| Q МВАр |  | 0.06 | 0.09 | 0.0594
| I A | 40 | 3 | 4 | 4
лАл-1 | P МВт |  | 0.22 | 0.27 | 0.22
| Q МВАр |  | 0.12 | 0.15 | 0.1188
| I А | 20 | 90 | 260 | 170
10 | P МВт | нет | 1.48 | 3.98 | 2.8
| МВАр | нет | 0.79 | 2.23 | 1.4131
Т-1 | I A | 80 | 10 | 16 | 20
35 | P МВт | нет | 0.3 | 0.4 | 0.32
| Q МВАр | нет | 0.11 | 0.15 | 0.16
110 | I A | 40
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-11 | I А | 40 | 11 | 10 | 20
Л-8 | I А | 30 | 13 | 34 | 20
Л-1 | I А | 20 | 13 | 60 | 18
Л-4 | I А | 20 | 20 | 28 | 25
Л-10 | I А | 40 | 0.5 | 2 | 7
Л-2 | I А | 40 | 18 | 78 | 56
Л-3 | I А | 20 | 14 | 48 | 24
Всего по 1с. |  |  | 90 | 260 | 170
БАЛАНС 1с |  |  | 0.5 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 1 | 1 | 1
| I A | 20 | 90 | 150 | 100
10 | P МВт | нет | 1 | 2 | 1.6
| Q МВАр | нет | 0.8 | 1.3 | 0.8
Т-2 | I A | 80 | 10 | 14 | 9
35 | P МВт | нет | 0.45 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр | нет | 0.4 | 0.44 | 0.23
110 | I A | 40
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-6 | I A | 40 | 13 | 19 | 20
Л-12 | I A | 40 | 2 | 0 | 2
Л-5 | I A | 40 | 3 | 2 | 3
Л-9 | I A | 40 | 2 | 18 | 7
Л-7 | I A | 40 | 13 | 43 | 13
Л-13 | I A | 40 | 0 | 0 | 0
Л-14 | I A | 20 | 57 | 68 | 55
Всего по 2с. |  |  | 90 | 150 | 100
Всего по ПС: |  |  | 180 | 410 | 270
БАЛАНС 2с |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф |  |  | 8 | 8 | 8
напряж. 110кВ | 1с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
| 2с | нет ТН-110 | 0 | 0 | 0
35кВ | 1с | 2.5 | 36 | 35.1 | 36.2
| 2с | 2.5 | 36.8 | 36.2 | 36.8
10кВ | 1с | 2.5 | 10.9 | 10.1 | 10.9
| 2с | 2.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6
БАЛАНС 35кВ | А |  | 1 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Огнеупоры
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | 80 | 36 | 30 | 37
лБр-1 | P МВт(+) | 40 | 5.4 | 6 | 6.4
| Q МВАр(+) | 40 | 2.8 | 3.37 | 3.6
| I A | 80 | 38 | 31 | 46
лБр-5 | P МВт(+) | 40 | 6.4 | 6.5 | 6.1
| Q МВАр(+) | 40 | 3.3 | 4.3 | 3.5
| I A | 500 | 480 | 387 | 450
ф.связи-1 | P МВт | нет | 84 | 67.4 | 78.2
| Q МВАр | нет | 46.2 | 37.2 | 43.4
| I А | 250 | 460 | 446 | 488
ф.связи-2 | P МВт | нет | 80 | 77.6 | 85
| Q МВАр | нет | 44 | 43 | 47
| I А | 400 | 300 | 400 | 400
ввод-1 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | - | -
| Q МВАр | нет | нет | - | -
| I А | 500 | 800 | 1050 | 980
ввод-2 в РУ-6 | P МВт | нет | нет | - | -
| Q МВАр | нет | нет | - | -
| I A | 400 | 215 | 150 | 250
6 | P МВт (-) | 15 | -3 | -1 | -3
| Q МВАр | 15 | -0.5 | 0 | 0
Т-1 35 | I A | 100 | 113 | 78 | 105
| P МВт | 10 | 6 | 6 | 6
| Q МВАр | 10 | 3 | 3.5 | 4
110 | I A | 50 | 45 | 35 | 49
положение анцапф
БАЛАНС Т-1 | А |  | -0.61 | 0.75 | 0.17
| I A | 500 | 550 | 460 | 610
6 | P МВт(+) | 15 | 1.5 | 4.5 | 3
| Q МВАр(+) | 15 | 3 | 3 | 3
Т-2 35 | I A (откл.) | 50 | 0 | 0 | 0
| P МВт (откл.) | 5 | 0 | 0 | 0
| Q МВАр (откл.) | 5 | 0 | 0 | 0
110 | I A | 40 | 28 | 26.5 | 35
положение анцапф
БАЛАНС Т-2 | А |  | -0.7 | 0.5 | 0.52
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
35кВ | 1с |  | 35 | 38 | 38
| 2с |  | 35 | 38 | 38
6кВ | 1с |  | 6 | 6.5 | 6.5
| 2с |  | 6 | 6.5 | 6.5
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.3 | 0.75 | -0.3
Дежурный (фамилия)
ПС Рудничная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 22 | 22 | 22
лЛб-3 | P МВт |  | 4 | 5 | 4
| Q МВАр |  | 2.16 | 2.7 | 2.6
| I A |  | 3 | 3 | 3
лБр-3 | P МВт- |  | 5 | 5 | 5
| Q МВАр- |  | 2.7 | 2.7 | 2.7
| I A |  | 34 | 65 | 38
6 | P МВт |  | 0.33 | 0.63 | 0.37
| Q МВАр |  | 0.17 | 0.34 | 0.19
Т-1 35 | I A |  | 2 | 4 | 2
| P МВт |  | 0.11 | 0.22 | 0.11
| Q МВАр |  | 0.06 | 0.11 | 0.0594
110 | I A |  | 2.3 | 4.6 | 2.5
положение анцапф
| I A |  | 0 | 0 | 0
6 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
Т-2 35 | I А |  | 7 | 12 | 8
| P МВт |  | 0.38 | 0.65 | 0.44
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.3 | 0.23
110 | I A |  | 2 | 4 | 2
положение анцапф
напряж.110кВ | 1с |  | 117 | 117 | 117
| 2с |  | 117 | 117 | 117
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
6кВ | 1с |  | 6.4 | 6.4 | 6.4
| 2с |  | 6.4 | 6.4 | 6.4
Дежурный (фамилия)
ПС Сушилово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | 120 | 61 | 66 | 60
CВ-110 кВ | P МВт | 10 | 11.6 | 13 | 12
| Q МВАр | 10 | 6.48 | 7 | 6.5
| I, A | 100 | 3 | 4 | 4
Т-1 10 | P МВт | 10 | 0.05 | 0.07 | 0.07
Q МВАр
110 | I A |  | 0.27 | 0.36 | 0.36
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-2 |  |  | 1 | 2 | 2
Л-3 |  |  | 1 | 1 | 1
Л-4 |  |  | 1 | 1 | 1
Всего по 1с. |  |  | 3 | 4 | 4
положение анцапф
| I, A | 100 | 2 | 2 | 2
Т-2 10 | P МВт | 10 | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Q МВАр | 10
110 | I A | нет | 0.18 | 0.18 | 0.18
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2с.
Л-5 | I A |  | 1 | 1 | 1
Л-6 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 1 | 1 | 1
Всего по 2с. |  |  | 2 | 1 | 2
Всего по ПС: |  |  | 5 | 5 | 6
напряж. 110кВ |  |  | 116 | 115 | 116
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.4 | 10.5
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Починная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лПт-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лЯг-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 0.8 | 1.4 | 1.1
Т-1 10 | P МВт | нет | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Q МВАр | нет | 0.07 | 0.12 | 0.0108
110 | ¦ A |  | 0.2 | 0.13 | 0.1
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.13 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с.
Л-1 |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
Л-2 |  |  | 0.6 | 1 | 0.9
Всего по 1с. |  |  | 1 | 1 | 1.2
положение анцапф
| I A |  | 4 | 6.5 | 5
Т-2 10 | P МВт | нет | 0.06 | 0.1 | 0.08
| Q МВАр | нет | 0.03 | 0.05 | 0.0432
110 | I A |  | 0.8 | 0.59 | 0.43
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0.45 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с.
Л-3 |  |  | 1 | 1 | 1
Л-4 |  |  | 2 | 4 | 3
Л-5 |  |  | 1 | 1 | 1
Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 |  |  | 0 | 1 | 0
Всего по 2с. |  |  | 4 | 7 | 5
Всего по ПС: |  |  | 5 | 8 | 6.2
напряж. 110кВ |  |  | 115 | 115 | 115
10кВ | 1с |  | 10 | 10.4 | 10
| 2с |  | 10 | 10.4 | 10
БАЛАНС | А |  | 0.6 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Мошенское
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | -12.5 | 15.6 | 6.3
лМш-1 | P МВт |  | -2 | 2.5 | 1
| Q МВАр |  | 1 | 1 | 0.5
| I A |  | 10.6 | 16.8 | 6.3
лМш-2 | P МВт |  | 1.7 | 2.7 | 1
| Q МВАр |  | 0.8 | 1.5 | 0.5
| I A |  | 14 | 14 | 11
CВ-110 кВ | P МВт- |  | 2.42 | 2.4 | 1.9
| Q МВАр- |  | 1.3 | 1.3 | 1
положение анцапф
| I A |  | 15 | 18 | 23
10 | P МВт |  | 0.1 | 0.22 | 0.32
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.005 | 0.16
Т-1 | I A |  | 6 | 2 | 2
35 | P МВт |  | 0.1 | 0.11 | 0.12
| Q МВАр |  | 0.06 | 0.05 | 0.19
110 | I A |  | 4 | 2 | 3
БАЛАНС Т-1 | А |  | 1 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-1 | I A |  | 7 | 7 | 8
Л-4 | I A |  | 2 | 3 | 6
Л-5 | I A |  | 2 | 3 | 4
Л-6 | I A |  | 2 | 3 | 3
Л-7 | I A |  | 2 | 2 | 2
Всего по 1с. |  |  | 15 | 18 | 23
| I A |  | 15 | 10 | 15
10 | P МВт |  | 0.1 | 0.11 | 0.18
| Q МВАр |  | 0.07 | 0.05 | 0.11
Т-2 | I A |  | 1.3 | 2 | 1.31
35 | P МВт |  | 0.07 | 0.09 | 0.09
| Q МВАр |  | 0.04 | 0.04 | 0.07
110 | I A |  | 2 | 2 | 2
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-2 |  |  | 8 | 5 | 9
Л-3 |  |  | 4 | 2 | 3
Л-8 |  |  | 3 | 3 | 3
Всего по 2с |  |  | 15 | 10 | 15
Всего по ПС: |  |  | 30 | 28 | 38
напряж. 110кВ | 1с |  | 106 | 106 | 105
| 2с |  | 106 | 106 | 105
35кВ | 1с |  | 35 | 36 | 36
| 2с |  | 35 | 36 | 36
10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 1 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Ягайлово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 60 | 66 | 78
лЯг-1 | P МВт |  | 10.35 | 11.39 | 13.46
| Q МВАр |  | 5.59 | 6.15 | 7.2
| I A |  | 55 | 60 | 74
лПт-2 | P МВт |  | 9.49 | 10.35 | 12.77
| Q МВАр |  | 5.1 | 5.59 | 6.8958
| I A |  | 4 | 4 | 3
лПер-2 | P МВт |  | 0.69 | 0.69 | 0.52
| Q МВАр |  | 0.37 | 0.37 | 0.2808
| I A |  | 11 | 17 | 16
10 | P МВт |  | 0.19 | 0.26 | 0.25
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.14 | 0.135
Т-1 35 | I A |  | 5.3 | 5 | 4
110 | I A |  | 2.7 | 3.1 | 2.7
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-1 |  |  | 4 | 7 | 5
Л-2 |  |  | 1 | 3 | 3
Л-5 |  |  | 6 | 7 | 8
Всего |  |  | 11 | 17 | 16
положение анцапф
| I A |  | 12 | 19 | 17
Т-2 10 | P МВт |  | 0.19 | 0.29 | 0.27
| I, МВАр |  | 0.1 | 0.16 | 0.1458
110 | IA |  | 2 | 2 | 2
БАЛАНС Т-2 | А |  | 1 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-3 |  |  | 1 | 2 | 2
Л-4 |  |  | 1 | 3 | 2
Л-6 |  |  | 1 | 0.6 | 1
Л-7 |  |  | 3 | 5 | 3
Л-8 |  |  | 4 | 5 | 6
Л-9 |  |  | 2 | 3 | 3
Всего |  |  | 12 | 18.6 | 17
Всего по ПС: |  |  | 23 | 35.6 | 33
напряж. 110кВ | 1с |  | 114 | 114 | 114
35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.4 | 35.5
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.5 | 10.3 | 10.5
БАЛАНС 110 кВ | А
БАЛАНС 10 кВ | А |  | 0 | 0.4 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Устюцкое
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лПт-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 22 | 18 | 15
Т-1 10 | P МВт |  | 0.22 | 0.28 | 0.24
| Q МВАр |  | 0.12 | 0.15 | 0.13
110 | I A |  | 1.2 | 0.8 | 1.6
ВЛ-10 кВ
Л-1 |  |  | 8 | 6 | 6
Л-2 |  |  | 3 | 3 | 3
Л-3 |  |  | 4 | 4 | 1
Л-4 |  |  | 4 | 4 | 4
Л-5 |  |  | 3 | 1 | 1
Всего по ПС: |  |  | 22 | 18 | 15
напряж. 110кВ | 1с
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС Кабожа
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лМш-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 5.2 | 7 | 5
Т-1 10 | P МВт |  | 0.09 | 0.11 | 0.08
| Q МВАр |  | 0.04 | 0.06 | 0.04
110 | I A |  | 0.44 | 0.65 | 0.47
ВЛ-10 кВ
Л-1 |  |  | 1 | 1 | 0.9
Л-2 |  |  | 2 | 3 | 1.9
Л-3 |  |  | 1 | 2 | 1.5
Л-4 |  |  | 1 | 1 | 1
Всего по ПС: |  |  | 5 | 7 | 5.3
положение анцапф
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС Пестово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 23 | 29 | 25
лПт-5 | P МВт- |  | 4.5 | 5 | 4.5
| Q МВАр- |  | 1.49 | 2.5 | 2.3
| I A |  | 22.2 | 29 | 25
лПт-4 | P МВт |  | 4 | 5 | 4.5
| Q МВАр |  | 1.5 | 2.5 | 2.3
| I A |  | 0 | 0 | 0
лПг-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I A |  | 250 | 318 | 300
10 | P МВт |  | 1.5 | 5 | 4.7
| Q МВАр |  | 0.7 | 2.5 | 2.4
Т-1 35 | I A |  | 17 | 11 | 11
| P МВт |  | 0.9 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.3 | 0.3
110 | I A |  | 27 | 32.03 | 29.57
БАЛАНС Т-1 | А |  | -0.1 | 0 | 0.004119
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-3 | I A |  | 65 | 79 | 90
Л-9 | I A |  | 10 | 45 | 30
Л-1 | I A |  | 15 | 45 | 32
Л-8 | I A |  | 10 | 9 | 4
Л-10 | I A |  | 35 | 35 | 25
Л-11 | I A |  | 115 | 105 | 119
Всего по 1с. |  |  | 250 | 318 | 300
положение анцапф
| I A |  | 152 | 248 | 192
10 | P МВт |  | 2.4 | 3.9 | 3
| Q МВАр |  | 1.2 | 2.1 | 1.5
Т-2 35 | I A |  | 11 | 11 | 11
| P МВт |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Q МВАр |  | 0.34 | 0.35 | 0.34
110 | I A |  | 16.82 | 25.9 | 20.31
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
Л-2 | I A |  | 29 | 49 | 39
Л-5 | I A |  | 31 | 81 | 37
Л-4 | I A |  | 15 | 19 | 21
Л-7 | I A |  | 7 | 11 | 9
Л-6 | I A |  | 5 | 8 | 7
Л-12 | I A |  | 65 | 79 | 79
Л-14 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.3
Всего по 2с. |  |  | 152 | 248 | 192.3
Всего по ПС: |  |  | 402 | 566 | 492.3
напряж. 110кВ | 1с |  | 119.02 | 115.34 | 117.94
| 2с |  | 118.37 | 114.91 | 117.07
35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.8 | 35
| 2с |  | 36.5 | 36.5 | 35.7
10кВ | 1с |  | 10.46 | 10.38 | 10.34
| 2с |  | 10.46 | 10.38 | 10.34
БАЛАНС |  |  | 1 | 0 | 0.12
Дежурный (фамилия)
НРУ Пестово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 28.2 | 52.5 | 37
лПт-2 | P МВт |  | 5.04 | 9.08 | 7.04
| Q МВАр |  | 2.2 | 4.5 | 3.5
| I A |  | 22.8 | 42.4 | 35.7
лПт-3 | P МВт |  | 4.07 | 7.33 | 6.28
| Q МВАр |  | 2.2 | 3.49 | 3.5
| I A ( -) |  | -22.4 | -31.8 | -28.4
лПт-4 | P МВт (-) |  | -4 | -5.5 | -5
| Q МВАр (-) |  | 2.2 | 2.99 | 2.5
| I A ( -) |  | -28 | -31.8 | -28.4
лПт-5 | P МВт (-) |  | -5 | -5.5 | -5
| Q МВАр (-) |  | 2.2 | 2.5 | 2.5
| I A ( -) |  | 0 | 0 | 0
лНф-1 | P МВт (-) |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр (-) |  | 0 | 0 | 0
| I A ( -) |  | -0.6 | -31.2 | -15
лНф-2 | P МВт (-) |  | -0.1 | -5.4 | -2.65
| Q МВАр (-) |  | 0 | 2.5 | 2.5
напряж. 110кВ | 1ш |  | 118.04 | 114.27 | 116.42
| 2ш |  | 118.04 | 114.27 | 116.42
МШВ-110
БАЛАНС | А |  | 0 | 0.1 | 0.9
БАЛАНС | МВт |  | 0 | 0 | 0.7
Дежурный (фамилия)
ПС Беззубцево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 32 | 31 | 32
CВ-110 кВ | P МВт |  | 1 | 1 | 1
| Q МВАр |  | 1 | 1 | 0.55
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лПт-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лПт-3 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I А |  | 10 | 13 | 12
Т-1 10 | P МВт |  | 0.15 | 0.2 | 0.19
| Q МВАр |  | 0.08 | 0.11 | 0.1026
110 | I A |  | 1.5 | 1.2 | 1.1
БАЛАНС Т-1 | А |  | 1 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-1 |  |  | 4 | 5 | 4
Л-3 |  |  | 1 | 1 | 1
Л-5 |  |  | 5 | 7 | 7
Всего по 1с. |  |  | 10 | 13 | 12
положение анцапф
| I A |  | 3 | 5 | 4
Т-2 10 | P МВт |  | 0.05 | 0.08 | 0.06
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0.0324
110 | I A |  | 0.5 | 0.5 | 0.4
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0.2 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-2 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Л-4 |  |  | 3 | 5 | 4
Л-6 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 3 | 5 | 4.1
Всего по ПС: |  |  | 13 | 18 | 16.1
напряж. 110кВ | 1с |  | 113 | 109 | 111
| 2с |  | 113 | 109 | 111
10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
БАЛАНС | А |  | 1 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Погорелово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лПг-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 33 | 12 | 10
Т-2 10 | P МВт |  | 0.5 | 0.18 | 0.15
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.1 | 0.08
110 | I A
ВЛ-10 кВ
Л-3 |  |  | 10 | 2 | 1
Л-4 |  |  | 13 | 8 | 7
Л-5 |  |  | 10 | 2 | 2
Всего по ПС: |  |  | 33 | 12 | 10
положение анцапф
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
| 2с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС Вятка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лПт-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лПт-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 13 | 5 | 4
Т-1 10 | P МВт |  | 0.2 | 0.08 | 0.05
| Q МВАр |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
110 | I A |  | 0.4 | 0.5 | 0.3
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-4 |  |  | 3 | 4 | 3
Л-5 |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.4
Л-6 |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
Всего по 1с |  |  | 4 | 5 | 3.7
положение анцапф
| I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 (резерв) 10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-1 |  |  | 5 | 4 | 5
Л-2 |  |  | 1.6 | 1.4 | 1.6
Л-3 |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.4
Всего по 2с |  |  | 7 | 6 | 7
Всего по ПС: |  |  | 11 | 11 | 10.7
напряж. 110кВ | 1с | нет | 0 | 0 | 0
| 2с | нет | 0 | 0 | 0
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.2
| 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС Кулотино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лБр-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лБр-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 82 | 90 | 152
Т-1 | P МВт |  | 1.34 | 0.85 | 1.59
| Q МВар |  | 0.74 | 0.44 | 0.88
10 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-2 (резерв) | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВар |  | 0 | 0 | 0
110 | I A
ВЛ-10 кВ
Л-1 |  |  | 2 | 10 | 10
Л-2 |  |  | 2 | 5 | 10
Л-3 |  |  | 26 | 25 | 40
Л-4 |  |  | 10 | 15 | 20
Л-5 |  |  | 14 | 10 | 20
Л-6 |  |  | 20 | 10 | 25
Л-7 |  |  | 5 | 10 | 17
Л-8 |  |  | 3 | 5 | 10
Всего по ПС: |  |  | 82 | 90 | 152
Положение анцапф
Напряжение | 110кВ |  | 0 | 0 | 0
Напряжение | 10кВ |  | 10.7 | 10.7 | 10.7
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Парахино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лБр-1 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лБр-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
| I A |  | 730 | 210 | 420
Т-1 | P МВт |  | 6 | 3 | 7
| Q МВАр |  | 6 | 1.5 | 7
Положение анцапф
Напряжение | 110кв | нет | 0 | 0 | 0
Напряжение | 6кв |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
Дежурный (фамилия)
ПС Любытино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 3 | 3 | 3
лЛб-1 | P МВт |  | 0.7 | 0.87 | 0.25
| Q МВАр |  | 0.4 | 0.4 | 0.225
| I A |  | 4 | 4 | 3
лЛб-3 | P МВт |  | 0.88 | 1.04 | 0.25
| Q МВАр |  | 0.47 | 0.6 | 0.225
| I A |  | 45 | 46 | 52
10 | P МВт |  | 12.29 | 16 | 5
| Q МВАр |  | 7 | 9 | 8
Т-1 | I A |  | 6 | 6 | 3
35 | P МВт |  | 1.35 | 1.01 | 1
| Q МВАр |  | 1 | 1 | 1
110 | I A |  | 6 | 6 | 6
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-1 | I A |  | 7 | 6 | 6
Л-7 | I A |  | 10 | 10 | 10
Л-8 | I A |  | 4 | 4 | 4
Л-2 | I A |  | 10 | 10 | 11
Л-3 | I A |  | 7 | 8 | 11
Л-4 | I A |  | 7 | 8 | 10
Всего по 1с. |  |  | 45 | 46 | 52
положение анцапф
| I A |  | 0 | 0 | 0
10 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
Т-2 (Резерв) | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с.
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-11 | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-12 | I A |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 0 | 0 | 0
Всего по ПС: |  |  | 45 | 46 | 52
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 114 | 115
| 2с |  | 116 | 114 | 115
35кВ | 1с |  | 36 | 35 | 35
| 2с |  | 36 | 35 | 35
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.2 | 10.3
| 2с |  | 10.5 | 10.2 | 10.3
БАЛАНС | А |  | 1 | 1 | 0
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
ПС Неболчи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | -28 | -28.7 | -39.9
лНб-1 | P МВт |  | -5 | -5 | -7
| Q МВАр |  | 2.5 | 2.5 | 3.6
| I A |  | 28.1 | 34.5 | 46
лНб-2 | P МВт |  | 5 | 6 | 8
| Q МВАр |  | 2.5 | 3 | 4
| I A |  | 3.3 | 33 | 32
Т-1 10 | P МВт |  | 0.05 | 0.5 | 0.5
| Q МВАр |  | 0.001 | 0.255 | 0.255
110 | I A |  | 0.29 | 2.87 | 2.87
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-11 | I A |  | 0.5 | 6 | 6
Л-7 | I A |  | 0.5 | 3 | 3
Л-2 | I A |  | 0.5 | 3 | 3
Л-3 | I A |  | 0.5 | 6 | 6
Л-4 | I A |  | 0.5 | 8 | 8
Л-12 | I A |  | 0.5 | 7 | 7
Всего 1с. |  |  | 3 | 33 | 33
| I A |  | 3.3 | 33 | 33
Т-2 10 | P МВт |  | 0.05 | 0.5 | 0.5
| Q МВАр |  | 0.001 | 0.255 | 0.255
110 | I A |  | 0.29 | 2.87 | 2.87
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-5 | I A |  | 0.5 | 7 | 6
Л-6 | I A |  | 0.5 | 2 | 3
Л-8 | I A |  | 0.5 | 2 | 3
Л-1 | I A |  | 0.5 | 7 | 6
Л-9 | I A |  | 0.5 | 8 | 8
Л-10 | I A |  | 0.5 | 7 | 7
Всего по 2с. |  |  | 3 | 33 | 33
Всего по ПС: |  |  | 6 | 66 | 66
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 116
| 2с |  | 115 | 115 | 115
10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Хвойная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| A |  | 20.7 | 22 | 20.7
СВ-110 | P МВт |  | 3.48 | 3.56 | 3.52
| Q МВАр |  | 1.98 | 2.1 | 2.1
| A |  | 3.8 | 5.1 | 4.2
лЮб | P МВт |  | 0.8 | 1.2 | 0.7
| Q МВАр |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| A |  | 0 | 0 | 0
лЛс-1 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I A |  | 5 | 7.1 | 5
лМг-1 | P МВт |  | 1.18 | 1.2 | 1.18
| Q МВАр |  | 0.66 | 0.66 | 0.66
| I A |  | 0 | 0 | 0
лХв-2 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
| I A |  | 0 | 0 | 0
лХв-3 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I А |  | 20 | 25 | 20
10 | P МВт |  | 0.25 | 0.36 | 0.25
| МВАр |  | 0.015 | 0.016 | 0.015
Т-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
35 | P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
110 | I A |  | 2 | 2 | 2
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-3 | I A |  | 5 | 15 | 5
Л-4 | I A |  | 10 | 12 | 7
Л-5 | I A |  | 5 | 3 | 8
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 20 | 30 | 20
положение анцапф
| I A |  | 15 | 25 | 15
10 | P МВт |  | 0.25 | 0.35 | 0.25
| Q МВАр |  | 0.015 | 0.016 | 0.015
Т-2 | I A |  | 7.5 | 3.5 | 7.5
35 | P МВт |  | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Q МВАр |  | 0.23 | 0.23 | 0.23
110 | I A |  | 3 | 3 | 3
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-2 | I A |  | 6 | 8 | 6
Л-12 | I A |  | 4 | 6 | 3
Л-7 | I A |  | 2 | 3 | 2
Л-8 | I A |  | 1 | 3 | 2
Л-10 | I A |  | 1 | 2 | 1
Л-11 | I A |  | 1 | 3 | 1
Всего по 2с. |  |  | 15 | 25 | 15
Всего по ПС: |  |  | 35 | 55 | 35
110кВ | 1с. |  | 111 | 111 | 111
| 2с. |  | 111 | 111 | 111
35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС | А |  | -1 | 0 | -1
БАЛАНС | А |  | -1 | -1 | -1
Дежурный (фамилия)
ПС Юбилейная
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 1.5 | 1.6 | 1.5
лЮб | P МВт |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Q МВАр |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
| I A |  | 1.5 | 1.6 | 1.5
лМш-2 | P МВт |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
| I A |  | 31.8 | 35 | 31.8
Т-1 10 | P МВт |  | 0.5 | 0.56 | 0.5
| Q МВАр |  | 0.025 | 0.025 | 0.025
110 | I A |  | 2.99 | 3.39 | 2.99
положение анцапф
ВЛ-10 кВ
Л-1 | I A |  | 5 | 7 | 5
Л-2 | I A |  | 2 | 2 | 2
Л-3 | I A |  | 1 | 1 | 1
Л-4 | I A |  | 3 | 5 | 3
Л-5 | I A |  | 5 | 5 | 5
Л-6 | I A |  | 2 | 2 | 2
Л-7 | I A |  | 2 | 2 | 2
Л-8 | I A |  | 1 | 1 | 1
Л-9 | I A |  | 11 | 10 | 11
Всего по ПС: |  |  | 32 | 35 | 32
напряж. 110кВ | 1с |  | 111 | 109 | 111
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.5 | 10.4
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Киприя
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 50.6 | 45 | 16.9
лКпр-1 | P МВт |  | 9 | 8 | 3
| Q МВАр |  | 4.5 | 4 | 1.5
| I A |  | -45 | -50.6 | -45
лКпр-2 | P МВт |  | -8 | -9 | -8
| Q МВАр |  | 4 | 4.5 | 4
| I A |  | 27.1 | 27.1 | 39.4
лНб-1 | P МВт |  | 4.8 | 4.8 | 7
| Q МВАр |  | 2.77 | 2.77 | 3.5
| I A |  | -16.9 | -5.6 | 5.6
лЛб-1 | P МВт |  | -3 | -1 | 1
| Q МВАр |  | 1.5 | 0.5 | 0.5
СОВ-110 | I A |  | 0 | 0 | 0
| P МВт |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
Т-1 | I A |  | 94.4 | 94.4 | 94.4
10 | P МВт |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Q МВАр |  | 1 | 1 | 1
110 | I A |  | 8 | 8 | 8.44
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-1 | I A |  | 94 | 94 | 94
Всего по 1с.
положение анцапф
Т-2 | I A |  | 94.4 | 94.4 | 94
10 | P МВт |  | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Q МВАр |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
110 | I A |  | 8 | 8 | 8
ВЛ-10 кВ 2с
Л-2 | I A |  | 15 | 15 | 15
Л-3 | I A |  | 56 | 56 | 45
Л-5 | I A |  | 23 | 23 | 22
Всего по 2с. |  |  | 94 | 94 | 82
Всего по ПС: |  |  | 188 | 188 | 176
напряж. 110кВ | 1с |  | 117.48 | 117.48 | 117.48
| 2с |  | 117.26 | 117.26 | 117.26
10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Песь
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 45 | 49.4 | 36.1
лКпр-2 | P МВт |  | 8.1 | 8.8 | 6.48
| Q МВАр |  | 3.99 | 4.87 | 3.6
| I A |  | -41.7 | -46.5 | -34.8
лЛс-2 | P МВт |  | -7.5 | -8.28 | -6.26
| Q МВАр |  | 4.15 | 4.59 | 3.47
S, МВА
| I A |  | 18.1 | 16.7 | 7
Т-1 10 | P МВт |  | 0.3 | 0.26 | 0.11
| Q МВАр |  | 0.015 | 0.14 | 0.06
110 | I A |  | 1.58 | 1.46 | 0.61
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-4 | I A |  | 18 | 16.7 | 7
Л-9 | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 18 | 17 | 7
положение анцапф
| I A |  | 18.1 | 30 | 20
Т-2 10 | P МВт |  | 0.3 | 0.45 | 0.3
| Q МВАр |  | 0.015 | 0.14 | 0.06
110 | I A |  | 1.58 | 1.46 | 0.61
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-1 | I A |  | 5 | 5 | 5
Л-2 | I A |  | 13 | 25 | 20
Л-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 18 | 30 | 25
Всего по ПС: |  |  | 36 | 47 | 32
напряж. 110кВ | 1с |  | 118.9 | 117.7 | 118.7
| 2с |  | 118.9 | 117.7 | 118.7
10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.4
БАЛАНС | А |  | 0 | -1 | -1
Дежурный (фамилия)
ППС-5
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 0 | 0 | 0
л.Лс-1 | P МВт(-) |  | 0 | 0 | 0
| Q МВАр |  | 0 | 0 | 0
| I A |  | 34 | 38.7 | 44.5
лЛс-2 | P МВт |  | 6.1 | 6.9 | 8
| Q МВАр |  | 3.37 | 3.82 | 4.43
| I A |  | 186.9 | 203.3 | 251.7
Т-1 10 | P МВт |  | 2.9 | 3.2 | 4
| Q МВАр |  | 1.6 | 1.77 | 2.21
110 | I A |  | 16.2 | 17.96 | 22.26
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 186 | 202 | 250
Л-5 | I A |  | 0.9 | 1.3 | 1.7
Всего по 1с. |  |  | 187 | 203 | 251.7
положение анцапф
| I A |  | 206.2 | 235 | 251.7
Т-2 10 | P МВт |  | 3.2 | 3.7 | 4
| Q МВАр |  | 1.77 | 2.1 | 2.21
110 | I A |  | 17.84 | 20.76 | 22.26
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-2 | I A |  | 206.2 | 235 | 252
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 206.2 | 235 | 252
Всего по ПС: |  |  | 393.2 | 438 | 503.7
напряж. 110кВ | 1с |  | 118.5 | 117.7 | 118.7
| 2с |  | 118.5 | 117.7 | 118.7
10кВ | 1с |  | 10.25 | 10.4 | 10.5
| 2с |  | 10.25 | 10.4 | 10.5
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | -0.02
Дежурный (фамилия)
ПС Артем
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 3 | 3 | 2
лЗр-3 | P МВт |  | 0.11 | 0.16 | 0.11
| Q МВАр |  | 0.1 | 0.1 | 0.0594
| I A | нет | 0 | 0 | 0
лЛб-2 | P МВт | нет | 0 | 0 | 0
| Q МВАр | нет | 0 | 0 | 0
Т-1 | I А |  | 30 | 60 | 37
ВЛ-6 кВ 1 с
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 10 | 10 | 10
Всего по 1с. |  |  | 10 | 10 | 10
Положение анцапф
Т-2 (в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-6 кВ 2 с
Л-1 | I А |  | 5 | 10 | 12
Л-2 | I А |  | 5 | 10 | 5
Л-7 | I А |  | 10 | 30 | 10
Л-8 | I А |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 20 | 50 | 27
Всего по ПС: |  |  | 30 | 60 | 37
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
| 2с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
Напряж. 6 кВ | 1с. |  | 6.2 | 6.1 | 6.2
| 2с. |  | 6.2 | 6.1 | 6.2
Дежурный (фамилия)
ПС Миголощи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 7 | 8 | 9
лМг-1 | P МВт |  | 0.16 | 0.18 | 0.22
| Q МВАр |  | 0.3 | 0.4 | 0.5
Т-1 10 | I А |  | 29 | 37 | 38
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-1 | I А |  | 0.5 | 0.8 | 0.4
Л-2 | I А |  | 8 | 8 | 10
Л-3 | I А |  | 2 | 3 | 4
Всего по 1с. |  |  | 11 | 12 | 14.4
Положение анцапф
Т-2 ( в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 5 | 5 | 5
Л-6 | I А |  | 4 | 8 | 8
Л-7 |  |  | 9 | 12 | 11
Всего по 2с. |  |  | 18 | 25 | 24
Всего по ПС: |  |  | 29 | 37 | 38.4
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
| 2с. |  | 36.3 | 36.3 | 36.3
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.3 | 10.2 | 10.3
| 2с. |  | 10.3 | 10.2 | 10.3
Дежурный (фамилия)
ПС Травково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-3 | I А |  | 4 | 6 | 4
Л-4 | I А |  | 4 | 8 | 5
Л-5 | I А |  | 2 | 2 | 1
Всего 1с. |  |  | 10 | 16 | 10
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 14 | 24 | 18
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-2 | I А |  | 2 | 2 | 2
Л-7 | I А |  | 2 | 2 | 2
Л-8 | I А |  | 10 | 20 | 14
Всего по 2с. |  |  | 14 | 24 | 18
Всего по ПС: |  |  | 24 | 40 | 28
Положение анцапф
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.1 | 36.1 | 36.1
| 2с. |  | 36.1 | 36.1 | 36.1
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с. |  | 10.5 | 10.4 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС Егла
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
л.Мст-3 |  |  | 8 | 10 | 9
л.Мст-4 |  |  | 3 | 4 | 3
Т-1 10 | I А |  | 18 | 29 | 24
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-3 | I А |  | 9 | 11 | 12
Л-4 | I А |  | 6 | 11 | 8
Л-5 | I А |  | 2 | 5 | 3
Л-7 | I А |  | 1 | 2 | 1
Всего по 1с. |  |  | 18 | 29 | 24
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 10 | 22 | 15
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-1 | I А |  | 9 | 21 | 14
Л-2 | I А |  | 1 | 1 | 1
Всего по 2с. |  |  | 10 | 22 | 15
Всего по ПС: |  |  | 28 | 51 | 39
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.2 | 36.2 | 36.2
| 2с. |  | 36.2 | 36.2 | 36.2
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.3 | 10.3
| 2с. |  | 10.6 | 10.4 | 10.3
Дежурный (фамилия)
ПС Окладнево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-1 | I А |  | 1 | 1 | 1
Л-2 | I А |  | 11 | 14 | 13
Л-5 | I А |  | 6 | 8 | 6
Всего по 1с. |  |  | 18 | 23 | 20
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 5 | 7 | 6
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-3 | I А |  | 4 | 5 | 5
Л-4 | I А |  | 1 | 2 | 1
Всего по 2с. |  |  | 5 | 7 | 6
Всего по ПС: |  |  | 23 | 30 | 26
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.2 | 36.3 | 36.2
| 2с. |  | 36.2 | 36.3 | 36.2
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
| 2с. |  | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС Алешино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
л.Ал-1 |  |  | 4 | 5 | 4
л.Ал-2 |  |  | 4 | 7 | 4
Т-1 | I А |  | 10 | 17 | 13
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-5 | I А |  | 2 | 3 | 2
Л-6 | I А |  | 8 | 14 | 11
Всего по 1с. |  |  | 10 | 17 | 13
Положение анцапф
Т-2 ( в резерве) | I А |  | 20 | 33 | 26
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-1 | I А |  | 3 | 6 | 4
Л-2 | I А |  | 4 | 5 | 4
Л-3 | I А |  | 2 | 2 | 2
Л-4 | I А |  | 11 | 20 | 16
Всего по 2с. |  |  | 20 | 33 | 26
Всего по ПС: |  |  | 30 | 50 | 39
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 2с. |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с. |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС Посад
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
л.Оп-1 | I А |  | 4 | 5 | 3
л.Пер-1 | I А |  | 1 | 1 | 1
Т-1 10 | I А |  | 12 | 18 | 17
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-1 | I А |  | 4 | 5 | 3
Л-2 | I А |  | 6 | 10 | 8
Л-3 | I А |  | 2 | 3 | 6
Всего по 1с. |  |  | 12 | 18 | 17
Положение анцапф
Т-2 10 | I А |  | 7 | 12 | 12
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-4 | I А |  | 2 | 4 | 4
Л-5 | I А |  | 3 | 5 | 5
Л-6 | I А |  | 2 | 3 | 3
Всего по 2с. |  |  | 7 | 12 | 12
Всего по ПС: |  |  | 19 | 30 | 29
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.6 | 36.6 | 36.6
| 2с. |  | 36.6 | 36.6 | 36.6
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с. |  | 10.2 | 10.1 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС Перелучи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
л.Пер-2 | I А
Т-1 10 ( в резерве) | I А |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-4 | I А |  | 2 | 2 | 2
Л-5 | I А |  | 3 | 3 | 3
Л-6 | I А |  | 5 | 6 | 5
Всего по 1с. |  |  | 10 | 11 | 10
Положение анцапф
Т-2 10 | I А |  | 15 | 16 | 15
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-1 | I А |  | 6 | 7 | 6
Л-2 | I А |  | 5 | 5 | 5
Л-3 | I А |  | 4 | 4 | 4
Всего по 2с. |  |  | 15 | 16 | 15
Всего по ПС: |  |  | 25 | 27 | 25
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 35 | 35 | 35
| 2с. |  | 35 | 35 | 35
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с. |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
Дежурный (фамилия)
ПС Бабино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А |  | 23 | 26 | 24
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-2 | I А |  | 4 | 4 | 5
Л-3 | I А |  | 18 | 21 | 18
Л-4 | I А |  | 1 | 1 | 1
Всего по 1с. |  |  | 23 | 26 | 24
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 6 | 7 | 5
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-1 | I А |  | 1 | 1 | 1
Л-5 | I А |  | 0.5 | 1 | 0.5
Л-6 | I А |  | 4.5 | 5 | 3.5
Всего по 2с. |  |  | 6 | 7 | 5
Всего по ПС: |  |  | 29 | 33 | 29
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 0 | 0 | 0
| 2с. |  | 0 | 0 | 0
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10.5 | 10.4
| 2с. |  | 10.4 | 10.5 | 10.4
Дежурный (фамилия)
ПС Удино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
л.Уд-1 | I А |  | 7 | 8 | 8
Т-1 | I А |  | 7 | 9 | 9
ВЛ-6 кВ 1 с
Л-1 | I А |  | 7 | 9 | 9
Положение анцапф
Т-2 | I А |  | 16 | 22 | 21
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-1 | I А |  | 2 | 2 | 2
Л-2 | I А |  | 9 | 11 | 11
Л-3 | I А |  | 3 | 4 | 4
Л-4 | I А |  | 2 | 5 | 4
Всего по ПС: |  |  | 23 | 31 | 30
Положение анцапф
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 0 | 0 | 0
| 2с. |  | 0 | 0 | 0
Напряж. 6 кВ | 1с. | 1.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3
10 кВ | 2с. | 2 | 10.2 | 10.3 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ПС ППС Быково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
л.Бк-1 |  | л.Бк-1 | 1.1 | 1.7 | 1.73
л.Бк-2 |  | л.Бк-2 | 2.35 | 2.5 | 2.4
Т-1 | I А |  | 4.3 | 5.9 | 4.5
ВЛ-10 кВ 1 с
Л-1 | I А |  | 2.3 | 2.6 | 2.5
Л-3 | I А |  | 2 | 3.3 | 2
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
Всего по 1с. |  |  | 4.3 | 5.9 | 4.5
Т-2 | I А |  | 7.8 | 9.1 | 10.1
ВЛ-10 кВ 2 с
Л-2 | I А |  | 7.8 | 9 | 10.1
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I А |  | 0 | 0 | 0
Всего по 2с. |  |  | 7.8 | 9 | 10.1
Всего по ПС: |  |  | 12.1 | 14.9 | 14.6
Напряж. 35 кВ | 1с. |  | 36.6 | 36.4 | 36.6
| 2с. |  | 36.4 | 36.5 | 36.5
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.4 | 10.2 | 10.4
| 2с. |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Абросово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
л.Аб-1
Т-1 | I А |  | 8 | 19 | 15
ВЛ-10 кВ
Л-5 | I А |  | 2 | 3 | 2
Л-1 | I А |  | 1 | 1 | 1
Л-2 | I А |  | 0 | 1 | 1
Л-3 | I А |  | 5 | 14 | 11
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
Всего по ПС: |  |  | 8 | 19 | 15
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.1
Дежурный (фамилия)
ПС 6/10 Окуловка-1
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
Т-1 | I А | 40 | 70 | 70 | 70
Л-2 | I А |  | 32 | 50 | 40
Л-3 | I А |  | 0 | 1 | 0
Л-7 | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-18 | I А |  | 30 | 24 | 26
Л-21 | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
Л-1 | I А |  | 40 | 40 | 40
Всего по ПС: |  |  | 102 | 115 | 106
Положение анцапф
Напряж. 10 кВ | 1с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.2
| 2с. |  | 10.1 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)
ТПС Угловка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 19 июня 2013 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
| I A |  | 21 | 35 | 25
Т-1 | P МВт |  | 0.3 | 0.5 | 0.4
| Q МВАр |  | 0.2 | 0.3 | 0.2
Напряжение | 10кВ |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Дежурный (фамилия)

## Прил.1 - Мощн. БЭС формулы
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 19 июня 2013 г
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС Прогресс |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.64 | 5.31 | 6.47
|  | Q, Мвар | 2.57 | 2.94 | 3.58
| Т-2 | Р, МВт | 5.58 | 5.54 | 5.57
|  | Q, Мвар | 3.09 | 3.07 | 3.09
| лБр-1 | Р, МВт | 3 | 4 | 4.5
|  | Q, Мвар | 1.66 | 2.22 | 2.49
| лБр-3 | Р, МВт | 7 | 10 | 10
|  | Q, Мвар | 3.88 | 5.54 | 5.54
| лБр-4 | Р, МВт | 5 | 10 | 10
|  | Q, Мвар | 2.77 | 5.54 | 5.54
| лБр-5 | Р, МВт | 0.7 | 3.6 | 3.5
|  | Q, Мвар | 0.39 | 1.99 | 1.94
| лМш-1 | Р, МВт | 5 | 3 | 0
|  | Q, Мвар | 2.77 | 1.66 | 0
| лЯг-1 | Р, МВт | -6 | -10.8 | -9
|  | Q, Мвар | -3.32 | -5.98 | -4.99
| лПт-1 | Р, МВт | -5 | -9.8 | -8
|  | Q, Мвар | -2.77 | -5.43 | -4.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 117 | 118
|  | 2 с | 119 | 118 | 119
2 | ПС Сельская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.03 | 4.83 | 3.9
|  | Q, Мвар | 1.12 | 2.68 | 2.16
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 3.15 | 2.11
|  | Q, Мвар | 1.11 | 1.75 | 1.17
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
3 | ПС Огнеупоры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.83 | 6.09 | 8.53
|  | Q, Мвар | 4.34 | 3.37 | 4.73
| Т-2 | Р, МВт | 4.87 | 4.61 | 6.09
|  | Q, Мвар | 2.7 | 2.55 | 3.37
| лБр-1 | Р, МВт | 6.27 | 5.22 | 6.44
|  | Q, Мвар | 3.47 | 2.89 | 3.57
| лБр-5 | Р, МВт | 6.62 | 5.4 | 8.01
|  | Q, Мвар | 3.67 | 2.99 | 4.44
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
4 | ПС Рудничная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.41 | 0.81 | 0.44
|  | Q, Мвар | 0.23 | 0.45 | 0.24
| Т-2 | Р, МВт | 0.35 | 0.71 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.39 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
5 | ПС Сушилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 12 | 13 | 12
|  | Q, Мвар | 6.65 | 7.2 | 6.65
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 115 | 116
|  | 2 с | 116 | 115 | 116
6 | ПС Починная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.02 | 0.02
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.01 | 0.01
| Т-2 | Р, МВт | 0.14 | 0.1 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.08 | 0.06 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
7 | ПС Мошенское |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.64 | 0.32 | 0.48
|  | Q, Мвар | 0.35 | 0.18 | 0.27
| Т-2 | Р, МВт | 0.32 | 0.32 | 0.32
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.18 | 0.18
| лМш-1 | Р, МВт | -2 | 2.5 | 1
|  | Q, Мвар | -1.11 | 1.39 | 0.55
| лМш-2 | Р, МВт | 1.7 | 2.7 | 1
|  | Q, Мвар | 0.94 | 1.5 | 0.55
| CВ-110 кВ | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1.11 | 1.11 | 1.11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 106 | 106 | 105
|  | 2 с | 106 | 106 | 105
8 | ПС Ягайлово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.52 | 0.52 | 0.47
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.29 | 0.26
| Т-2 | Р, МВт | 0.35 | 0.35 | 0.35
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.19 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114 | 114 | 114
|  | 2 с | 114 | 114 | 114
9 | ПС Устюцкое |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.35 | 0.28 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.16 | 0.13
| Напряж. 110 кВ | 1 с
10 | ПС Кабожа |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.11 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.06 | 0.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с
11 | ПС Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.9 | 5.6 | 5.3
|  | Q, Мвар | 2.71 | 3.1 | 2.94
| Т-2 | Р, МВт | 3.1 | 4.5 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1.72 | 2.49 | 1.99
| лПт-5 | Р, МВт | 4.5 | 5 | 4.5
|  | Q, Мвар | 2.49 | 2.77 | 2.49
| лПт-4 | Р, МВт | 4 | 5 | 4.5
|  | Q, Мвар | 2.22 | 2.77 | 2.49
| лПг-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.02 | 115.34 | 117.94
|  | 2 с | 118.37 | 114.91 | 117.07
12 | НРУ Пестово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| лПт-2 | Р, МВт | 5 | 9.1 | 7.04
|  | Q, Мвар | 2.77 | 5.04 | 3.9
| лПт-3 | Р, МВт | 4.1 | 7.3 | 6.28
|  | Q, Мвар | 2.27 | 4.04 | 3.48
| лПт-4 | Р, МВт | -4 | -5.5 | -5
|  | Q, Мвар | -2.22 | -3.05 | -2.77
| лПт-5 | Р, МВт | -5 | -5.5 | -5
|  | Q, Мвар | -2.77 | -3.05 | -2.77
| лНф-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| лНф-2 | Р, МВт | -0.1 | -5.4 | -2.65
|  | Q, Мвар | -0.06 | -2.99 | -1.47
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.04 | 114.27 | 116.42
|  | 2 с | 118.04 | 114.27 | 116.42
13 | ПС Беззубцево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.26 | 0.2 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.11 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.09 | 0.08 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.04 | 0.04
| лПт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 109 | 111
|  | 2 с | 113 | 109 | 111
14 | ПС Погорелово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.18 | 0.15
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.1 | 0.08
| Напряж. 110 кВ | 2 с
15 | ПС Вятка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.08 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.04 | 0.03
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с
2 с
16 | ПС Кулотино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.33 | 1.46 | 2.46
|  | Q, Мвар | 0.74 | 0.81 | 1.36
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с
2 с
17 | ПС Парахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.96 | 2 | 4.01
|  | Q, Мвар | 3.86 | 1.11 | 2.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с
2 с
18 | ПС Любытино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.05 | 1.04 | 1.04
|  | Q, Мвар | 0.58 | 0.58 | 0.58
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 114 | 115
|  | 2 с | 116 | 114 | 115
19 | ПС Неболчи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.05 | 0.5 | 0.49
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.28 | 0.27
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.28 | 0.28
| лНб-1 | Р, МВт | -5 | -5 | -7
|  | Q, Мвар | -2.77 | -2.77 | -3.88
| лНб-2 | Р, МВт | 5 | 6 | 8
|  | Q, Мвар | 2.77 | 3.32 | 4.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 116
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
20 | ПС Хвойная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.34 | 0.34 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.19 | 0.19
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.28 | 0.28
| СВ-110 | Р, МВт | 3.53 | 3.7 | 3.53
|  | Q, Мвар | 1.96 | 2.05 | 1.96
| лЮб | Р, МВт | 0.64 | 0.86 | 0.71
|  | Q, Мвар | 0.35 | 0.48 | 0.39
| лЛс-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111 | 111 | 111
|  | 2 с | 111 | 111 | 111
21 | ПС Юбилейная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.56 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.31 | 0.28
| лЮб | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.17 | 0.17
| лМш-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.17 | 0.17
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111 | 109 | 111
2 с
22 | ПС Киприя |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.42 | 1.42 | 1.42
|  | Q, Мвар | 0.79 | 0.79 | 0.79
| Т-2 | Р, МВт | 1.42 | 1.42 | 1.42
|  | Q, Мвар | 0.79 | 0.79 | 0.79
| лКпр-1 | Р, МВт | 9 | 8 | 3
|  | Q, Мвар | 4.99 | 4.43 | 1.66
| лКпр-2 | Р, МВт | -8 | -9 | -8
|  | Q, Мвар | -4.43 | -4.99 | -4.43
| лНб-1 | Р, МВт | 5 | 5 | 7
|  | Q, Мвар | 2.77 | 2.77 | 3.88
| лЛб-1 | Р, МВт | -3 | -1 | 1
|  | Q, Мвар | -1.66 | -0.55 | 0.55
| СОВ-110 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 117 | 117 | 117
23 | ПС Песь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.17 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.17 | 0.06
| лКпр-2 | Р, МВт | 8.1 | 8.8 | 6.48
|  | Q, Мвар | 4.49 | 4.88 | 3.59
| лЛс-2 | Р, МВт | -7.5 | -8.28 | -6.26
|  | Q, Мвар | -4.16 | -4.59 | -3.47
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 118 | 119
|  | 2 с | 119 | 118 | 119
24 | ППС-5 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.92 | 3.22 | 4
|  | Q, Мвар | 1.62 | 1.78 | 2.22
| Т-2 | Р, МВт | 3.21 | 3.72 | 4
|  | Q, Мвар | 1.78 | 2.06 | 2.22
| лЛс-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| лЛс-2 | Р, МВт | 6.1 | 6.9 | 8
|  | Q, Мвар | 3.38 | 3.82 | 4.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 118 | 119
|  | 2 с | 119 | 118 | 119

## Прил.2-АЧР БЭС формулы
Приложение 2
Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР
| дата: | 19 июня 2013 г
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Боровичские электрические сети
ПС 110 кВ | В-35кВ Т-1,Т-2; | 1 оч. АЧР-1 48,8 Гц 0,3 с
Сельская | В-10кВ ( л.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14) | I ст. 12 оч. АЧР-2 49,0 Гц 5 с | 4 | 8 | 6
V ст. 10 оч. ЧАПВ 49,8Гц 55 с
ПС 110 КкВ | В-10 кВ Т-2 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с
Прогресс |  | IV ст. 22 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с | 5.4 | 4.7 | 6
III ст. 4 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 25 с
| В-10 кВ Т-1 | 10 оч. АЧР-1 47,0 Гц 0,3 с
|  | IVст. 22 оч. АЧР-2 48,7 Гц 55 с | 3.7 | 4.1 | 7
III ст. 5 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 30 с
| В-110 кВ л.Пт-1 | 4 оч. АЧР-2 49,1Гц 20 с
|  | V ст. 12 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 65 с | 5 | 9.8 | 8
| В-110 кВ л.Яг-1 | 4 оч. АЧР-2 49,1 Гц 25 с | 6 | 10.8 | 9
V ст. 12 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 60 с
| В-110 кВ л.Мш-1 | 2 оч. АЧР-2 49,1 Гц 10 с | 0 | 0 | 0
V ст. 14 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 75 с
ПС 110 кВ | В-10,35 кВ Т-1, Т-2 | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с | 1 | 1 | 1
Любытино |  | II ст. 14 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25 с
V ст. 2 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 15 с
ПС 110 кВ | В-10кВ | 2 оч. АЧР-2 49,1 Гц 10 с | 1.3 | 1.5 | 2.5
Кулотино | Л-1,2,3,4,5,6,7,8 | V ст. 15 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 80 с
ПС 110 кВ | В-6 кВ Т-1 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с
Огнеупоры |  | III ст.20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с | 2 | 1.5 | 2.5
IV ст. 7 оч .ЧАПВ 49,7 Гц 40 с
| В-6 кВ Т-2 | 8 оч.АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с
|  | IIIст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с | 5 | 4.5 | 6
IV ст. 6 оч .ЧАПВ 49,7 Гц 35 с
| В-35кВ Т-1, Т-2 | 8 оч. АЧР-1 47,4 Гц 0,3 с
|  | III ст. 20 оч. АЧР-2 48,8 Гц 50 с | 6 | 4.5 | 6
IV ст. 5 оч. ЧАПВ 49,7 Гц 30 с
ПС 110 кВ Парахино | В-6кВ ф.13,28 | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3 с | 7 | 2 | 4
IV ст. 23 оч. АЧР-2 48,7 Гц 60 с
ПС 110 кВ Песь | В-10кВ Т-1 | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3 с | 0.3 | 0.3 | 0.1
IV ст. 23 оч. АЧР-2 48,7 Гц 60 с
III ст. 3 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 20 с
| В-10кВ Т-2 | 3 оч. АЧР-2 49,1 Гц 15 с | 0.3 | 0.5 | 0.3
V ст. 13 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 70 с
ПС 110 кВ Мошенское | В-10,35 кВ Т-1, Т-2 | 2 оч. АЧР-2 49,1 Гц 10 с | 0.8 | 0.6 | 0.8
V ст. 14 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 75 с
ПС 110 кВ Хвойная | В-10,35кВ Т-1,2 | 2 оч. АЧР-2 49,1 Гц 10 с | 0.9 | 0.9 | 0.9
V ст. 14 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 75 с

## Прил.4-БСК БЭС
Приложение 4
Устройства компенсации реактивной мощности
19 июня 2013г.
Наименование ПС | Оперативное наименование | Тип БСК | Установленная мощность, Мвар | Фактическая мощность , Мвар
|  |  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
ПС Пестово | БСК-1 | БКЭ-1.05-252У1 | 0
| БСК-2 | БКЭ-1.05-252У2 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Песь | УКРМ-1 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 0 | откл | откл | откл
| УКРМ-2 | УКРМ(УКЛ56)-10,5кВ-3600квар | 0 | 2.6 | 3.1 | 2.6

## Прил.5-Загрузка трансф-в БЭС
Ведомость
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 19 июня 2013г.
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | Мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 35 | 78 | 150 | 115 | 38 | 6.5 | 6.81 | 27.26
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 26.5 | 0 | 460 | 115 | 38 | 6.5 | 5.17 | 20.69
2 | Пестово | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 32.03 | 11 | 318 | 115.34 | 35.8 | 10.38 | 6.39 | 25.57
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 25.9 | 11 | 248 | 114.91 | 36.5 | 10.38 | 5.15 | 20.59
3 | Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2 | 2 | 18 | 106 | 36 | 10.3 | 0.45 | 7.07
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 2 | 2 | 10 | 106 | 36 | 10.3 | 0.3 | 1.89
4 | Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.1 | 5 | 17 | 114 | 35.4 | 10.2 | 0.61 | 9.62
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2 |  | 18.6 | 114 |  | 10.3 | 0.33 | 5.26
5 | Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 18 |  |  | 10.3 | 0.32 | 12.83
6 | Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 16 | 260 |  | 35.1 | 10.1 | 5.51 | 34.47
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 14 | 150 |  | 36.2 | 10.5 | 3.6 | 22.51
7 | Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 7 |  |  | 10.3 | 0.12 | 4.99
8 | Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 | 0.36 |  | 4 | 115 |  | 10.4 | 0.07 | 2.88
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.18 |  | 2 | 115 |  | 10.4 | 0.04 | 1.44
9 | Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 5 |  |  | 10.3 | 0.09 | 1.41
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
10 | Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 30.36 | 23.5 | 260 | 117 | 35 | 10.5 | 6.15 | 24.58
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 31.2 | 17.2 | 295 | 118 | 34 | 10.5 | 6.37 | 25.48
11 | Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.13 |  | 1.4 | 115 |  | 10.4 | 0.03 | 1.01
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 0.59 |  | 6.5 | 115 |  | 10.4 | 0.12 | 1.86
12 | Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 12 |  |  | 10.1 | 0.21 | 8.39
13 | Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 1.2 |  | 13 | 109 |  | 10.2 | 0.23 | 3.64
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.5 |  | 5 | 109 |  | 10.2 | 0.09 | 3.53
14 | Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 4 | 65 |  | 36 | 6.4 | 0.97 | 9.69
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 12 | 0 |  | 36 | 6.4 | 0.75 | 7.47
16 | Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 6 | 6 | 46 | 114 | 35 | 10.2 | 1.18 | 18.65
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 114 | 35 | 10.2 | 0 | 0 | резерв
17 | Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 2.87 |  | 32.7 | 115 |  | 10.1 | 0.57 | 9.07
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 2.87 |  | 32.7 | 115 |  | 10.1 | 0.57 | 9.07
18 | Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 8 |  | 94.4 | 117.48 |  | 10.5 | 1.71 | 68.59
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 8 |  | 94.4 | 117.26 |  | 10.3 | 1.68 | 67.28
19 | Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 656 | 1.46 |  | 16.7 | 117.7 |  | 10.3 | 0.3 | 1.19
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 656 | 1.46 |  | 30 | 117.7 |  | 10.3 | 0.53 | 2.14
20 | ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 17.96 |  | 203.3 | 117.7 |  | 10.4 | 3.66 | 58.06
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 20.76 |  | 235 | 117.7 |  | 10.4 | 4.23 | 67.11
21 | Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.39 |  | 35.2 | 109 |  | 10.5 | 0.64 | 10.15
22 | Хвойная | Т-1 | 10 | 50 | 150 | 525 | 2 | 0 | 25 | 111 | 35.5 | 10.4 | 0.45 | 4.5
|  | Т-2 | 10 | 50 | 150 | 525 | 3 | 3.5 | 25 | 111 | 35.5 | 10.4 | 0.66 | 6.65
23 | Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 90 |  |  | 10.7 | 1.67 | 16.66
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | резерв
24 | Парахино | Т-1 | 15 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 210 |  |  | 6.3 | 2.29 | 15.26
25 | Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 18 |  |  | 10.4 | 0.32 | 8.1
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.1 | 0.21 | 8.39
26 | Егла | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 29 |  |  | 10.3 | 0.52 | 12.92
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22 |  |  | 10.4 | 0.4 | 15.83
27 | Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 24 |  |  | 10.4 | 0.43 | 26.99
28 | Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 17 |  |  | 10.5 | 0.31 | 12.35
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 33 |  |  | 10.4 | 0.59 | 14.84 | резерв
29 | Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 19 |  |  | 10.2 | 0.34 | 20.95
30 | Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 9 |  |  | 6.4 | 0.1 | 6.23
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0.39 | 15.68
31 | Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 7 |  |  | 10.3 | 0.12 | 7.8
32 | Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 16 |  |  | 10.5 | 0.29 | 11.63
33 | Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 26 |  |  | 10.5 | 0.47 | 18.89
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 7 |  |  | 10.5 | 0.13 | 5.09
34 | ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 5.9 |  |  | 10.2 | 0.1 | 1.65
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 9.1 |  |  | 10.3 | 0.16 | 2.57
35 | Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 37 |  |  | 10.2 | 0.65 | 26.12
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
36 | Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 60 |  |  | 6.1 | 0.6 | 30 | резерв
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6.1 | 0 | 0
37 | Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185/293 |  |  | 70 |  |  | 10.2 | 1.24 | 38.6