## Бланки ВЭС
Контрольные замеры перетоков мощности и уровней напряжения на подстанциях
производственных отделений "Новгородэнерго"
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
|  |  | Дата: | 19 июня 2013 г.
ПС Бояры
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л. Вд-2 | I А | 60 | 9 | 12 | 11.4
| л. Вд-3 | I А | 60 | -8.48 | -11.3 | -10.74
| Т-1 10кВ | I А | 30 | 5.55 | 7.4 | 7.03
| положение анцапф | Т-1 |  | 21 | 21 | 21
| напряжение | 1с-2с | 110кВ | 115 | 115 | 115
|  | 1с | 10кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-2 | А | 10 | 0.9 | 1.2 | 1.14
| Л-4 | А | 6 | 0.23 | 0.3 | 0.29
| Л-5 | А | 6 | 2.63 | 3.5 | 3.33
| Л-6 | А | 10 | 1.73 | 2.3 | 2.19
| ВСЕГО по ПС: |  |  | 5.5 | 7.3 | 7
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Валдай
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л. Гз | I А | 120 | 36.5 | 67 | 56
|  | РМВт | 2 | 5.7 | 11.8 | 10
|  | QМВАр | 2 | 4.5 | 6 | 5.7
| л. Вд-2 | I А | 120 | -3 | -1.3 | -3
|  | РМВт | 2 | -0.5 | -0.15 | -0.5
|  | QМВАр | 5 | -0.9 | -1.2 | -1.14
| л. Лч-2 | I А | 120 | -17.5 | -19 | -16.1
|  | РМВт | 2 | -3.15 | -2.7 | -2.8
|  | QМВАр | 2 | -1.73 | -2.3 | -2.19
| л. Кр-4 | I А | 120 | 14.5 | 0 | 5.7
|  | РМВт | 2 | 2.03 | 0 | 1
|  | QМВАр | 2 | 1.13 | 1.5 | 1.43
| л.Зл-2 | I А | 60 | 11.63 | 15.5 | 14.73
| л.Зл-1 | I А | 60 | 2.03 | 2.7 | 2.57
| л.Дв-1 | I А | 60 | 5.63 | 7.5 | 7.13
| Т-1 10кВ | I А | 300 | 55 | 138.2 | 115
|  | РМВт | 0.5 | 0.85 | 2.2 | 1.8
|  | QМВАр | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.14
| 35кВ | I А | 120 | 5.5 | 15.1 | 12.6
|  | РМВт | 1 | 0.95 | 2.6 | 2.2
|  | QМВАр | 1 | 1.05 | 1.4 | 1.33
| 110кВ | I А | 60 | 8 | 17 | 15
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 1 | 0 | 1
| Т-2 10кВ | I А | 300 | 180 | 240 | 200
|  | РМВт | 1 | 1.7 | 3.7 | 3.15
|  | QМВАр | 1 | 1.5 | 2 | 1.9
| 35кВ | I А | 120 | 8.1 | 10.8 | 9.2
|  | РМВт | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.5
|  | QМВАр | 1 | 0.23 | 0.3 | 0.29
| 110кВ | I А | 40 | 18 | 24.6 | 22
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| БАЛАНС Т-2 | А |  | -1 | 0 | 1
| напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  | 2с |  | 115 | 115 | 115
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
| Л-1 | А | 10 | 7.13 | 9.5 | 9.03
| Л-2 | А | 40 | 22.2 | 29.6 | 28.12
| Л-3 | А | 40 | 11.55 | 15.4 | 14.63
| Л-4 | А | 40 | 23.18 | 30.9 | 29.36
| Л-5 | А | 20 | 20.33 | 27.1 | 25.75
| Л-6 | А | 20 | 1.43 | 1.9 | 1.81
| Л-7 | А | 60 | 19.05 | 25.4 | 24.13
| Л-9 | А | 40 | 1.73 | 2.3 | 2.19
| Л-8 | А | 20 | 3.23 | 4.3 | 4.09
| Л-11 | А | 80 | 13.95 | 18.6 | 17.67
| Л-12 | А | 40 | 10.5 | 14 | 13.3
| Л-13 | А | 80 | 37.5 | 50 | 47.5
| Л-14 | А | 20 | 0.98 | 1.3 | 1.24
| Л-15 | А | 60 | 39.08 | 52.1 | 49.5
| Л-16 | А | 120 | 12.15 | 16.2 | 15.39
| Л-17 | А | 20 | 4.05 | 5.4 | 5.13
| Л-18 | А | 60 | 38.1 | 50.8 | 48.26
| Л-19 | А | 60 | 5.33 | 7.1 | 6.75
| Л-20 | А | 60 | 6.3 | 8.4 | 7.98
| Л-21 | А | 40 | 3.3 | 4.4 | 4.18
| Л-22 | А | 20 | 0.6 | 0.8 | 0.76
| Л-24 | А | 15 | 0.08 | 0.1 | 0.1
| ВСЕГО по ПС | А |  | 281.8 | 375.6 | 356.9
| БАЛАНС 10кВ | МВт |  | -0.7 | 0 | -0.7
| БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0.8 | 0.9 | 1
Дежурный (фамилия)
ПС Велилы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-2 10кВ | I A | 40 | 3.38 | 4.5 | 4.28
| Положение анцапф |  |  | 7 | 7 | 7
| напряж. 110кВ |  |  | 116 | 116 | 116
| напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-2 10
| Л-3 | А | 20 | 1.65 | 2.2 | 2.09
| Л-4 | А | 20 | 1.58 | 2.1 | 2
| Л-6 | А | 6 | 0.15 | 0.2 | 0.19
| ВСЕГО по ПС | А |  | 3.4 | 4.5 | 4.3
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Газовая
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л. Ок -3 | I А | 120 | 49.5 | 66 | 62.7
|  | РМВт | 5 | 8.63 | 11.5 | 10.93
| л. Нов | I А | 120 | 42.9 | 57.2 | 54.34
|  | РМВт | 5 | 7.5 | 10 | 9.5
| л. Гз | I А | 120 | -49.5 | -66 | -62.7
|  | РМВт | 5 | -8.63 | -11.5 | -10.93
| л. Вд-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| Т-1 110кВ | I А |  | 13.88 | 18.5 | 17.58
| 1 ввод 10кВ | I А | 200 | 159 | 212 | 201.4
| 2 ввод 10кВ | I А | 200 | 162.75 | 217 | 206.15
| положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8
| Т-2 110кВ | I А |  | 29.25 | 39 | 37.05
| 3 ввод 10кВ | I А | 200 | 6.75 | 9 | 8.55
| 4 ввод 10кВ | I А | 200 | 159.75 | 213 | 202.35
| положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
| напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115 | 115 | 115
|  | 2с | 25 | 115 | 115 | 115
| напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 2с | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 3с | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  | 4с | 2.5 | 10.1 | 10.1 | 10.1
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Демянск
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л. Бел-1 | IА | 120 | -1.73 | -2.3 | -2.19
| л. Злч-3 | IА | 120 | 10.2 | 13.6 | 13.54
| л.Дм-1 | IА | 40 | 0 | 0 | 0
| л.Дм-2 | IА | 40 | 1.05 | 1.4 | 1.33
| л.Дм-3 | IА | 40 | 1.53 | 2.04 | 1.94
| л.Дм-4 | IА | 40 | 3.72 | 4.96 | 4.71
| Т-1 10кВ | IА | 300 | 35 | 44.2 | 45
| 35кВ | IА | 120 | 4.77 | 6.36 | 6.04
| 110кВ | IА | 40 | 4.67 | 6.22 | 5.91
| положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | IА | 300 | 40 | 51.3 | 53
| 35кВ | IА | 120 | 1.53 | 2.04 | 1.94
| 110кВ | IА | 40 | 3.98 | 5.3 | 5.04
| положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 115 | 115 | 115
|  | 2с | 2.5 | 115 | 115 | 115
| напряж. 35кВ | 1с | 10 | 37 | 37 | 37
|  | 2с | 10 | 37 | 37 | 37
| напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с | 25 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-6 | IА | 30 | 3 | 4.1 | 3
| Л-7 | IА | 10 | 0.83 | 1.1 | 2
| Л-8 | IА | 20 | 4 | 4 | 3
| Л-5 | IА | 40 | 28 | 34.4 | 35
| Л-9 | IА | 20 | 2 | 2.6 | 4
Т-2 10
| Л-1 | IА | 40 | 6.15 | 8.2 | 9
| Л-2 | IА | 30 | 1 | 0.5 | 1
| Л-3 | IА | 40 | 5.25 | 7 | 6
| Л-4 | IА | 40 | 22 | 28.9 | 29
| Л-10 | IА | 10 | 0.23 | 0.3 | 1
| Л-11 | IА | 40 | 3.3 | 4.4 | 5
| ВСЕГО по ПС | А |  | 75.76 | 95.5 | 98
| БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.8 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.4 | 0 | -0.1
Дежурный (фамилия)
ПС Елисеево
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л. Вд-3 | I А | 60 | 2.03 | 2.7 | 2.57
| л. Труд-Елисеево | I А | 60 | 0 | 0 | 0
| л.Сн-1 | I А | 60 | 4.73 | 6.3 | 5.99
| л.Крс-1 | I А | 60 | 1.28 | 1.7 | 1.62
| Т-1 10кВ | I А | 200 | 0.9 | 1.2 | 1.14
| 35кВ | I А | 60 | 1.13 | 1.5 | 1.43
| 110кВ | I А | 40 | 0.53 | 0.7 | 0.67
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Т-2 10кВ | I А | 200 | 0.45 | 0.6 | 0.57
| 35кВ | I А | 60 | 4.65 | 6.2 | 5.89
| 110кВ | I А | 40 | 1.65 | 2.2 | 2.09
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
| БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| напряж. 110кВ | 1с | 30 | 116 | 116 | 116
|  | 2с | 30 | 116 | 116 | 116
| напряж. 35кВ | 1с | 8 | 37 | 37 | 37
|  | 2с | 8 | 37 | 37 | 37
| напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
Т-1 10
| Л-1 | А |  | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А |  | 0.9 | 1.2 | 1.14
| Л-3 | А |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 0.9 | 1.2 | 1.1
Т-2 10
| Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
| Л-5 | А |  | 0.45 | 0.6 | 0.57
| Всего: |  |  | 0.5 | 0.6 | 0.6
| Всего по ПС: |  |  | 1.4 | 1.8 | 1.7
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Заря
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110 | I А | 60 | 9.9 | 13.2 | 12.54
| Т-1 10кВ | I А | 60 | 2.03 | 2.7 | 2.57
| 110кВ | I А | 30 | 0.19 | 0.25 | 0.24
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| напряж. 110кВ |  |  | 112 | 112 | 112
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-1 | А | 20 | 1.65 | 2.2 | 2.09
| Л-2 | А | 10 | 0.38 | 0.5 | 0.48
| Всего по ПС: | А |  | 2 | 2.7 | 2.6
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Крестцы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л. Руч-1 | I А | 120 | 49 | 84.5 | 64
| л. Кр-2 | I А | 120 | -24 | -23.4 | -22.5
| л. Кр-3 | I А | 120 | 18.5 | -25 | -23.5
| л.Вл-1 | I А | 40 | 2 | 2 | 2
| л.Нев-1 | I А | 40 | 1 | 1 | 1
| л.Пч-1 | I А | 40 | 1 | 1 | 1
| Т-1 10кВ | I А | 200 | 210 | 230 | 210
| 35кВ | I А | 60 | 4 | 3 | 3
| 110кВ | I А | 40 | 20 | 20.5 | 20
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0.1 | -0.8 | 0.4
| положение анцапф | Т-1 |  | 10 | 10 | 10
| Т-2 10кВ | I А | 200 | 110 | 120 | 120
| 35кВ | I А | 60 | 5.85 | 7.8 | 7.41
| 110кВ | I А | 40 | 11 | 12.2 | 11.97
| БАЛАНС Т-2 |  |  | -0.6 | -0.9 | -1
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  | 2с |  | 115 | 115 | 115
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 13.9 | 3.8 | -12.5
Т-1 10
| Л-1 | А | 30 | 110 | 110 | 110
| Л-2 | А | 15 | 40 | 50 | 40
| Л-12 | А | 15 | 40 | 50 | 40
| Л-4 | А | 40 | 20 | 20 | 20
| Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 210 | 230 | 210
Т-2 10
| Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 | А | 30 | 20 | 30 | 30
| Л-8 | А | 30 | 40 | 40 | 40
| Л-9 | А | 30 | 15 | 15 | 15
| Л-10 | А | 20 | 10 | 10 | 10
| Л-11 | А | 60 | 10 | 10 | 10
| Л-14 | А | 15 | 15 | 15 | 15
| Всего: |  |  | 110 | 120 | 120
| Всего по ПС: |  |  | 320 | 350 | 330
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Лычково
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л. Лч-1 | I А |  | 2.78 | 3.7 | 3.52
| л. Лч-3 | I А |  | -0.83 | -1.1 | -1.05
| л. Крб-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А |  | 8.4 | 11.2 | 10.64
| 35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
| Т-2 10кВ | I А |  | 13.2 | 17.6 | 16.72
| 35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  | 2с |  | 115 | 115 | 115
| напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
|  | 2с |  | 37 | 37 | 37
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-1 | А |  | 0.3 | 0.4 | 0.38
| Л-2 | А |  | 6.9 | 9.2 | 8.74
| Л-5 | А |  | 0.68 | 0.9 | 0.86
| Л-6 | А |  | 0.53 | 0.7 | 0.67
| Всего: | А |  | 8.4 | 11.2 | 10.7
Т-2 10
| Л-3 | А |  | 0.08 | 0.1 | 0.1
| Л-4 | А |  | 4.65 | 6.2 | 5.89
| Л-7 | А |  | 0.08 | 0.1 | 0.1
| Л-8 | А |  | 0.15 | 0.2 | 0.19
| Л-9 | А |  | 0.08 | 0.1 | 0.1
| Л-10 | А |  | 6.9 | 9.2 | 8.74
| Л-11 | А |  | 1.28 | 1.7 | 1.62
| Всего: | А |  | 13.2 | 17.6 | 16.7
| Всего по ПС: | А |  | 21.6 | 28.8 | 27.4
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Любница
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110 | I А
| Т-1 10кВ | I А | 30 | 8.55 | 11.4 | 10.9
| Т-2 10кВ | I А | 80 | 23.1 | 30.8 | 29.26
| положение анцапф | Т-1 | 6 | 6 | 6 | 6
| положение анцапф | Т-2 | 19 | 19 | 19 | 19
| напряж. 110кВ | 1с | 25 | 118 | 118 | 118
|  | 2с | 25 | 118 | 118 | 118
| напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-1 | А | 20 | 0.98 | 1.3 | 1.24
| Л-2 | А | 15 | 1.65 | 2.2 | 2.09
| Л-3 | А | 10 | 2.03 | 2.7 | 2.57
| Л-5 | А | 40 | 2.48 | 3.3 | 3.14
| Л-4 | А | 10 | 0.67 | 0.89 | 0.85
| Л-8 | А | 10 | 0.76 | 1.01 | 0.96
| Всего: |  |  | 8.6 | 11.4 | 10.9
Т-2 10
| Л-6 | А | 10 | 1.65 | 2.2 | 2.09
| Л-7 | А | 30 | 21.45 | 28.6 | 27.17
| Всего: |  |  | 23.1 | 30.8 | 29.3
| Всего по ПС: |  |  | 31.7 | 42.2 | 40.2
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Марево
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-110 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| л.Мр | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 80 | 30 | 50 | 75
| 35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I А | 40 | 3 | 4 | 6.4
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0.2 | -0.6 | -0.5
| положение анцапф | Т-1 | 7 | 5 | 5 | 5
| Т-2 10кВ | I А | 80 | 22 | 45 | 65
| 35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
| 110кВ | I А | 40 | 2 | 3.5 | 5.2
| БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | -0.5 | -0.6
| положение анцапф | Т-2 | 8 | 1 | 1 | 1
| напряж. 110кВ | 1с | 113 | 113 | 113 | 113
|  | 2с | 116 | 116 | 116 | 116
| напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5
|  | 2с | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5
| напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10
| Л-4 | А | 10 | 3 | 5 | 5
| Л-5 | А | 10 | 4 | 6 | 10
| Л-6 | А | 30 | 10 | 15 | 22
| Л-7 | А | 10 | 3 | 4 | 7
| Л-8 | А | 20 | 7 | 10 | 18
| Л-9 | А | 10 | 3 | 10 | 13
| Всего: |  |  | 30 | 50 | 75
Т-2 10
| Л-1 | А | 30 | 5 | 15 | 15
| Л-2 | А | 10 | 3 | 5 | 15
| Л-3 | А | 30 | 14 | 25 | 35
| Всего: |  |  | 22 | 45 | 65
| Всего по ПС: |  |  | 52 | 95 | 140
Дежурный (фамилия)
ПС Новая
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л. Ок-4 | I А | 120 | 46.35 | 61.8 | 58.71
| л. Нов | I А | 120 | -43.05 | -57.4 | -54.53
| Т-1 110кВ | I А | 60 | 1.8 | 2.4 | 2.28
| 10кВ | I А | 120 | 20 | 26.6 | 25.35
| Т-2 110кВ | I А | 60 | 1.58 | 2.1 | 2
| 10кВ | I А | 120 | 17.4 | 23.2 | 22.04
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
|  | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  | 2с |  | 115 | 115 | 115
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
| Л-1 | А | 20 | 0.08 | 0.1 | 0.1
| Л-2 | А | 20 | 9.6 | 12.8 | 12.16
| Л-3 | А |  | 0 | 0 | 0
| Л-4 | А | 20 | 10.28 | 13.7 | 13.02
| Всего: |  |  | 20 | 26.6 | 25.3
Т-2 10
| Л-5 | А | 20 | 14.63 | 19.5 | 18.53
| Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0
| Л-7 | А |  | 0 | 0 | 0
| Л-8 | А | 20 | 2.78 | 3.7 | 3.52
| Л-9 | А |  | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 17.4 | 23.2 | 22.1
| Всего по ПС: |  |  | 37.4 | 49.8 | 47.4
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Ручьи
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л. Руч-1 | I А | 120 | -62.55 | -83.4 | -79.23
| л.Кр-1 | I А | 120 | 63.53 | 84.7 | 80.47
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 10.8 | 14.4 | 13.68
| Т-2 110кВ | I А | 40 | 0.98 | 1.31 | 1.24
| положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
| напряж. 110кВ |  |  | 115 | 115 | 115
| напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
Т-2 10
| Л-6 | А | 20 | 0 | 0 | 0
| Л-7 | А | 20 | 3.3 | 4.4 | 4.18
| Л-10 | А | 20 | 2.04 | 2.72 | 2.58
| Л-11 | А | 20 | 3 | 4 | 3.8
| Л-12 | А | 20 | 2.46 | 3.28 | 3.12
| Всего по ПС: |  |  | 10.8 | 14.4 | 13.7
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Усть-Волма
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I А | 20 | 7.43 | 9.9 | 9.41
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-1 | А | 10 | 3.98 | 5.3 | 5.04
| Л-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | 10 | 2.18 | 2.9 | 2.76
| Л-4 | А | 8 | 1.28 | 1.7 | 1.62
| Всего по ПС: |  |  | 7.4 | 9.9 | 9.4
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Яжелбицы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л.Пч-2 | I А |  | 0.83 | 1.1 | 1.05
| л.Дв-2 | I А |  | 2.63 | 3.5 | 3.33
| Т-1 10кВ | I А |  | 3.08 | 4.1 | 3.9
| 35кВ | I А
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А |  | 9.08 | 12.1 | 11.5
| 35кВ | I А
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
|  | 2с |  | 37 | 37 | 37
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
Т-1 10
| Л-1 | А |  | 2.79 | 3.72 | 3.53
| Л-2 | А |  | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0
| Л-4 | А |  | 0.12 | 0.16 | 0.15
| Всего: |  |  | 3 | 4 | 3.8
Т-2 10
| Л-5 | А |  | 1.33 | 1.77 | 1.68
| Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0
| Л-7 | А |  | 5.87 | 7.83 | 7.44
| Л-8 | А |  | 1.88 | 2.5 | 2.38
| Всего: |  |  | 9.1 | 12.1 | 11.5
| Всего по ПС: |  |  | 12.1 | 16.1 | 15.3
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Нелюшка
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I А | 15 | 11.48 | 15.3 | 14.64
| 35кВ | I А | 10
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-1 | А | 8 | 0.38 | 0.5 | 0.48
| Л-2 | А | 6 | 2.18 | 2.9 | 2.76
| Л-3 | А | 15 | 8.93 | 11.9 | 11.31
| Всего по ПС: | А |  | 11.5 | 15.3 | 14.6
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Д.О.Валдай
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А | откл
| Т-1 10кВ | I А | 160 | 20.25 | 27 | 25.65
| 35кВ | I А | 40
| положение анцапф | Т-1 |  | 5 | 5 | 5
| Т-2 10кВ | I А | 160 | 19.2 | 25.6 | 24.32
| 35кВ | I А | 40
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
Т-1 10
| Л-4 | А | 20 | 3.68 | 4.9 | 4.66
| Л-5 | А | 20 | 3.83 | 5.1 | 4.85
| Л-6 | А | 60 | 12.75 | 17 | 16.15
| Л-7 | А | 60 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 20.3 | 27 | 25.7
Т-2 10
| Л-1 | А | 20 | 1.13 | 1.5 | 1.43
| Л-2 | А | 20 | 1.73 | 2.3 | 2.19
| Л-3 | А | 60 | 12.53 | 16.7 | 15.87
| Л-9 | А | 20 | 3.83 | 5.1 | 4.85
| Л-8 | А | 60 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 19.2 | 25.6 | 24.3
| Всего по ПС: |  |  | 39.5 | 52.6 | 50
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Ящерово
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л.Зл-2 | I А |  | 6.53 | 8.7 | 8.27
| л.Зл-3 | I А |  | -4.28 | -5.7 | -5.42
| СВ-35 | I А
| Т-1 10кВ | I А |  | 5.18 | 6.9 | 6.56
| 35кВ | I А |  | 1.8 | 2.4 | 2.28
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 10кВ | I А |  | 2.63 | 3.5 | 3.33
| 35кВ | I А |  | 0.6 | 0.8 | 0.76
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
|  | 2с |  | 37 | 37 | 37
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
Т-1 10
| Л-1 | А |  | 4.43 | 5.9 | 5.61
| Л-2 | А |  | 0.75 | 1 | 0.95
| Всего: |  |  | 5.2 | 6.9 | 6.6
Т-2 10
| Л-3 | А |  | 0.9 | 1.2 | 1.14
| Л-4 | А |  | 1.73 | 2.3 | 2.19
| Всего: |  |  | 2.6 | 3.5 | 3.3
| Всего по ПС: |  |  | 7.8 | 10.4 | 9.9
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Б.Уклейно
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л.Сн-1 | I А | 40 | 2.55 | 3.4 | 3.23
| л.Сн-2 | I А | 40 | -0.99 | -1.32 | -1.25
| Т-1 6кВ | I А | 120 | 0.6 | 0.8 | 0.76
| 35кВ | I А | 30
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 6кВ | I А | 120 | 28.35 | 37.8 | 35.91
| 35кВ | I А | 30
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
| Т-3 10кВ | I А | 20 | 5.4 | 7.2 | 6.84
| положение анцапф | Т-3 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Т-3 10
| Л-1 | А | 10 | 1.56 | 2.08 | 1.98
| Л-2 | А | 10 | 5.01 | 6.68 | 6.35
| Всего по ПС: |  |  | 6.6 | 8.8 | 8.3
Дежурный (фамилия)
ПС Зайцево
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л.Пр-1 | I А | 30 | 3.98 | 5.3 | 5.04
| л.Нев-2 | I А | 30 | 1.65 | 2.2 | 2.09
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 19.5 | 26 | 24.7
| 35кВ | I А | 20 | 6.06 | 8.08 | 7.68
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Красная
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л.Крс-2 | I А |  | 2.55 | 3.4 | 3.23
| л.Крс-3 | I А |  | -0.83 | -1.1 | -1.05
| Т-1 10кВ | I А |  | 5.93 | 7.9 | 7.51
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-1 | А |  | 5.93 | 7.9 | 7.51
| Л-2 | А |  | 0 | 0 | 0
| Л-8 | А | резерв | 0 | 0 | 0
| Всего по ПС: |  |  | 5.9 | 7.9 | 7.5
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Поля
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л.Крс-2 | I А |  | -3.38 | -4.5 | -4.28
| л.Дм-4 | I А |  | 5.33 | 7.1 | 6.75
| Т-1 35кВ | I А
| Т-1 10кВ | I А |  | 1.05 | 1.4 | 1.28
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 35кВ | I А
| Т-2 10кВ | I А |  | 5.7 | 7.6 | 7.22
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| БАЛАНС 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10
| Л-3 | А |  | 1.05 | 1.4 | 1.33
| Всего: |  |  | 1.1 | 1.4 | 1.3
Т-2 10
| Л-4 | А |  | 5.7 | 7.6 | 7.22
| Всего: |  |  | 5.7 | 7.6 | 7.2
| Всего по ПС: |  |  | 6.8 | 9 | 8.5
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Синяя
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л.Вл-2 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| л.Сн-2 | I А | 30 | 0.75 | 1 | 0.95
| Т-2 6кВ | I А | 120 | 0 | 0 | 0
| 35кВ | I А | 30
| положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
| Т-1 6кВ | I А | 120 | 4.35 | 5.8 | 5.51
| 35кВ | I А | 30 | 1.94 | 2.58 | 2.45
| положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
| БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Черный Ручей
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А | 20 | 0.38 | 0.5 | 0.48
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 2.63 | 3.5 | 3.33
| 35кВ | I А | 20 | 0.83 | 1.1 | 1.05
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 3.6 | 4.8 | 4.56
| 35кВ | I А | 20 | 1.13 | 1.5 | 1.43
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10
| Л-6 | А | 10 | 0.28 | 0.37 | 0.35
| Л-7 | А | 20 | 2.36 | 3.14 | 2.98
| Всего: |  |  | 2.6 | 3.5 | 3.3
Т-2 10
| Л-1 | А | 10 | 1.25 | 1.66 | 1.58
| Л-2 | А | 10 | 1.72 | 2.29 | 2.18
| Л-3 | А | 10 | 0.67 | 0.89 | 0.85
| Всего: |  |  | 3.6 | 4.8 | 4.6
| Всего по ПС: |  |  | 6.2 | 8.3 | 7.9
Дежурный (фамилия)
ПС Ямник
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А | 30
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 2.93 | 3.9 | 3.71
| положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 3.75 | 5 | 4.75
| положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-5 | А | 30 | 1.58 | 2.1 | 2
| Л-6 | А | 15 | 1.35 | 1.8 | 1.71
| Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 2.9 | 3.9 | 3.7
Т-2 10
| Л-2 | А | 20 | 0.3 | 0.4 | 0.38
| Л-3 | А | 20 | 0.9 | 1.2 | 1.14
| Л-4 | А | 20 | 2.55 | 3.4 | 3.23
| Всего: |  |  | 3.8 | 5 | 4.8
| Всего по ПС: |  |  | 6.7 | 8.9 | 8.5
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Дворец
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л.Дв-2 | I А | 40 | -3.15 | -4.2 | -3.99
| л.Дв-1 | I А | 30 | 11.03 | 14.7 | 13.97
| Т-1 6кВ | I А | 40 | 1.35 | 1.8 | 1.71
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 6кВ | I А | 40 | 36.23 | 48.3 | 45.89
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| Т-3 10кВ | I А | 30 | 4.35 | 5.8 | 5.51
| 35кВ | I А | 20 | 2.25 | 3 | 2.85
| положение анцапф | Т-3 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
|  | 2с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
Т-3 10
| Л-1 | А | 10 | 3.45 | 4.6 | 4.37
| Л-2 | А | 15 | 0.65 | 0.86 | 0.82
| Всего по ПС: |  |  | 4.1 | 5.5 | 5.2
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Есипово
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| Т-1 10кВ | I А | 15 | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 17.03 | 22.7 | 21.57
| 35кВ | I А | 20 | 5.42 | 7.23 | 6.87
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
| Л-2 | А | 6 | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | 10 | 6.6 | 8.8 | 8.36
| Л-4 | А | 10 | 0.53 | 0.7 | 0.67
| Л-5 | А | 10 | 4.28 | 5.7 | 5.42
| Всего: |  |  | 11.4 | 15.2 | 14.5
Т-2 10
| Л-1 | А | 15 | 5.63 | 7.5 | 7.13
| Всего: |  |  | 5.6 | 7.5 | 7.1
| Всего по ПС: |  |  | 17 | 22.7 | 21.6
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Зеленая
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л.Пч-3 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
| л.Зл-1 | I А | 30 | 3.08 | 4.1 | 3.9
| СВ-35 | I А
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 5.49 | 7.32 | 6.95
| 35кВ | I А | 20
| положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 5.55 | 7.4 | 7.03
| 35кВ | I А | 20
| положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
| напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
|  | 2с |  | 37 | 37 | 37
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0
| Л-2 | А | резерв | 0 | 0 | 0
| Л-3 | А | 20 | 5.34 | 7.12 | 6.76
| Всего: |  |  | 5.3 | 7.1 | 6.8
Т-2 10
| Л-4 | А | 20 | 5.7 | 7.6 | 7.22
| Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0
| Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 5.7 | 7.6 | 7.2
| Всего по ПС: |  |  | 11 | 14.7 | 14
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Молвотицы
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А
| л.Дм-3 | I А |  | 1.94 | 2.58 | 2.45
| Т-1 10кВ | I А |  | 1.93 | 2.57 | 2.44
| 35кВ | I А |  | 1.19 | 1.58 | 1.5
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А |  | 4.88 | 6.51 | 6.18
| 35кВ | I А |  | 3.51 | 4.68 | 4.45
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 36 | 36 | 36
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-1 | А |  | 1.05 | 1.4 | 1.33
| Л-2 | А |  | 0.9 | 1.2 | 1.14
| Л-3 | А |  | 0.08 | 0.1 | 0.1
| Всего: |  |  | 2.03 | 2.7 | 2.57
Т-2 10
| Л-4 | А |  | 1.92 | 2.56 | 2.43
| Л-5 | А |  | 2.64 | 3.52 | 3.34
| Л-6 | А |  | 0.2 | 0.27 | 0.26
| Всего: |  |  | 4.76 | 6.35 | 6.03
| Всего по ПС: |  |  | 6.79 | 9.05 | 8.6
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Полново
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| СВ-35 | I А
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 12.3 | 16.4 | 15.48
| 35кВ | I А | 20 | 3.8 | 5.06 | 4.81
| положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 10.8 | 14.4 | 13.68
| 35кВ | I А | 20 | 2.78 | 3.7 | 3.52
| положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
| напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
|  | 2с |  | 37 | 37 | 37
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-2 | А | 10 | 0.45 | 0.6 | 0.57
| Л-3 | А | 20 | 7.41 | 9.88 | 9.39
| Л-4 | А | 10 | 4.4 | 5.87 | 5.58
| Всего: |  |  | 12.3 | 16.4 | 15.5
Т-2 10
| Л-6 | А | 20 | 10.67 | 14.22 | 13.51
| Л-7 | А | 20 | 0.15 | 0.2 | 0.19
| Всего: |  |  | 10.8 | 14.4 | 13.7
| Всего по ПС: |  |  | 23.1 | 30.8 | 29.2
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Почеп
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л.Пч-1 | I А | 40 | 6.66 | 8.88 | 8.44
| л.Пч-2 | I А | 30 | -1.52 | -2.02 | -1.92
| л.Пч-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
| Т-1 10кВ | I А | 40 | 6.45 | 8.6 | 8.17
| 35кВ | I А | 20
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А | 40 | 11.93 | 15.9 | 15.11
| 35кВ | I А | 20
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
|  | 2с |  | 37 | 37 | 37
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-1 | А | 10 | 1.58 | 2.1 | 2
| Л-2 | А | 10 | 3.3 | 4.4 | 4.18
| Л-6 | А | 15 | 1.58 | 2.1 | 2
| Л-8 | А | резерв | 0 | 0 | 0
| Всего: |  |  | 6.5 | 8.6 | 8.2
Т-2 10
| Л-3 | А | 20 | 3.27 | 4.36 | 4.14
| Л-4 | А | 20 | 4.4 | 5.86 | 5.57
| Л-5 | А | 15 | 1.25 | 1.67 | 1.59
| Л-7 | А | 40 | 3 | 4 | 3.8
| Всего: |  |  | 11.9 | 15.9 | 15.1
| Всего по ПС: |  |  | 18.4 | 24.5 | 23.3
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Невская
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л.Нев-1 | I А |  | 4.18 | 5.57 | 5.29
| л.Нев-2 | I А |  | 3.83 | 5.1 | 4.85
| Т-1 10кВ | I А |  | 17.93 | 23.9 | 22.71
| 35кВ | I А
| положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
| Т-2 10кВ | I А |  | 9.98 | 13.3 | 12.64
| 35кВ | I А
| положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
| напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  | 2с |  | 37 | 37 | 37
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС Новое Рахино
| Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 19 июня 2013 г.
|  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
| л.Кр-2 | I А | 60 | 24 | 23.1 | 36.14
| л.Кр-4 | I А | 60 | -10.3 | -2.5 | -17.45
| СВ-110 | I А
| Т-1 10кВ | I А | 80 | 92.62 | 123.62 | 117.44
| 110кВ | I А | 40 | 8.4 | 11.2 | 10.64
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-1
| Т-2 10кВ | I А | 80 | 70.43 | 93.9 | 89.21
| 110кВ | I А | 40 | 6.38 | 8.5 | 8.08
| БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
| положение анцапф | Т-2
| напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  | 2с |  | 115 | 115 | 115
| напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
| Л-1 | А | 40 | 26.4 | 35.2 | 33.44
| Л-3 | А | 40 | 5.7 | 7.6 | 7.22
| Л-7 | А | 40 | 51.6 | 68.8 | 65.36
| Л-5 | А | 40 | 4.8 | 6.4 | 6.08
| Л-9 | А | 40 | 4.2 | 5.6 | 5.32
| Всего: |  |  | 92.7 | 123.6 | 117.4
Т-2 10
| Л-2 | А | 40 | 28.2 | 37.6 | 35.72
| Л-4 | А | 40 | 3.54 | 4.72 | 4.48
| Л-6 | А | 40 | 34.8 | 46.4 | 44.08
| Л-8 | А | 40 | 3.9 | 5.2 | 4.94
| Всего: |  |  | 70.4 | 93.9 | 89.2
| Всего по ПС: |  |  | 163.1 | 217.5 | 206.6
| БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
| БАЛАНС 110кВ | А |  | -1 | 0.9 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1-Мощность ВЭС
Контрольные замеры Приложение1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
|  |  | дата: | 19 июня 2013 г
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.09 | 0.12 | 0.11
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.07 | 0.06
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
2 | ПС Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 4.8 | 4
|  | Q, Мвар | 1 | 2.66 | 2.22
| Т-2 | Р, МВт | 1.9 | 4.3 | 3.65
|  | Q, Мвар | 1.05 | 2.38 | 2.02
| л. Гз | Р, МВт | 5.7 | 11.8 | 10
|  | Q, Мвар | 4.5 | 6 | 5.7
| л. Вд-2 | Р, МВт | -0.5 | -0.15 | -0.5
|  | Q, Мвар | -0.9 | -1.2 | -1.14
| л. Лч-2 | Р, МВт | -3.15 | -2.7 | -2.8
|  | Q, Мвар | -1.73 | -2.3 | -2.19
| л. Кр-4 | Р, МВт | 2.03 | 0 | 1
|  | Q, Мвар | 1.13 | 1.5 | 1.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
3 | ПС Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.07 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.04 | 0.04
| Вел-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.78 | 1.09
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.43 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
4 | ПС Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.92 | 6.56 | 6.23
|  | Q, Мвар | 2.73 | 3.63 | 3.45
| Т-2 | Р, МВт | 2.55 | 3.39 | 3.22
|  | Q, Мвар | 1.41 | 1.88 | 1.78
| л. Ок -3 | Р, МВт | 8.6 | 11.5 | 10.9
| л. Нов | Р, МВт | 7.5 | 10 | 9.5
| л. Гз | Р, МВт | -8.6 | -11.5 | -10.9
| л. Вд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
5 | ПС Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.82 | 1.05 | 1.05
|  | Q, Мвар | 0.45 | 0.58 | 0.58
| Т-2 | Р, МВт | 0.72 | 0.92 | 0.94
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.51 | 0.52
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
6 | ПС Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.06 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.27 | 0.36 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.2 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
7 | ПС Заря |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
8 | ПС Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.46 | 3.71 | 3.41
|  | Q, Мвар | 1.92 | 2.06 | 1.89
| Т-2 | Р, МВт | 2.02 | 2.28 | 2.26
|  | Q, Мвар | 1.12 | 1.26 | 1.25
| л. Руч-1 | Р, МВт | 8.53 | 14.71 | 11.14
| л. Кр-2 | Р, МВт | -4.18 | -4.07 | -3.92
| л. Кр-3 | Р, МВт | 3.22 | -4.35 | -4.09
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
9 | ПС Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.18 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.1 | 0.09
| Т-2 | Р, МВт | 0.21 | 0.28 | 0.26
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.16 | 0.14
| л. Лч-1 | Р, МВт | 0.48 | 0.64 | 0.61
| л. Лч-3 | Р, МВт | -0.14 | -0.19 | -0.18
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
10 | ПС Любница |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.13 | 0.18 | 0.17
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.1 | 0.09
| Т-2 | Р, МВт | 0.36 | 0.48 | 0.46
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.27 | 0.25
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 118 | 118
|  | 2 с | 118 | 118 | 118
11 | ПС Марево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.47 | 0.79 | 1.18
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.44 | 0.65
| Т-2 | Р, МВт | 0.35 | 0.71 | 1.02
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.39 | 0.57
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
12 | ПС Новая |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.31 | 0.41 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.23 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 0.27 | 0.36 | 0.34
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.2 | 0.19
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
13 | ПС Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.17 | 0.23 | 0.22
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.13 | 0.12
| л. Руч-1 | Р, МВт | -10.89 | -14.52 | -13.79
|  | Q, Мвар | -6.03 | -8.04 | -7.64
| л.Кр-1 | Р, МВт | 11.06 | 14.74 | 14.01
|  | Q, Мвар | 6.13 | 8.17 | 7.76
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
14 | ПС Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.46 | 1.95 | 1.85
|  | Q, Мвар | 0.81 | 1.08 | 1.02
| Т-2 | Р, МВт | 1.11 | 1.48 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.61 | 0.82 | 0.78
| л. Кр-2 | Р, МВт | 4.18 | 4.02 | 6.29
| л. Кр-4 | Р, МВт | -1.79 | -0.44 | -3.04
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 10 | 10 | 10
|  | 2 с | 10 | 10 | 10

## Прил.2-АЧР ВЭС
Активная мощность (P) присоединений подведенных под АЧР | [5 empty] | Приложение 2
19 июня 2013 г.
Объект | Действие АЧР | Уставки | Мощность, МВт |  |  | Примечание
|  |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Валдайские электрические сети
ПС 110 кВ Валдай | В-110кВ л.Кр-4 | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3 с | 2 | 0 | 1
IV ст. 23оч. АЧР-2 48,7Гц 60с
IIIст. 3 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 20 с
| В-110 кВ л.Гз | 11 оч. АЧР-1 46,8 Гц 0,3 с | 5.7 | 11.8 | 10
IV ст.23 оч. АЧР-2 48,7Гц 60с
III ст. 2 оч. ЧАПВ 49,6 Гц 15 с
ПС 110 кВ Марево | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | Спец АЧР 49,2 Гц 0,3 с | 0.8 | 1.5 | 2.2
V ст. 17 оч.ЧАПВ 49,8 Гц 90 с
ПС 110 кВ Демянск | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 3 оч. АЧР-1 48,4 Гц 0,3 с | 1.5 | 2 | 2
II ст.14 оч. АЧР-2 48,9 Гц 25с
V ст. 3 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 20 с
ПС 110 кВ Крестцы | В-10, 35 кВ Т-1, Т-2 | 2 оч. АЧР-2 49,1 Гц 10 с | 5.5 | 6 | 5.7
V ст.15 оч.ЧАПВ 49,8 Гц 80 с
|  | 2 оч. АЧР-1 48,6 Гц 0,3 с | 3.2 | 4.4 | 4.1
| В-110 кВ л.Кр-3 | II ст. 13 оч. АЧР-2 48,9 Гц 20 с
V ст. 5 оч. ЧАПВ 49,8 Гц 30 с

## Прил.5-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость Приложение 5
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 19 июня 2013 г
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 17 | 15.1 | 138.2 | 115 | 36 | 10.3 | 3.4 | 13.6
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 24.6 | 10.8 | 240 | 115 | 36 | 10.3 | 4.95 | 19.8
2 | Лычково | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 |  | 0 | 11.2 |  | 37 | 10.4 | 0.2 | 1.25
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 17.6 |  | 37 | 10.4 | 0.32 | 3.2
3 | Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 116 | 37 | 10.5 | 0.12 | 1.2
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 2.2 | 6.2 | 0.6 | 116 | 37 | 10.5 | 0.41 | 4.1
4 | Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4 |  | 50 | 113 |  | 10.4 | 0.9 | 14.29
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.5 |  | 45 | 116 |  | 10.4 | 0.81 | 12.86
5 | Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 11.4 |  |  | 10.4 | 0.21 | 8.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 30.8 |  |  | 10.4 | 0.55 | 22
6 | Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.4 |  |  | 10.4 | 0.13 | 5.2
7 | Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 429 |  |  | 10.1 | 7.5 | 30
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 222 |  |  | 10.1 | 3.88 | 9.7
8 | Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.22 | 6.36 | 44.2 | 115 | 37 | 10.4 | 1.2 | 12
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 5.3 | 2.04 | 51.3 | 115 | 37 | 10.4 | 1.05 | 10.5
9 | Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 4.5 |  |  | 10.2 | 0.08 | 1.27
10 | Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 2.57 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.51 |  |  | 10.4 | 0.12 | 7.5
11 | Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.9 |  |  | 10.4 | 0.14 | 5.6
12 | Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 22.7 |  |  | 10.3 | 0.4 | 40
13 | Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 1.4 |  |  | 10.5 | 0.03 | 3
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 7.6 |  |  | 10.5 | 0.14 | 14
14 | Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 3.9 |  |  | 10.4 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0.09 | 3.6
15 | Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.1 |  |  | 10.5 | 0.07 | 2.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.1 |  |  | 10.5 | 0.22 | 8.8
16 | Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.6 |  |  | 10.4 | 0.15 | 6
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 15.9 |  |  | 10.4 | 0.29 | 11.6
17 | Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 5.8 |  |  | 6.2 | 0.06 | 1.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | резерв
18 | Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 7.32 |  |  | 10.4 | 0.13 | 13
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 7.4 |  |  | 10.4 | 0.13 | 13
19 | Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 27 |  |  | 10.5 | 0.49 | 12.25
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 25.6 |  |  | 10.5 | 0.47 | 11.75
20 | Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 6.9 |  |  | 10.5 | 0.13 | 8.13
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 3.5 |  |  | 10.5 | 0.06 | 3.75
21 | Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 1.8 |  |  | 6.3 | 0.02 | 2
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 48.3 |  |  | 6.3 | 0.53 | 33.13
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 5.8 |  |  | 10.5 | 0.11 | 6.11
22 | Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 15.3 |  |  | 10.4 | 0.28 | 28
23 | Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0.8 |  |  | 6.2 | 0.01 | 0.25 | резерв
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 37.8 |  |  | 6.2 | 0.41 | 10.25
|  | Т-3 | 1 |  | 16.55 | 55 |  |  | 7.2 |  |  | 10.4 | 0.13 | 13
24 | Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.5 |  |  | 10.4 | 0.06 | 3.75
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.8 |  |  | 10.4 | 0.09 | 5.63
25 | Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 16.4 |  |  | 10.4 | 0.3 | 18.75
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 14.4 |  |  | 10.4 | 0.26 | 16.25
26 | Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 2.7 |  |  | 10.4 | 0.05 | 2
27 | Новая | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 26.6 |  |  | 10.2 | 0.47 | 7.46
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 23.2 |  |  | 10.2 | 0.41 | 6.51
28 | Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 20.5 | 3 | 230 | 115 | 36 | 10.2 | 4.25 | 42.5
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 12.2 | 7.8 | 120 | 115 | 36 | 10.2 | 2.6 | 26
29 | Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 14.4 |  |  | 10.5 | 0.26 | 4.13
30 | Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 26 |  |  | 10.4 | 0.47 | 18.8
31 | Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 9.9 |  |  | 10.4 | 0.18 | 18
30 | Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 23.9 |  |  | 10.4 | 0.43 | 26.88
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 13.3 |  |  | 10.4 | 0.24 | 15
31 | Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 11.2 |  | 123.62 | 115 |  | 10.4 | 2.22 | 22.2
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 8.5 |  | 93.9 | 115 |  | 10.4 | 1.69 | 16.9