## Таблица 7
Приложение 7
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 19 июня 2013 года
Часы | Время отключения, мин | Потребление ОЗ Филиала ОАО «СО ЕЭС» Новгородского РДУ | Величина отключения нагрузки по каждой из очередей нарастающим итогом, МВт
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1:00 | 0-5 | 332.14 | 0.529 | 4.147 | 1.666 | 1.26 | 0.13 | 0.233 | 0.06 | 0.037 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.757 | 4.534 | 5.551 | 3.025 | 5.008 | 0.615 | 7.848 | 2.794 | 3.02
| 20-60 |  | 0 | 0.179 | 3.135 | 0.037 | 5.893 | 4.519 | 6.87 | 4.784 | 7.689 | 10.507
| Итого: |  | 3.554 | 8.083 | 9.335 | 6.848 | 9.048 | 9.76 | 7.545 | 12.669 | 10.483 | 13.527
| Нарастающим итогом |  | 3.554 | 11.637 | 20.972 | 27.82 | 36.868 | 46.628 | 54.173 | 66.842 | 77.325 | 90.852
2:00 | 0-5 | 320.57 | 0.566 | 4.026 | 1.654 | 1.248 | 0.129 | 0.233 | 0.06 | 0.037 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.769 | 4.638 | 5.56 | 3.025 | 5.006 | 0.609 | 7.848 | 2.659 | 2.7
| 20-60 |  | 0 | 0.185 | 3.14 | 0.037 | 5.799 | 4.535 | 7.182 | 4.803 | 7.547 | 10.542
| Итого: |  | 3.591 | 7.98 | 9.432 | 6.845 | 8.953 | 9.774 | 7.851 | 12.688 | 10.206 | 13.242
| Нарастающим итогом |  | 3.591 | 11.571 | 21.003 | 27.848 | 36.801 | 46.575 | 54.426 | 67.114 | 77.32 | 90.562
3:00 | 0-5 | 314.81 | 0.485 | 3.389 | 5.786 | 1.211 | 0.125 | 0.237 | 0.059 | 0.036 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.768 | 0.915 | 5.557 | 3.025 | 5.002 | 0.59 | 7.849 | 2.498 | 2.504
| 20-60 |  | 0 | 0.169 | 3.132 | 0.036 | 5.77 | 4.484 | 7.227 | 4.807 | 7.651 | 10.549
| Итого: |  | 3.51 | 7.326 | 9.833 | 6.804 | 8.92 | 9.723 | 7.876 | 12.692 | 10.149 | 13.053
| Нарастающим итогом |  | 3.51 | 10.836 | 20.669 | 27.473 | 36.393 | 46.116 | 53.992 | 66.684 | 76.833 | 89.886
4:00 | 0-5 | 316.82 | 0.41 | 3.362 | 1.629 | 1.223 | 0.126 | 0.235 | 0.059 | 0.036 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.729 | 4.806 | 5.517 | 3.025 | 4.997 | 0.598 | 7.842 | 2.317 | 2.557
| 20-60 |  | 0 | 0.163 | 3.123 | 0.036 | 5.823 | 4.452 | 6.93 | 4.795 | 7.585 | 10.523
| Итого: |  | 3.435 | 7.254 | 9.558 | 6.776 | 8.974 | 9.684 | 7.587 | 12.673 | 9.902 | 13.08
| Нарастающим итогом |  | 3.435 | 10.689 | 20.247 | 27.023 | 35.997 | 45.681 | 53.268 | 65.941 | 75.843 | 88.923
5:00 | 0-5 | 300.28 | 0.384 | 3.574 | 1.355 | 0.962 | 0.183 | 0.216 | 0.113 | 0.505 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.97 | 3.613 | 6.18 | 5.756 | 2.97 | 5.576 | 2.098 | 7.781 | 2.365 | 2.453
| 20-60 |  | 0 | 0.143 | 3.106 | 0.035 | 6.061 | 4.402 | 6.946 | 4.748 | 7.842 | 10.442
| Итого: |  | 3.354 | 7.33 | 10.641 | 6.753 | 9.214 | 10.194 | 9.157 | 13.034 | 10.207 | 12.895
| Нарастающим итогом |  | 3.354 | 10.684 | 21.325 | 28.078 | 37.292 | 47.486 | 56.643 | 69.677 | 79.884 | 92.779
6:00 | 0-5 | 307.84 | 0.415 | 3.843 | 1.367 | 0.974 | 0.185 | 0.203 | 0.114 | 0.512 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.735 | 6.054 | 5.804 | 3.025 | 5.588 | 2.236 | 7.839 | 2.27 | 2.399
| 20-60 |  | 0 | 0.137 | 3.091 | 0.036 | 6.007 | 4.504 | 6.784 | 4.716 | 7.535 | 10.396
| Итого: |  | 3.44 | 7.715 | 10.512 | 6.814 | 9.217 | 10.295 | 9.134 | 13.067 | 9.805 | 12.795
| Нарастающим итогом |  | 3.44 | 11.155 | 21.667 | 28.481 | 37.698 | 47.993 | 57.127 | 70.194 | 79.999 | 92.794
7:00 | 0-5 | 330.22 | 0.456 | 3.705 | 1.44 | 1.048 | 0.199 | 0.17 | 0.121 | 0.551 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.721 | 6.398 | 5.819 | 3.025 | 5.646 | 2.655 | 7.837 | 2.22 | 2.602
| 20-60 |  | 0 | 0.111 | 3.719 | 0.038 | 6.131 | 4.957 | 6.665 | 4.69 | 7.402 | 10.35
| Итого: |  | 3.481 | 7.537 | 11.557 | 6.905 | 9.355 | 10.773 | 9.441 | 13.078 | 9.622 | 12.952
| Нарастающим итогом |  | 3.481 | 11.018 | 22.575 | 29.48 | 38.835 | 49.608 | 59.049 | 72.127 | 81.749 | 94.701
8:00 | 0-5 | 373.92 | 0.842 | 4.4 | 1.526 | 1.134 | 0.215 | 0.188 | 0.128 | 0.596 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.97 | 3.573 | 7.491 | 5.84 | 2.97 | 5.715 | 3.326 | 7.782 | 2.408 | 3.387
| 20-60 |  | 0 | 0.713 | 3.296 | 0.041 | 6.478 | 7.312 | 7.065 | 4.783 | 8.021 | 10.507
| Итого: |  | 3.812 | 8.686 | 12.313 | 7.015 | 9.663 | 13.215 | 10.519 | 13.161 | 10.429 | 13.894
| Нарастающим итогом |  | 3.812 | 12.498 | 24.811 | 31.826 | 41.489 | 54.704 | 65.223 | 78.384 | 88.813 | 102.707
9:00 | 0-5 | 391.94 | 1.713 | 5.451 | 1.612 | 1.221 | 0.232 | 0.18 | 0.135 | 0 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.08 | 3.772 | 8.159 | 6.892 | 3.08 | 6.733 | 3.493 | 8.842 | 3.134 | 4.184
| 20-60 |  | 0 | 1.301 | 3.663 | 0.045 | 7.382 | 8.885 | 7.751 | 4.905 | 8.624 | 10.964
| Итого: |  | 4.793 | 10.524 | 13.434 | 8.158 | 10.694 | 15.798 | 11.379 | 13.747 | 11.758 | 15.148
| Нарастающим итогом |  | 4.793 | 15.317 | 28.751 | 36.909 | 47.603 | 63.401 | 74.78 | 88.527 | 100.285 | 115.433
10:00 | 0-5 | 400.02 | 1.106 | 6.005 | 1.624 | 1.233 | 0.234 | 0.183 | 0.137 | 0.648 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.08 | 3.956 | 6.656 | 7.2 | 3.08 | 6.903 | 3.474 | 9.002 | 3.871 | 4.825
| 20-60 |  | 0 | 1.326 | 3.842 | 0.045 | 7.719 | 8.814 | 7.802 | 4.907 | 8.833 | 11.255
| Итого: |  | 4.186 | 11.287 | 12.122 | 8.478 | 11.033 | 15.9 | 11.413 | 14.557 | 12.704 | 16.08
| Нарастающим итогом |  | 4.186 | 15.473 | 27.595 | 36.073 | 47.106 | 63.006 | 74.419 | 88.976 | 101.68 | 117.76
11:00 | 0-5 | 409.1 | 0.998 | 6.151 | 1.786 | 1.611 | 0.259 | 0.19 | 0.097 | 0.907 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.08 | 3.947 | 5.704 | 6.871 | 3.08 | 6.362 | 2.405 | 8.999 | 4.464 | 4.942
| 20-60 |  | 0 | 1.253 | 3.964 | 0.054 | 7.738 | 9.528 | 7.895 | 4.927 | 8.821 | 11.343
| Итого: |  | 4.078 | 11.351 | 11.454 | 8.536 | 11.077 | 16.08 | 10.397 | 14.833 | 13.285 | 16.285
| Нарастающим итогом |  | 4.078 | 15.429 | 26.883 | 35.419 | 46.496 | 62.576 | 72.973 | 87.806 | 101.091 | 117.376
12:00 | 0-5 | 394.49 | 1.062 | 5.423 | 1.647 | 1.45 | 0.233 | 0.189 | 0.091 | 0.816 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.786 | 6.394 | 6.772 | 3.025 | 6.322 | 2.225 | 8.949 | 4.572 | 5.033
| 20-60 |  | 0 | 0.997 | 3.813 | 0.049 | 7.473 | 8.519 | 7.645 | 4.876 | 9.03 | 11.266
| Итого: |  | 4.087 | 10.206 | 11.854 | 8.271 | 10.731 | 15.03 | 9.961 | 14.641 | 13.602 | 16.299
| Нарастающим итогом |  | 4.087 | 14.293 | 26.147 | 34.418 | 45.149 | 60.179 | 70.14 | 84.781 | 98.383 | 114.682
13:00 | 0-5 | 398.62 | 0.855 | 5.776 | 1.578 | 1.369 | 0.22 | 0.188 | 0.087 | 0.771 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.08 | 3.818 | 6.04 | 6.746 | 3.08 | 6.294 | 2.35 | 8.998 | 4.656 | 4.951
| 20-60 |  | 0 | 0.722 | 3.956 | 0.046 | 7.662 | 9.174 | 7.353 | 4.911 | 9.243 | 11.32
| Итого: |  | 3.935 | 10.316 | 11.574 | 8.161 | 10.962 | 15.656 | 9.79 | 14.68 | 13.899 | 16.271
| Нарастающим итогом |  | 3.935 | 14.251 | 25.825 | 33.986 | 44.948 | 60.604 | 70.394 | 85.074 | 98.973 | 115.244
14:00 | 0-5 | 399.18 | 1.096 | 5.829 | 1.485 | 1.262 | 0.203 | 0.208 | 0.083 | 0.711 | 0.052 | 0
| 5-20 |  | 3.08 | 3.853 | 6.068 | 6.753 | 3.08 | 6.264 | 2.159 | 8.998 | 4.581 | 4.927
| 20-60 |  | 0 | 1.046 | 4.002 | 0.042 | 7.598 | 8.609 | 2.181 | 4.911 | 9.342 | 11.32
| Итого: |  | 4.176 | 10.728 | 11.555 | 8.057 | 10.881 | 15.081 | 4.423 | 14.62 | 13.975 | 16.247
| Нарастающим итогом |  | 4.176 | 14.904 | 26.459 | 34.516 | 45.397 | 60.478 | 64.901 | 79.521 | 93.496 | 109.743
15:00 | 0-5 | 397.75 | 0.979 | 5.397 | 1.786 | 1.611 | 0.259 | 0.189 | 0.097 | 0.907 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.826 | 5.723 | 6.798 | 3.025 | 6.356 | 2.447 | 8.938 | 4.558 | 4.586
| 20-60 |  | 0 | 1.048 | 3.889 | 0.054 | 7.855 | 9.358 | 7.707 | 4.946 | 9.6 | 11.358
| Итого: |  | 4.004 | 10.271 | 11.398 | 8.463 | 11.139 | 15.903 | 10.251 | 14.791 | 14.158 | 15.944
| Нарастающим итогом |  | 4.004 | 14.275 | 25.673 | 34.136 | 45.275 | 61.178 | 71.429 | 86.22 | 100.378 | 116.322
16:00 | 0-5 | 394.52 | 0.922 | 5.64 | 1.763 | 1.584 | 0.255 | 0.189 | 0.096 | 0.892 | 0 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.832 | 5.047 | 6.798 | 3.025 | 6.348 | 2.235 | 8.938 | 4.243 | 4.344
| 20-60 |  | 0 | 0.948 | 3.919 | 0.053 | 7.872 | 8.561 | 7.527 | 4.969 | 9.743 | 11.389
| Итого: |  | 3.947 | 10.42 | 10.729 | 8.435 | 11.152 | 15.098 | 9.858 | 14.799 | 13.986 | 15.733
| Нарастающим итогом |  | 3.947 | 14.367 | 25.096 | 33.531 | 44.683 | 59.781 | 69.639 | 84.438 | 98.424 | 114.157
17:00 | 0-5 | 393.2 | 0.847 | 5.98 | 1.843 | 1.678 | 0.27 | 0.189 | 0.1 | 0.945 | 0.069 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.738 | 4.829 | 6.715 | 3.025 | 6.379 | 1.756 | 8.943 | 4.019 | 4.28
| 20-60 |  | 0 | 0.698 | 3.91 | 0.056 | 7.981 | 8.371 | 7.793 | 4.999 | 9.522 | 11.438
| Итого: |  | 3.872 | 10.416 | 10.582 | 8.449 | 11.276 | 14.939 | 9.649 | 14.887 | 13.61 | 15.718
| Нарастающим итогом |  | 3.872 | 14.288 | 24.87 | 33.319 | 44.595 | 59.534 | 69.183 | 84.07 | 97.68 | 113.398
18:00 | 0-5 | 392.65 | 0.768 | 5.146 | 1.555 | 1.342 | 0.216 | 0.188 | 0.086 | 0.756 | 0.055 | 0
| 5-20 |  | 2.97 | 3.744 | 4.496 | 6.727 | 2.97 | 6.288 | 2.083 | 8.889 | 3.96 | 3.755
| 20-60 |  | 0 | 0.394 | 3.892 | 0.045 | 7.556 | 7.021 | 7.619 | 5.049 | 9.357 | 11.534
| Итого: |  | 3.738 | 9.284 | 9.943 | 8.114 | 10.742 | 13.497 | 9.788 | 14.694 | 13.372 | 15.289
| Нарастающим итогом |  | 3.738 | 13.022 | 22.965 | 31.079 | 41.821 | 55.318 | 65.106 | 79.8 | 93.172 | 108.461
19:00 | 0-5 | 385.21 | 0.808 | 5.651 | 1.716 | 1.53 | 0.246 | 0.179 | 0.094 | 0.862 | 0 | 0
| 5-20 |  | 2.97 | 3.736 | 4.692 | 6.726 | 2.97 | 6.338 | 1.969 | 8.888 | 3.474 | 3.662
| 20-60 |  | 0 | 0.368 | 3.857 | 0.051 | 7.637 | 6.799 | 7.147 | 5.045 | 9.215 | 11.53
| Итого: |  | 3.778 | 9.755 | 10.265 | 8.307 | 10.853 | 13.316 | 9.21 | 14.795 | 12.689 | 15.192
| Нарастающим итогом |  | 3.778 | 13.533 | 23.798 | 32.105 | 42.958 | 56.274 | 65.484 | 80.279 | 92.968 | 108.16
20:00 | 0-5 | 379.87 | 0.748 | 4.736 | 1.728 | 1.544 | 0.248 | 0.179 | 0.094 | 0.869 | 0.063 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.709 | 4.719 | 6.657 | 3.025 | 6.336 | 2.044 | 8.937 | 3.388 | 3.638
| 20-60 |  | 0 | 0.341 | 3.889 | 0.052 | 7.512 | 6.428 | 7.19 | 5.009 | 9.342 | 11.472
| Итого: |  | 3.773 | 8.786 | 10.336 | 8.253 | 10.785 | 12.943 | 9.328 | 14.815 | 12.793 | 15.11
| Нарастающим итогом |  | 3.773 | 12.559 | 22.895 | 31.148 | 41.933 | 54.876 | 64.204 | 79.019 | 91.812 | 106.922
21:00 | 0-5 | 378.58 | 0.677 | 5.072 | 1.426 | 1.188 | 0.216 | 0.179 | 0.08 | 0.756 | 0.049 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.681 | 4.355 | 6.639 | 3.025 | 6.282 | 1.418 | 8.938 | 3.366 | 3.486
| 20-60 |  | 0 | 0.305 | 3.891 | 0.045 | 7.158 | 5.845 | 7.514 | 4.998 | 9.001 | 11.454
| Итого: |  | 3.702 | 9.058 | 9.672 | 7.872 | 10.399 | 12.306 | 9.012 | 14.692 | 12.416 | 14.94
| Нарастающим итогом |  | 3.702 | 12.76 | 22.432 | 30.304 | 40.703 | 53.009 | 62.021 | 76.713 | 89.129 | 104.069
22:00 | 0-5 | 374.44 | 0.62 | 4.696 | 1.716 | 1.53 | 0.246 | 0.178 | 0.094 | 0.862 | 0.063 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.676 | 4.307 | 6.62 | 3.025 | 6.328 | 1.93 | 8.932 | 3.225 | 3.223
| 20-60 |  | 0 | 0.22 | 3.819 | 0.051 | 7.345 | 6.196 | 7.513 | 5.004 | 9.081 | 11.463
| Итого: |  | 3.645 | 8.592 | 9.842 | 8.201 | 10.616 | 12.702 | 9.537 | 14.798 | 12.369 | 14.686
| Нарастающим итогом |  | 3.645 | 12.237 | 22.079 | 30.28 | 40.896 | 53.598 | 63.135 | 77.933 | 90.302 | 104.988
23:00 | 0-5 | 376.81 | 0.423 | 5.077 | 1.739 | 1.557 | 0.251 | 0.214 | 0.095 | 0.877 | 0.064 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.715 | 4.226 | 6.66 | 3.025 | 6.318 | 1.634 | 8.915 | 2.982 | 3.132
| 20-60 |  | 0 | 0.2 | 3.826 | 0.052 | 7.303 | 6.071 | 7.5 | 5.02 | 9.689 | 11.503
| Итого: |  | 3.448 | 8.992 | 9.791 | 8.269 | 10.579 | 12.603 | 9.229 | 14.812 | 12.735 | 14.635
| Нарастающим итогом |  | 3.448 | 12.44 | 22.231 | 30.5 | 41.079 | 53.682 | 62.911 | 77.723 | 90.458 | 105.093
24:00 | 0-5 | 357.6 | 0.409 | 4.806 | 1.705 | 1.517 | 0.244 | 0.236 | 0.059 | 0.854 | 0.028 | 0
| 5-20 |  | 3.025 | 3.675 | 4.622 | 6.595 | 3.025 | 6.303 | 1.586 | 8.912 | 2.982 | 3.132
| 20-60 |  | 0 | 0.19 | 3.799 | 0.051 | 7.116 | 5.842 | 7.024 | 5.02 | 8.123 | 11.496
| Итого: |  | 3.434 | 8.671 | 10.126 | 8.163 | 10.385 | 12.381 | 8.669 | 14.786 | 11.133 | 14.628
| Нарастающим итогом |  | 3.434 | 12.105 | 22.231 | 30.394 | 40.779 | 53.16 | 61.829 | 76.615 | 87.748 | 102.376
Note on B13: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B18: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B23: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B28: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B33: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B38: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B43: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B48: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B53: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B58: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B63: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B68: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B73: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B78: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B83: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B88: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B93: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B98: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B103: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B108: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B113: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B118: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B123: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"
Note on B128: Ольштейн СИ: предложение Романа Авдеева добавить "нарастающий итог"