## Таблица 7
Приложение 6-1
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Новгородской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 18 декабря 2013 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 461.5 | 0-5 | 1.298 | 7.011 | 11.382 | 16.77 | 21.35 | 23.507 | 23.507 | 23.507 | 23.507 | 23.507
|  | 0-20 | 6.841 | 13.604 | 24.293 | 30.731 | 36.957 | 40.243 | 46.129 | 46.129 | 46.129 | 46.129
|  | Итого: | 8.108 | 15.579 | 28.265 | 34.812 | 44.181 | 49.966 | 65.664 | 78.257 | 84.049 | 91.539
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 95 | 0-5 | 0.81 | 0.85 | 2.51 | 5.55 | 6.93 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08
|  | 0-20 | 5.54 | 6.63 | 13.02 | 17.11 | 18.49 | 18.64 | 24.21 | 24.21 | 24.21 | 24.21
|  | Итого: | 5.543 | 6.816 | 15.065 | 19.156 | 22.931 | 25.577 | 34.601 | 39.177 | 39.177 | 39.177
2 | 453.7 | 0-5 | 1.304 | 7.504 | 12.081 | 17.315 | 21.643 | 24.392 | 24.392 | 24.392 | 24.392 | 24.392
|  | 0-20 | 6.752 | 14.002 | 24.739 | 31.023 | 37.054 | 41.178 | 46.902 | 46.902 | 46.902 | 46.902
|  | Итого: | 8.44 | 16.451 | 28.619 | 35.059 | 44.414 | 50.206 | 65.078 | 76.105 | 81.968 | 89.458
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 91 | 0-5 | 0.82 | 0.87 | 2.56 | 5.43 | 6.56 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71
|  | 0-20 | 5.4 | 6.49 | 12.76 | 16.67 | 17.8 | 17.95 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3
|  | Итого: | 5.4 | 6.67 | 14.18 | 18.1 | 21.6 | 23.41 | 31.17 | 34.28 | 34.28 | 34.28
3 | 443.1 | 0-5 | 1.276 | 7.96 | 13.054 | 18.021 | 22.349 | 25.693 | 25.693 | 25.693 | 25.693 | 25.693
|  | 0-20 | 6.686 | 14.27 | 25.471 | 31.338 | 37.367 | 42.273 | 48.059 | 48.059 | 48.059 | 48.059
|  | Итого: | 8.783 | 17.193 | 30.085 | 36.152 | 45.642 | 52.493 | 67.854 | 79.632 | 85.451 | 93.078
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 91 | 0-5 | 0.79 | 0.83 | 2.31 | 4.43 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56
|  | 0-20 | 5.31 | 6.25 | 12.25 | 15.27 | 16.4 | 16.4 | 21.81 | 21.81 | 21.81 | 21.81
|  | Итого: | 5.31 | 6.42 | 13.87 | 16.89 | 20.32 | 22.26 | 30.43 | 34.03 | 34.03 | 34.03
4 | 445.3 | 0-5 | 1.26 | 8.331 | 13.837 | 19.093 | 23.917 | 27.633 | 27.633 | 27.633 | 27.633 | 27.633
|  | 0-20 | 6.521 | 14.642 | 26.112 | 32.418 | 38.943 | 44.303 | 50.121 | 50.121 | 50.121 | 50.121
|  | Итого: | 8.826 | 17.754 | 30.941 | 37.469 | 47.817 | 55.121 | 70.455 | 82.328 | 88.306 | 96.001
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 91 | 0-5 | 0.79 | 0.83 | 2.32 | 4.45 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 6.08
|  | 0-20 | 5.17 | 6.26 | 12.12 | 15.3 | 16.93 | 16.93 | 22.37 | 22.37 | 22.37 | 22.37
|  | Итого: | 5.17 | 6.41 | 13.73 | 16.91 | 21 | 22.95 | 31.12 | 34.72 | 34.72 | 34.72
5 | 444.7 | 0-5 | 1.285 | 6.456 | 12.207 | 16.888 | 21.964 | 25.219 | 25.219 | 25.219 | 25.219 | 25.219
|  | 0-20 | 6.545 | 12.616 | 24.45 | 30.031 | 36.75 | 41.108 | 46.67 | 46.67 | 46.67 | 46.67
|  | Итого: | 8.417 | 15.146 | 28.329 | 34.062 | 44.133 | 50.158 | 64.501 | 75.564 | 82.361 | 89.561
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 92 | 0-5 | 0.82 | 0.86 | 2.34 | 4.4 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28
|  | 0-20 | 5.32 | 6.26 | 12.23 | 15.19 | 17.07 | 17.07 | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 22.32
|  | Итого: | 5.32 | 6.4 | 13.62 | 16.58 | 20.92 | 22.59 | 30.24 | 33.35 | 33.35 | 33.35
6 | 455.6 | 0-5 | 1.317 | 6.485 | 12.212 | 16.904 | 21.98 | 25.277 | 25.277 | 25.277 | 25.277 | 25.277
|  | 0-20 | 6.849 | 12.917 | 24.933 | 30.525 | 37.247 | 41.893 | 47.586 | 47.586 | 47.586 | 47.586
|  | Итого: | 9.049 | 15.788 | 29.362 | 35.157 | 44.973 | 51.564 | 66.297 | 77.991 | 85.095 | 92.483
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 96 | 0-5 | 0.81 | 0.85 | 2.24 | 4.24 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11
|  | 0-20 | 5.51 | 6.45 | 12.54 | 15.44 | 17.32 | 17.32 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 22.59
|  | Итого: | 5.51 | 6.61 | 14.15 | 17.05 | 21.04 | 22.99 | 30.98 | 34.63 | 34.63 | 34.63
7 | 485.4 | 0-5 | 1.342 | 6.592 | 12.979 | 17.893 | 22.969 | 26.517 | 26.517 | 26.517 | 26.517 | 26.517
|  | 0-20 | 7.33 | 13.63 | 26.763 | 32.727 | 39.449 | 44.527 | 50.688 | 50.688 | 50.688 | 50.688
|  | Итого: | 9.891 | 17.295 | 31.994 | 37.984 | 48.21 | 55.233 | 70.538 | 83.155 | 90.606 | 97.956
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 102 | 0-5 | 0.83 | 0.87 | 2.43 | 4.48 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.36
|  | 0-20 | 5.99 | 7.08 | 13.79 | 16.89 | 18.77 | 18.77 | 24.26 | 24.26 | 24.26 | 24.26
|  | Итого: | 5.99 | 7.63 | 15.8 | 18.9 | 22.94 | 24.89 | 33.13 | 37.15 | 37.15 | 37.15
8 | 537.7 | 0-5 | 1.716 | 7.145 | 14.27 | 19.811 | 24.887 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 28.98
|  | 0-20 | 8.144 | 14.623 | 28.996 | 35.587 | 42.306 | 47.966 | 54.895 | 54.895 | 54.895 | 54.895
|  | Итого: | 11.227 | 19.133 | 34.874 | 41.664 | 52.199 | 59.527 | 75.483 | 90.256 | 97.615 | 104.958
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 110 | 0-5 | 0.83 | 0.93 | 2.79 | 5.25 | 7.13 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39
|  | 0-20 | 6.49 | 7.64 | 15.16 | 18.67 | 20.55 | 20.81 | 26.32 | 26.32 | 26.32 | 26.32
|  | Итого: | 6.49 | 8.44 | 17.2 | 20.72 | 25.01 | 26.93 | 34.98 | 39.62 | 39.62 | 39.62
9 | 570.2 | 0-5 | 2.791 | 8.507 | 16.334 | 22.371 | 26.953 | 31.339 | 31.339 | 31.339 | 31.339 | 31.339
|  | 0-20 | 10.654 | 17.42 | 33.76 | 40.847 | 47.075 | 53.147 | 59.846 | 59.846 | 59.846 | 59.846
|  | Итого: | 14.365 | 22.592 | 40.517 | 47.797 | 58.117 | 66.135 | 82.821 | 98.67 | 106.067 | 113.455
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 119 | 0-5 | 1.61 | 1.94 | 3.94 | 6.68 | 8.06 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32
|  | 0-20 | 8.54 | 9.92 | 18.84 | 22.63 | 24.01 | 24.27 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6
|  | Итого: | 8.54 | 10.73 | 21.1 | 24.9 | 28.99 | 31.19 | 39.52 | 44.49 | 44.49 | 44.49
10 | 576.2 | 0-5 | 3.003 | 8.762 | 18.374 | 24.253 | 25.753 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18
|  | 0-20 | 11.456 | 18.265 | 36.881 | 43.81 | 46.96 | 53.656 | 60.184 | 60.184 | 60.184 | 60.184
|  | Итого: | 15.729 | 23.966 | 43.961 | 51.15 | 58.746 | 67.11 | 83.307 | 98.307 | 106.001 | 113.32
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 114 | 0-5 | 1.82 | 2.18 | 4.21 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25
|  | 0-20 | 9.24 | 10.64 | 20.09 | 23.68 | 23.93 | 24.18 | 29.31 | 29.31 | 29.31 | 29.31
|  | Итого: | 9.24 | 11.41 | 22.11 | 25.69 | 28.65 | 30.57 | 38.33 | 42.64 | 42.64 | 42.64
11 | 555.8 | 0-5 | 2.9 | 8.651 | 17.115 | 22.828 | 22.828 | 27.753 | 27.753 | 27.753 | 27.753 | 27.753
|  | 0-20 | 11.016 | 17.667 | 34.825 | 41.438 | 43.093 | 50.197 | 55.711 | 55.711 | 55.711 | 55.711
|  | Итого: | 15.824 | 23.909 | 42.887 | 49.788 | 56.028 | 65.355 | 81.197 | 98.002 | 106.077 | 113.772
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 113 | 0-5 | 1.86 | 2.17 | 4.12 | 6.39 | 6.39 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65
|  | 0-20 | 8.97 | 10.17 | 19.24 | 22.41 | 22.41 | 22.66 | 27.83 | 27.83 | 27.83 | 27.83
|  | Итого: | 8.97 | 10.92 | 21.65 | 24.82 | 27.52 | 29.99 | 38.47 | 43.97 | 43.97 | 43.97
12 | 537 | 0-5 | 3.012 | 8.712 | 16.465 | 21.681 | 21.681 | 26.021 | 26.021 | 26.021 | 26.021 | 26.021
|  | 0-20 | 10.753 | 17.353 | 33.514 | 39.63 | 41.283 | 47.562 | 54.001 | 54.001 | 54.001 | 54.001
|  | Итого: | 15.475 | 23.191 | 40.945 | 47.314 | 53.41 | 61.635 | 78.106 | 92.905 | 100.74 | 108.359
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 110 | 0-5 | 1.83 | 2.17 | 4.07 | 6.2 | 6.2 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45
|  | 0-20 | 8.65 | 9.89 | 18.61 | 21.64 | 21.64 | 21.89 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12
|  | Итого: | 8.65 | 10.34 | 20.51 | 23.54 | 26.29 | 28.49 | 36.61 | 41.39 | 41.39 | 41.39
13 | 533.6 | 0-5 | 1.809 | 7.423 | 14.87 | 20.092 | 20.092 | 24.059 | 24.059 | 24.059 | 24.059 | 24.059
|  | 0-20 | 9.502 | 16.316 | 32.142 | 38.564 | 40.21 | 46.066 | 52.924 | 52.924 | 52.924 | 52.924
|  | Итого: | 13.417 | 21.582 | 38.789 | 45.456 | 51.505 | 59.029 | 75.34 | 90.875 | 98.683 | 106.431
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 111 | 0-5 | 1.02 | 1.31 | 3.01 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23
|  | 0-20 | 7.81 | 9.3 | 17.79 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 26.74 | 26.74 | 26.74 | 26.74
|  | Итого: | 7.81 | 10 | 19.74 | 23.16 | 25.91 | 27.58 | 35.73 | 39.98 | 39.98 | 39.98
14 | 533 | 0-5 | 2.837 | 8.617 | 16.997 | 23.049 | 23.049 | 27.974 | 27.974 | 27.974 | 27.974 | 27.974
|  | 0-20 | 11.135 | 17.815 | 35.069 | 42.021 | 43.667 | 50.771 | 57.508 | 57.508 | 57.508 | 57.508
|  | Итого: | 15.522 | 23.671 | 42.537 | 49.777 | 56.223 | 65.272 | 82.038 | 97.841 | 106.074 | 113.951
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 107 | 0-5 | 1.73 | 2.06 | 4.02 | 6.65 | 6.65 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
|  | 0-20 | 9.01 | 10.25 | 19.49 | 23.02 | 23.02 | 23.27 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 28.82
|  | Итого: | 9.01 | 11.03 | 21.73 | 25.26 | 28.17 | 30.37 | 38.87 | 43.59 | 43.59 | 43.59
15 | 534.1 | 0-5 | 2.324 | 7.912 | 15.417 | 20.853 | 20.853 | 25.041 | 25.041 | 25.041 | 25.041 | 25.041
|  | 0-20 | 10.491 | 16.979 | 33.27 | 39.606 | 41.249 | 47.361 | 53.413 | 53.413 | 53.413 | 53.413
|  | Итого: | 14.523 | 22.414 | 40.291 | 46.867 | 52.945 | 61.002 | 77.157 | 93.334 | 101.18 | 108.955
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 101 | 0-5 | 1.24 | 1.52 | 3.46 | 5.94 | 5.94 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23
|  | 0-20 | 8.43 | 9.62 | 18.76 | 22.13 | 22.13 | 22.43 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36
|  | Итого: | 8.43 | 10.39 | 20.98 | 24.35 | 27.17 | 29.41 | 37.28 | 42.34 | 42.34 | 42.34
16 | 547.7 | 0-5 | 1.819 | 7.437 | 16.659 | 22.128 | 22.274 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81 | 26.81
|  | 0-20 | 9.601 | 16.269 | 34.602 | 41.121 | 43.638 | 50.22 | 55.913 | 55.913 | 55.913 | 55.913
|  | Итого: | 13.576 | 21.664 | 41.182 | 47.965 | 54.927 | 62.9 | 77.823 | 92.268 | 100.318 | 108.144
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 110 | 0-5 | 0.93 | 1.17 | 2.71 | 4.99 | 5.13 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39
|  | 0-20 | 7.73 | 9.02 | 17.35 | 20.68 | 20.83 | 21.08 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 25.74
|  | Итого: | 7.73 | 9.78 | 19.15 | 22.48 | 25.32 | 26.96 | 33.75 | 37.71 | 37.71 | 37.71
17 | 539.7 | 0-5 | 1.664 | 7.158 | 14.52 | 20.128 | 22.017 | 26.553 | 26.553 | 26.553 | 26.553 | 26.553
|  | 0-20 | 9.589 | 16.133 | 33.042 | 39.7 | 44.11 | 50.57 | 56.667 | 56.667 | 56.667 | 56.667
|  | Итого: | 12.81 | 20.72 | 39.436 | 46.358 | 55.156 | 63.838 | 80.163 | 95.384 | 103.398 | 111.242
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 110 | 0-5 | 0.95 | 1.08 | 2.45 | 4.88 | 6.1 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35
|  | 0-20 | 8.04 | 9.21 | 17.66 | 21.15 | 22.37 | 22.62 | 27.75 | 27.75 | 27.75 | 27.75
|  | Итого: | 8.04 | 9.92 | 20.04 | 23.52 | 27.37 | 29.85 | 38.15 | 43.11 | 43.11 | 43.11
18 | 567.7 | 0-5 | 1.544 | 6.932 | 15.365 | 20.417 | 24.928 | 28.966 | 28.966 | 28.966 | 28.966 | 28.966
|  | 0-20 | 9.929 | 16.217 | 34.544 | 40.496 | 47.53 | 53.479 | 59.883 | 59.883 | 59.883 | 59.883
|  | Итого: | 13.32 | 20.787 | 40.079 | 46.271 | 57.441 | 64.504 | 79.997 | 92.778 | 100.547 | 108.521
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 115 | 0-5 | 0.89 | 0.98 | 2.53 | 4.68 | 6.56 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 6.71
|  | 0-20 | 8.32 | 9.31 | 18.29 | 21.35 | 23.22 | 23.37 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83
|  | Итого: | 8.32 | 9.85 | 19.67 | 22.72 | 27.07 | 28.33 | 35.61 | 38.28 | 38.28 | 38.28
19 | 563.8 | 0-5 | 1.622 | 7.073 | 14.507 | 20.228 | 25.304 | 29.889 | 29.889 | 29.889 | 29.889 | 29.889
|  | 0-20 | 9.838 | 16.339 | 33.502 | 40.273 | 47.877 | 54.523 | 60.662 | 60.662 | 60.662 | 60.662
|  | Итого: | 12.896 | 20.359 | 39.748 | 46.793 | 58.743 | 68.166 | 84.975 | 100.433 | 108.413 | 116.458
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 116 | 0-5 | 0.92 | 1 | 2.47 | 4.96 | 6.84 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99
|  | 0-20 | 8.19 | 9.31 | 18.06 | 21.59 | 23.47 | 23.62 | 28.97 | 28.97 | 28.97 | 28.97
|  | Итого: | 8.19 | 9.63 | 20.45 | 23.99 | 28.42 | 31.35 | 40.59 | 45.74 | 45.74 | 45.74
20 | 558.1 | 0-5 | 1.456 | 6.856 | 14.342 | 20.549 | 25.625 | 30.249 | 30.249 | 30.249 | 30.249 | 30.249
|  | 0-20 | 9.486 | 15.936 | 33.36 | 40.617 | 48.471 | 55.044 | 61.207 | 61.207 | 61.207 | 61.207
|  | Итого: | 12.526 | 19.93 | 38.752 | 46.285 | 58.393 | 66.633 | 82.309 | 95.548 | 103.507 | 111.666
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 115 | 0-5 | 0.87 | 0.93 | 2.46 | 5.44 | 7.32 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46
|  | 0-20 | 8.1 | 9.21 | 17.96 | 21.99 | 23.87 | 24.01 | 29.43 | 29.43 | 29.43 | 29.43
|  | Итого: | 8.1 | 9.56 | 19.56 | 23.59 | 27.94 | 29.76 | 37.62 | 40.76 | 40.76 | 40.76
21 | 547.5 | 0-5 | 1.527 | 7.031 | 15.365 | 20.87 | 25.946 | 31.195 | 31.195 | 31.195 | 31.195 | 31.195
|  | 0-20 | 9.448 | 15.852 | 34.082 | 40.487 | 48.381 | 55.732 | 61.847 | 61.847 | 61.847 | 61.847
|  | Итого: | 11.947 | 19.345 | 39.201 | 45.921 | 58.447 | 67.743 | 83.975 | 98.647 | 106.95 | 115.301
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 113 | 0-5 | 0.92 | 0.96 | 2.57 | 4.51 | 6.38 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53 | 6.53
|  | 0-20 | 8.06 | 9.01 | 17.76 | 20.59 | 22.47 | 22.62 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | Итого: | 8.06 | 9.36 | 19.57 | 22.4 | 26.92 | 29.02 | 37.26 | 41.63 | 41.63 | 41.63
22 | 532.7 | 0-5 | 1.505 | 6.89 | 14.213 | 19.846 | 24.922 | 29.507 | 29.507 | 29.507 | 29.507 | 29.507
|  | 0-20 | 9.06 | 15.495 | 32.314 | 38.997 | 46.888 | 53.415 | 59.351 | 59.351 | 59.351 | 59.351
|  | Итого: | 11.488 | 18.847 | 37.063 | 44.02 | 56.27 | 64.464 | 80.584 | 93.756 | 101.908 | 110.534
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 108 | 0-5 | 0.92 | 0.96 | 2.53 | 4.97 | 6.84 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 6.99
|  | 0-20 | 7.66 | 8.75 | 17.07 | 20.55 | 22.43 | 22.58 | 27.86 | 27.86 | 27.86 | 27.86
|  | Итого: | 7.66 | 9.08 | 18.64 | 22.12 | 26.6 | 28.41 | 36.19 | 39.33 | 39.33 | 39.33
23 | 503.1 | 0-5 | 1.405 | 6.764 | 14.191 | 19.456 | 24.532 | 29.193 | 29.193 | 29.193 | 29.193 | 29.193
|  | 0-20 | 8.558 | 14.817 | 31.302 | 37.467 | 45.358 | 52.015 | 57.253 | 57.253 | 57.253 | 57.253
|  | Итого: | 11.271 | 18.355 | 36.655 | 43.099 | 55.351 | 64.23 | 80.363 | 94.325 | 102.591 | 111.5
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 98 | 0-5 | 0.88 | 0.92 | 2.57 | 4.6 | 6.48 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62
|  | 0-20 | 7.19 | 8.13 | 16.08 | 19.01 | 20.89 | 21.03 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 25.93
|  | Итого: | 7.19 | 8.38 | 18 | 20.92 | 25.4 | 27.76 | 35.82 | 39.92 | 39.92 | 39.92
24 | 489.8 | 0-5 | 1.38 | 6.702 | 13.856 | 20.311 | 24.891 | 28.747 | 28.747 | 28.747 | 28.747 | 28.747
|  | 0-20 | 7.432 | 13.654 | 28.79 | 36.145 | 43.54 | 49.371 | 54.437 | 54.437 | 54.437 | 54.437
|  | Итого: | 9.984 | 16.923 | 33.869 | 41.496 | 52.995 | 61.048 | 76.696 | 90.081 | 98.26 | 107.153
в т.ч. Окуловско- Боровичский узел | 91 | 0-5 | 0.88 | 0.92 | 2.43 | 5.1 | 6.48 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63
|  | 0-20 | 6.11 | 7.05 | 13.79 | 17.36 | 18.74 | 18.89 | 23.65 | 23.65 | 23.65 | 23.65
|  | Итого: | 6.11 | 7.24 | 15.63 | 19.2 | 22.97 | 25.34 | 33.14 | 37.23 | 37.23 | 37.23