## Прил.5(Загрузка трансф-в ИЭС)
Ведомость Приложение 5
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений "Новгородэнерго"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 18 декабря 2013 г
ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Приме-
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра | чания.
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Районная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1830 1830 | 92 |  | 1788.1 | 118 |  | 6.1 | 18.87 | 47.17
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1832 1832 | 59 |  | 1097.7 | 115 |  | 6.1 | 11.58 | 28.96
|  | Т-3 | 40 | 210 | - | 3494 | 160 |  | 1321 | 115 |  | 6.4 | 14.63 | 36.57
[9 empty] | 1600.3 |  |  | 6.1 | 16.89 | 42.22
2 | Базовая | Т-1 | 25 | 125 | - | 1150 |  |  | 636 |  |  | 6.3 | 6.93 | 27.73
[6 empty] | 1150 |  |  | 620 |  |  | 6.4 | 6.86 | 27.46
|  | Т-2 | 20 | 100.4 | - | 917 |  |  | 398.07 |  |  | 6.4 | 4.41 | 22.04
[6 empty] | 917 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Т-3 | 63 | 316.3 | - | 2887 |  |  | 999.44 |  |  | 6.1 | 10.55 | 16.74
[6 empty] | 2887 |  |  | 593.86 |  |  | 6.1 | 6.27 | 9.95
|  | Т-4 | 16 | - | - | 880 |  |  | 188.1 |  |  | 10.2 | 3.32 | 20.75
|  |  |  | - | - | 1466
|  | Т-5 | 16 | - | - | 880 |  |  | 249.3 |  |  | 10.1 | 4.36 | 27.23
|  |  |  | - | - | 1466
3 | Насосная | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 875 |  |  | 345 |  |  | 6.1 | 3.64 | 36.41
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | - | 875 |  |  | 141 |  |  | 6.1 | 1.49 | 14.88
|  | Т-3 | 16 | 80.33 | - | 1400 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
4 | Антоново | Т-1 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 86 |  | 1569.4 | 113 |  | 6.2 | 16.83 | 42.08
|  | Т-2 | 40 | 201 | - | 1750 1750 | 53 |  | 950.4 | 113 |  | 6.2 | 10.19 | 25.48
5 | Савино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 31.6 |  |  | 10.1 | 0.55 | 8.76
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 72.2 |  |  | 10.1 | 1.26 | 20.02
6 | Западная | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 355 |  |  | 10.2 | 6.26 | 39.15
|  | Т-2 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 300 |  |  | 10.2 | 5.29 | 33.09
7 | Новоселицы | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 790 | 38 | 109.16 | 25 | 115 | 37 | 10.6 | 7.45 | 49.64
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 21 | 49.5 | 60 | 114 | 37 | 10.5 | 4.26 | 26.61
8 | Мостищи | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 179.62 |  |  | 10.1 | 3.14 | 19.62
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 205.08 |  |  | 10 | 3.55 | 22.17
9 | Рогавка | ГТ-1 | 3*6.667 | 105на1ф | - | 173на1ф | [6 empty] | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 20 | 105 | 300 | 1749 | 20 | 34 | 144 | 110 | 37 | 6.2 | 3.72 | 18.6
|  | Т-3 | 1.8 | - | 29.7 | 165 | [6 empty] | 0 | 0 | резерв
|  | Т-4 | 1.8 | - | 29.7 | 165 | [6 empty] | 0 | 0 | резерв
10 | Борки | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 135 |  |  | 10.1 | 2.36 | 37.44
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 30 |  |  | 10.1 | 0.52 | 8.32
11 | Ракомо | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 111 |  |  | 10.3 | 1.98 | 79.12
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 144.9 |  |  | 148 |  |  | 10.3 | 2.64 | 105.49
12 | Керамзит | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 18 |  |  | 10 | 0.31 | 12.46 |  | На момент КЗ 18 12 2013г. ПС Керамзит питалась от ф. 35 ПС Мостищи
13 | Восточная | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 840 | 11 |  | 122 | 113 |  | 10.24 | 2.16 | 13.51
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 | 23 |  | 261 | 113 |  | 10.22 | 4.61 | 28.84
14 | Подберезье | Т-1 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 129 |  |  | 10.4 | 2.32 | 23.21
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 212 |  |  | 10.4 | 3.81 | 38.14
15 | Энергомаш | Т-1 | 25 | 125.5 | - | 687,3 687,3 |  |  | 343 |  |  | 10.2 | 6.05 | 24.21
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | - | 687,6 687,3 |  |  | 324.1 |  |  | 10.2 | 5.72 | 22.88
16 | Батецкая | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 13 | 28 | 37 | 108 | 36.5 | 10.3 | 2.43 | 38.53
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 7.3 | 0 | 80 | 114 | 36.8 | 10.2 | 1.41 | 22.41
17 | Мойка | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 41 |  |  | 10.4 | 0.74 | 29.51
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 9 |  |  | 10.2 | 0.16 | 6.35
18 | Сольцы | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 113 |  | 35 | 10.3 | 2.02 | 12.6
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 22 | 172 |  | 35 | 10.4 | 4.42 | 44.18
19 | Шимск | Т-1 | 15 | 78.8 | 225 | 780 | 0 | 0 | 0 | 116 | 37.1 | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 | 57 | 90 | 330 | 116 | 37.1 | 10.2 | 11.6 | 72.5
20 | Светлицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.2 | 0.04 | 1.41
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 4 |  |  | 10.2 | 0.07 | 2.68
21 | Лесная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 66 |  |  | 10.2 | 1.16 | 18.49
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | - | 524.9 |  |  | 59 |  |  | 10.2 | 1.04 | 10.41
22 | Спасская | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 91 |  |  | 10.3 | 1.62 | 25.66
23 | Вишерская | Т-1 | 16 | 80.33 | - | 840 | 13.45 |  | 145 | 110 |  | 10.2 | 2.56 | 15.99
|  | Т-2 | 16 | 80.33 | - | 840 | 10.9 |  | 120 | 114 |  | 10.3 | 2.14 | 13.36
24 | Шелонь | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 50 |  |  | 10.5 | 0.91 | 14.5
25 | Чечулино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 91 |  |  | 10.4 | 1.64 | 25.99
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 26 |  |  | 10.3 | 0.46 | 7.35
26 | ДСП | Т-1 | 25 | 131.2 |  | 1443 |  |  | 111.08 |  |  | 10.4 | 2 | 7.99
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 1313 |  |  | 186.96 |  |  | 10.4 | 3.36 | 13.46
27 | Коростынь | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 10 |  |  | 10.4 | 0.18 | 7.2
28 | ЖБИ | Т-1 | 6.3 | - | 104 | 578 |  |  | 464.64 |  |  | 6.2 | 4.98 | 79.11
|  | Т-2 | 6.3 | - | 103.9 | 577.4 |  |  | 25.02 |  |  | 6.3 | 0.27 | 4.33
29 | Грузино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 | 0.18 | 7.13
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 10.6 |  |  | 10.2 | 0.19 | 11.69
30 | Оскуй | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 60 |  |  | 10.2 | 1.06 | 66.17
31 | Кр.фарфорист | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 30.95 |  |  | 10.2 | 0.55 | 21.85
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.2 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
32 | Пролетарий | Т-1 | 10 | - | 164 | 550 |  |  | 355 |  |  | 10.4 | 6.39 | 63.87
|  | Т-2 | 6.3 | - | 104 | 346 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | резерв
33 | Гостцы | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 15.8 |  |  | 10.5 | 0.29 | 17.94
34 | Рышево | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 148.7 |  |  | 10.5 | 2.7 | 67.53
35 | Передольская | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 21 |  |  | 10.5 | 0.38 | 21.19
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0.39 | 21.78
36 | Кречевицы | Т-1 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 35.04 |  |  | 6.2 | 0.38 | 9.4
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 366 |  |  | 91 |  |  | 6 | 0.94 | 23.61
37 | Тесово-2 | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 30 |  |  | 3.5 | 0.18 | 10.09
|  | Т-2 | 1.8 | - | 29.7 | 165 |  |  | 0 |  |  | 3.5 | 0 | 0 | резерв
38 | Крапивно | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 4 |  |  | 10.2 | 0.07 | 2.82
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 16 |  |  | 10.2 | 0.28 | 11.36
39 | Вшели | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 7 |  |  | 10.1 | 0.12 | 4.89
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10.2 | 0.11 | 4.24
40 | Ситня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 20 |  |  | 10.2 | 0.36 | 22.28
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 6 |  |  | 10.2 | 0.11 | 6.62
41 | Медведь | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 25 |  |  | 10.2 | 0.44 | 11.03
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 28 |  |  | 10.2 | 0.49 | 12.35
42 | Уторгош | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 9 |  |  | 10.1 | 0.16 | 6.29
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 21 |  |  | 10.2 | 0.37 | 14.82
43 | Подгощи | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 14 |  |  | 10.4 | 0.25 | 6.3
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 15 |  |  | 10.2 | 0.26 | 6.62
44 | Южная | Т-1 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 45 |  |  | 10 | 0.78 | 1.95
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 85 |  |  | 10 | 1.44 | 3.6
БОРОВИЧСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
1 | Огнеупоры | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 37.5 | 153.8 | 213.1 | 115 | 36.5 | 6.2 | 12 | 47.99
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 2190 | 37.5 | 0 | 692.6 | 115 | 36.5 | 6.2 | 7.43 | 29.72
2 | Пестово | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 41.48 | 19 | 382 | 112 | 35.8 | 10.38 | 8.04 | 32.15
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 40.19 | 13 | 388 | 111.8 | 36.5 | 10.38 | 7.79 | 31.15
3 | Мошенское | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 11.3 | 15 | 78 | 115 | 36 | 10 | 2.28 | 36.25
|  | Т-2 | 16 | 84.8 | 485 | 840 | 1 | 0 | 15 | 115 | 36 | 10 | 0.26 | 1.62
4 | Ягайлово | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.6 | 3 | 18.9 | 115 | 35.5 | 10.4 | 0.52 | 8.32
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2 |  | 18.9 | 115 |  | 10.4 | 0.34 | 5.4
5 | Устюцкое | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 17 |  |  | 10.5 | 0.31 | 12.35
6 | Сельская | Т-1 | 16 | 83.9 | 240 | 840 |  | 5.5 | 320 |  | 35.4 | 10.2 | 5.98 | 37.4
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 25 | 210 |  | 36.7 | 10.6 | 5.44 | 33.99
7 | Кабожа | Т-1 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 |  |  | 10 |  |  | 10.3 | 0.18 | 7.13
8 | Сушилово | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 | 0.36 |  | 4 | 115 |  | 10.4 | 0.07 | 2.88
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 | - | 131.2 | 0.18 |  | 2 | 115 |  | 10.4 | 0.04 | 1.44
9 | Вятка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0.09 | 1.4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
10 | Прогресс | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 44.5 | 10.5 | 460 | 116 | 36 | 10.4 | 8.93 | 35.72
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 46.56 | 10.5 | 483 | 116 | 36 | 10.4 | 9.34 | 37.38
11 | Починная | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.13 |  | 1.4 | 115 |  | 10.4 | 0.03 | 1.01
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 331 | 0.59 |  | 6.5 | 115 |  | 10.4 | 0.12 | 1.86
12 | Погорелово
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 11 |  |  | 10.1 | 0.19 | 7.69
13 | Беззубцево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 | 1 |  | 12 | 111 |  | 10.3 | 0.21 | 3.39
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 | 0.5 |  | 6 | 113 |  | 10.3 | 0.11 | 4.28
14 | Рудничная | Т-1 | 10 |  | - |  |  | 3 | 154.8 |  | 36 | 6.4 | 1.9 | 19.01
|  | Т-2 | 10 |  | - |  |  | 4 | 154.8 |  | 36 | 6.4 | 1.96 | 19.63
16 | Любытино | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 10 | 10 | 78 | 114 | 35 | 10.2 | 1.98 | 31.46
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 0 | 0 | 0 | 114 | 35 | 10.2 | 0 | 0 | резерв
17 | Неболчи | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 5.85 |  | 65.4 | 113 |  | 10.1 | 1.14 | 18.14
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 360.7 | 5.85 |  | 65.4 | 114 |  | 10.1 | 1.14 | 18.14
18 | Киприя | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 6.95 |  | 75.5 | 114 |  | 10.5 | 1.37 | 54.86
|  | Т-2 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 | 4.63 |  | 50.3 | 114 |  | 10.5 | 0.91 | 36.55
19 | Песь | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1312 | 9.54 |  | 109 | 117.7 |  | 10.3 | 1.94 | 7.77
|  | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 1312 | 1.58 |  | 18.1 | 117.7 |  | 10.3 | 0.32 | 1.29
20 | ППС-5 | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 0.22 |  | 2.5 | 117.7 |  | 10.4 | 0.04 | 0.71
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 346.4 | 11 |  | 124.5 | 117.7 |  | 10.4 | 2.24 | 35.56
21 | Юбилейная | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 11.21 |  | 116.4 | 109 |  | 10.5 | 2.11 | 33.56
22 | Хвойная | Т-1 | 10 | 50 | 150 | 525 | 10.8 | 0 | 120 | 111 | 35.5 | 10.4 | 2.16 | 21.59
|  | Т-2 | 10 | 50 | 150 | 525 | 17.3 | 7.5 | 158.8 | 111 | 35.5 | 10.4 | 3.32 | 33.18
23 | Кулотино | Т-1 | 10 | 52.5 | - | 525 |  |  | 210 |  |  | 10.6 | 3.85 | 38.51
|  | Т-2 | 6.3 | 33.1 | - | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | резерв
24 | Парахино | Т-1 | 15 | 78.7 | - | 1312 |  |  | 580 |  |  | 6.3 | 6.32 | 42.14
25 | Посад | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 29 |  |  | 10.5 | 0.53 | 13.17
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.3 | 0.21 | 8.55
26 | Егла | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 33 |  |  | 10.1 | 0.58 | 14.42
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 33 |  |  | 10.5 | 0.6 | 23.98
27 | Травково | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 13 |  |  | 10 | 0.22 | 14.06
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 11 | 0.23 | 14.27
28 | Алешино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 25 |  |  | 10.6 | 0.46 | 18.34
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 0 |  |  | 10.8 | 0 | 0 | резерв
29 | Абросово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 46 |  |  | 10.1 | 0.8 | 50.23
30 | Удино | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 146.2 |  |  | 43 |  |  | 6.4 | 0.48 | 29.76
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 22 |  |  | 10.1 | 0.38 | 15.38
31 | Окладнево | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 23 |  |  | 10.1 | 0.4 | 25.12
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 6 |  |  | 10.8 | 0.11 | 7.01
32 | Перелучи | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0.35 | 13.81
33 | Бабино | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 28 |  |  | 10.4 | 0.5 | 20.15
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 4.5 |  |  | 10.2 | 0.08 | 3.18
34 | ППС Быково | Т-1 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0.09 | 1.4
|  | Т-2 | 6.3 | - | 94.5 | 346.4 |  |  | 12.2 |  |  | 10.3 | 0.22 | 3.45
35 | Миголощи | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 38 |  |  | 10.3 | 0.68 | 27.08
|  | Т-2 | 1 | - | 17.3 | 63 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
36 | Артем | Т-1 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 2 | - | 33 | 184 |  |  | 45 |  |  | 6.2 | 0.48 | 24.13
37 | Окуловка-1 | Т-1 | 3.2 | - | - | 185/293 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
1 | Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 40 | 26.4 | 350 | 116 | 36 | 10.5 | 8 | 32.01
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 43 | 35.48 | 350 | 116 | 36 | 10.5 | 8.57 | 34.27
2 | Лычково | Т-1 | 16 | 84.8 | 253 | 840 |  | 7.8 | 45.4 |  | 36 | 10.4 | 1.3 | 8.14
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 5.4 | 59.44 |  | 36 | 10.4 | 1.41 | 14.06
3 | Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.28 | 2.34 | 1 | 115 | 37 | 10.5 | 0.17 | 1.68
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 4.64 | 13.66 | 2.4 | 115 | 37 | 10.5 | 0.92 | 9.18
4 | Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.7 |  | 38 | 115 |  | 10.5 | 0.69 | 10.96
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.65 |  | 37 | 115 |  | 10.5 | 0.67 | 10.67
5 | Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 28.45 |  |  | 10.5 | 0.52 | 20.67
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 23.44 |  |  | 10.5 | 0.43 | 17.03
6 | Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 13.13 |  |  | 10.4 | 0.24 | 9.45
7 | Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 6.6 |  |  | 10.2 | 0.12 | 0.47
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1100 1100 |  |  | 18.6 |  |  | 10.2 | 0.33 | 0.82
8 | Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 10.2 | 12.46 | 75 | 115 | 36 | 10.4 | 2.13 | 21.25
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 10.52 | 2.58 | 105 | 115 | 36 | 10.4 | 2.05 | 20.5
9 | Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 7.48 |  |  | 10.5 | 0.14 | 2.16
10 | Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 6.95 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.7 |  |  | 10.5 | 0.19 | 12.15
11 | Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0
12 | Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 28.84 |  |  | 10.2 | 0.51 | 50.89
13 | Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 7.35 |  |  | 10.2 | 0.13 | 12.97
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0
14 | Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6.36 |  |  | 10.3 | 0.11 | 4.53
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.76 |  |  | 10.3 | 0.16 | 6.24
15 | Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.68 |  |  | 10.2 | 0.15 | 6.13
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 33.28 |  |  | 10.2 | 0.59 | 23.49
16 | Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.12 |  |  | 10.1 | 0.19 | 7.77
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 55.56 |  |  | 10.1 | 0.97 | 38.83
17 | Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 22.32 |  |  | 6.3 | 0.24 | 6.08
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
18 | Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 9.46 |  |  | 10.3 | 0.17 | 16.86
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 22.48 |  |  | 10.3 | 0.4 | 40.06
19 | Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 36.64 |  |  | 10.3 | 0.65 | 16.32
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 29.76 |  |  | 10.3 | 0.53 | 13.26
20 | Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 28.01 |  |  | 10.3 | 0.5 | 31.19
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.39 | 83.98 |  |  | 8.91 |  |  | 10.3 | 0.16 | 9.92
21 | Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0.4 |  |  | 6.3 | 0 | 0.44
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 64.8 |  |  | 6.3 | 0.71 | 44.14
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 6.8 |  |  | 10.5 | 0.12 | 6.86
22 | Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 16.98 |  |  | 10.2 | 0.3 | 29.96
23 | Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 74.88 |  |  | 6.3 | 0.82 | 20.4
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-3 | 1 |  | 16.55 | 55 |  |  | 21.08 |  |  | 10.4 | 0.38 | 37.93
24 | Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 6.72 |  |  | 10.2 | 0.12 | 7.41
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.2 |  |  | 10.2 | 0.07 | 4.63
25 | Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 28.12 |  |  | 10.6 | 0.52 | 32.23
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 10.72 |  |  | 10.6 | 0.2 | 12.29
26 | Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 3.9 |  |  | 10.5 | 0.07 | 2.83
27 | Новая | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 55.44 |  |  | 10.4 | 1 | 15.83
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 42.24 |  |  | 10.4 | 0.76 | 12.06
28 | Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 17.44 | 23.78 | 114.4 | 117 | 36 | 10.4 | 3.54 | 35.39
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 22.81 | 19.02 | 190.6 | 117 | 36 | 10.4 | 4.61 | 46.14
29 | Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 18.92 |  |  | 10.5 | 0.34 | 5.46
30 | Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 26.92 |  |  | 10.4 | 0.48 | 19.37
31 | Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 10.96 |  |  | 10.2 | 0.19 | 19.34
30 | Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 47.3 |  |  | 10.4 | 0.85 | 53.19
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 11.8 |  |  | 10.4 | 0.21 | 13.27
31 | Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 8.24 |  | 93.2 | 117 |  | 10.2 | 1.64 | 16.45
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 8.12 |  | 89.8 | 117 |  | 10.2 | 1.58 | 15.85
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
1 | Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 43 | 16 | 420 | 115 | 35 | 10.4 | 8.55 | 34.22
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 43 | 0 | 475 | 115 | 35 | 10.4 | 8.55 | 34.22
2 | Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 68.92 |  |  | 10.4 | 1.24 | 7.75
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 81.24 |  |  | 10.4 | 1.46 | 9.14
3 | Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 85 |  |  | 10.4 | 1.53 | 61.17
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 6.4 |  |  | 10.4 | 0.12 | 4.61
4 | Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 18.4 |  |  | 10.4 | 0.33 | 13.24
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 37.2 |  |  | 10.4 | 0.67 | 26.77
5 | Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 6.2 |  |  | 10.3 | 0.11 | 1.75
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 26.8 |  |  | 10.3 | 0.48 | 7.58
6 | Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | 880 | 1467 | 12.5 |  | 42 | 116 |  | 10.4 | 2.51 | 15.68
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | 880 | 1467 | 25 |  | 124 | 116 |  | 10.4 | 5.02 | 31.36
7 | Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 4.9 | 1.44 | 47.8 | 111 | 36 | 10.3 | 0.94 | 14.94
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.1 | 3.1 | 22.4 | 111 | 36 | 10.3 | 0.59 | 9.4
8 | Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 20.3 | 35 | 105 | 111 | 36 | 10.4 | 4.07 | 40.69
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 5.6 | 3 | 50 | 111 | 36 | 10.4 | 1.09 | 10.86
9 | Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 2.2 |  |  | 10.4 | 0.04 | 1.58
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2.4 |  |  | 10.3 | 0.04 | 1.71
10 | Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 5.16 |  |  | 10.3 | 0.09 | 3.68
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 8.69 |  |  | 10.4 | 0.16 | 6.25
11 | Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 64.2 |  | 37 | 10.4 | 1.16 | 28.88
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 51 |  | 37 | 10.4 | 0.92 | 22.94
12 | Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 10.8 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 11 |  |  | 10.4 | 0.2 | 19.79
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 1 |  |  | 10.4 | 0.02 | 1.12
14 | Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4.6 |  |  | 10.4 | 0.08 | 5.17
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 7 |  |  | 10.4 | 0.13 | 5.04 | резерв
15 | Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 17.9 |  |  | 10.4 | 0.32 | 20.13
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 3 |  |  | 10.4 | 0.05 | 3.37 | резерв
16 | Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 12.8 |  |  | 10.4 | 0.23 | 9.21
17 | Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 18.55 |  |  | 10.3 | 0.33 | 13.22
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 59 |  |  | 10.4 | 1.06 | 42.46
18 | Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 19.5 |  |  | 10.3 | 0.35 | 21.72
19 | Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 7.3 |  |  | 10.2 | 0.13 | 12.88
20 | Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 5 |  |  | 10.4 | 0.09 | 3.6
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв
21 | Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4.8 |  |  | 10.3 | 0.09 | 5.35
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
22 | Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 10.1 |  |  | 10.4 | 0.18 | 7.27
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | резерв