## Лист1
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
|  |  | дата: | 19 июня 2013 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.4 | 15.8 | 11.1
|  | Q, Мвар | 4.9 | 10.5 | 7.4
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 1.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.1 | 0.5
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Пск-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -4 | -8 | -6
|  | Q, Мвар | -3 | -5 | -4
| Л.Рд-2 | Р, МВт | -2 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -2
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -4 | -9 | -7
|  | Q, Мвар | -2 | -6 | -5
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -3 | -10 | -7
|  | Q, Мвар | -2 | -7 | -5
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -3 | -4 | -2
|  | Q, Мвар | 1 | -5 | -3
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -3 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | 0 | -6 | -3
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 5 | 0 | 9
|  | Q, Мвар | -5 | 0 | -9
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -5 | -10 | -8
|  | Q, Мвар | 4 | 1 | 2
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -1 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | -1
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Зп-1 | Р, МВт | -3 | -7 | -6
|  | Q, Мвар | 4 | 2 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.02 | 117.03 | 115.27
|  | 2 с | 116.02 | 117.03 | 115.28
2 | ПС 110 кВ Струги Красные |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.728 | 1.8 | 1.38
|  | Q, Мвар | 0.48533 | 1.2 | 0.92
| Т-2 | Р, МВт | 0.572 | 1.2 | 0.92
|  | Q, Мвар | 0.38133 | 0.8 | 0.61333
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -3 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | 3 | 2 | 2
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 4 | 8 | 7
|  | Q, Мвар | -2 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.14 | 116.12 | 114.67
|  | 2 с | 116.14 | 116.12 | 114.67
3 | ПС 110 кВ Карамышево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.402 | 0.66 | 0.594
|  | Q, Мвар | 0.268 | 0.44 | 0.396
| Т-2 | Р, МВт | 0.198 | 0.34 | 0.306
|  | Q, Мвар | 0.132 | 0.22667 | 0.204
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -5 | 0 | -9
|  | Q, Мвар | 6 | 0 | 10
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 5 | 1 | 10
|  | Q, Мвар | -6 | 1 | -9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.69 | 113.18 | 114.79
|  | 2 с | 115.69 | 113.18 | 114.79
4 | ПС 110 кВ Изборск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.69 | 1.156 | 1.292
|  | Q, Мвар | 0.46 | 0.77067 | 0.86133
| Т-2 | Р, МВт | 0.31 | 0.544 | 0.608
|  | Q, Мвар | 0.20667 | 0.36267 | 0.40533
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -3 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -2
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 4 | 6 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.06 | 113.22 | 113.57
|  | 2 с | 114.06 | 113.22 | 113.57
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.5 | 6.7 | 5.1
|  | Q, Мвар | 2.3 | 4.4 | 3.3
| Т-2 | Р, МВт | 2.1 | 4.2 | 3.8
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.8 | 2.5
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | -3 | -7 | -5
|  | Q, Мвар | -2 | -4 | -3
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | -2 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -3 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.9 | 116.8 | 115.1
|  | 2 с | 115.96 | 116.91 | 115.17
6 | ПС 110 кВ Печоры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.722 | 0.95 | 1.04
|  | Q, Мвар | 0.48133 | 0.63333 | 0.69333
| Т-2 | Р, МВт | 1.178 | 1.55 | 1.56
|  | Q, Мвар | 0.78533 | 1.0333 | 1.04
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 3 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 3
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -2 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.78 | 112.86 | 113.22
|  | 2 с | 113.78 | 112.86 | 113.22
7 | ПС 110 кВ Северная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.7 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.5 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1 | 0.9
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 0
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 1 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.02 | 117.01 | 115.26
|  | 2 с | 116.01 | 117.02 | 115.27
8 | ПС 110 кВ Плюсса |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.533 | 0.76 | 0.663
|  | Q, Мвар | 0.35533 | 0.50667 | 0.442
| Т-2 | Р, МВт | 0.767 | 1.24 | 1.037
|  | Q, Мвар | 0.51133 | 0.82667 | 0.69133
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 3 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | -2 | -1 | -1
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.18 | 115.94 | 114.53
|  | 2 с | 116.18 | 115.94 | 114.53
9 | ПС 110 кВ Речная |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 3.5 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.4 | 1.8
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 2.7 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.8 | 1.2
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 2 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 1 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.99 | 116.96 | 115.22
|  | 2 с | 115.99 | 116.94 | 115.21
10 | ПС 110 кВ Середка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.294 | 0.52 | 0.51
|  | Q, Мвар | 0.196 | 0.34667 | 0.34
| Т-2 | Р, МВт | 0.306 | 0.48 | 0.49
|  | Q, Мвар | 0.204 | 0.32 | 0.32667
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 3 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | -3 | -1 | -1
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -2 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | 3 | 1 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.28 | 116.64 | 115.06
|  | 2 с | 116.28 | 116.64 | 115.06
11 | ПС 110 кВ Полна |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 1.3 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.33333 | 0.86667 | 0.86667
| Т-2 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 2 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | -2 | 0 | -1
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -1 | -3 | -3
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.44 | 116.42 | 114.93
|  | 2 с | 116.44 | 116.42 | 114.93
12 | ПС 110 кВ Новоселье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | откл. | откл. | откл.
|  | Q, Мвар | откл. | откл. | откл.
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.8 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.26667 | 0.53333 | 0.4
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 5 | 8 | 7
|  | Q, Мвар | -2 | 0 | 0
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -4 | -8 | -7
|  | Q, Мвар | 2 | 0 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.15 | 116.44 | 114.9
|  | 2 с | 116.15 | 116.44 | 114.9
13 | ПС 110 кВ Писковичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.4 | 1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.9 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.3
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -3 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | 4 | 2 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.98 | 116.95 | 115.22
|  | 2 с | 116.06 | 116.94 | 115.23
14 | ПС 110 кВ Радиозаводская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.4 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.89 | 116.8 | 115.08
|  | 2 с | 115.97 | 116.93 | 115.19
15 | ПС 110 кВ Гдов |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.319 | 0.775 | 0.665
|  | Q, Мвар | 0.21267 | 0.51667 | 0.44333
| Т-2 | Р, МВт | 0.781 | 1.725 | 1.235
|  | Q, Мвар | 0.52067 | 1.15 | 0.82333
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 1 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 0
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 0 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.57 | 116.07 | 114.76
|  | 2 с | 116.57 | 116.07 | 114.76
16 | ПС 110 кВ Псковкирпич |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 2.3 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.5 | 1.2
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.97 | 116.68 | 115.08
|  | 2 с | 115.95 | 116.62 | 115.03
17 | ПС 110 кВ ГИК |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5 | 1.8 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1 | 1.3 | 1.8
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 4 | 6 | 6
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 3
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -2 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.89 | 112.71 | 113.09
18 | ПС 110 кВ Крипецы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.11 | 116.78 | 115.13
19 | ПС 110 кВ Верхолино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.141 | 0.093 | 0.094
|  | Q, Мвар | 0.094 | 0.062 | 0.062667
| Т-2 | Р, МВт | 0.159 | 0.207 | 0.106
|  | Q, Мвар | 0.106 | 0.138 | 0.070667
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 3 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | -3 | -1 | -1
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -3 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | 3 | 1 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.18 | 116.81 | 115.16
|  | 2 с | 116.18 | 116.81 | 115.16
20 | ПС 110 кВ Тямша |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.517 | 0.69 | 0.559
|  | Q, Мвар | 0.34467 | 0.46 | 0.37267
| Т-2 | Р, МВт | 0.583 | 0.81 | 0.741
|  | Q, Мвар | 0.38867 | 0.54 | 0.494
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 6 | 8 | 7
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 3
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -4 | -6 | -6
|  | Q, Мвар | -1 | -3 | -3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.39 | 113.71 | 114.07
|  | 2 с | 114.39 | 113.71 | 114.07
21 | ПС 110 кВ Стремутка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.8 | 1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.7 | 0.4
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.95 | 116.41 | 114.91
|  | 2 с | 115.95 | 116.41 | 114.94
22 | ПС 110 кВ Овсище |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 5.1 | 4.4
|  | Q, Мвар | 1 | 3.4 | 3
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 1 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.21 | 113.3 | 113.69
|  | 2 с | 114.17 | 113.17 | 113.58
23 | ПС 110 кВ Завеличье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4 | 7.8 | 7.1
|  | Q, Мвар | 2.7 | 5.2 | 4.7
| Т-2 | Р, МВт | 3.4 | 6.1 | 5.6
|  | Q, Мвар | 2.3 | 4.1 | 3.7
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -2 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -3 | -3
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -4 | -6 | -6
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -2
| Л.Изб-1 | Р, МВт | 6 | 12 | 11
|  | Q, Мвар | 2 | 6 | 5
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 7 | 13 | 12
|  | Q, Мвар | 4 | 8 | 8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.21 | 113.29 | 113.69
|  | 2 с | 114.21 | 113.29 | 113.69
24 | ПС 110 кВ Лудони |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 2
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.12 | 115.79 | 114.36
25 | ПС 110 кВ Заводская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5 | 4.1 | 3.1
|  | Q, Мвар | 1 | 2.7 | 2.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 3 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 2 | 1.5
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.5 | 4.1 | 3.1
|  | Q, Мвар | 1 | 2.7 | 2.1
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0.8 | 3 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 2 | 1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.99 | 116.96 | 115.22
|  | 2 с | 115.99 | 116.94 | 115.21
26 | ПС 110 кВ Ляды |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 1.1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.7 | 0.6
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.16 | 115.77 | 114.38
|  | 2 с | 116.16 | 115.77 | 114.38
27 | ПС 110 кВ Крупп |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.5 | 0.4
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.83 | 112.59 | 113
28 | ПС 110 кВ Родовое |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.98 | 115.1 | 114.31
29 | ПС 110 кВ Кирово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 115.94 | 116.18 | 114.8
30 | ПС 110 кВ Качаново |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.98 | 115.09 | 114.3
31 | ПС 110 кВ ЭТЗ |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.7 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.1 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | 1.4 | 4.5 | 3.2
|  | Q, Мвар | 0.9 | 3.1 | 2.1
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1 | 5 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.98 | 116.93 | 115.2
|  | 2 с | 115.96 | 116.85 | 115.15
32 | ПС 110 кВ ПКК |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 3.6 | 2.9
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.4 | 1.9
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 1.8 | 1.6
|  | Q, Мвар | 1 | 1.3 | 1.1
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 2 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 2 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.73 | 112.4 | 112.85
|  | 2 с | 113.75 | 112.82 | 113.19
33 | ПС 110 кВ Кебь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.01 | 117.01 | 115.26
34 | ПС 110 кВ Добручи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.078 | 0.324 | 0.18
|  | Q, Мвар | 0.052 | 0.216 | 0.12
| Т-2 | Р, МВт | 0.222 | 0.576 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.148 | 0.384 | 0.28
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | -1 | 0 | -1
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.62 | 116.07 | 114.78
|  | 2 с | 116.62 | 116.07 | 114.78
ПО Южные электрические сети
35 | ПС 110 кВ Великие Луки |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.662 | 6.357 | 5.544
|  | Q, Мвар | 3.108 | 4.238 | 3.696
| Т-2 | Р, МВт | 6.438 | 9.943 | 7.056
|  | Q, Мвар | 4.292 | 6.6287 | 4.704
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 7 | 11 | 8
|  | Q, Мвар | 3 | 5 | 3
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 6 | 8 | 7
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 2
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -1 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -2 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | 1 | -1 | 0
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 2 | 2 | 1
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.46 | 110.19 | 112.27
|  | 2 с | 114.46 | 110.19 | 112.27
36 | ПС 110 кВ Невель-1 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.6 | 4.9 | 4.2
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.3 | 2.8
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 3.5 | 2.7
|  | Q, Мвар | 0.8 | 2.4 | 1.7
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 3 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 3
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 1 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.22 | 111.61 | 113.19
|  | 2 с | 115.23 | 111.63 | 113.21
37 | ПС 110 кВ Невель-2 |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | откл. | откл. | откл.
|  | Q, Мвар | откл. | откл. | откл.
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 2 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 2 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -3 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | -3
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -1 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -2
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.25 | 111.67 | 113.24
|  | 2 с | 115.25 | 111.67 | 113.24
38 | ПС 110 кВ Рябики |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 6.7 | 4.3
|  | Q, Мвар | 1.7 | 4.4 | 2.9
| Т-2 | Р, МВт | 1.6 | 4.5 | 3.7
|  | Q, Мвар | 1.1 | 3 | 2.5
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 2 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 3
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 2 | 7 | 4
|  | Q, Мвар | 2 | 4 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.56 | 110.33 | 112.39
|  | 2 с | 114.6 | 110.43 | 112.43
39 | ПС 110 кВ Новосокольники |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.5 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 7 | 10 | 9
|  | Q, Мвар | -5 | -5 | -7
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -10 | -18 | -13
|  | Q, Мвар | -5 | -12 | -8
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | откл. | откл. | откл.
|  | Q, Мвар | откл. | откл. | откл.
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -10 | -19 | -14
|  | Q, Мвар | -3 | -9 | -6
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -10 | -20 | -14
|  | Q, Мвар | -3 | -10 | -6
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -4 | -7 | -6
|  | Q, Мвар | 0 | -2 | -1
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -1 | -3 | -2
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | -1
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -2 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | 1 | -1 | 0
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -2 | -4 | -4
|  | Q, Мвар | 1 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.41 | 112.27 | 113.69
|  | 2 с | 115.41 | 112.27 | 113.69
40 | ПС 110 кВ Булынино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.4 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 0.9
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.04 | 111.49 | 113.13
41 | ПС 110 кВ Кунья |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.803 | 2.263 | 1.725
|  | Q, Мвар | 0.53533 | 1.5087 | 1.15
| Т-2 | Р, МВт | 0.297 | 0.837 | 0.775
|  | Q, Мвар | 0.198 | 0.558 | 0.51667
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 2 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.42 | 109.78 | 111.98
|  | 2 с | 114.42 | 109.78 | 111.98
42 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 4.8 | 2.8
|  | Q, Мвар | 1.1 | 3.2 | 1.7
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 2.8 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.8 | 1.1
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 1 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 2 | 5 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.52 | 110.26 | 112.35
|  | 2 с | 114.55 | 110.34 | 112.38
43 | ПС 110 кВ Сиверст |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.567 | 1.105 | 1.11
|  | Q, Мвар | 0.378 | 0.73667 | 0.74
| Т-2 | Р, МВт | 0.333 | 0.595 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.222 | 0.39667 | 0.26
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -1 | -2 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | 0
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 1 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.67 | 110.59 | 112.5
|  | 2 с | 114.67 | 110.59 | 112.5
44 | ПС 110 кВ Плаксино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 0 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.58 | 110.4 | 112.4
45 | ПС 110 кВ Насва |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | откл. | откл. | откл.
|  | Q, Мвар | откл. | откл. | откл.
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.26667 | 0.33333 | 0.26667
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 7 | 11 | 11
|  | Q, Мвар | -5 | -6 | -8
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -7 | -11 | -10
|  | Q, Мвар | 6 | 6 | 8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.23 | 112.31 | 113.42
|  | 2 с | 115.23 | 112.31 | 113.42
46 | ПС 110 кВ Пустынька |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.44 | 109.78 | 111.98
47 | ПС 110 кВ Реостат |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 3.9 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.5 | 1.8
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | 2 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 2
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | откл. | откл. | откл.
|  | Q, Мвар | откл. | откл. | откл.
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.4 | 110.16 | 112.25
48 | ПС 110 кВ Переслегино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | откл. | откл. | откл.
|  | Q, Мвар | откл. | откл. | откл.
| Т-2 | Р, МВт | 2.1 | 4.1 | 4.1
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.7 | 2.7
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 2 | 4 | 4
|  | Q, Мвар | 1 | 3 | 3
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | откл. | откл. | откл.
|  | Q, Мвар | откл. | откл. | откл.
| Напряж. 110 кВ | 1 с | откл. | откл. | откл.
|  | 2 с | 114.64 | 110.66 | 112.55
49 | ПС 110 кВ Недомерки |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.36 | 0.54 | 0.45
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.36 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | 0.04 | 0.06 | 0.05
|  | Q, Мвар | 0.026667 | 0.04 | 0.033333
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -7 | -10 | -9
|  | Q, Мвар | 5 | 6 | 8
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 7 | 11 | 10
|  | Q, Мвар | -5 | -6 | -7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.32 | 112.29 | 113.54
|  | 2 с | 115.32 | 112.29 | 113.54
50 | ПС 110 кВ Маево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.171 | 0.177 | 0.177
|  | Q, Мвар | 0.114 | 0.118 | 0.118
| Т-2 | Р, МВт | 0.129 | 0.123 | 0.123
|  | Q, Мвар | 0.086 | 0.082 | 0.082
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 1 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 2
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -1 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.34 | 112.16 | 113.44
|  | 2 с | 115.34 | 112.16 | 113.44
51 | ПС 110 кВ НПС Невель |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.32 | 111.73 | 113.26
52 | ПС 110 кВ НПС В.Луки |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.56 | 110.36 | 112.38
|  | 2 с | 114.49 | 110.2 | 112.3
53 | ПС 110 кВ ВЗЩА |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.8 | 10.1 | 6.3
|  | Q, Мвар | 4.5 | 6.7 | 4.2
| Т-2 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 8 | 14 | 9
|  | Q, Мвар | 5 | 10 | 6
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -2 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -2
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 1 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.43 | 110.23 | 112.3
|  | 2 с | 114.43 | 110.23 | 112.3
54 | ПС 110 кВ Суханово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 2 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 0
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -2 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | 1 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 114.46 | 110.04 | 112.17
55 | ПС 110 кВ Поречье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.197 | 1.575 | 1.407
|  | Q, Мвар | 0.798 | 1.05 | 0.938
| Т-2 | Р, МВт | 0.703 | 0.925 | 0.693
|  | Q, Мвар | 0.46867 | 0.61667 | 0.462
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -1 | -3 | -2
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | 0
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 3 | 6 | 4
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.85 | 111.08 | 112.83
|  | 2 с | 114.85 | 111.08 | 112.83
56 | ПС 110 кВ Щербино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.3 | 111.82 | 113.35
57 | ПС 110 кВ Малахово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 4 | 7 | 6
|  | Q, Мвар | 0 | 2 | 1
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -4 | -7 | -6
|  | Q, Мвар | 0 | -2 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.24 | 111.9 | 113.43
ПО Восточные электрические сети
58 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.349 | 1.204 | 1.104
|  | Q, Мвар | 0.89933 | 0.80267 | 0.736
| Т-2 | Р, МВт | 0.551 | 1.596 | 1.196
|  | Q, Мвар | 0.36733 | 1.064 | 0.79733
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 8 | 12 | 10
|  | Q, Мвар | -2 | 1 | -1
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -6 | -9 | -8
|  | Q, Мвар | 4 | 1 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.55 | 114.03 | 113.83
|  | 2 с | 115.55 | 114.03 | 113.83
59 | ПС 110 кВ Павы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.1 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.8
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.07 | 115.73 | 114.3
60 | ПС 110 кВ Порхов |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5 | 3.3 | 2.9
|  | Q, Мвар | 1 | 2.3 | 1.9
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 1.5 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1 | 0.6
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -6 | -2 | -12
|  | Q, Мвар | 8 | 2 | 11
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 11 | 11 | 19
|  | Q, Мвар | -6 | 3 | -7
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -3 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.55 | 113.3 | 113.57
|  | 2 с | 114.55 | 113.3 | 113.57
61 | ПС 110 кВ Дно |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.5 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 0.9
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.3 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 0.7
| Л.Св-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.3 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.9 | 0.7
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.33 | 112.88 | 113.27
|  | 2 с | 114 | 113 | 113
62 | ПС 110 кВ Дедовичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.67 | 1.207 | 1.056
|  | Q, Мвар | 0.44667 | 0.80467 | 0.704
| Т-2 | Р, МВт | 0.33 | 0.493 | 0.544
|  | Q, Мвар | 0.22 | 0.32867 | 0.36267
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -11 | -11 | -19
|  | Q, Мвар | 7 | -2 | 8
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 12 | 13 | 21
|  | Q, Мвар | -6 | 3 | -7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.51 | 114.55 | 114.04
|  | 2 с | 114.51 | 114.55 | 114.04
63 | ПС 110 кВ Чихачево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -13 | -22 | -20
|  | Q, Мвар | 9 | 6 | 8
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 14 | 22 | 20
|  | Q, Мвар | -9 | -5 | -8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.85 | 113.93 | 113.85
|  | 2 с | 114.85 | 113.93 | 113.85
64 | ПС 110 кВ Локня |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.385 | 0.986 | 0.768
|  | Q, Мвар | 0.25667 | 0.65733 | 0.512
| Т-2 | Р, МВт | 0.315 | 0.714 | 0.432
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.476 | 0.288
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | -2 | -3 | -3
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | 0
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 10 | 17 | 15
|  | Q, Мвар | -6 | -5 | -7
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -8 | -12 | -11
|  | Q, Мвар | 6 | 7 | 8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.02 | 112.35 | 113.19
|  | 2 с | 115.02 | 112.35 | 113.19
65 | ПС 110 кВ Бежаницы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.306 | 0.702 | 0.765
|  | Q, Мвар | 0.204 | 0.468 | 0.51
| Т-2 | Р, МВт | 0.594 | 1.098 | 0.935
|  | Q, Мвар | 0.396 | 0.732 | 0.62333
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -1 | -2 | -2
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 1
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -11 | -17 | -15
|  | Q, Мвар | 7 | 5 | 8
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 13 | 21 | 19
|  | Q, Мвар | -8 | -5 | -8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.97 | 112.8 | 113.32
|  | 2 с | 114.97 | 112.8 | 113.32
66 | ПС 110 кВ Славковичи |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.22 | 0.318 | 0.234
|  | Q, Мвар | 0.14667 | 0.212 | 0.156
| Т-2 | Р, МВт | 0.18 | 0.282 | 0.366
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.188 | 0.244
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -5 | -1 | -10
|  | Q, Мвар | 7 | 0 | 10
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 6 | 2 | 11
|  | Q, Мвар | -6 | 0 | -9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.37 | 113.27 | 114.4
|  | 2 с | 115.37 | 113.27 | 114.4
67 | ПС 110 кВ Фишнево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.036 | 0.03 | 0.031
|  | Q, Мвар | 0.024 | 0.02 | 0.020667
| Т-2 | Р, МВт | 0.064 | 0.07 | 0.069
|  | Q, Мвар | 0.042667 | 0.046667 | 0.046
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -10 | -17 | -15
|  | Q, Мвар | 7 | 5 | 8
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 11 | 17 | 15
|  | Q, Мвар | -7 | -5 | -7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.99 | 112.62 | 113.27
|  | 2 с | 114.99 | 112.62 | 113.27
68 | ПС 110 кВ Кудеверь |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.07 | 112.7 | 113.27
69 | ПС 110 кВ Подберезье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 2 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 2
| Л.Хм-1 | Р, МВт | -2 | -3 | -3
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.68 | 111.74 | 112.66
70 | ПС 110 кВ Пионерный |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.9 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.5
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.52 | 114.8 | 114.17
71 | ПС 110 кВ Махновка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -15 | -26 | -24
|  | Q, Мвар | 9 | 11 | 10
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | 15 | 26 | 24
|  | Q, Мвар | -9 | -10 | -10
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.31 | 114.99 | 114.36
72 | ПС 110 кВ Крестилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.136 | 0.195 | 0.195
|  | Q, Мвар | 0.090667 | 0.13 | 0.13
| Т-2 | Р, МВт | 0.064 | 0.105 | 0.105
|  | Q, Мвар | 0.042667 | 0.07 | 0.07
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -7 | -11 | -11
|  | Q, Мвар | 6 | 7 | 8
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 8 | 12 | 11
|  | Q, Мвар | -6 | -6 | -8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.13 | 112.33 | 113.3
|  | 2 с | 115.13 | 112.33 | 113.3
73 | ПС 110 кВ Ашево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.064 | 0.105 | 0.105
|  | Q, Мвар | 0.042667 | 0.07 | 0.07
| Т-2 | Р, МВт | 0.136 | 0.195 | 0.195
|  | Q, Мвар | 0.090667 | 0.13 | 0.13
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -13 | -22 | -19
|  | Q, Мвар | 9 | 6 | 8
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 13 | 22 | 20
|  | Q, Мвар | -8 | -5 | -8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.93 | 113.37 | 113.59
|  | 2 с | 114.93 | 113.37 | 113.59
74 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.55 | 114.9 | 114.23
75 | ПС 110 кВ Новоржев |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.598 | 0.968 | 0.893
|  | Q, Мвар | 0.39867 | 0.64533 | 0.59533
| Т-2 | Р, МВт | 0.702 | 1.232 | 1.007
|  | Q, Мвар | 0.468 | 0.82133 | 0.67133
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 1 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 112.64 | 113.22
|  | 2 с | 115 | 112.64 | 113.22
76 | ПС 110 кВ Волышево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 11 | 11 | 19
|  | Q, Мвар | -7 | 3 | -8
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -11 | -11 | -19
|  | Q, Мвар | 7 | -3 | 8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.54 | 113.79 | 113.75
|  | 2 с | 114.54 | 113.79 | 113.75
77 | ПС 110 кВ Хилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.012 | 0.01 | 0.012
|  | Q, Мвар | 0.008 | 0.0066667 | 0.008
| Т-2 | Р, МВт | 0.388 | 0.49 | 0.388
|  | Q, Мвар | 0.25867 | 0.32667 | 0.25867
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 6 | 2 | 11
|  | Q, Мвар | -7 | -1 | -10
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -6 | -2 | -11
|  | Q, Мвар | 8 | 1 | 11
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.87 | 113.31 | 113.88
|  | 2 с | 114.87 | 113.31 | 113.88
78 | ПС 110 кВ Полоное |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.79 | 1.12 | 0.847
|  | Q, Мвар | 0.52667 | 0.74667 | 0.56467
| Т-2 | Р, МВт | 0.21 | 0.28 | 0.253
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.18667 | 0.16867
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 3 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -2 | -3 | -2
|  | Q, Мвар | 0 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.49 | 113.19 | 113.49
|  | 2 с | 114.49 | 113.19 | 113.49
79 | ПС 110 кВ Поляне |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.043 | 0.066 | 0.066
|  | Q, Мвар | 0.028667 | 0.044 | 0.044
| Т-2 | Р, МВт | 0.057 | 0.134 | 0.134
|  | Q, Мвар | 0.038 | 0.089333 | 0.089333
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 6 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | -3 | 0 | -2
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -6 | -9 | -8
|  | Q, Мвар | 3 | 0 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.56 | 113.74 | 113.69
|  | 2 с | 115.56 | 113.74 | 113.69
80 | ПС 110 кВ Пожеревицы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.159 | 0.406 | 0.336
|  | Q, Мвар | 0.106 | 0.27067 | 0.224
| Т-2 | Р, МВт | 0.141 | 0.294 | 0.264
|  | Q, Мвар | 0.094 | 0.196 | 0.176
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 14 | 23 | 21
|  | Q, Мвар | -9 | -5 | -8
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -14 | -23 | -21
|  | Q, Мвар | 9 | 6 | 9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.74 | 114.64 | 114.18
|  | 2 с | 114.74 | 114.64 | 114.18
81 | ПС 110 кВ ЗСК |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.372 | 0.561 | 0.472
|  | Q, Мвар | 0.248 | 0.374 | 0.31467
| Т-2 | Р, МВт | 0.228 | 0.539 | 0.328
|  | Q, Мвар | 0.152 | 0.35933 | 0.21867
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 2 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 2 | 1
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.35 | 112.91 | 113.3
|  | 2 с | 114.35 | 112.91 | 113.3
ПО Западные электрические сети
82 | ПС 110 кВ Остров |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.224 | 2.52 | 2.714
|  | Q, Мвар | 0.816 | 1.68 | 1.8093
| Т-2 | Р, МВт | 2.176 | 3.48 | 3.186
|  | Q, Мвар | 1.4507 | 2.32 | 2.124
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 6 | 12 | 12
|  | Q, Мвар | -3 | -9 | -6
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 1 | 2 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 6 | 4
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 6 | 4
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -4 | -7 | -5
|  | Q, Мвар | 4 | 0 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.8 | 115.35 | 114.36
|  | 2 с | 115.8 | 115.35 | 114.36
83 | ПС 110 кВ Идрица |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.93 | 1.564 | 1.472
|  | Q, Мвар | 0.62 | 1.0427 | 0.98133
| Т-2 | Р, МВт | 0.07 | 0.136 | 0.128
|  | Q, Мвар | 0.046667 | 0.090667 | 0.085333
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 5 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | 0 | 3 | 0
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 2 | 1 | 2
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -3 | -5 | -4
|  | Q, Мвар | -1 | -2 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.09 | 111.96 | 112.82
|  | 2 с | 115.09 | 111.96 | 112.82
84 | ПС 110 кВ Черская |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | откл. | откл. | откл.
|  | Q, Мвар | откл. | откл. | откл.
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.93 | 116.15 | 114.8
85 | ПС 110 кВ Пыталово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.175 | 0.455 | 0.442
|  | Q, Мвар | 0.11667 | 0.30333 | 0.29467
| Т-2 | Р, МВт | 0.325 | 0.845 | 0.858
|  | Q, Мвар | 0.21667 | 0.56333 | 0.572
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 4 | 6 | 5
|  | Q, Мвар | -1 | 2 | 0
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -2 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | 2 | -1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.73 | 114.4 | 113.92
|  | 2 с | 115.73 | 114.4 | 113.92
86 | ПС 110 кВ Воронцово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.13333 | 0.13333 | 0.2
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 14 | 25 | 23
|  | Q, Мвар | -8 | -10 | -9
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -6 | -12 | -12
|  | Q, Мвар | 4 | 10 | 7
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -8 | -12 | -10
|  | Q, Мвар | 3 | 0 | 2
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.77 | 115.05 | 114.42
|  | 2 с | 115.77 | 115.05 | 114.42
87 | ПС 110 кВ Макушино |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -1 | -1 | -1
|  | Q, Мвар | 0 | -2 | 0
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 1 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 2 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.51 | 113.25 | 113.4
88 | ПС 110 кВ Опочка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.846 | 2.255 | 1.749
|  | Q, Мвар | 0.564 | 1.5033 | 1.166
| Т-2 | Р, МВт | 0.954 | 1.845 | 1.551
|  | Q, Мвар | 0.636 | 1.23 | 1.034
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 5 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | -2 | 1 | -1
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -5 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | 2 | -1 | 1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 2 | 1
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.46 | 113.05 | 113.32
|  | 2 с | 115.46 | 113.05 | 113.32
89 | ПС 110 кВ Гривы |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 115.78 | 115.02 | 114.42
90 | ПС 110 кВ Крюки |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.558 | 0.95 | 0.744
|  | Q, Мвар | 0.372 | 0.63333 | 0.496
| Т-2 | Р, МВт | 0.042 | 0.05 | 0.056
|  | Q, Мвар | 0.028 | 0.033333 | 0.037333
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.77 | 115.01 | 114.41
|  | 2 с | 115.77 | 115.01 | 114.41
91 | ПС 110 кВ Рубилово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.066 | 0.082 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.044 | 0.054667 | 0.053333
| Т-2 | Р, МВт | 0.134 | 0.118 | 0.12
|  | Q, Мвар | 0.089333 | 0.078667 | 0.08
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 4 | 7 | 5
|  | Q, Мвар | -3 | 0 | -1
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -4 | -6 | -5
|  | Q, Мвар | 2 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.88 | 115.06 | 114.27
|  | 2 с | 115.88 | 115.06 | 114.27
92 | ПС 110 кВ Красногородск |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.495 | 0.833 | 0.585
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.55533 | 0.39
| Т-2 | Р, МВт | 0.405 | 0.867 | 0.715
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.578 | 0.47667
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 2 | 3 | 2
|  | Q, Мвар | 0 | 2 | 1
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -1 | -2 | -1
|  | Q, Мвар | 1 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.54 | 113.49 | 113.49
|  | 2 с | 115.54 | 113.49 | 113.49
93 | ПС 110 кВ Гавры |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.2 | 0.2
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 2 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 0
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -2 | -3 | -2
|  | Q, Мвар | 1 | -1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.65 | 114 | 113.74
94 | ПС 110 кВ Линово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | -1 | -1 | -1
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.94 | 115.09 | 114.3
|  | 2 с | 115.94 | 115.09 | 114.3
95 | ПС 110 кВ Беляево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.86 | 115.71 | 114.56
|  | 2 с | 115.89 | 115.78 | 114.59
96 | ПС 110 кВ Пустошка |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.882 | 1.2 | 1.088
|  | Q, Мвар | 0.588 | 0.8 | 0.72533
| Т-2 | Р, МВт | 0.518 | 0.8 | 0.612
|  | Q, Мвар | 0.34533 | 0.53333 | 0.408
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 1 | -1
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 1 | 2 | 2
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.2 | 111.99 | 113.11
|  | 2 с | 115.2 | 111.99 | 113.11
97 | ПС 110 кВ Себеж |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.054 | 2.34 | 2.028
|  | Q, Мвар | 0.70267 | 1.56 | 1.352
| Т-2 | Р, МВт | 2.046 | 2.16 | 1.872
|  | Q, Мвар | 1.364 | 1.44 | 1.248
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 3 | 5 | 4
|  | Q, Мвар | 2 | 3 | 3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.77 | 111.45 | 112.4
|  | 2 с | 114.77 | 111.45 | 112.4
98 | ПС 110 кВ Ляпуны |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -5 | -9 | -8
|  | Q, Мвар | 2 | 0 | 1
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 5 | 9 | 8
|  | Q, Мвар | -2 | 0 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.5 | 113.26 | 113.44
|  | 2 с | 115.5 | 113.26 | 113.44
99 | ПС 110 кВ Подлипье |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.014 | 0.198 | 0.099
|  | Q, Мвар | 0.0093333 | 0.132 | 0.066
| Т-2 | Р, МВт | 0.186 | 0.002 | 0.001
|  | Q, Мвар | 0.124 | 0.0013333 | 0.00066667
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -2 | -4 | -3
|  | Q, Мвар | 1 | -1 | 0
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 2 | 4 | 3
|  | Q, Мвар | -1 | 1 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.69 | 114.22 | 113.84
|  | 2 с | 115.69 | 114.22 | 113.84
100 | ПС 110 кВ СОМ |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.3 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.6
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 1 | 1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.82 | 115.46 | 114.42
|  | 2 с | 115.81 | 115.44 | 114.4
101 | ПС 110 кВ Скуратово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 15 | 26 | 24
|  | Q, Мвар | -9 | -10 | -10
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -14 | -25 | -23
|  | Q, Мвар | 9 | 10 | 10
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.52 | 115.01 | 114.38
102 | ПС 110 кВ Мякишево |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.52 | 113.1 | 113.38