Приложение 5

Сводные данные потребления, потерь активной мощности Филиала 
ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" по замерам 19 июня 2013г.

|  | 4.00 | 10.00 | 21.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго " (с потерями в сети ФСК), МВт | 127 | 243 | 195 |
| Суммарные потери Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго ", МВт | 15,6 | 29,8 | 23,9 |
| Потери по классам напряжения, МВт: |  |  |  |
| 110кВ | 5,2 | 10,0 | 8,0 |
| 35кВ | 0,8 | 1,5 | 1,2 |
| 10кВ-6кВ | 6,3 | 12,0 | 9,7 |
| 0,4кВ | 3,3 | 6,3 | 5,0 |