## Таблица
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 18 декабряя 2013 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | Номер очереди ограничения, величина ограничения, МВт, нарастающим итогом
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 232.4 | 0-5 | 1.63 | 4.487 | 8.52 | 11.012 | 13.006 | 13.337 | 13.337 | 13.337 | 13.337 | 13.337
|  | 0-20 | 4.14 | 9.209 | 14.974 | 19.461 | 23.862 | 27.767 | 31.926 | 36.253 | 41.647 | 45.971
|  | Итого: | 4.615 | 10.222 | 16.35 | 21.387 | 26.896 | 31.433 | 35.965 | 40.609 | 46.115 | 50.968 | 21.9%
в т.ч. Южный узел | 93 | 0-5 | 1.4 | 2.17 | 2.73 | 4.03 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84
|  | 0-20 | 1.91 | 3.34 | 4.95 | 7 | 9.76 | 11.63 | 13.67 | 15.23 | 17.1 | 19.54
|  | Итого: | 2.11 | 3.84 | 6.02 | 8.15 | 11.01 | 13.08 | 15.34 | 17.09 | 19.12 | 21.81 | 23.5%
2 | 220.7 | 0-5 | 1.52 | 4.184 | 7.946 | 10.27 | 12.129 | 12.438 | 12.438 | 12.438 | 12.438 | 12.438
|  | 0-20 | 3.9 | 8.663 | 13.666 | 17.831 | 21.943 | 25.603 | 29.492 | 33.557 | 39.643 | 43.727
|  | Итого: | 4.343 | 9.608 | 14.949 | 19.627 | 24.772 | 29.022 | 33.259 | 37.62 | 43.81 | 48.387 | 21.9%
в т.ч. Южный узел | 89 | 0-5 | 1.31 | 2.03 | 2.55 | 3.76 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51
|  | 0-20 | 1.78 | 3.11 | 4.61 | 6.53 | 9.1 | 10.85 | 12.75 | 14.21 | 15.95 | 18.23
|  | Итого: | 2.01 | 3.58 | 5.24 | 7.2 | 9.88 | 11.82 | 13.94 | 15.59 | 18.53 | 21.09 | 23.7%
3 | 206.4 | 0-5 | 1.347 | 3.706 | 7.038 | 9.097 | 10.744 | 11.017 | 11.017 | 11.017 | 11.017 | 11.017
|  | 0-20 | 3.491 | 7.568 | 12.026 | 15.73 | 19.406 | 22.632 | 26.099 | 29.584 | 33.984 | 37.627
|  | Итого: | 3.883 | 8.405 | 13.163 | 17.321 | 21.912 | 25.66 | 29.435 | 33.183 | 37.674 | 41.754 | 20.2%
в т.ч. Южный узел | 82 | 0-5 | 1.16 | 1.8 | 2.26 | 3.33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 0-20 | 1.58 | 2.76 | 4.09 | 5.78 | 8.06 | 9.61 | 11.29 | 12.59 | 14.12 | 16.14
|  | Итого: | 1.76 | 3.02 | 4.38 | 6.12 | 8.49 | 10.19 | 12.07 | 13.42 | 15.02 | 17.25 | 21%
4 | 209.1 | 0-5 | 1.477 | 4.064 | 7.718 | 9.975 | 11.781 | 12.081 | 12.081 | 12.081 | 12.081 | 12.081
|  | 0-20 | 3.644 | 8.047 | 12.735 | 16.752 | 20.739 | 24.26 | 28.027 | 31.8 | 36.598 | 40.515
|  | Итого: | 4.074 | 8.964 | 13.982 | 18.497 | 23.487 | 27.58 | 31.685 | 35.746 | 40.645 | 45.041 | 21.5%
в т.ч. Южный узел | 83 | 0-5 | 1.27 | 1.97 | 2.48 | 3.65 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38
|  | 0-20 | 1.73 | 3.02 | 4.48 | 6.34 | 8.84 | 10.54 | 12.38 | 13.8 | 15.49 | 17.7
|  | Итого: | 1.86 | 3.24 | 4.71 | 6.58 | 9.18 | 11.03 | 13.08 | 14.53 | 16.27 | 18.71 | 22.5%
5 | 214.4 | 0-5 | 1.435 | 3.95 | 7.501 | 9.696 | 11.451 | 11.742 | 11.742 | 11.742 | 11.742 | 11.742
|  | 0-20 | 3.645 | 7.924 | 12.507 | 16.426 | 20.301 | 23.739 | 27.401 | 31.103 | 35.774 | 39.581
|  | Итого: | 4.063 | 8.816 | 13.718 | 18.121 | 22.972 | 26.966 | 30.956 | 34.938 | 39.708 | 43.981 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 87 | 0-5 | 1.23 | 1.91 | 2.41 | 3.55 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26
|  | 0-20 | 1.68 | 2.94 | 4.36 | 6.16 | 8.59 | 10.24 | 12.03 | 13.41 | 15.05 | 17.21
|  | Итого: | 1.86 | 3.2 | 4.65 | 6.49 | 9.02 | 10.83 | 12.82 | 14.26 | 15.96 | 18.34 | 21.1%
6 | 232.5 | 0-5 | 1.533 | 4.218 | 8.011 | 10.354 | 12.228 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54
|  | 0-20 | 4.301 | 9.32 | 14.255 | 18.637 | 22.935 | 27.685 | 31.612 | 35.674 | 40.834 | 45.611
|  | Итого: | 4.747 | 10.273 | 15.549 | 20.448 | 25.788 | 31.132 | 35.409 | 39.77 | 45.035 | 50.309 | 21.6%
в т.ч. Южный узел | 91 | 0-5 | 1.32 | 2.04 | 2.57 | 3.79 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55
|  | 0-20 | 1.8 | 3.14 | 4.65 | 6.58 | 9.17 | 10.94 | 12.85 | 14.32 | 16.08 | 18.37
|  | Итого: | 1.99 | 3.42 | 4.97 | 6.93 | 9.63 | 11.57 | 13.7 | 15.23 | 17.05 | 19.58 | 21.5%
7 | 262.5 | 0-5 | 1.742 | 4.796 | 9.107 | 11.771 | 13.901 | 14.255 | 14.255 | 14.255 | 14.255 | 14.255
|  | 0-20 | 4.601 | 9.687 | 15.302 | 20.22 | 25.26 | 29.494 | 34.077 | 38.646 | 44.403 | 49.24
|  | Итого: | 5.108 | 10.769 | 16.773 | 22.278 | 28.503 | 33.412 | 38.394 | 43.302 | 49.178 | 54.58 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 108 | 0-5 | 1.5 | 2.32 | 2.92 | 4.31 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 5.17
|  | 0-20 | 2.04 | 3.57 | 5.29 | 7.48 | 10.43 | 12.43 | 14.61 | 16.28 | 18.28 | 20.89
|  | Итого: | 2.44 | 3.96 | 5.77 | 8.16 | 11.56 | 13.81 | 16.37 | 18.18 | 20.34 | 23.43 | 21.7%
8 | 305.6 | 0-5 | 2.036 | 5.604 | 10.642 | 13.756 | 16.245 | 16.659 | 16.659 | 16.659 | 16.659 | 16.659
|  | 0-20 | 5.622 | 11.741 | 19.124 | 24.746 | 30.27 | 35.266 | 40.481 | 45.899 | 52.549 | 58.009
|  | Итого: | 6.215 | 13.007 | 20.843 | 27.152 | 34.06 | 39.845 | 45.525 | 51.34 | 58.13 | 64.25 | 21%
в т.ч. Южный узел | 129 | 0-5 | 1.75 | 2.71 | 3.41 | 5.03 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05
|  | 0-20 | 2.39 | 4.17 | 6.18 | 8.74 | 12.19 | 14.53 | 17.07 | 19.03 | 21.36 | 24.41
|  | Итого: | 2.98 | 4.88 | 7.72 | 10.35 | 13.96 | 16.55 | 19.4 | 21.58 | 23.99 | 27.42 | 21.3%
9 | 349.8 | 0-5 | 2.321 | 6.389 | 12.132 | 15.681 | 18.519 | 18.991 | 18.991 | 18.991 | 18.991 | 18.991
|  | 0-20 | 6.2 | 13.363 | 20.857 | 27.59 | 34.395 | 40.239 | 46.33 | 52.599 | 60.274 | 66.624
|  | Итого: | 6.876 | 14.806 | 22.816 | 30.332 | 38.714 | 45.458 | 52.08 | 58.801 | 66.636 | 73.739 | 21.1%
в т.ч. Южный узел | 138 | 0-5 | 1.99 | 3.09 | 3.89 | 5.74 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89
|  | 0-20 | 2.72 | 4.75 | 7.04 | 9.97 | 13.89 | 16.56 | 19.46 | 21.69 | 24.35 | 27.83
|  | Итого: | 3.13 | 5.25 | 7.63 | 10.7 | 14.99 | 18 | 21.28 | 23.6 | 26.35 | 30.34 | 22%
10 | 360.4 | 0-5 | 2.362 | 6.502 | 12.348 | 15.96 | 18.849 | 19.329 | 19.329 | 19.329 | 19.329 | 19.329
|  | 0-20 | 6.428 | 14.188 | 21.984 | 28.941 | 35.666 | 41.759 | 47.959 | 54.357 | 62.695 | 69.139
|  | Итого: | 7.116 | 15.656 | 23.978 | 31.732 | 40.063 | 47.072 | 53.811 | 60.669 | 69.17 | 76.38 | 21.2%
в т.ч. Южный узел | 142 | 0-5 | 2.03 | 3.15 | 3.96 | 5.84 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01
|  | 0-20 | 2.77 | 4.84 | 7.17 | 10.14 | 14.14 | 16.86 | 19.81 | 22.08 | 24.78 | 28.32
|  | Итого: | 3.19 | 5.65 | 8.19 | 11.55 | 15.89 | 18.95 | 22.3 | 24.69 | 27.64 | 31.65 | 22.3%
11 | 345 | 0-5 | 2.289 | 6.299 | 11.962 | 15.461 | 18.26 | 18.725 | 18.725 | 18.725 | 18.725 | 18.725
|  | 0-20 | 6.24 | 14.257 | 21.988 | 29.461 | 36.518 | 42.289 | 48.378 | 54.801 | 62.507 | 68.925
|  | Итого: | 6.906 | 15.679 | 23.92 | 32.165 | 40.777 | 47.436 | 54.048 | 60.916 | 68.78 | 75.94 | 22%
в т.ч. Южный узел | 141 | 0-5 | 1.96 | 3.05 | 3.84 | 5.66 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
|  | 0-20 | 2.68 | 4.68 | 6.95 | 9.83 | 13.7 | 16.33 | 19.19 | 21.39 | 24.01 | 27.44
|  | Итого: | 3.27 | 5.74 | 8.42 | 11.89 | 16.79 | 19.89 | 23.34 | 26.06 | 29.02 | 33.15 | 23.5%
12 | 329.1 | 0-5 | 2.534 | 6.974 | 13.243 | 17.117 | 20.215 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 20.73
|  | 0-20 | 6.576 | 14.432 | 22.675 | 29.982 | 37.184 | 43.384 | 50.045 | 56.953 | 66.115 | 72.907
|  | Итого: | 7.314 | 16.006 | 24.814 | 32.975 | 41.9 | 49.082 | 56.322 | 63.724 | 73.06 | 80.674 | 24.5%
в т.ч. Южный узел | 137 | 0-5 | 2.18 | 3.38 | 4.25 | 6.27 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52
|  | 0-20 | 2.97 | 5.19 | 7.69 | 10.88 | 15.17 | 18.08 | 21.25 | 23.68 | 26.58 | 30.38
|  | Итого: | 3.29 | 5.66 | 8.21 | 11.46 | 15.92 | 19.12 | 22.64 | 25.18 | 28.18 | 32.37 | 23.6%
13 | 321.2 | 0-5 | 2.351 | 6.47 | 12.286 | 15.88 | 18.755 | 19.232 | 19.232 | 19.232 | 19.232 | 19.232
|  | 0-20 | 6.431 | 14.007 | 21.628 | 28.505 | 35.094 | 40.93 | 47.084 | 53.347 | 61.228 | 67.703
|  | Итого: | 7.116 | 15.468 | 23.612 | 31.283 | 39.468 | 46.216 | 52.907 | 59.628 | 67.671 | 74.909 | 23.3%
в т.ч. Южный узел | 132 | 0-5 | 2.02 | 3.13 | 3.94 | 5.81 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 6.98
|  | 0-20 | 2.75 | 4.81 | 7.13 | 10.09 | 14.07 | 16.77 | 19.71 | 21.97 | 24.66 | 28.18
|  | Итого: | 3.11 | 5.34 | 7.71 | 10.74 | 14.88 | 17.85 | 21.12 | 23.47 | 26.26 | 30.15 | 22.8%
14 | 325.7 | 0-5 | 2.153 | 5.925 | 11.252 | 14.544 | 17.176 | 17.613 | 17.613 | 17.613 | 17.613 | 17.613
|  | 0-20 | 5.99 | 13.41 | 20.606 | 27.385 | 33.633 | 39.062 | 44.759 | 50.576 | 58.076 | 64.279
|  | Итого: | 6.617 | 14.748 | 22.424 | 29.929 | 37.64 | 43.904 | 50.092 | 56.328 | 63.976 | 70.878 | 21.8%
в т.ч. Южный узел | 132 | 0-5 | 1.85 | 2.87 | 3.61 | 5.32 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39
|  | 0-20 | 2.52 | 4.41 | 6.53 | 9.24 | 12.89 | 15.36 | 18.05 | 20.12 | 22.58 | 25.81
|  | Итого: | 2.83 | 4.84 | 7.02 | 10.06 | 13.85 | 16.57 | 19.56 | 21.72 | 24.27 | 27.83 | 21.1%
15 | 313.9 | 0-5 | 2.088 | 5.746 | 10.913 | 14.105 | 16.658 | 17.082 | 17.082 | 17.082 | 17.082 | 17.082
|  | 0-20 | 5.808 | 13.287 | 20.225 | 26.31 | 32.573 | 37.809 | 43.468 | 48.999 | 56.146 | 61.821
|  | Итого: | 6.416 | 14.585 | 21.988 | 28.777 | 36.458 | 42.505 | 48.64 | 54.577 | 61.869 | 68.221 | 21.7%
в т.ч. Южный узел | 130 | 0-5 | 1.79 | 2.78 | 3.5 | 5.16 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  | 0-20 | 2.45 | 4.27 | 6.34 | 8.96 | 12.5 | 14.9 | 17.51 | 19.51 | 21.9 | 25.03
|  | Итого: | 3 | 5.25 | 7.36 | 10.15 | 13.94 | 16.68 | 19.77 | 22.01 | 24.58 | 28.04 | 21.6%
16 | 313.7 | 0-5 | 2.067 | 5.69 | 10.805 | 13.965 | 16.493 | 16.913 | 16.913 | 16.913 | 16.913 | 16.913
|  | 0-20 | 5.25 | 11.414 | 18.014 | 23.659 | 29.24 | 34.192 | 39.466 | 44.798 | 51.526 | 57.01
|  | Итого: | 5.852 | 12.698 | 19.759 | 26.101 | 33.087 | 38.84 | 44.587 | 50.322 | 57.192 | 63.347 | 20.2%
в т.ч. Южный узел | 129 | 0-5 | 1.77 | 2.76 | 3.47 | 5.11 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14
|  | 0-20 | 2.42 | 4.23 | 6.27 | 8.88 | 12.37 | 14.75 | 17.33 | 19.32 | 21.68 | 24.78
|  | Итого: | 2.68 | 4.62 | 6.7 | 9.35 | 12.99 | 15.6 | 18.47 | 20.54 | 22.99 | 26.41 | 20.5%
17 | 303.1 | 0-5 | 2.008 | 5.527 | 10.496 | 13.566 | 16.021 | 16.429 | 16.429 | 16.429 | 16.429 | 16.429
|  | 0-20 | 5.167 | 11.628 | 18.384 | 24.231 | 29.653 | 34.617 | 39.792 | 44.992 | 51.664 | 57.028
|  | Итого: | 5.751 | 12.876 | 20.079 | 26.603 | 33.39 | 39.133 | 44.767 | 50.358 | 57.168 | 63.184 | 20.8%
в т.ч. Южный узел | 128 | 0-5 | 1.72 | 2.68 | 3.37 | 4.97 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96
|  | 0-20 | 2.35 | 4.11 | 6.09 | 8.62 | 12.02 | 14.33 | 16.84 | 18.77 | 21.06 | 24.07
|  | Итого: | 2.69 | 4.66 | 6.87 | 9.44 | 13.12 | 15.86 | 18.85 | 20.88 | 23.26 | 26.77 | 20.9%
18 | 324.4 | 0-5 | 2.126 | 5.852 | 11.113 | 14.364 | 16.964 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396
|  | 0-20 | 5.496 | 11.836 | 18.854 | 24.801 | 30.542 | 35.868 | 41.293 | 46.777 | 54.174 | 60.189
|  | Итого: | 6.115 | 13.157 | 20.649 | 27.313 | 34.499 | 40.649 | 46.56 | 52.458 | 60.001 | 66.707 | 20.6%
в т.ч. Южный узел | 136 | 0-5 | 1.83 | 2.83 | 3.57 | 5.26 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31
|  | 0-20 | 2.49 | 4.35 | 6.45 | 9.13 | 12.73 | 15.17 | 17.83 | 19.87 | 22.3 | 25.49
|  | Итого: | 2.76 | 4.97 | 7.21 | 10.03 | 13.92 | 16.76 | 19.82 | 21.95 | 24.48 | 28.1 | 20.7%
19 | 338.4 | 0-5 | 2.23 | 6.137 | 11.653 | 15.062 | 17.789 | 18.242 | 18.242 | 18.242 | 18.242 | 18.242
|  | 0-20 | 5.663 | 12.31 | 19.429 | 25.517 | 31.537 | 36.878 | 42.567 | 48.318 | 55.575 | 61.489
|  | Итого: | 6.312 | 13.696 | 21.311 | 28.152 | 35.687 | 41.892 | 48.09 | 54.275 | 61.686 | 68.324 | 20.2%
в т.ч. Южный узел | 138 | 0-5 | 1.91 | 2.97 | 3.74 | 5.51 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62
|  | 0-20 | 2.61 | 4.56 | 6.77 | 9.57 | 13.34 | 15.91 | 18.7 | 20.84 | 23.39 | 26.73
|  | Итого: | 2.89 | 4.98 | 7.23 | 10.08 | 14.01 | 16.83 | 19.92 | 22.15 | 24.8 | 28.49 | 20.6%
20 | 329 | 0-5 | 2.173 | 5.981 | 11.359 | 14.681 | 17.339 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 17.78
|  | 0-20 | 5.519 | 11.999 | 18.938 | 24.872 | 30.739 | 35.945 | 41.49 | 47.095 | 54.169 | 59.934
|  | Итого: | 6.152 | 13.349 | 20.772 | 27.44 | 34.784 | 40.832 | 46.874 | 52.902 | 60.125 | 66.595 | 20.2%
в т.ч. Южный узел | 134 | 0-5 | 1.87 | 2.9 | 3.64 | 5.37 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45
|  | 0-20 | 2.55 | 4.45 | 6.6 | 9.33 | 13.01 | 15.51 | 18.22 | 20.31 | 22.79 | 26.05
|  | Итого: | 2.82 | 4.85 | 7.05 | 9.83 | 13.65 | 16.4 | 19.42 | 21.59 | 24.17 | 27.77 | 20.7%
21 | 324 | 0-5 | 2.12 | 5.836 | 11.082 | 14.324 | 16.917 | 17.348 | 17.348 | 17.348 | 17.348 | 17.348
|  | 0-20 | 5.885 | 12.441 | 19.41 | 25.337 | 31.14 | 36.259 | 41.669 | 47.215 | 54.223 | 59.877
|  | Итого: | 6.503 | 13.759 | 21.2 | 27.842 | 35.086 | 41.028 | 46.922 | 52.881 | 60.035 | 66.376 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 130 | 0-5 | 1.82 | 2.83 | 3.56 | 5.24 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
|  | 0-20 | 2.48 | 4.34 | 6.44 | 9.1 | 12.69 | 15.13 | 17.78 | 19.82 | 22.24 | 25.42
|  | Итого: | 3.06 | 5.05 | 7.21 | 9.97 | 13.72 | 16.41 | 19.35 | 21.55 | 24.09 | 27.63 | 21.3%
22 | 303.7 | 0-5 | 1.99 | 5.478 | 10.403 | 13.446 | 15.88 | 16.285 | 16.285 | 16.285 | 16.285 | 16.285
|  | 0-20 | 5.14 | 11.605 | 18.132 | 24.277 | 29.925 | 34.823 | 40.041 | 45.175 | 52.17 | 57.45
|  | Итого: | 5.72 | 12.841 | 19.812 | 26.629 | 33.629 | 39.299 | 44.972 | 50.494 | 57.625 | 63.551 | 20.9%
в т.ч. Южный узел | 121 | 0-5 | 1.71 | 2.65 | 3.34 | 4.92 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91
|  | 0-20 | 2.33 | 4.07 | 6.04 | 8.55 | 11.91 | 14.2 | 16.69 | 18.6 | 20.88 | 23.86
|  | Итого: | 2.58 | 4.44 | 6.45 | 9 | 12.5 | 15.02 | 17.79 | 19.78 | 22.14 | 25.43 | 21%
23 | 276.5 | 0-5 | 1.822 | 5.015 | 9.523 | 12.309 | 14.537 | 14.907 | 14.907 | 14.907 | 14.907 | 14.907
|  | 0-20 | 4.628 | 10.171 | 15.989 | 21.354 | 26.273 | 30.638 | 35.287 | 40.254 | 46.724 | 51.557
|  | Итого: | 5.158 | 11.304 | 17.527 | 23.507 | 29.664 | 34.736 | 39.801 | 45.123 | 51.718 | 57.142 | 20.7%
в т.ч. Южный узел | 110 | 0-5 | 1.56 | 2.43 | 3.06 | 4.51 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41
|  | 0-20 | 2.14 | 3.73 | 5.53 | 7.82 | 10.91 | 13 | 15.28 | 17.03 | 19.11 | 21.84
|  | Итого: | 2.36 | 4.07 | 5.93 | 8.26 | 11.46 | 13.77 | 16.3 | 18.12 | 20.29 | 23.3 | 21.2%
24 | 247.7 | 0-5 | 1.648 | 4.535 | 8.613 | 11.132 | 13.147 | 13.482 | 13.482 | 13.482 | 13.482 | 13.482
|  | 0-20 | 4.332 | 9.245 | 14.529 | 19.039 | 23.503 | 27.476 | 31.68 | 35.977 | 41.341 | 45.81
|  | Итого: | 4.812 | 10.269 | 15.921 | 20.986 | 26.569 | 31.181 | 35.763 | 40.38 | 45.857 | 50.861 | 20.5%
в т.ч. Южный узел | 98 | 0-5 | 1.41 | 2.2 | 2.76 | 4.07 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89
|  | 0-20 | 1.93 | 3.37 | 5 | 7.07 | 9.86 | 11.76 | 13.82 | 15.4 | 17.28 | 19.76
|  | Итого: | 2.22 | 3.76 | 5.45 | 7.57 | 10.48 | 12.57 | 14.85 | 16.55 | 18.5 | 21.33 | 21.8%