## Лист1
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго"
|  |  | дата: | 18 декабря 2013 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 12.4 | 25 | 22.3
|  | Q, Мвар | 6.2 | 12.5 | 11.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 2 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1 | 0.7
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Пск-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -6.3 | -11.1 | -9.2
|  | Q, Мвар | -2.8 | -5.2 | -4.2
| Л.Рд-2 | Р, МВт | -5.1 | -8.9 | -7.6
|  | Q, Мвар | -2.2 | -4.1 | -3.4
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -6.9 | -16.5 | -13.3
|  | Q, Мвар | -3.2 | -7.9 | -6.4
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -5.5 | -13.1 | -9.7
|  | Q, Мвар | -2.4 | -6.2 | -4.6
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -14 | -23.4 | -20.8
|  | Q, Мвар | 4.9 | -1.1 | -0.3
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -14.5 | -23.7 | -21.3
|  | Q, Мвар | 3.9 | -3.4 | -2.3
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -8.9 | -14.8 | -13.4
|  | Q, Мвар | 2.9 | -0.4 | 0.3
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -1.7 | -3.1 | -2.5
|  | Q, Мвар | -0.4 | -1.2 | -0.9
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -1.9 | -2.6 | -2.3
|  | Q, Мвар | -0.6 | -0.9 | -0.7
| Л.Зп-1 | Р, МВт | -9.1 | -11 | -10.1
|  | Q, Мвар | 2.8 | 0.3 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.89 | 116.7 | 117.39
|  | 2 с | 116.89 | 116.7 | 117.39
2 | ПС 110 кВ Струги Красные |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.566 | 3.06 | 2.58
|  | Q, Мвар | 0.783 | 1.53 | 1.29
| Т-2 | Р, МВт | 1.134 | 2.04 | 1.72
|  | Q, Мвар | 0.567 | 1.02 | 0.86
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -4.3 | -6.4 | -6.2
|  | Q, Мвар | 2.6 | 1.3 | 1.5
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 7 | 11.5 | 10.5
|  | Q, Мвар | -1.2 | 1.3 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.53 | 115.01 | 116.03
|  | 2 с | 116.53 | 115.01 | 116.03
3 | ПС 110 кВ Карамышево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.58 | 0.868 | 1.062
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.434 | 0.531
| Т-2 | Р, МВт | 0.42 | 0.532 | 0.738
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.266 | 0.369
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 1 | 1.4 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.33 | 111.28 | 111.82
|  | 2 с | 114.33 | 111.28 | 111.82
4 | ПС 110 кВ Изборск |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.836 | 1.326 | 1.406
|  | Q, Мвар | 0.418 | 0.663 | 0.703
| Т-2 | Р, МВт | 1.364 | 2.074 | 2.294
|  | Q, Мвар | 0.682 | 1.037 | 1.147
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -3.6 | -6.8 | -6.4
|  | Q, Мвар | -1 | -2.6 | -2.4
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 5.8 | 10.2 | 10.2
|  | Q, Мвар | 2.2 | 4.3 | 4.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.47 | 115.27 | 115.57
|  | 2 с | 114.47 | 115.27 | 115.57
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 5.5 | 10.3 | 8.3
|  | Q, Мвар | 2.8 | 5.1 | 4.2
| Т-2 | Р, МВт | 3.6 | 6.6 | 5.9
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.2 | 2.9
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | -5.5 | -10.3 | -8.3
|  | Q, Мвар | -2.8 | -5.1 | -4.1
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | -3.6 | -6.6 | -5.9
|  | Q, Мвар | -1.8 | -3.2 | -2.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.74 | 116.43 | 117.16
|  | 2 с | 116.77 | 116.49 | 117.21
6 | ПС 110 кВ Печоры |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.966 | 2.068 | 1.68
|  | Q, Мвар | 0.483 | 1.034 | 0.84
| Т-2 | Р, МВт | 1.334 | 2.632 | 2.52
|  | Q, Мвар | 0.667 | 1.316 | 1.26
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 3.6 | 6.8 | 6.4
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.3 | 3.1
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -1.3 | -2.2 | -2.3
|  | Q, Мвар | -0.5 | -0.9 | -1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.21 | 114.76 | 115.09
|  | 2 с | 114.21 | 114.76 | 115.09
7 | ПС 110 кВ Северная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.4 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 1.4 | 2.6 | 2
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.3 | 1
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 1 | 1.4 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.7
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 1.7 | 3.1 | 2.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.2 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.88 | 116.66 | 117.35
|  | 2 с | 116.88 | 116.69 | 117.38
8 | ПС 110 кВ Плюсса |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.224 | 1.77 | 1.512
|  | Q, Мвар | 0.612 | 0.885 | 0.756
| Т-2 | Р, МВт | 0.576 | 1.23 | 1.188
|  | Q, Мвар | 0.288 | 0.615 | 0.594
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 4.3 | 6.4 | 6.2
|  | Q, Мвар | -1.6 | -0.4 | -0.5
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -1.7 | -2.2 | -2.1
|  | Q, Мвар | 1.3 | 0.9 | 1
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -0.9 | -1.2 | -1.4
|  | Q, Мвар | 1.2 | 0.9 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.48 | 114.71 | 115.75
|  | 2 с | 116.48 | 114.71 | 115.75
9 | ПС 110 кВ Речная |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.9 | 6.3 | 5.9
|  | Q, Мвар | 1.5 | 3.1 | 2.9
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 5.9 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1 | 2.9 | 1.7
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.9 | 6.3 | 5.9
|  | Q, Мвар | 1.5 | 3.1 | 2.9
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 2 | 5.9 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1 | 2.9 | 1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.85 | 116.6 | 117.3
|  | 2 с | 116.85 | 116.61 | 117.32
10 | ПС 110 кВ Середка |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 1.9 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.95 | 1.05
| Т-2 | Р, МВт | х.х. | х.х. | х.х.
|  | Q, Мвар | х.х. | х.х. | х.х.
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 5.2 | 9 | 8.6
|  | Q, Мвар | -1.8 | 0.3 | 0.1
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -3.9 | -7.1 | -6.5
|  | Q, Мвар | 2.5 | 0.7 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.61 | 115.82 | 116.62
|  | 2 с | 116.61 | 115.82 | 116.62
11 | ПС 110 кВ Полна |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.801 | 1.62 | 1.44
|  | Q, Мвар | 0.4005 | 0.81 | 0.72
| Т-2 | Р, МВт | 0.099 | 0.18 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.0495 | 0.09 | 0.8
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 3.9 | 7.1 | 6.4
|  | Q, Мвар | -1.4 | 0.3 | 0
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -3 | -5.3 | -4.9
|  | Q, Мвар | 1.8 | 0.5 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.57 | 115.37 | 116.26
|  | 2 с | 116.57 | 115.37 | 116.26
12 | ПС 110 кВ Новоселье |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | х.х. | х.х. | х.х.
|  | Q, Мвар | х.х. | х.х. | х.х.
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.3 | 1
|  | Q, Мвар | 0.35 | 0.65 | 0.5
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 7.7 | 12.9 | 11.6
|  | Q, Мвар | -1.7 | 1.2 | 0.5
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -7 | -11.6 | -10.6
|  | Q, Мвар | 2 | -0.6 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.69 | 115.56 | 116.48
|  | 2 с | 116.69 | 115.56 | 116.48
13 | ПС 110 кВ Писковичи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.9 | 2.6 | 2.3
|  | Q, Мвар | 1 | 1.3 | 1.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 1.3 | 1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.6
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 1.9 | 2.6 | 2.3
|  | Q, Мвар | 1 | 1.3 | 1.1
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -8.2 | -9.7 | -9.1
|  | Q, Мвар | 2.8 | 0.5 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.79 | 116.56 | 117.27
|  | 2 с | 116.8 | 116.49 | 117.21
14 | ПС 110 кВ Радиозаводская |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 2.3 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.2 | 0.9
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 1.5 | 2.3 | 1.7
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.2 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.74 | 116.44 | 117.18
|  | 2 с | 116.75 | 116.46 | 117.19
15 | ПС 110 кВ Гдов |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.032 | 2.115 | 1.833
|  | Q, Мвар | 0.516 | 1.0575 | 0.9165
| Т-2 | Р, МВт | 1.368 | 2.385 | 2.067
|  | Q, Мвар | 0.684 | 1.1925 | 1.0335
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 3 | 5.3 | 4.8
|  | Q, Мвар | 0 | 1.2 | 0.9
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -0.6 | -0.7 | -0.9
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.42 | 114.75 | 115.74
|  | 2 с | 116.42 | 114.75 | 115.74
16 | ПС 110 кВ Псковкирпич |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.9 | 2.5 | 1.9
|  | Q, Мвар | 1 | 1.2 | 1
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 2.3 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.2 | 1.1
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 1.9 | 2.5 | 1.9
|  | Q, Мвар | 1 | 1.2 | 1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.3 | 2.3 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.2 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.73 | 116.04 | 116.83
|  | 2 с | 116.74 | 116.04 | 116.82
17 | ПС 110 кВ ГИК |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.9 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1 | 0.7
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 3.8 | 5.7 | 5.6
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.5 | 1.6
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -3.2 | -3.8 | -4.2
|  | Q, Мвар | -0.3 | -0.6 | -0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.29 | 115.11 | 115.39
18 | ПС 110 кВ Крипецы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.82 | 116.19 | 116.98
19 | ПС 110 кВ Верхолино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.03 | 0.252 | 0.315
|  | Q, Мвар | 1.015 | 0.126 | 0.1575
| Т-2 | Р, МВт | 0.87 | 0.348 | 0.185
|  | Q, Мвар | 0.435 | 0.174 | 0.0925
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 8.2 | 9.7 | 9.1
|  | Q, Мвар | -2.2 | 0 | -0.3
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -5.2 | -9.1 | -8.6
|  | Q, Мвар | 2.4 | 0.3 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.67 | 116.17 | 116.94
|  | 2 с | 116.67 | 116.17 | 116.94
20 | ПС 110 кВ Тямша |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.836 | 0.966 | 0.684
|  | Q, Мвар | 0.418 | 0.483 | 0.342
| Т-2 | Р, МВт | 1.064 | 1.334 | 1.216
|  | Q, Мвар | 0.532 | 0.667 | 0.608
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 7.8 | 12.5 | 12.1
|  | Q, Мвар | 2.5 | 4.9 | 4.6
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -5.9 | -10.2 | -10.2
|  | Q, Мвар | -1.5 | -3.7 | -3.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.87 | 116.02 | 116.31
|  | 2 с | 114.87 | 116.02 | 116.31
21 | ПС 110 кВ Стремутка |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.8 | 1.3 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 1.2 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.6
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.5 | 1.2 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.6
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.3 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.71 | 115.66 | 116.52
|  | 2 с | 116.68 | 115.59 | 116.45
22 | ПС 110 кВ Овсище |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.5 | 5.3 | 4.6
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.6 | 2.3
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 3.5 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1 | 1.8 | 1.6
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 2.5 | 5.3 | 4.6
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.6 | 2.3
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 2 | 3.5 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1 | 1.8 | 1.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.45 | 115.4 | 115.7
|  | 2 с | 114.46 | 115.44 | 115.72
23 | ПС 110 кВ Завеличье |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 7.8 | 11.6 | 11.8
|  | Q, Мвар | 3.9 | 5.7 | 6
| Т-2 | Р, МВт | 8.5 | 10.8 | 12.2
|  | Q, Мвар | 6.5 | 5.4 | 6.1
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -2.5 | -5.3 | -4.6
|  | Q, Мвар | -1 | -2.4 | -2
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -2 | -3.5 | -3.3
|  | Q, Мвар | -0.7 | -1.5 | -1.3
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -3.8 | -5.8 | -5.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | -0.5 | -0.6
| Л.Изб-1 | Р, МВт | 12 | 17.9 | 18.2
|  | Q, Мвар | 4.6 | 5.9 | 6
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 12.7 | 19 | 19.4
|  | Q, Мвар | 7.2 | 9.7 | 9.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.5 | 115.5 | 115.78
|  | 2 с | 114.5 | 115.5 | 115.78
24 | ПС 110 кВ Лудони |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -1.5 | -1.8 | -1.8
|  | Q, Мвар | 0.1 | -0.2 | -0.1
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 1.7 | 2.2 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.35 | 114.45 | 115.51
25 | ПС 110 кВ Заводская |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.6 | 6.9 | 5.1
|  | Q, Мвар | 1.3 | 3.5 | 2.6
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 3.6 | 2.9
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.8 | 1.5
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 2.6 | 6.9 | 5.1
|  | Q, Мвар | 1.3 | 3.5 | 2.6
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 1.2 | 3.6 | 2.9
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.8 | 1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.85 | 116.6 | 117.3
|  | 2 с | 116.85 | 116.61 | 117.32
26 | ПС 110 кВ Ляды |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.2 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.7
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 0.9 | 1.2 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.4 | 114.53 | 115.54
|  | 2 с | 116.4 | 114.53 | 115.54
27 | ПС 110 кВ Крупп |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.5
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.24 | 115.02 | 115.29
28 | ПС 110 кВ Родовое |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0
| Л.Кач-3 | Р, МВт | -0.3 | -0.5 | -0.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.3 | 0.4
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | -0.5 | -0.2 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.52 | 113.42 | 114.63
29 | ПС 110 кВ Кирово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.68 | 115.26 | 116.18
30 | ПС 110 кВ Качаново |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.52 | 113.39 | 114.62
31 | ПС 110 кВ ЭТЗ |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 3.2 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.6 | 1.1
| Т-2 | Р, МВт | 2.2 | 3.6 | 3.5
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.8 | 1.7
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.4 | 3.2 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.6 | 1.1
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 2.2 | 3.6 | 3.5
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.8 | 1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.83 | 116.54 | 117.27
|  | 2 с | 116.82 | 116.55 | 117.26
32 | ПС 110 кВ ПКК |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.7 | 3 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.4 | 1.7
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 2.2 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.1 | 1.1
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 2.7 | 3 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.4 | 1.7
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 1.3 | 2.2 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.1 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.11 | 114.91 | 115.15
|  | 2 с | 114.19 | 114.73 | 115.06
33 | ПС 110 кВ Кебь |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.88 | 116.68 | 117.37
34 | ПС 110 кВ Добручи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.24 | 0.385 | 0.477
|  | Q, Мвар | 0.12 | 0.1925 | 0.2385
| Т-2 | Р, МВт | 0.36 | 0.315 | 0.423
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.1575 | 0.2115
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.7 | 0.9
|  | Q, Мвар | -0.7 | -0.6 | -0.5
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1 | 0.9 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.45 | 114.77 | 115.76
|  | 2 с | 116.45 | 114.77 | 115.76
ПО Южные электрические сети
35 | ПС 110 кВ Великие Луки |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.23 | 5.11 | 5.846
|  | Q, Мвар | 1.615 | 2.555 | 2.923
| Т-2 | Р, МВт | 5.27 | 9.49 | 9.954
|  | Q, Мвар | 2.635 | 4.745 | 4.977
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 5 | 7 | 7.6
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.1 | 1.5
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 4 | 7.1 | 7.1
|  | Q, Мвар | -0.1 | 1.2 | 1.2
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 3.4 | 5.8 | 6.1
|  | Q, Мвар | 1.3 | 3.8 | 3.6
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -3.3 | -5.3 | -4.8
|  | Q, Мвар | 0.8 | -0.5 | -0.2
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -0.6 | 0 | -0.3
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1 | 1
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.96 | 113.82 | 114.61
|  | 2 с | 117.96 | 113.82 | 114.61
36 | ПС 110 кВ Невель-1 |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.3 | 6.3 | 6
|  | Q, Мвар | 2.1 | 3.1 | 2.9
| Т-2 | Р, МВт | 2.2 | 3.4 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.7 | 1.7
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 4.3 | 6.3 | 6
|  | Q, Мвар | 2.1 | 3.1 | 2.9
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 2.2 | 3.4 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.7 | 1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.2 | 114.64 | 115.29
|  | 2 с | 118.23 | 114.67 | 115.32
37 | ПС 110 кВ Невель-2 |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 1.6 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.7 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.2
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 3.6 | 5.9 | 5.6
|  | Q, Мвар | 1 | 2.2 | 2.1
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 3.8 | 6.1 | 5.8
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.2 | 2.1
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -4.3 | -6.3 | -6
|  | Q, Мвар | -2 | -3 | -2.8
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -2.2 | -3.4 | -3.3
|  | Q, Мвар | -1.1 | -1.6 | -1.6
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.3 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.25 | 114.71 | 115.35
|  | 2 с | 118.25 | 114.71 | 115.35
38 | ПС 110 кВ Рябики |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 3.6 | 8.2 | 7.2
|  | Q, Мвар | 1.8 | 4.1 | 3.6
| Т-2 | Р, МВт | 2.9 | 6.6 | 6.3
|  | Q, Мвар | 1.5 | 3.3 | 3.2
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 2.9 | 6.6 | 6.3
|  | Q, Мвар | 1.5 | 3.3 | 3.2
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 3.6 | 8.2 | 7.2
|  | Q, Мвар | 1.8 | 4.1 | 3.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.99 | 113.89 | 114.68
|  | 2 с | 118.01 | 113.92 | 114.7
39 | ПС 110 кВ Новосокольники |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.1 | 2.8 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.4 | 1.4
| Т-2 | Р, МВт | 1.3 | 1.5 | 1.6
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.8
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -10.7 | -18.4 | -17.4
|  | Q, Мвар | 4.3 | -0.9 | -0.2
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -7.3 | -14.6 | -12.8
|  | Q, Мвар | -2 | -6.7 | -5.7
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -6.9 | -14.2 | -12.3
|  | Q, Мвар | -1.6 | -6.2 | -5
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -9 | -18.7 | -16.6
|  | Q, Мвар | -1.3 | -6 | -5
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -9.2 | -18.8 | -16.7
|  | Q, Мвар | -1.4 | -6 | -5.1
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -4.7 | -7.6 | -7.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | -0.9 | -0.7
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -5.8 | -13.3 | -12.9
|  | Q, Мвар | -2.2 | -4.5 | -3
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -3.8 | -6.2 | -5.9
|  | Q, Мвар | 0.2 | -1 | -0.9
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -3.8 | -6.1 | -5.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | -1 | -0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.6 | 115.42 | 116.02
|  | 2 с | 118.6 | 115.42 | 116.02
40 | ПС 110 кВ Булынино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 1.1 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.6 | 0.6
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 1.2 | 1.1 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.6 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.28 | 114.74 | 115.38
41 | ПС 110 кВ Кунья |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.792 | 1.672 | 1.591
|  | Q, Мвар | 0.396 | 0.836 | 0.7955
| Т-2 | Р, МВт | 1.608 | 2.128 | 2.109
|  | Q, Мвар | 0.804 | 1.064 | 1.0545
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 2.9 | 4.6 | 4.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 1.2 | 1.1
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -0.5 | -0.8 | -0.5
|  | Q, Мвар | 1 | 0.7 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.78 | 113.38 | 114.22
|  | 2 с | 117.78 | 113.38 | 114.22
42 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.6 | 3.2 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.6 | 1.1
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 4.9 | 2.6
|  | Q, Мвар | 0.5 | 2.4 | 1.2
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 1 | 4.9 | 2.6
|  | Q, Мвар | 0.5 | 2.4 | 1.2
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 1.6 | 3.2 | 2.3
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.6 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.98 | 113.88 | 114.67
|  | 2 с | 118 | 113.87 | 114.68
43 | ПС 110 кВ Сиверст |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.552 | 1.332 | 1.139
|  | Q, Мвар | 0.276 | 0.666 | 0.5695
| Т-2 | Р, МВт | 0.248 | 0.468 | 0.561
|  | Q, Мвар | 0.124 | 0.234 | 0.2805
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.9 | -0.5
|  | Q, Мвар | -0.1 | -0.1 | -0.1
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 0.9 | 2.7 | 2.2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1.1 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.03 | 113.99 | 114.73
|  | 2 с | 118.03 | 113.99 | 114.73
44 | ПС 110 кВ Плаксино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | 0.1 | 0.9 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.8 | 0.7
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 0 | -0.7 | -0.4
|  | Q, Мвар | -0.7 | -0.7 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.99 | 113.89 | 114.66
45 | ПС 110 кВ Насва |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.342 | 0.456 | 0.504
|  | Q, Мвар | 0.171 | 0.228 | 0.252
| Т-2 | Р, МВт | 0.258 | 0.344 | 0.296
|  | Q, Мвар | 0.129 | 0.172 | 0.148
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -9.5 | -16.7 | -15.9
|  | Q, Мвар | 3.4 | -1.2 | -0.7
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 10.1 | 17.5 | 16.7
|  | Q, Мвар | -3.1 | 1.6 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.27 | 113.71 | 114.49
|  | 2 с | 118.27 | 113.71 | 114.49
46 | ПС 110 кВ Пустынька |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.8 | 113.37 | 114.23
47 | ПС 110 кВ Реостат |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.6 | 7.7 | 4.4
|  | Q, Мвар | 1.3 | 3.8 | 2.3
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -3.9 | -5.7 | -7
|  | Q, Мвар | -1.4 | -2.9 | -3.3
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | -3.9 | -5.7 | -7
|  | Q, Мвар | -1.4 | -2.9 | -3.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.11 | 114.15 | 114.95
48 | ПС 110 кВ Переслегино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.7 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.8
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 1.1 | 1.7 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.8
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 6.9 | 14.1 | 12.2
|  | Q, Мвар | 2.4 | 6.8 | 5.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.24 | 114.48 | 115.23
|  | 2 с | 118.19 | 114.4 | 115.14
49 | ПС 110 кВ Недомерки |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.45 | 0.492 | 0.54
|  | Q, Мвар | 0.225 | 0.246 | 0.27
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.108 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.025 | 0.054 | 0.03
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 10.6 | 18.3 | 17.3
|  | Q, Мвар | -3.6 | 1.4 | 0.7
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -10.1 | -17.7 | -16.8
|  | Q, Мвар | 3.8 | -1.2 | -0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.43 | 114.52 | 115.22
|  | 2 с | 118.43 | 114.52 | 115.22
50 | ПС 110 кВ Маево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.066 | 0.105 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0.033 | 0.0525 | 0.035
| Т-2 | Р, МВт | 0.134 | 0.395 | 0.13
|  | Q, Мвар | 0.067 | 0.1975 | 0.065
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 5.7 | 13.2 | 12.8
|  | Q, Мвар | 3.1 | 5.3 | 3.8
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -5.6 | -12.7 | -12.6
|  | Q, Мвар | -3 | -5.1 | -3.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.03 | 114.17 | 114.95
|  | 2 с | 118.03 | 114.17 | 114.95
51 | ПС 110 кВ НПС Невель |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.33 | 114.79 | 115.43
52 | ПС 110 кВ НПС В.Луки |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.4 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.4 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.97 | 113.86 | 114.64
|  | 2 с | 117.98 | 113.84 | 114.63
53 | ПС 110 кВ ВЗЩА |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.6 | 12.8 | 12.2
|  | Q, Мвар | 3.3 | 6.5 | 6.1
| Т-2 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 6.2 | 12.9 | 11.3
|  | Q, Мвар | 2.7 | 6.8 | 5.9
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 3.9 | 5.7 | 7
|  | Q, Мвар | 1.5 | 3 | 3.4
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -3.4 | -5.8 | -6.2
|  | Q, Мвар | -0.9 | -3.4 | -3.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.05 | 114.06 | 114.84
|  | 2 с | 118.05 | 114.06 | 114.84
54 | ПС 110 кВ Суханово |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.7 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.2
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 3.3 | 5.3 | 4.8
|  | Q, Мвар | -0.4 | 0.9 | 0.6
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -2.9 | -4.6 | -4.3
|  | Q, Мвар | 0.6 | -0.5 | -0.4
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 117.9 | 113.65 | 114.47
55 | ПС 110 кВ Поречье |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 1.998 | 1.924
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.999 | 0.962
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.702 | 1.776
|  | Q, Мвар | 0.55 | 0.851 | 0.888
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -0.9 | -2.7 | -2.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | -0.2 | 0
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 3.4 | 6.4 | 6
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.9 | 1.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.12 | 114.34 | 115.02
|  | 2 с | 118.12 | 114.34 | 115.02
56 | ПС 110 кВ Щербино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.34 | 114.87 | 115.51
57 | ПС 110 кВ Малахово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 4.7 | 7.6 | 7.2
|  | Q, Мвар | 0 | 1.4 | 1.2
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -4.6 | -7.5 | -7.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | -1.3 | -1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.46 | 115.09 | 115.71
ПО Восточные электрические сети
58 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.155 | 2.132 | 1.938
|  | Q, Мвар | 0.5775 | 1.066 | 0.969
| Т-2 | Р, МВт | 0.945 | 1.968 | 1.862
|  | Q, Мвар | 0.4725 | 0.984 | 0.931
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 6.7 | 10.5 | 9.5
|  | Q, Мвар | -2.3 | 1.4 | 1.6
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -4.5 | -6.4 | -5.7
|  | Q, Мвар | 3.3 | 0.7 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.24 | 112.07 | 113.29
|  | 2 с | 116.24 | 112.07 | 113.29
59 | ПС 110 кВ Павы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5 | 1.8 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 0.9
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 1.5 | 1.8 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1 | 0.9
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.28 | 114.35 | 115.42
60 | ПС 110 кВ Порхов |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.7 | 3.2 | 2.8
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.7 | 1.4
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 2.6 | 1.9
|  | Q, Мвар | 0.8 | 1.3 | 0.9
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -2 | -3.1 | -3.4
|  | Q, Мвар | 2.1 | 1.4 | 1.3
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 9.6 | 16 | 14.8
|  | Q, Мвар | 0.3 | 3.8 | 2.9
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -4.4 | -7 | -6.7
|  | Q, Мвар | -0.8 | -2.2 | -2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.37 | 111.61 | 112.27
|  | 2 с | 114.37 | 111.61 | 112.27
61 | ПС 110 кВ Дно |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.3 | 2.3 | 2.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.1 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 1.5 | 1.5
| Л.Св-2 | Р, МВт | 2 | 3 | 3
|  | Q, Мвар | 1 | 1.5 | 1.5
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 1.3 | 2.3 | 2.5
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.1 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.96 | 110.84 | 111.53
|  | 2 с | 114 | 113 | 113
62 | ПС 110 кВ Дедовичи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.945 | 2.349 | 2.16
|  | Q, Мвар | 0.4725 | 1.1745 | 1.08
| Т-2 | Р, МВт | 0.555 | 0.551 | 0.54
|  | Q, Мвар | 0.2775 | 0.2755 | 0.27
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -9.9 | -16.6 | -15.4
|  | Q, Мвар | 0.6 | -3.1 | -2.2
| Л.Дед-1 | Р, МВт | 11.4 | 19.5 | 18.1
|  | Q, Мвар | 0 | 4.5 | 3.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.14 | 113.43 | 113.87
|  | 2 с | 115.14 | 113.43 | 113.87
63 | ПС 110 кВ Чихачево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0.1
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.4 | 113.98 | 114.38
|  | 2 с | 118.19 | 112.03 | 112.95
64 | ПС 110 кВ Локня |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.52 | 1.342 | 1.008
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.671 | 0.504
| Т-2 | Р, МВт | 0.48 | 0.858 | 0.592
|  | Q, Мвар | 0.24 | 0.429 | 0.296
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | -4.7 | -6.3 | -6.2
|  | Q, Мвар | -0.7 | -1.7 | -1.6
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -3.4 | -7.6 | -7.5
|  | Q, Мвар | 3.6 | 1.1 | 1
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 9.1 | 16.1 | 15.3
|  | Q, Мвар | -2.5 | 1.8 | 1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.98 | 112.32 | 113.23
|  | 2 с | 117.98 | 112.32 | 113.23
65 | ПС 110 кВ Бежаницы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32 | 1.11 | 1.274
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.555 | 0.637
| Т-2 | Р, МВт | 0.68 | 1.89 | 1.326
|  | Q, Мвар | 0.34 | 0.945 | 0.663
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -2.1 | -3.9 | -4.2
|  | Q, Мвар | 1.8 | 0.6 | 0.5
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 3.3 | 7.4 | 7.3
|  | Q, Мвар | -2.7 | -0.3 | -0.3
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -0.2 | -0.5 | -0.6
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.1 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.09 | 111.96 | 112.88
|  | 2 с | 118.09 | 111.96 | 112.88
66 | ПС 110 кВ Славковичи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.406 | 0.6 | 0.61
|  | Q, Мвар | 0.203 | 0.3 | 0.305
| Т-2 | Р, МВт | 0.294 | 0.4 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.147 | 0.2 | 0.195
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -1 | -1.4 | -1.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.3 | 0.1
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 1.7 | 2.4 | 2.8
|  | Q, Мвар | -0.2 | 0.2 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.39 | 111.4 | 111.98
|  | 2 с | 114.39 | 111.4 | 111.98
67 | ПС 110 кВ Фишнево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.033 | 0.03 | 0.036
|  | Q, Мвар | 0.0165 | 0.015 | 0.018
| Т-2 | Р, МВт | 0.067 | 0.07 | 0.064
|  | Q, Мвар | 0.0335 | 0.035 | 0.032
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 3.4 | 7.6 | 7.5
|  | Q, Мвар | -3.1 | -0.6 | -0.6
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -3.3 | -7.4 | -7.4
|  | Q, Мвар | 3.1 | 0.6 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.05 | 112.11 | 113.03
|  | 2 с | 118.05 | 112.11 | 113.03
68 | ПС 110 кВ Кудеверь |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.13 | 111.64 | 112.55
69 | ПС 110 кВ Подберезье |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 4.7 | 6.3 | 6.2
|  | Q, Мвар | 1.9 | 2.8 | 2.7
| Л.Хм-1 | Р, МВт | -4.5 | -5.9 | -5.8
|  | Q, Мвар | -1.8 | -2.5 | -2.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.21 | 111.16 | 112.12
70 | ПС 110 кВ Пионерный |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.4 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.8
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 1 | 1.4 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.7 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.29 | 113.81 | 114.2
71 | ПС 110 кВ Махновка |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -0.2 | -0.2 | -0.2
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.5 | 0.6
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | -0.6 | -0.5 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.64 | 114.24 | 114.61
72 | ПС 110 кВ Крестилово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.198 | 0.305 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.099 | 0.1525 | 0.15
| Т-2 | Р, МВт | 0.102 | 0.195 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.051 | 0.0975 | 0.1
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 9.5 | 16.6 | 15.8
|  | Q, Мвар | -2.8 | 1.6 | 1.1
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -9.2 | -16.1 | -15.3
|  | Q, Мвар | 3 | -1.4 | -0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.12 | 112.95 | 113.81
|  | 2 с | 118.12 | 112.95 | 113.81
73 | ПС 110 кВ Ашево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.066 | 0.175 | 0.186
|  | Q, Мвар | 0.033 | 0.0875 | 0.093
| Т-2 | Р, МВт | 0.134 | 0.325 | 0.414
|  | Q, Мвар | 0.067 | 0.1625 | 0.207
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.6
|  | Q, Мвар | -0.7 | -0.4 | -0.5
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.16 | 112 | 112.92
|  | 2 с | 118.16 | 112 | 112.92
74 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.36 | 113.97 | 114.34
75 | ПС 110 кВ Новоржев |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.86 | 1.692 | 1.599
|  | Q, Мвар | 0.43 | 0.846 | 0.7995
| Т-2 | Р, МВт | 1.14 | 1.908 | 2.301
|  | Q, Мвар | 0.57 | 0.954 | 1.1505
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 2.1 | 3.9 | 4.2
|  | Q, Мвар | -0.3 | 0.7 | 0.8
| Л.Куд-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.4 | -0.2
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.1 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.06 | 111.6 | 112.5
|  | 2 с | 118.06 | 111.6 | 112.5
76 | ПС 110 кВ Волышево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.25 | 0.25
| Т-2 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 9.9 | 16.5 | 15.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 3.7 | 2.8
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -9.6 | -16 | -14.9
|  | Q, Мвар | 0.1 | -3.4 | -2.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.68 | 112.32 | 112.9
|  | 2 с | 114.68 | 112.32 | 112.9
77 | ПС 110 кВ Хилово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.36 | 0.637 | 0.54
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.3185 | 0.27
| Т-2 | Р, МВт | 0.04 | 0.063 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.0315 | 0.03
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 2 | 3.1 | 3.4
|  | Q, Мвар | -1.3 | -0.7 | -0.6
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -1.7 | -2.4 | -2.8
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.1 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.41 | 111.54 | 112.18
|  | 2 с | 114.41 | 111.54 | 112.18
78 | ПС 110 кВ Полоное |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.946 | 1.376 | 1.275
|  | Q, Мвар | 0.473 | 0.688 | 0.6375
| Т-2 | Р, МВт | 0.154 | 0.224 | 0.225
|  | Q, Мвар | 0.077 | 0.112 | 0.1125
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 4.4 | 7 | 6.7
|  | Q, Мвар | 1 | 2.4 | 2.2
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -3.3 | -5.4 | -5.2
|  | Q, Мвар | -0.5 | -1.6 | -1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.27 | 111.42 | 112.1
|  | 2 с | 114.27 | 111.42 | 112.1
79 | ПС 110 кВ Поляне |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.033 | 0.033 | 0.033
|  | Q, Мвар | 0.0165 | 0.0165 | 0.0165
| Т-2 | Р, МВт | 0.067 | 0.067 | 0.067
|  | Q, Мвар | 0.0335 | 0.0335 | 0.0335
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 4.5 | 6.4 | 5.7
|  | Q, Мвар | -2.8 | -0.1 | 0.3
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -4.4 | -6.3 | -5.6
|  | Q, Мвар | 2.8 | 0.1 | -0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.27 | 111.87 | 113.09
|  | 2 с | 116.27 | 111.87 | 113.09
80 | ПС 110 кВ Пожеревицы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.207 | 0.426 | 0.37
|  | Q, Мвар | 0.1035 | 0.213 | 0.185
| Т-2 | Р, МВт | 0.093 | 0.174 | 0.13
|  | Q, Мвар | 0.0465 | 0.087 | 0.065
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.1 | 0.8
|  | Q, Мвар | -0.6 | -0.4 | -0.5
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -0.3 | -0.5 | -0.3
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.6 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.4 | 113.98 | 114.37
|  | 2 с | 115.4 | 113.98 | 114.37
81 | ПС 110 кВ ЗСК |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 3.1 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1 | 1.55 | 1.35
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 3.3 | 5.4 | 5.2
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.5 | 2.4
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -1.3 | -2.3 | -2.5
|  | Q, Мвар | -0.4 | -0.9 | -1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.98 | 110.88 | 111.58
|  | 2 с | 113.98 | 110.88 | 111.58
ПО Западные электрические сети
82 | ПС 110 кВ Остров |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.924 | 4.6 | 4.752
|  | Q, Мвар | 1.462 | 2.3 | 2.376
| Т-2 | Р, МВт | 3.876 | 6.9 | 6.048
|  | Q, Мвар | 1.938 | 3.45 | 3.024
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -8.1 | -12.6 | -11.6
|  | Q, Мвар | 5 | 0.7 | 0.7
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 10.6 | 17.7 | 16.3
|  | Q, Мвар | -4.2 | 0.3 | 0.1
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 11.5 | 18.4 | 16.9
|  | Q, Мвар | -2.8 | 2.9 | 2.5
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -7.2 | -12.1 | -10.8
|  | Q, Мвар | 5.4 | 1.8 | 2.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.4 | 113.83 | 114.92
|  | 2 с | 116.4 | 113.83 | 114.92
83 | ПС 110 кВ Идрица |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.476 | 2.754 | 2.656
|  | Q, Мвар | 0.738 | 1.377 | 1.328
| Т-2 | Р, МВт | 0.324 | 0.646 | 0.544
|  | Q, Мвар | 0.162 | 0.323 | 0.272
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 2.9 | 2.5 | 1.6
|  | Q, Мвар | -2 | -0.3 | 0.7
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 3.9 | 9.7 | 9.8
|  | Q, Мвар | 4.6 | 5.5 | 4.3
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -5.1 | -8.8 | -8.3
|  | Q, Мвар | -1.6 | -3.6 | -3.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.48 | 111.29 | 112.42
|  | 2 с | 116.48 | 111.29 | 112.42
84 | ПС 110 кВ Черская |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | х.х. | х.х. | х.х.
|  | Q, Мвар | х.х. | х.х. | х.х.
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.63 | 115.13 | 116.05
85 | ПС 110 кВ Пыталово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.351 | 0.666 | 0.704
|  | Q, Мвар | 0.1755 | 0.333 | 0.352
| Т-2 | Р, МВт | 0.549 | 1.134 | 0.896
|  | Q, Мвар | 0.2745 | 0.567 | 0.448
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 6.4 | 10.7 | 9.7
|  | Q, Мвар | -2.5 | 0.5 | 0.6
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -4.3 | -7 | -6.3
|  | Q, Мвар | 3.6 | 1.3 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.26 | 112.57 | 113.82
|  | 2 с | 116.26 | 112.57 | 113.82
86 | ПС 110 кВ Воронцово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.3
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 8.1 | 12.5 | 11.5
|  | Q, Мвар | -4 | 0.2 | 0.2
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -6.7 | -10.6 | -9.6
|  | Q, Мвар | 3.5 | -0.3 | -0.5
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -1 | -1.3 | -1.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.4 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.38 | 113.01 | 114.18
|  | 2 с | 116.38 | 113.01 | 114.18
87 | ПС 110 кВ Макушино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -2.3 | -3.2 | -3.1
|  | Q, Мвар | 2.3 | 1 | 0.5
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 2.4 | 3.5 | 3.3
|  | Q, Мвар | -2.2 | -0.9 | -0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.23 | 111.49 | 112.74
88 | ПС 110 кВ Опочка |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.61 | 3.712 | 3.64
|  | Q, Мвар | 0.805 | 1.856 | 1.82
| Т-2 | Р, МВт | 1.89 | 2.688 | 2.86
|  | Q, Мвар | 0.945 | 1.344 | 1.43
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 4.2 | 5.8 | 5.2
|  | Q, Мвар | -1.6 | 0.7 | 1.2
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -2.9 | -2.5 | -1.6
|  | Q, Мвар | 3.9 | 2 | 1
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 2.3 | 3.2 | 3.1
|  | Q, Мвар | -1.7 | -0.4 | 0.1
| Л.Оп-3 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 1.1 | 0.9 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.23 | 111.35 | 112.58
|  | 2 с | 116.23 | 111.35 | 112.58
89 | ПС 110 кВ Гривы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 116.37 | 112.96 | 114.14
90 | ПС 110 кВ Крюки |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.585 | 0.792 | 0.792
|  | Q, Мвар | 0.2925 | 0.396 | 0.396
| Т-2 | Р, МВт | 0.315 | 0.408 | 0.408
|  | Q, Мвар | 0.1575 | 0.204 | 0.204
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 1 | 1.3 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0 | 0.2 | 0.2
| Л.Крк-2 | Р, МВт | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.4 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.36 | 112.96 | 114.13
|  | 2 с | 116.36 | 112.96 | 114.13
91 | ПС 110 кВ Рубилово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.176 | 0.092
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.088 | 0.046
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.224 | 0.108
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.112 | 0.054
| Л.Лин-1 | Р, МВт | -0.5 | -0.8 | -0.8
|  | Q, Мвар | 1.4 | 1.1 | 1.4
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 7.1 | 12 | 10.8
|  | Q, Мвар | -4.7 | -1.3 | -1.5
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -6.4 | -10.8 | -9.7
|  | Q, Мвар | 3.4 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.46 | 113.43 | 114.6
|  | 2 с | 116.46 | 113.43 | 114.6
92 | ПС 110 кВ Красногородск |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.36 | 1.104 | 0.92
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.552 | 0.46
| Т-2 | Р, МВт | 0.54 | 1.196 | 1.08
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.598 | 0.54
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 3.3 | 5.8 | 5.4
|  | Q, Мвар | -2.4 | -0.5 | -0.1
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -2.4 | -3.5 | -3.3
|  | Q, Мвар | 2.9 | 1.6 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.18 | 111.64 | 112.93
|  | 2 с | 116.18 | 111.64 | 112.93
93 | ПС 110 кВ Гавры |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 0.7 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.4 | 0.2
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 4 | 6.5 | 5.9
|  | Q, Мвар | -3.1 | -0.9 | -0.7
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -3.3 | -5.8 | -5.4
|  | Q, Мвар | 3.3 | 1.3 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.21 | 112.13 | 113.41
94 | ПС 110 кВ Линово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.04 | 0.056 | 0.057
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.028 | 0.0285
| Т-2 | Р, МВт | 0.06 | 0.144 | 0.243
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.072 | 0.1215
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | -0.9 | -0.6 | -0.8
| Л.Лин-2 | Р, МВт | -0.4 | -0.6 | -0.5
|  | Q, Мвар | 1 | 0.7 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.5 | 113.43 | 114.62
|  | 2 с | 116.5 | 113.43 | 114.62
95 | ПС 110 кВ Беляево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.4 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.4 | 0.3
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.49 | 114.4 | 115.42
|  | 2 с | 116.59 | 114.61 | 115.61
96 | ПС 110 кВ Пустошка |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.992 | 1.653 | 1.534
|  | Q, Мвар | 0.496 | 0.8265 | 0.767
| Т-2 | Р, МВт | 0.608 | 1.247 | 1.066
|  | Q, Мвар | 0.304 | 0.6235 | 0.533
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -4 | -9.7 | -9.9
|  | Q, Мвар | -3.2 | -4.4 | -3.1
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 5.5 | 12.6 | 12.5
|  | Q, Мвар | 4 | 5.8 | 4.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.35 | 112.84 | 113.78
|  | 2 с | 117.35 | 112.84 | 113.78
97 | ПС 110 кВ Себеж |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.703 | 4.698 | 4.346
|  | Q, Мвар | 1.3515 | 2.349 | 2.173
| Т-2 | Р, МВт | 2.397 | 4.002 | 3.854
|  | Q, Мвар | 1.1985 | 2.001 | 1.927
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 5.1 | 8.7 | 8.2
|  | Q, Мвар | 2.5 | 4.3 | 4.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.01 | 110.41 | 111.59
|  | 2 с | 116.01 | 110.41 | 111.59
98 | ПС 110 кВ Ляпуны |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | резерв | резерв | резерв
|  | Q, Мвар | резерв | резерв | резерв
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.25 | 0.15
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -4.2 | -5.8 | -5.2
|  | Q, Мвар | 2 | -0.4 | -0.9
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 4.4 | 6.3 | 5.5
|  | Q, Мвар | -1.9 | 0.6 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.25 | 111.51 | 112.74
|  | 2 с | 116.25 | 111.51 | 112.74
99 | ПС 110 кВ Подлипье |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.069 | 0.09 | 0.069
|  | Q, Мвар | 0.0345 | 0.045 | 0.0345
| Т-2 | Р, МВт | 0.231 | 0.41 | 0.231
|  | Q, Мвар | 0.1155 | 0.205 | 0.1155
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -4 | -6.5 | -6
|  | Q, Мвар | 3.4 | 1.3 | 1
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 4.3 | 7 | 6.3
|  | Q, Мвар | -3.2 | -1 | -0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.23 | 112.36 | 113.63
|  | 2 с | 116.23 | 112.36 | 113.63
100 | ПС 110 кВ СОМ |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.8 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.4 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.1 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.5
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.8 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.4 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.1 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.43 | 113.98 | 115.06
|  | 2 с | 116.45 | 114.03 | 115.1
101 | ПС 110 кВ Скуратово |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.65 | 114.25 | 114.62
102 | ПС 110 кВ Мякишево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.29 | 111.39 | 112.62