Приложение 5

Сводные данные потребления, потерь активной мощности Филиала 
ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" по замерам 18 декабря 2013г.

|  | 4.00 | 10.00 | 18.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго " (с потерями в сети ФСК), МВт | 209,1 | 360,4 | 324,4 |
| Суммарные потери Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго ", МВт | 25,1 | 44,8 | 40,1 |
| Потери по классам напряжения, МВт: |  |  |  |
| 110кВ | 7,3 | 13,1 | 11,7 |
| 35кВ | 1,4 | 2,4 | 2,2 |
| 10кВ-6кВ | 5,5 | 9,9 | 8,8 |
| 0,4кВ | 10,9 | 19,4 | 17,4 |