## Лист1
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПС 110/35/10 "ХАРОВСК- РАЙОНННАЯ" 18 декабря 2013г.
ЧАСЫ
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВЛ-110 кВ | Сямжа | А | 20.6 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | 15.9 | 15.3 | 16.7 | 17.8 | 22.6 | 26.28 | 21 | 23 | 19.3 | 21.2 | 24 | 24.3 | 20.6 | 24.4 | 22.9 | 24.4 | 22.2 | 21.8 | 22.8 | 19.4 | 19.4
|  | MW | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 3.7 | 4 | 4 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4 | 4.2 | 3.5 | 3.5
|  | Mvar | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.9
|  | кВ | 118.7 | 118.5 | 118.9 | 118.5 | 119 | 118.5 | 117.5 | 117 | 115.6 | 112.9 | 113.8 | 114.4 | 117.5 | 117.2 | 116.4 | 116.2 | 116 | 115.3 | 116.1 | 116.9 | 118.1 | 117 | 118.2 | 119 | 118.5
| Вожега | А | 10.9 | 10.3 | 10 | 9 | 9.4 | 9.7 | 10.6 | 14.2 | 15.3 | 17.8 | 17.2 | 17.4 | 15 | 14.4 | 16 | 15.5 | 16.7 | 16.7 | 17.6 | 17.5 | 16.2 | 15.2 | 13.7 | 12.2 | 10.6
|  | MW | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.1
|  | Mvar | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8
|  | кВ | 118.9 | 118.7 | 118.8 | 118.6 | 118.7 | 118 | 117.2 | 117 | 115.6 | 113.7 | 114.5 | 115.3 | 117.3 | 117.2 | 116.4 | 115.7 | 115.7 | 115.6 | 116 | 116.7 | 117.6 | 117.3 | 117.5 | 118.8 | 118.3
ВЛ-35 кВ | ЛДК-1 | А | 35.2 | 20.5 | 21.8 | 23.9 | 22.7 | 20.8 | 22.3 | 22 | 31.8 | 32.1 | 24.7 | 27.8 | 23.8 | 32.2 | 35.4 | 35.6 | 22 | 32.3 | 25.3 | 30.3 | 23 | 25.3 | 31.8 | 26.6 | 32
| ЛДК-2 | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Шапша | А | 5.1 | 4.8 | 5 | 4.5 | 5 | 4.8 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 6 | 6.2 | 7 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 6.8 | 6.6 | 6 | 5.5
| Золотава | А | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 4 | 3.5 | 4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.4
Т-1 | 110 | А | 20.6 | 16.1 | 16.1 | 15.5 | 15.9 | 15.3 | 16.7 | 17.8 | 22.6 | 26.28 | 21 | 23 | 19.3 | 21.2 | 24 | 24.3 | 20.6 | 24.4 | 22.9 | 24.4 | 22.2 | 21.8 | 22.8 | 19.4 | 19.4
| 35 | А | 40.3 | 25.3 | 26.8 | 28.4 | 27.7 | 25.6 | 27.6 | 28.3 | 38.6 | 38.7 | 31.4 | 34.6 | 30 | 38 | 41.7 | 41.6 | 28.2 | 39.3 | 32.6 | 38 | 30.4 | 32.1 | 38.4 | 32.6 | 37.5
| 10 | А | 101.1 | 94.3 | 92.3 | 81.4 | 85.6 | 82.6 | 97.7 | 106.1 | 118.9 | 151.8 | 127.3 | 136.8 | 114.2 | 107.5 | 124.1 | 123.4 | 130.2 | 129 | 136.4 | 143 | 143.1 | 131.2 | 126.1 | 108.6 | 101.6
| 35 | кВ | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.4 | 36.2 | 36 | 36.1 | 36.3 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.4 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 36.5 | 36.4
| 10 | кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1
| Полож. анцапф | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Т-2 | 110 | А | 10.9 | 10.3 | 10 | 9 | 9.4 | 9.7 | 10.6 | 14.2 | 15.3 | 17.8 | 17.2 | 17.4 | 15 | 14.4 | 16 | 15.5 | 16.7 | 16.7 | 17.6 | 17.5 | 16.2 | 15.2 | 13.7 | 12.2 | 10.6
| 35 | А | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 4 | 3.5 | 4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 3.3 | 3.4
| 10 | А | 111.3 | 107.8 | 102.2 | 91.5 | 96.5 | 98 | 108.1 | 140.7 | 154.4 | 180 | 169.4 | 177.9 | 153.7 | 145.4 | 169.1 | 159.3 | 172.8 | 167.6 | 175 | 166.4 | 164.7 | 156.4 | 140 | 127.7 | 109.2
| 35 | кВ | 36.6 | 36.6 | 36.6 | 36.5 | 36.5 | 36.3 | 36.2 | 36.6 | 36.2 | 36.7 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.5 | 36.5
| 10 | кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1
| Полож. анцапф | 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1сш- 10кВ | Город-3 | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Центральный | А | 39.5 | 37.1 | 36.4 | 32.7 | 34.7 | 34.2 | 38.3 | 41.8 | 47 | 61.2 | 47.1 | 53.4 | 44.2 | 39.6 | 51.1 | 44.1 | 49.2 | 48 | 50.8 | 51.9 | 48.8 | 48.5 | 44.8 | 41.5 | 38.4
| Город-1 | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2сш- 10кВ | Город-2 | А | 19.4 | 19 | 18.3 | 18.2 | 18.7 | 19.2 | 19.6 | 23.5 | 27.3 | 38.6 | 32.6 | 38.4 | 28.4 | 27 | 33.4 | 28 | 32.8 | 26.3 | 27.6 | 27 | 25.2 | 25.2 | 22.4 | 21.3 | 19.3
| Северный | А | 56.6 | 56.5 | 52.3 | 45 | 46.6 | 47.5 | 57 | 77 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 92.5 | 82.3 | 79.9 | 86.5 | 81.7 | 89 | 89 | 97 | 89.3 | 88 | 86.6 | 74.3 | 69.2 | 56.3
| Город-4 | А | 10.2 | 8.8 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 13.8 | 11.9 | 12.4 | 12.9 | 12.6 | 13.3 | 12.3 | 11.8 | 10.8 | 11.6 | 14.3 | 16.8 | 18.7 | 18.2 | 17.3 | 15.7 | 12.1 | 10.2
3сш- 10кВ | База | А | 1.4 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1
| Маяк | А | 4.7 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 7 | 9.5 | 7.9 | 9 | 5.4 | 4.6 | 11 | 11 | 8.9 | 8.9 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5 | 4.6
| Город | А | 51 | 46.8 | 45.8 | 39.1 | 41.3 | 39.3 | 49.7 | 53.3 | 56.7 | 72.5 | 64 | 65 | 57.8 | 55.7 | 54.6 | 59.9 | 62 | 64 | 71.6 | 76 | 80.4 | 70.2 | 69.1 | 55.5 | 53
| Стеклозавод-1 | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ивачино | А | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4 | 4 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 8.3 | 6.2 | 7 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 5.2 | 4.6
| Ввод-10 кВ 3 СШ | А | 61.6 | 57.2 | 55.9 | 48.7 | 50.9 | 48.4 | 59.4 | 64.3 | 71.9 | 90.6 | 80.2 | 83.4 | 70 | 67.9 | 73 | 79.3 | 81 | 81 | 85.6 | 91.1 | 94.3 | 82.7 | 81.3 | 67.1 | 63.2
4сш- 10кВ | Стеклозавод-2 | А | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 5.8 | 3.8 | 8.5 | 3.5 | 5.3 | 3.4 | 4.9 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 2.3
| Сорожино | А | 8 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 9.4 | 9.1 | 10.1 | 10 | 13.8 | 9.5 | 7.9 | 13.7 | 15 | 13.2 | 15.1 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8 | 7.4
| Ильинское | А | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.6
| Бараниха | А | 7.5 | 7.7 | 6.6 | 4.9 | 7.3 | 7.5 | 6 | 7.7 | 9 | 13.5 | 9 | 9.8 | 8.7 | 6 | 6.8 | 12.1 | 6.8 | 11.4 | 9.3 | 9.6 | 10.9 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 7.3
| Михайловское | А | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 6 | 6.1 | 9.6 | 6.5 | 9.2 | 6.3 | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 5.1 | 4.8
| Ввод-10 кВ 4 СШ | А | 25.1 | 23.5 | 23.2 | 20.7 | 22.8 | 23.1 | 21.9 | 26.4 | 27.6 | 34.5 | 30.8 | 34.4 | 29.7 | 26.2 | 37.4 | 38.8 | 39.4 | 38 | 33.6 | 31.4 | 33.3 | 27.3 | 27.6 | 25.1 | 23.4
Диспетчер РЭС: Березин Н.Г.