## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 35кВ в режимный день 18.12.2013 по ПС Нестерово
Время | ВЛ-35 кВ Нестерово
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | прием |  | прием |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000 |  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч
0:00 | 0 | 4.37 | - | 3.89 | - | 0 | 0 | - | 0.01 | -
1:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
3:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
4:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
5:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
6:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
7:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
8:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
9:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
10:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
11:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
12:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
13:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
14:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
15:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
16:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
17:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
18:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
19:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
20:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
21:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
22:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
23:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
24:00 | 0 | 4.37 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Исполнитель: Говорков С.С.
телефон

## ввод 10 кВ
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 в режимный день 18.12.2013 по ПС Нестерово
Время | Ввод 10 кВ Т-1 | [6 empty] | Ввод 10 кВ Т-2 | [6 empty] | ТСН-1 |  | ТСН-2
| Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  |  |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | P | Q | S
0:00 | 5 |  |  | 2562.62 | - | 2209.87 | - | 15 |  |  | 6100.28 | - | 3481.69 | - | 33454.8 | - | 35478.7 | -
1:00 | 5 |  |  | 2562.64 | 80 | 2209.89 | 80 | 15 |  |  | 6100.34 | 240 | 3481.72 | 120 | 33455.9 | 11 | 35479 | 3 | 320 | 200 | 377.3592
2:00 | 5 |  |  | 2562.66 | 80 | 2209.9 | 40 | 15 |  |  | 6100.39 | 200 | 3481.76 | 160 | 33457.1 | 12 | 35479.3 | 3 | 280 | 200 | 344.093
3:00 | 5 |  |  | 2562.67 | 40 | 2209.92 | 80 | 15 |  |  | 6100.44 | 200 | 3481.79 | 120 | 33458.2 | 11 | 35479.6 | 3 | 240 | 200 | 312.41
4:00 | 5 |  |  | 2562.69 | 80 | 2209.94 | 80 | 15 |  |  | 6100.5 | 240 | 3481.83 | 160 | 33459.3 | 11 | 35480 | 4 | 320 | 240 | 400
5:00 | 5 |  |  | 2562.71 | 80 | 2209.95 | 40 | 15 |  |  | 6100.56 | 240 | 3481.86 | 120 | 33460.4 | 11 | 35480.3 | 3 | 320 | 160 | 357.7709
6:00 | 5 |  |  | 2562.73 | 80 | 2209.97 | 80 | 15 |  |  | 6100.62 | 240 | 3481.9 | 160 | 33461.6 | 12 | 35480.6 | 3 | 320 | 240 | 400
7:00 | 5 |  |  | 2562.75 | 80 | 2209.98 | 40 | 20 |  |  | 6100.7 | 320 | 3481.94 | 160 | 33462.7 | 11 | 35480.9 | 3 | 400 | 200 | 447.2136
8:00 | 5 |  |  | 2562.77 | 80 | 2210 | 80 | 20 |  |  | 6100.78 | 320 | 3481.97 | 120 | 33463.9 | 12 | 35481.2 | 3 | 400 | 200 | 447.2136
9:00 | 5 |  |  | 2562.79 | 80 | 2210.01 | 40 | 20 |  |  | 6100.86 | 320 | 3482.01 | 160 | 33465 | 11 | 35481.5 | 3 | 400 | 200 | 447.2136
10:00 | 5 |  |  | 2562.82 | 120 | 2210.02 | 40 | 20 |  |  | 6100.94 | 320 | 3482.04 | 120 | 33466.2 | 12 | 35481.8 | 3 | 440 | 160 | 468.188
11:00 | 5 |  |  | 2562.84 | 80 | 2210.04 | 80 | 15 |  |  | 6101 | 240 | 3482.07 | 120 | 33467.3 | 11 | 35482.1 | 3 | 320 | 200 | 377.3592
12:00 | 5 |  |  | 2562.85 | 40 | 2210.05 | 40 | 15 |  |  | 6101.07 | 280 | 3482.09 | 80 | 33468.4 | 11 | 35482.4 | 3 | 320 | 120 | 341.7601
13:00 | 5 |  |  | 2562.87 | 80 | 2210.07 | 80 | 15 |  |  | 6101.13 | 240 | 3482.13 | 160 | 33469.5 | 11 | 35482.8 | 4 | 320 | 240 | 400
14:00 | 5 |  |  | 2562.88 | 40 | 2210.08 | 40 | 15 |  |  | 6101.2 | 280 | 3482.16 | 120 | 33470.6 | 11 | 35483.1 | 3 | 320 | 160 | 357.7709
15:00 | 5 |  |  | 2562.9 | 80 | 2210.09 | 40 | 15 |  |  | 6101.26 | 240 | 3482.18 | 80 | 33471.7 | 11 | 35483.4 | 3 | 320 | 120 | 341.7601
16:00 | 5 |  |  | 2562.92 | 80 | 2210.1 | 40 | 15 |  |  | 6101.32 | 240 | 3482.21 | 120 | 33472.8 | 11 | 35483.7 | 3 | 320 | 160 | 357.7709
17:00 | 5 |  |  | 2562.94 | 80 | 2210.12 | 80 | 20 |  |  | 6101.39 | 280 | 3482.24 | 120 | 33473.9 | 11 | 35484 | 3 | 360 | 200 | 411.8252
18:00 | 5 |  |  | 2562.96 | 80 | 2210.13 | 40 | 20 |  |  | 6101.46 | 280 | 3482.27 | 120 | 33475 | 11 | 35484.3 | 3 | 360 | 160 | 393.9543
19:00 | 5 |  |  | 2562.98 | 80 | 2210.15 | 80 | 20 |  |  | 6101.54 | 320 | 3482.3 | 120 | 33476.1 | 11 | 35484.7 | 4 | 400 | 200 | 447.2136
20:00 | 5 |  |  | 2563 | 80 | 2210.16 | 40 | 20 |  |  | 6101.61 | 280 | 3482.34 | 160 | 33477.2 | 11 | 35484.9 | 2 | 360 | 200 | 411.8252
21:00 | 5 |  |  | 2563.02 | 80 | 2210.17 | 40 | 20 |  |  | 6101.69 | 320 | 3482.37 | 120 | 33478.3 | 11 | 35485.3 | 4 | 400 | 160 | 430.8132
22:00 | 5 |  |  | 2563.04 | 80 | 2210.19 | 80 | 20 |  |  | 6101.76 | 280 | 3482.41 | 160 | 33479.4 | 11 | 35485.6 | 3 | 360 | 240 | 432.6662
23:00 | 5 |  |  | 2563.06 | 80 | 2210.2 | 40 | 20 |  |  | 6101.82 | 240 | 3482.44 | 120 | 33480.6 | 12 | 35485.9 | 3 | 320 | 160 | 357.7709
24:00 | 5 |  |  | 2563.08 | 80 | 2210.22 | 80 | 15 |  |  | 6101.88 | 240 | 3482.48 | 160 | 33481.7 | 11 | 35486.2 | 3 | 320 | 240 | 400
Итого |  |  |  |  | 1840 |  | 1400 |  |  |  |  | 6400 |  | 3160 |  | 269 |  | 75
Исполнитель: Говорков С.С.
телефон

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 10кВ в режимный день 18.12.2013 по ПС Нестерово
Время | ВЛ-10 кВ Чернеево-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Волково |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Катаево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ларионово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Чернеево-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Митицино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Светилово
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | АЧР
0:00 | 3 | 2191.51 | - | 1458.21 | - | 0.5 | 5841.41 | - | 3705.06 | - | 1 | 977.63 | - | 871.13 | - | 10 | 7652.1 | - | 4858.91 | - | 1 | 3652.45 | - | 2397.55 | - | 1 | 1819.95 | - | 469.11 | - | 1 | 966.66 | - | 856.42 | -
1:00 | 3 | 2191.54 | 60 | 1458.22 | 20 | 0.5 | 5841.42 | 10 | 3705.08 | 20 | 1 | 977.64 | 20 | 871.14 | 20 | 10 | 7652.18 | 160 | 4858.96 | 100 | 1 | 3652.46 | 20 | 2397.55 | 0 | 1 | 1819.96 | 20 | 469.11 | 0 | 1 | 966.67 | 20 | 856.42 | 0 | 0.31
2:00 | 3 | 2191.56 | 40 | 1458.24 | 40 | 0.5 | 5841.42 | 0 | 3705.1 | 20 | 1 | 977.65 | 20 | 871.15 | 20 | 10 | 7652.26 | 160 | 4859.02 | 120 | 1 | 3652.47 | 20 | 2397.56 | 20 | 1 | 1819.97 | 20 | 469.12 | 20 | 1 | 966.68 | 20 | 856.43 | 20 | 0.28
3:00 | 3 | 2191.59 | 60 | 1458.25 | 20 | 0.5 | 5841.43 | 10 | 3705.11 | 10 | 1 | 977.66 | 20 | 871.16 | 20 | 10 | 7652.34 | 160 | 4859.08 | 120 | 1 | 3652.48 | 20 | 2397.56 | 0 | 1 | 1819.98 | 20 | 469.12 | 0 | 1 | 966.69 | 20 | 856.44 | 20 | 0.31
4:00 | 3 | 2191.61 | 40 | 1458.26 | 20 | 0.5 | 5841.43 | 0 | 3705.13 | 20 | 1 | 977.67 | 20 | 871.17 | 20 | 10 | 7652.42 | 160 | 4859.13 | 100 | 1 | 3652.49 | 20 | 2397.57 | 20 | 1 | 1819.99 | 20 | 469.13 | 20 | 1 | 966.69 | 0 | 856.45 | 20 | 0.26
5:00 | 3 | 2191.64 | 60 | 1458.28 | 40 | 0.5 | 5841.44 | 10 | 3705.15 | 20 | 1 | 977.68 | 20 | 871.18 | 20 | 15 | 7652.51 | 180 | 4859.19 | 120 | 1 | 3652.49 | 0 | 2397.57 | 0 | 1 | 1820 | 20 | 469.13 | 0 | 1 | 966.7 | 20 | 856.46 | 20 | 0.31
6:00 | 3 | 2191.66 | 40 | 1458.29 | 20 | 0.5 | 5841.45 | 10 | 3705.16 | 10 | 1 | 977.68 | 0 | 871.18 | 0 | 15 | 7652.61 | 200 | 4859.25 | 120 | 1 | 3652.5 | 20 | 2397.58 | 20 | 1 | 1820.01 | 20 | 469.14 | 20 | 1 | 966.71 | 20 | 856.47 | 20 | 0.31
7:00 | 3 | 2191.69 | 60 | 1458.31 | 40 | 0.5 | 5841.45 | 0 | 3705.17 | 10 | 1 | 977.7 | 40 | 871.19 | 20 | 15 | 7652.73 | 240 | 4859.31 | 120 | 1 | 3652.51 | 20 | 2397.58 | 0 | 1 | 1820.02 | 20 | 469.14 | 0 | 1 | 966.72 | 20 | 856.47 | 0 | 0.4
8:00 | 3 | 2191.72 | 60 | 1458.32 | 20 | 0.5 | 5841.46 | 10 | 3705.19 | 20 | 1 | 977.71 | 20 | 871.2 | 20 | 15 | 7652.84 | 220 | 4859.37 | 120 | 3 | 3652.54 | 60 | 2397.59 | 20 | 1 | 1820.04 | 40 | 469.14 | 0 | 1 | 966.73 | 20 | 856.48 | 20 | 0.43
9:00 | 3 | 2191.74 | 40 | 1458.34 | 40 | 0.5 | 5841.46 | 0 | 3705.2 | 10 | 1 | 977.72 | 20 | 871.21 | 20 | 15 | 7652.94 | 200 | 4859.43 | 120 | 3 | 3652.58 | 80 | 2397.59 | 0 | 1 | 1820.05 | 20 | 469.15 | 20 | 1 | 966.74 | 20 | 856.49 | 20 | 0.38
10:00 | 3 | 2191.77 | 60 | 1458.35 | 20 | 0.5 | 5841.47 | 10 | 3705.22 | 20 | 1 | 977.73 | 20 | 871.22 | 20 | 15 | 7653.04 | 200 | 4859.48 | 100 | 3 | 3652.61 | 60 | 2397.6 | 20 | 1 | 1820.06 | 20 | 469.15 | 0 | 1 | 966.76 | 40 | 856.5 | 20 | 0.41
11:00 | 3 | 2191.8 | 60 | 1458.36 | 20 | 0.5 | 5841.48 | 10 | 3705.23 | 10 | 1 | 977.74 | 20 | 871.22 | 0 | 12 | 7653.13 | 180 | 4859.52 | 80 | 3 | 3652.63 | 40 | 2397.6 | 0 | 1 | 1820.07 | 20 | 469.15 | 0 | 1 | 966.77 | 20 | 856.5 | 0 | 0.35
12:00 | 2 | 2191.82 | 40 | 1458.38 | 40 | 0.5 | 5841.48 | 0 | 3705.24 | 10 | 1 | 977.75 | 20 | 871.23 | 20 | 12 | 7653.22 | 180 | 4859.56 | 80 | 3 | 3652.65 | 40 | 2397.61 | 20 | 1 | 1820.08 | 20 | 469.15 | 0 | 1 | 966.78 | 20 | 856.51 | 20 | 0.32
13:00 | 2 | 2191.84 | 40 | 1458.39 | 20 | 0.5 | 5841.48 | 0 | 3705.26 | 20 | 1 | 977.76 | 20 | 871.24 | 20 | 12 | 7653.32 | 200 | 4859.61 | 100 | 3 | 3652.67 | 40 | 2397.61 | 0 | 1 | 1820.09 | 20 | 469.16 | 20 | 1 | 966.78 | 0 | 856.52 | 20 | 0.32
14:00 | 2 | 2191.86 | 40 | 1458.4 | 20 | 0.5 | 5841.49 | 10 | 3705.27 | 10 | 1 | 977.77 | 20 | 871.24 | 0 | 12 | 7653.41 | 180 | 4859.66 | 100 | 1 | 3652.68 | 20 | 2397.62 | 20 | 1 | 1820.1 | 20 | 469.16 | 0 | 1 | 966.79 | 20 | 856.52 | 0 | 0.31
15:00 | 2 | 2191.88 | 40 | 1458.41 | 20 | 0.5 | 5841.5 | 10 | 3705.29 | 20 | 1 | 977.77 | 0 | 871.25 | 20 | 12 | 7653.5 | 180 | 4859.7 | 80 | 1 | 3652.7 | 40 | 2397.62 | 0 | 1 | 1820.11 | 20 | 469.16 | 0 | 1 | 966.8 | 20 | 856.53 | 20 | 0.31
16:00 | 2 | 2191.9 | 40 | 1458.43 | 40 | 0.5 | 5841.5 | 0 | 3705.3 | 10 | 1 | 977.78 | 20 | 871.26 | 20 | 12 | 7653.59 | 180 | 4859.74 | 80 | 1 | 3652.71 | 20 | 2397.62 | 0 | 1 | 1820.12 | 20 | 469.16 | 0 | 1 | 966.81 | 20 | 856.53 | 0 | 0.3
17:00 | 3 | 2191.93 | 60 | 1458.44 | 20 | 0.5 | 5841.51 | 10 | 3705.31 | 10 | 1 | 977.79 | 20 | 871.26 | 0 | 15 | 7653.69 | 200 | 4859.79 | 100 | 1 | 3652.72 | 20 | 2397.63 | 20 | 1 | 1820.13 | 20 | 469.16 | 0 | 1 | 966.82 | 20 | 856.54 | 20 | 0.35
18:00 | 3 | 2191.96 | 60 | 1458.45 | 20 | 0.5 | 5841.51 | 0 | 3705.33 | 20 | 1 | 977.8 | 20 | 871.27 | 20 | 15 | 7653.8 | 220 | 4859.84 | 100 | 1 | 3652.74 | 40 | 2397.63 | 0 | 1 | 1820.14 | 20 | 469.17 | 20 | 2 | 966.83 | 20 | 856.55 | 20 | 0.38
19:00 | 3 | 2191.99 | 60 | 1458.47 | 40 | 0.5 | 5841.52 | 10 | 3705.34 | 10 | 1 | 977.82 | 40 | 871.28 | 20 | 15 | 7653.92 | 240 | 4859.89 | 100 | 1 | 3652.75 | 20 | 2397.64 | 20 | 1 | 1820.15 | 20 | 469.17 | 0 | 2 | 966.85 | 40 | 856.56 | 20 | 0.43
20:00 | 3 | 2192.02 | 60 | 1458.48 | 20 | 0.5 | 5841.53 | 10 | 3705.35 | 10 | 1 | 977.83 | 20 | 871.29 | 20 | 15 | 7654.03 | 220 | 4859.94 | 100 | 1 | 3652.76 | 20 | 2397.64 | 0 | 1 | 1820.16 | 20 | 469.17 | 0 | 2 | 966.86 | 20 | 856.56 | 0 | 0.37
21:00 | 3 | 2192.04 | 40 | 1458.49 | 20 | 0.5 | 5841.53 | 0 | 3705.37 | 20 | 1 | 977.84 | 20 | 871.3 | 20 | 15 | 7654.14 | 220 | 4860 | 120 | 1 | 3652.77 | 20 | 2397.65 | 20 | 1 | 1820.17 | 20 | 469.18 | 20 | 2 | 966.88 | 40 | 856.57 | 20 | 0.36
22:00 | 3 | 2192.07 | 60 | 1458.5 | 20 | 0.5 | 5841.54 | 10 | 3705.38 | 10 | 1 | 977.85 | 20 | 871.31 | 20 | 15 | 7654.25 | 220 | 4860.06 | 120 | 1 | 3652.77 | 0 | 2397.65 | 0 | 1 | 1820.19 | 40 | 469.18 | 0 | 2 | 966.89 | 20 | 856.58 | 20 | 0.37
23:00 | 3 | 2192.09 | 40 | 1458.52 | 40 | 0.5 | 5841.55 | 10 | 3705.4 | 20 | 1 | 977.86 | 20 | 871.31 | 0 | 15 | 7654.35 | 200 | 4860.11 | 100 | 1 | 3652.78 | 20 | 2397.66 | 20 | 1 | 1820.2 | 20 | 469.19 | 20 | 2 | 966.9 | 20 | 856.59 | 20 | 0.33
24:00 | 3 | 2192.11 | 40 | 1458.53 | 20 | 0.5 | 5841.55 | 0 | 3705.42 | 20 | 1 | 977.87 | 20 | 871.32 | 20 | 10 | 7654.43 | 160 | 4860.16 | 100 | 1 | 3652.79 | 20 | 2397.66 | 0 | 1 | 1820.21 | 20 | 469.19 | 0 | 1 | 966.91 | 20 | 856.6 | 20 | 0.28
Итого |  |  | 1200 |  | 640 |  |  | 140 |  | 360 |  |  | 480 |  | 380 |  |  | 4660 |  | 2500 |  |  | 680 |  | 220 |  |  | 520 |  | 160 |  |  | 500 |  | 360
Исполнитель: | [5 empty] | 8180 | 7896
телефон

## напряжения
Ведомость замеров напряжения в режимный день 18.12.2013 по ПС Нестерово
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ |  | 6 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 |  |  | 36.3 | 36.3 | 10.5 | 10.5
1:00 |  |  | 36.2 | 36.2 | 10.4 | 10.4
2:00 |  |  | 36.2 | 36.2 | 10.4 | 10.4
3:00 |  |  | 36.2 | 36.2 | 10.4 | 10.4
4:00 |  |  | 36.3 | 36.3 | 10.5 | 10.5
5:00 |  |  | 35.9 | 35.9 | 10.4 | 10.4
6:00 |  |  | 35.8 | 35.8 | 10.3 | 10.3
7:00 |  |  | 35.6 | 35.6 | 10.2 | 10.2
8:00 |  |  | 35.6 | 35.6 | 10.1 | 10.1
9:00 |  |  | 35.3 | 35.3 | 10 | 10
10:00 |  |  | 35.2 | 35.2 | 10.1 | 10.1
11:00 |  |  | 35.8 | 35.8 | 10.3 | 10.3
12:00 |  |  | 35.7 | 35.7 | 10.2 | 10.2
13:00 |  |  | 36 | 36 | 10.4 | 10.4
14:00 |  |  | 35.5 | 35.5 | 10.2 | 10.1
15:00 |  |  | 35.6 | 35.6 | 10.1 | 10.1
16:00 |  |  | 35.4 | 35.4 | 10.1 | 10.1
17:00 |  |  | 35.3 | 35.3 | 10.1 | 10.1
18:00 |  |  | 35.3 | 35.3 | 10 | 10
19:00 |  |  | 35.3 | 35.3 | 10.1 | 10.1
20:00 |  |  | 35.8 | 35.8 | 10.2 | 10.2
21:00 |  |  | 35.9 | 35.9 | 10.2 | 10.2
22:00 |  |  | 35.7 | 35.7 | 10.2 | 10.2
23:00 |  |  | 36 | 36 | 10.4 | 10.4
24:00 |  |  | 35.8 | 35.8 | 10.3 | 10.3
Исполнитель: Говорков С.С.
телефон